2020年采测分离工作设备项目（GXZC2020-J1-001411-GXXY）

竞争性谈判采购公告附件
	序号
	仪器名称
	简要规格描述
	数量（套）

	1
	VOCs专用气体动态稀释仪
	主要用途：VOCs专用气体动态稀释仪专用于在线或实验室制备混合气体，通

过气体质量流量控制器精确控制气体流量，将高浓度样品动态稀释至所需低

浓度气体。满足气体分析仪的检定/校准工作以及气体分析质量控制时对不

同浓度气体的需求。
	1

	2
	低温高速离心机（进口产品）
	主要用途：低温高速离心机应用于生物学、医学、遗传学、食品卫生、环保

等对溶液中密度不同的粒子进行分离，用于水质、生物、土壤样品测定的前

处理。
	1

	3
	便携式气体检测仪
	主要用途：仪器主要用于现场环境空气中有毒有害气体的快速检测，用于应

急（泄漏）事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测

以及储罐、管道、阀门泄漏检测等非防爆场所。
	1

	4
	紫外可见分光光度计（进口产品）
	主要用途：紫外分光光度计对多种无机物或有机物进行定量分析。
光学系统等于或优于：双光束；

分光器等于或优于：单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置。
	1

	5
	冷冻干燥机
	主要用途：在低温和真空条件下，将冷冻样品中的水份等溶剂通过升华的方

式移出样品，最终使样品呈干燥状态。
冷凝温度：≤ -50℃。
	1

	6
	氮吹平行浓缩仪
	主要用途：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，用于有机污染物测

定前处理。
	2


