广西国泰招标咨询有限公司

竞争性磋商采购文件

项目名称：实验室仪器设备维护服务项目

项目编号：GXZC2020-C3-002450-GTZB

采购人：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年7月9日

目  录

第一章  竞争性磋商公告..............................2

第二章  磋商须知及前附表............................4

第三章  采购项目需求一览表..........................12

第四章  竞争性磋商响应文件格式......................25

第五章  合同主要条款................................36

第六章  评审方法....................................41

第一章  竞争性磋商公告

广西国泰招标咨询有限公司

实验室仪器设备维护服务项目（GXZC2020-C3-002450-GTZB）

竞争性磋商公告

项目概况

实验室仪器设备维护服务项目的潜在供应商应在贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司售标书处获取采购文件，并于2020年  7月20日下午15点30分（北京时间）前提交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-C3-002450-GTZB

项目名称：实验室仪器设备维护服务项目

采购方式：竞争性磋商

采购计划文号：广西政采 [2020]10313号-001

预算金额（人民币）：60.287万元。

采购需求：实验室仪器设备维护服务项目1批。具体内容和数量以竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自合同签订日起三个季度, 具体详见竞争性磋商采购文件。

本项目不接受联合体

二、磋商供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2020年7月9日公告发布之时起至2020年7月16日止（工作日），每天上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司售标书处。

方式：由竞标人的法定代表人（负责人）凭身份证原件或委托代理人凭身份证原件及法定代表人（负责人）授权书原件现场购买，未按要求提供的采购代理机构有权不予以购买。

售价：采购文件工本费每套250元，采购文件售后不退。

四、竞争性磋商响应文件提交

竞争性磋商响应文件提交截止时间：2020年7月20日下午15点30分（北京时间）

地点：贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司开标厅

逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝；没有购买采购文件的供应商的响应文件将被拒绝。

五、竞争性磋商响应文件开启时间、磋商时间及地点

竞争性磋商响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织磋商小组对竞争性磋商响应文件进行开启，并与磋商供应商进行磋商，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司，参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件［法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证］依时到达指定地点等候当面磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、磋商保证金：

磋商保证金（人民币）：人民币陆仟伍佰元整（￥6500.00）；磋商保证金必须足额交纳。

供应商应于竞争性磋商响应文件提交截止时间前将磋商保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司帐户，并确保到帐。

帐户开户名称：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司；

开户银行：中国工商银行贵港市贵财分理处；

开户账号：2111711109300019361。

八、网上查询地址：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心

地址：贵港市港北区柬焦巷58号院

联系人：陈晓仙，联系电话：0775-4239225

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）

项目联系人：植一峻，联系电话：0775-4568783

广西国泰招标咨询有限公司

2020年7月9日

第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：实验室仪器设备维护服务项目 项目编号：GXZC2020-C3-002450-GTZB |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：60.287万元。 |
| 3 |  | 是否接受联合体：本项目不接受联合体。 |
| 4 | 3.1 | 供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 5 | 7.1 | 磋商报价：供应商可就《采购项目需求一览表》中的全部的服务内容作完整唯一报价。 |
| 6 | 8.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。 |
| 7 |  | 磋商有效期：竞争性磋商响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 8 |  | 磋商保证金： 1、磋商保证金应用人民币，金额为：人民币陆仟伍佰元整（￥6500.00）；磋商保证金必须足额缴纳。 2、磋商保证金应在磋商有效期内保持有效。 3、供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其磋商响应无效。 4、保证金缴纳形式：供应商应于竞争性磋商响应文件提交截止时间前将磋商保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司帐户，并确保到帐。办理磋商保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及“磋商保证金”字样等信息；否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交磋商保证金处理。 采购代理机构银行账户信息： 开户名称：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司； 开户银行：中国工商银行贵港市贵财分理处； 银行账号：2111711109300019361。 5、未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，磋商保证金不计息。 6、供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 9 |  | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2020年7月20日下午15点30分（此为截标时间）。 地址：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司二楼[贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）]。 供应商应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加截标会并签到，供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可评标结果。参加磋商会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人（负责人）参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、保证金缴纳证明复印件、开户许可证复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和法定代表人（负责人）身份证复印件及其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、保证金缴纳证明复印件、开户许可证复印件，属复印件的均须加盖供应商单位公章依时到达参加磋商。 |
| 10 |  | 磋商时间：2020年7月20日下午15点30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司二楼[贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）]。 |
| 11 |  | 代理服务费：本项目的代理服务费详见《磋商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。 |
| 12 |  | 现场考察：无。 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心。

2.2“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“竞争性磋商采购文件”简称“采购文件”。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国泰招标咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为竞争性磋商采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司（贵港分公司）

质疑联系人：植一峻         联系电话：0775-4568783

通讯地址：广西贵港市港北区桂林路碧桂园小区38栋602室（广西工业职业技术学院斜对面）

二、竞争性磋商响应文件的编制

6.竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与广西国泰招标咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

1）磋商报价表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供，否则磋商响应无效）；

6.6.2 商务技术文件（注明“必须提供”的必须提供，否则磋商响应无效）

1）磋商书；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

2）磋商保证金缴纳证明复印件。（必须提供）

3）技术质量响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

4）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

5）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

6）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

7）供应商最近一年度的财务状况报告（新成立的供应商按实际情况提供，必须提供）

8）①供应商2020年1月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的供应商按实际情况提供；必须提供]；②供应商2020年1月以来连续三个月社保证明（新成立的供应商按实际情况提供；必须提供）。

9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）。

10）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则磋商响应无效）。

11）服务方案（技术解决方案、组织实施方案等，根据竞争性磋商采购文件中的要求提供）。

12）证明报价产品满足竞争性磋商采购文件要求的其他证明文件（服务或货物的制造、检验、验收执行的标准；认证、检测报告；获奖证书等）。

## 13）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

14）供应商针对本项目的服务承诺书（格式自拟，必须提供）。

15）项目实施人员一览表。（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）。

16）中小企业声明函（磋商供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

17）监狱企业由省局、戒毒管理局级以上监狱管理（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

18）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

19）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3 磋商报价表、磋商书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术质量响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则磋商响应无效。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

8.1磋商报价：供应商可就《采购项目需求一览表》中的全部服务内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

9.1供应商应将所有竞争性磋商响应文件按第四章“竞争性磋商响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或委托代理人签字均可）。

9.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）分标号（如有）；

4）供应商名称。

10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

11. 迟交的竞争性磋商响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西国泰招标咨询有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商及最后报价

12. 磋商及最后报价

12.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

12.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。

12.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

12.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

12.7响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13. 磋商响应无效

13.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）应交未交或不足额缴纳磋商保证金的；

（2）未按竞争性磋商采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合竞争性磋商采购文件要求的；

（5）报价产品明显不符合竞争性磋商采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）最终报价超过政府采购预算或最高限价的；

（7）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的；

（9）未按第四章“竞争性磋商响应文件格式”中的格式要求填写的；

（10）未按规定购买本项目竞争性磋商采购文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选人推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

## 九、特别说明：

17.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

18.供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

19.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时磋商小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件规定收取，方式为成交供应商向采购代理机构支付。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清成交服务费，成交服务费为：人民币玖仟零肆拾叁元整（￥9043.00）。否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理成交通知书等事宜。

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司贵港分公司，

开户银行：中国工商银行贵港市贵财分理处，

银行账号：2111711109300019361。

第三章  采购项目需求一览表

采购项目需求一览表

说明：

1、磋商供应商所提供的产品应实质上相当于或优于本需求表中的服务内容及技术质量要求。

2、本一览表的服务内容及技术质量要求不明确或有误的，磋商供应商请以详细、正确的服务内容及技术质量指标同时填写磋商报价表和技术质量响应及偏离情况说明表。

3、本项目中标注“★”号的要求为重要的评分因素依据。

4、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致磋商响应无效。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及技术质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室仪器设备维护服务项目 | 1批 | # 一、采购清单及要求 贵港市生态环境监测中心仪器设备维护保养服务项目，服务期为三个季度，包括但不限于附表所列仪器设备的日常保养和故障维修服务，以及仪器设备维修需要更换配件的全部价格。 二、项目服务内容及要求：详见附表。 三、其他要求： 1、 竞标人提供的实验室分析仪器运维保养服务必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本）。 2、设备（材料）要求 2.1 竞标人用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准； 2.2 所有用于修复仪器设备的零部件提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合格的进货渠道证明； 2.3 更换的重要零部件应有一定的质保期（不低于3个月）； 2.4 提供易损部件耗材清单。 3、日常维护与故障修复技术要求 3.1 成交人安排专人到贵港市生态环监测中心驻点工作； 3.2 竞标人需提供不限次数的故障性维修保养服务，对影响仪器运行并发出异常声响的故障，接通知后12小时内必须派人到现场检查故障原因及进行维修，服务期内所有维保仪器设备的单次重大故障停机时间不得超过一周，普通故障修复时间不超过两个工作日； 3.3 表中中大型仪器出现故障的，成交人应及时安排原厂人员上门维修服务； 3.4 每次检修服务后在5天内必须提交维修项目意见及维修后设备运转情况报告或改善建议； 3.5 竞标人需主动提供不少于两次的设备预防性检查和性能检测服务，即预防性维护保养服务。竞标人应提供设备光学、电子和机械等方面的清洁及保养，其目的是排除在长期使用过程中所产生的故障隐患，并确保设备运行状态恢复到一个较好的水平，在服务期内完成。服务内容应详细列明并提供维护保养周期和内容； 3.6 竞标人需主动提供服务期内年检一次，必须邀请采购单位人员参加，并修复不合格项目使达到年检全部合格； 3.7 在采购单位通知的重要日子（上级政府、行业主管、第三方认证机构等的检查、认证、重要实验或检测时）前有相应的故障防范，并在该重要日子派人现场值守、巡查和抢修、保障仪器正常运行； 3.8 检查与维护保养要求：每周检查设备一次，根据设备要求或者每月对主要设备进行一次维护保养，并形成纸质记录。 4、本次采购实验室分析仪器运维保养服务自合同签订日起三个季度。 5、竞标人必须制订详细维保计划，明确日常维护保养内容、时间表。 6、竞标人必须列表明确用于仪器维护、保养、修理、检测的仪器仪表、工具、设备名称、型号规格、出厂年限、合格状况、数量； 7、维修保养应包含所有设备的整体维保，承担与维保服务相关的所有合理费用，其中包括工时费、差旅费、全部更换的主机及零部件及维护维修时所需的相关消耗品费用。 8、竞标人必须提供维保服务组织实施方案，包括日常维护的组织、联系和协调、记录和报告、验收与确认；紧急抢修的通知、组织到达、现场协调、实施抢修、记录和报告、验收与确认；重要日子的仪器故障防范和现场值守的预告通知、人员组织落实、措施方案。 9、具体维保操作技术要求： 9.1竞标人必须负责所维保的仪器技术指标达到设备铭牌和性能说明书标示技术功能和指标数值并满足国家或行业有关技术标准要求。 9.2 定期和不定期检查测量仪器主要性能参数； 9.3 按仪器操作使用手册规定定期和不定期检查维护。 9.4 提供的常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。 10. 竞标人应根据采购单位需求在维护维修现场向仪器使用技术人员提供仪器操作、维护保养等方面的培训。 |
| 商 务 要 求 | ▲1、报价要求：本项目实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内。 3、服务期：自合同签订日起三个季度。 4、服务地点：采购人指定地点。 # ▲5、付款方式：合同签订后10个工作日内，预付合同总额的50%；2020年10月30日前，组织阶段性考核，考核合格，支付至合同金额的85%，如考核结果不合格，相应扣减合同金额；合同期满，经验收合格后，支付剩余合同款。每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票、请款函和项目进度报告。 - 供应商请在响应文件中提供具体的服务承诺。 ▲7、供应商要接受采购人的监督管理和考核，对采购人提出的不符合项要及时整改和完善。 ▲8、供应商在服务期间应遵守采购人相关管理制度、规定，并遵守国家相关法律法规，合法实施服务，如有员工违法行为按相关规定处理。 |  |  |

附表1：实验室仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量（台/套） | 仪器型号 | 品牌 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子分析天平 | 1 | AR2140 | 奥豪斯 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 1 | AR224CN | 奥豪斯 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 1 | JA11002 | 上海精密 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 十万分之一分析天平 | 1 | XU205DU | 梅特勒-托利多 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 标准砝码 | 3 |  |  | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 台式pH计 | 1 | Seven Compact S210 | 梅特勒-托利多 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 台式氟化物计 | 1 | Seven Compact S210 | 梅特勒-托利多 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | pH计（酸度计）（现场用） | 2 | PHS-3C | 上海精密 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | pH电导仪离子综合测仪 | 1 | Seven Multi | 梅特勒-托利多 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 电导仪 | 1 | DDSJ-308A | 上海精密科学 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 数显散射光浊度仪 | 1 | SGZ-1 | 上海悦丰 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 可见分光光度计 | 1 | 723N | 上海佑科 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 2 | T6新世纪 | 北京普析 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | X射线荧光光谱仪 | 1 | S8TIGER | 德国布鲁克 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 等离子发射光谱仪（ICP—OES） | 1 | OPTIMA800 | 金埃尔默仪器 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 等离子发射体质谱仪(ICP—MS) | 1 | NexLON 350X | 珀金埃尔默仪器 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 微波消解仪 | 1 | MARS6-CLASSIC | 美国培安 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 自动测硫仪 | 1 | 5E－AS32008 | 长沙开元 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 生物显微镜 | 2 | 2XC4 | 上海跃进 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 超声波细胞粉碎机 | 1 | VCX800 | 美国SONICS | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 制样粉碎机 | 1 | 5E-PCM | 长沙开元 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 土壤样品研磨机 | 1 | ZM200 |  | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 电动研磨仪 | 1 | Pulverisette 2 | 德国飞驰 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 卤素水分测量仪 | 1 | HX-204 | 梅特勒-托利多 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 土壤干燥箱 | 1 | TR717 | 北京普立泰科 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 恒温振荡器 | 1 | SHB-B | 常州国华 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动翻转式荡器 | 1 | JRY-Z08 | 湖南金蓉园 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 离子色谱仪 | 2 | ICS1000 | 美国戴安 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 水中油份浓度分析仪仪 | 1 | ET1200 | 上海欧陆科仪 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 原子荧光分光光度计 | 1 | AFS-8230 | 北京吉天 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 气相色谱仪 | 1 | Agilent7890B | 安捷伦 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | QP－2010 | 日本岛津 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 超高效液相色谱仪 | 1 | Acquity Arc型 | 美国沃特世 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动测汞仪 | 1 | HYdyaⅡAA | 美国利曼 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 氮吹浓缩仪 | 2 | TurbovapII | 美国Biotage | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 吹扫捕集自动进样器 | 1 | CDS7300 | 美国CDS | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 自动液萃取净化震荡器 | 2 | TTL-800 | 北京同泰联 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动智能蒸馏仪 | 2 | 6000pro型 | 青岛顺昕 | ★原厂提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 水质硫化物酸化吹气仪 | 1 | TTL-HS | 北京同泰联 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 硫化物-酸化吹气仪 | 1 | 2000型 | 青岛顺昕 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 快速溶剂萃取仪 | 2 | ASE350 | 赛默飞世尔 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 正压固相萃取装置 | 1 | MP-48 | 睿科 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 真空固相萃取装置 | 1 | Waters | 美国沃特斯 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 实验室氨氮自动分析仪 | 1 | SK—100AR | 北京商河科兴 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | COD自动消解回流仪 | 6 | YHCOD-100 | 姜堰银河 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | BOD无汞测量仪 | 2 | Oxi7op2s12 | 德国WTW | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 生化培养箱 | 1 | BPC-250F | 上海一恒 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 超声波清洗仪 | 2 |  | 武汉嘉鹏 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 数控超声波清洗器 | 1 | KA5200DE | 昆山超声 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 电热恒温水浴锅 | 2 | DZKW-S-8 | 北京市医疗设备厂 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 数显电子恒温水浴锅 | 4 | HH-4 | 常州国华 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 电热板 | 4 | EH35B | 北京莱伯泰科 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 5E-DHG | 长沙开元 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 台式低速离心机 | 2 | TDZ5-WS | 湖南湘仪 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 台式低速大容量离心机 | 1 | L-550 | 湖南湘仪 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 智能马弗炉 | 1 | 5E-MF6100 | 长沙开元 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 数显式恒温油浴锅 | 1 | HH-S | 江苏金怡 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | LS-50LJ | 江阴滨江医疗 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 手提式压力蒸汽 灭菌器 | 1 | YXQ.SG41.280B | 上海医用核子 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 隔水式电热恒温培养箱 | 1 | PYX-DHS.500-BS | 上海跃进 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 数显式电热培养箱 | 1 | HPX-MBE | 上海博迅 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 恒温恒湿箱 | 1 | LHS-150HC-П | 上海一恒 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 纯水机 | 1 | Milli-QDirect162 | 密理博 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 超纯水器 | 1 | ULUP—III—20T | 成都超纯 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 吸收瓶清洗器 | 1 | MH1050 | 青岛眀华 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 5E-DHG | 长沙开元 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | LS-50HG | 江阴滨江医疗 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动液液萃取仪 | 1 | 3000型 | 青岛顺昕 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动固态进样土壤测汞仪 | 1 | DMA-80 | 意大利 | ★原厂或授权经销商工程师维修，提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动稀释配标仪 | 1 | MiniLab | 北京莱伯泰科 | ★原厂或授权经销商工程师维修，提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动稀释配标仪 | 1 | MiniLab-I | 北京莱伯泰科 | ★原厂或授权经销商工程师维修，提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 实验室用带锁冰箱 | 1 | DW-YL450 | 中科美菱 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 联想音视频现场记录仪 | 4 | DSJ-2H PRO | 联想 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 微波消解仪 | 1 | MARS6CLASSIC | CEM公司 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 赶酸仪 | 1 | GSN-40 | 基创仪器 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 电热板 | 1 | EG37C | 莱伯泰科 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动翻转式振荡器 | 1 | YKZ-12Ⅱ | 永乐康 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动紫外测油仪 | 1 | 0IL520 | 华夏科创 | ★原厂提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 微生物自动检测仪 | 1 | TECTA-B16 | 加拿大TECTA | ★须原厂或授权经销商工程师维修，提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 台式分光光度计 | 1 | DR3900 | 哈希 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 甲醛测定仪 | 1 | FM801 | GrayWolf | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 全自动液液萃取仪 | 1 | 顺昕3000型 | 青岛顺昕 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |

附表2：现场监测仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 现有配置 （台/套） | 仪器型号 | 品牌 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声计校准器 | 1 | AWA6221A | 杭州爱华 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 多功能声级计 | 3 | AWA6228+ | 杭州爱华 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 频谱噪声计 | 1 | AWA6270+ | 杭州爱华 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | 1 | TH-BQX | 武汉市天虹 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 智能高精度综合标准仪 | 1 | 8040型 | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 自动烟尘（气）测试仪 | 2 | 崂应3012H | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 3 | 3012H型 | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 烟气综合分析仪 | 3 | 3022 | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 1 | 3022H |  | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 1 | Testo350 | 德国德图 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 烟气分析仪 | 2 | Testo 350M/XL | 德国德图 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 多功能烟气测试仪 | 3 | WJ-60B | 青岛崂山电子 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 多功能烟气测试仪 （便携式红外线气体分析仪） | 1 | MODEL3080 | 北京雪迪龙 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 智能烟气采样分析仪 | 3 | TH-600B | 武汉市天虹 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 加长烟气采样抢（含加热除湿设备） | 4 | 2m | 武汉市天虹 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 林格曼测烟望远镜 | 1 | SC8012 | 苏州上析 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 红外线气体分析器 | 1 | GXH-3011A | 北京市华云 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 红外烟气综合分析仪 | 1 | 3026 | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 烟气预处理系统 | 1 | 1030 |  | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 烟气预处理器 | 1 | 1080D | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 2 | 3080 | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 紫外烟气分析仪 | 1 | LD-580 | 青岛崂山电子 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 崂应3080Z型烟气预处理器 | 1 | 3080Z型 | 青岛崂应 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 恒温恒流大气采样器 | 3 | BX-2400 | 青岛崂山电子 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 大气采样器 | 12 | KC-6D | 青岛崂山电子 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 微电脑大气日平均浓度采样器 | 7 | TH-3000BⅣ | 武汉天虹 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 中流量空气总悬浮微粒采样器 | 16 | TH-150A | 武汉天虹 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 空气智能TSP综合采样器 | 2 | 2050 | 青岛崂山应用 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 智能双路烟气采样器 | 1 | 3072型 | 青岛崂山应用 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 微电脑烟尘平行采样仪 | 3 | TH-880W | 武汉市天虹 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 手持式多参数监测仪 | 1 | In-Situ SMARTROLL | 美国SMARTROLL | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式水质多参数仪 | 2 | WTW Multi 3630 | 德国 WTW | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 2 | 3012H-D | SMARTROLL | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式烟气分析预处理系统 | 1 | GASS-35 | 美国博纯 | ★须原厂或授权经销商工程师维修，提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 三杯风速风向仪 | 1 | FYF-1 | 上海风云气象 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 打印式流速流量计 | 2 | LJD | 重庆华正水文 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 空盒气压表 | 1 | DYM3型 | 天津凤洋 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 面积速度流量计 | 1 | 2150 | TELEDYNE ISCO | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 超声波废水流速流量计 | 1 | FLOWTRACKER | 美国 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 雷达电波流速仪 | 1 | SVR | 美国德卡托 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 温湿度计 | 16 | TES-1360A | 泰仕电子公司 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 4 | HTC-1 | - | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  |  | 5 | SHTC02 | 天津凤洋 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 风速风量计 | 5 | AWM-05 | 泰仕电子 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 等比例废水自动采样器 | 2 | ZSC-II | 浙江恒达 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 杆持重力两用沉积物采样器 | 2 | PSC-700B | 常州普森 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 透明度盘 | 3 | SD20 | 北京普力特 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 麦哲伦GPS | 5 | 探险家Pr010 | 苏州宇达 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 测距仪 | 5 | ELITE1500 | 日本 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 坚固型北斗智能终端(配打印机） | 5 | A5 | 北京合众思壮 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式抽滤器 | 4 | BCL—-100 | 上海北裕 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 2 | 3012H-D | 青岛崂山应用 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 阻容法烟气含湿量检测器 | 3 | 嶗应1062A | 青岛崂山应用 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 多功能烟气测试仪 （便携式红外线气体分析仪） | 1 | MODEL3080 | 北京雪迪龙 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式甲烷总烃测试仪 | 1 | PF-300 | 意大利Pollutio | ★须原厂或授权经销商工程师维修，提供技术支持证明文件； 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式水质多参数仪 | 1 | WTW Multi 3630 | 德国WTW | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 携式甲烷非甲烷总烃/苯系物测试仪 | 1 | EXPEC3200 | 杭州谱育 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 低浓度烟尘多功能取样管 | 2 | 嶗应1085D型 | 青岛崂山应用 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |

附表3：应急监测仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 现有配置 （台/套） | 仪器型号 | 品牌 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溶解氧测量仪 | 2 | 300D | 奥豪斯 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式pH计 | 2 | 300 | 奥豪斯 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 能量色散X荧光光谱仪 | 1 | EDX-P930 | 江苏天瑞 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 臭氧分析仪 | 1 | MX2100 | 法国奥德姆 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 甲醛测量仪 | 1 | Z-300XP | 江苏天瑞 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 袖珍式比色计Ⅱ（余氯分析仪） | 1 |  | 美国哈希 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | CO红外线气体分析仪 | 1 | GXH-30121A | 北京华云 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式流量测量仪 | 1 | Flow Tracker 3.5 | 美国维赛 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式水质重金属分析仪 | 1 | HM-3000P | 江苏天瑞 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式多功能水质检测仪 | 1 | 63－100FT | 美国维赛 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式气相色谱 | 1 | CMS100 | 美国 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | GPS量位仪 | 1 | 315 | 麦哲伦公司 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 手携式pH计溶氧仪电导测试仪（多参数废水测试仪） | 1 | Multi 340i | 上海中联发环保 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | PhotoLab分光光度计 | 1 | S12 | 上海中联发 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式分光光度计 | 1 | HACHDR/2400 | 美国HACH | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式电子天平 | 4 | PL202－Ｌ | 梅特勒－托利多 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式悬浮物SS分析仪 | 1 | Portable SS Sentry M－2 | 美国生化科技 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式氯气测量仪 | 1 | PN1000 | 深圳鹏雷科技 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式氰化氢测量仪 | 1 | Wi79065 | 东西仪（北京） | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 微电脑双量程余氯（CL2)浓度测量仪 | 1 | HI96771 | 哈纳沃德 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |
|  | 便携式氨气分析仪 | 1 | PN-3500-NH3 | 深圳鹏雷 | 日常维修保养；更换所需配件，保证仪器能正常运行 |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（如有）：

（供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

磋商报价表（格式）

| 项号 | 服务名称 | 数量 ① | 服务内容及技术质量标准 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、商务技术文件

（一）磋商书

磋 商 书（格式）

广西国泰招标咨询有限公司：

依据贵方实验室仪器设备维护服务项目（GXZC2020-C3-002450-GTZB）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）         提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 报价表；

2. 技术规格响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商采购文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

（二）磋商保证金缴纳证明复印件

（三）技术质量响应及偏离情况说明表

技术质量响应及偏离情况说明表（格式）

| # 序号 | # 竞争性磋商采购文件中的技术质量要求 | # 磋商响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“服务内容及技术质量要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（四）商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

| # 序号 | # 竞争性磋商采购文件中的商务要求 | # 磋商响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（五）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件：

（六）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

广西国泰招标咨询有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的实验室仪器设备维护服务项目(GXZC2020-C3-002450-GTZB)政府采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（七）供应商的财务状况报告

（八）依法缴纳税收证明、社保证明

（九）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商诚信声明书（格式）

##### 致：广西国泰招标咨询有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

供应商盖章：

日期：

（十）采购文件列明的其他资料

（十一）服务方案（技术解决方案、组织实施方案等，根据竞争性磋商采购文件中的要求提供，格式自拟）

（十二）证明报价产品满足竞争性磋商采购文件要求的其他证明文件（服务或货物的制造、检验、验收执行的标准；认证、检测报告；获奖证书等）

（十三）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件

（十四）服务承诺书（格式自拟）

（十五）项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（十六）中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（十七）监狱企业证明文件（格式自拟）

（十八）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：     年   月   日

（十九）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料

第五章  合同主要条款

政府采购合同

合同编号：GXZC2020-C3-002450-GTZB

采购人（甲方）：                               采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                               项 目 编 号：GXZC2020-C3-002450-GTZB

签订地点：采购人所在地                         签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务内容一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及技术质量要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括产品及服务价款，检验及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性磋商采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的产品及服务内容、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性磋商采购文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的产品及服务各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供产品及服务内容不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按竞争性磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　交付和验收

1、服务期：                           ；地点：                             。

2、乙方提供不符合竞争性磋商采购文件和本合同规定的产品及服务内容，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在全部产品及服务内容完成后           个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

6、验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

第五条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），并协调信息系统相关集成商、开发商提供协助以便开展项目实施工作。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西区内采购人指定时间、地点。

第六条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性磋商采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式和质量保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：合同签订后10个工作日内，预付合同总额的50%；2020年10月30日前，组织阶段性考核，考核合格，支付至合同金额的85%，如考核结果不合格，相应扣减合同金额；合同期满，经验收合格后，支付剩余合同款。每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票、请款函和项目进度报告。

4、质量保证金：

无。

第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性磋商采购文件规定的产品及服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供相应服务。产品达不到竞争性磋商采购文件规定的质量、技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重新提供服务：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的产品、服务质量免费保证期为         年，因人为因素出现的故障不在免费维保范围内。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的产品及服务内容、技术标准、材料等质量不合格的，应及时纠正，纠正不及时的按逾期交付处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的产品及服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期验收项目的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金（本合同约定甲方可以延期付款或因不可抗力的除外），但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

4、乙方未按本合同和竞争性磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、由于乙方提供的产品及服务达不到竞争性磋商采购文件规定的服务质量、技术要求，致使验收不合格的，甲方不予验收，后果由乙方负责。

6、乙方不能就所成交的项目进行分包、转包，如发现乙方有分包、转包现象，甲方有权中止合同，由此造成的损失由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的机构对产品质量进行鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性磋商采购文件；

2、乙方提供的竞争性磋商响应文件；

3、成交通知书。

第十六条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评审方法

一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、商务、资信及其他分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商认定为小型或微型企业且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2020]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

# 二、评定方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

# 1、价格分………………………………………………………………………………30分

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

某有效供应商价格分 =（磋商基准价/某有效供应商评标价）×30分

2、技术分………………………………………………………………………………64分

（1）项目实施方案（满分15分）

磋商小组根据竞标人对本项目的理解，对项目背景和现状、相关标准及规范、需求的了解，建设目标与用户需求吻合程度，根据控制措施的合理性、科学性、完整性等方面评分：

- 对本项目的理解深入，对项目背景和现状、相关标准及规范、需求进行充分了解、熟悉透彻，建设目标与用户需求完全吻合，控制措施合理、完整，具有科学性，安排合理得15分。

- 对本项目的理解及对项目背景和现状、相关标准及规范、需求方面的了解程度不够透彻，建设目标与用户需求吻合程度不够好，控制措施合理但不够完整，安排基本合理得10分；

- 本项目的理解及对项目背景和现状、相关标准及规范、需求方面的了解有偏差，建设目标与用户需求吻合程度差，控制措施不合理、不完整，安排不合理得3分；

④不提供则不得分。

（2）技术、服务要求分（满分40分）

①竞标人制订有详细的维修保养操作工艺方法，明确零部件修理与更换的标准、仪器性能检测方法和维保成果的体现方式，技术服务方案完整、可操作性强；全部技术指标及服务要求完全满足的得40分；

②技术服务方案不够详细、有可操作性，一般技术指标及服务要求全部满足的得20分，带“★”的服务要求有一项未满足的扣5分，扣完为止。

③技术服务方案简单，不完整，一般技术指标及服务要求全部满足的得10分，带“★”的服务要求有一项未满足的扣5分，扣完为止。

（3）服务承诺（满分3分）

①服务质量承诺详细、具体，服务流程完整，发生紧急事件处理预案等内容的具体、全面、可行性高，服务承诺有针对性、有重点、有保障措施，承诺接到采购人通知后2个小时内（含本数）到达现场的得3分。

②服务质量承诺基本完整，发生紧急事件处理预案等内容的简单，有一定针对性，有一定的保障措施，承诺接到采购人通知后2个小时内（含本数）到达现场的得2分；

③服务质量承诺简单，承诺超过2小时（不含本数）到达现场的或未作承诺的不得分。

- 培训方案（满分6分）

①有详细完整的培训计划、方案，日常对员工的培训计划、方案科学、合理，培训计划、方案切实可行，有特色，具备可操作性强的得6分。

②培训计划、方案基本完整，有一定的可行性和可操作性得3分。

③培训计划、方案简单、无特色的得1分。

④不提供则不得分。

3、商务、资信及其他分（满分6分）

- 近两年（自磋商截止日起往前追溯2年，以合同为准）以来类似的维护服务业绩，每个业绩得2分，最高为6分。（必须在竞争性磋商响应文件中提供合同复印件，否则不计分。）

6、总得分 = 1 + 2 + 3

三、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金（或质量保证金）而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。