广西国盛招标有限公司

实验室辅助仪器采购

竞争性谈判公告

项目概况：

实验室辅助仪器采购项目的潜在竞标人应到广西国盛招标有限公司（河池市金城江区江北东路369号）获取采购文件，并于2020年9月11日9时00分（北京时间）前递交竞谈响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HC2020-J1-011-GXGS

项目名称：实验室辅助仪器采购

预算金额：肆拾伍万伍仟元整（￥455000.00）

采购需求：

| 采购货物名称 | 数量 | 基本概况 | 拟选定中标单位数量 | 实施地点 | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能一体化蒸馏仪 | 3台 | 1.加热单元： 1.1★加热装置应采用适合圆底烧瓶加热的碗式形状的远红外陶瓷器皿（须提供相关证明文件），热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W； 1.2 每个加热腔内需设有防干烧功能，防止烧瓶内水份蒸干造成干烧导致仪器故障等问题； 2 控制系统： 控制系统建议采用7寸液晶触摸屏设计，设有微沸和全沸控制模式，可根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控；等 | 1家 | 河池市金城江区 | 自签订合同之日起30日内交货验收合格并交付使用 |
| 自动液液萃取仪 | 2台 | 1、主机构成： 须包含六套自动萃取单元、六套自动清洗单元、六套碗状废液收集槽、内置废液收集箱、一套活性炭过滤装置、一套平板电脑操作程序。（须提供实物或证明其结构的图纸或图片） 1.1萃取单元： 1.1.1 由六套带聚四氟乙烯阀门的萃取瓶组成，容量约500ml。工作位数：≤6路。等 |  |  |  |
| 智能水冷COD回流消解仪 | 1台 | ★1、操控模式： 主机采用7寸液晶触摸屏操控模式便于实际操作，触摸屏位于设备右前面，便于实时监测各消解单元设定参数， 2、消解元件： 2.1 消解部分共分为3个加热模块，每个加热模块单独进行控制，可实现单独调节功能。整体加热模块设计为滑道抽拉式结构，模块前面具有拉手设计，可将整个加热模块拉出，方便取放消解瓶。 2.2消解孔数量15位；等 |  |  |  |

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

4．本项目不接受联合体谈判。

5.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

请于2020年9月8日至2020年9月10日（工作日，上午8：00-12：00；下午15：00-18：00）到广西国盛招标有限公司（河池市金城江区江北东路369号）获取竞争性谈判采购文件，售价300元/份，竞争性谈判采购文件不代办邮寄，且售后不退。

购买文件方式：由谈判供应商企业法定代表人或委托代理人携带如下证件资料方予购买：（1）本公告报名期内开具的单位介绍信原件（竞标人报名时介绍信的项目名称、编号、必须与采购公告一致）；（2）营业执照副本复印件(如未办理“三证合一”的还需提供组织机构代码证复印件及税务登记证复印件)；（3）法定代表人身份证复印件；（4）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托时必须提供，明确委托权限、时间）及企业为其缴纳近6个月的社会保险证明材料复印件；(5)在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录查询。（以上所有材料均须完整有效并加盖公章，原件现场核查。）

本项目不提供电子标书。

四、提交竞标响应文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2020年9月11日9时00分（北京时间）

开标地点：广西国盛招标有限公司（河池市金城江区江北东路369号）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

网上公告媒体查询：www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区河池生态环境监测中心

地址：广西河池市金城江区南新西路72号

联系人：凌机； 18776820871

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：广西河池市金城江区江北东路369号

联系方式：0778-2772599

3.项目联系方式

项目联系人：罗工

电话：0778-2772599