附表：

采购气体种类表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 技术参数 | 权重比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯氩 | 40L | 瓶 | 纯度99.999% | 0.35 |
| 2 | 高纯氦 | 40L | 瓶 | 纯度99.999% | 0.1 |
| 3 | 高纯氮 | 40L | 瓶 | 纯度99.999% | 0.1 |
| 4 | 高纯氧 | 40L | 瓶 | 纯度99.999% | 0.05 |
| 5 | 乙炔 | 40L | 瓶 | 纯度99.9% | 0.05 |
| 6 | 标气10% CH4+Ar | 40L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.1 |
| 7 | 高纯氮气 | 4L | 瓶 | 纯度99.99% | 0.02 |
| 8 | N2+NO 3.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 9 | N2+NO 25.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 10 | N2+NO 120.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 11 | N2+NO 305.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 12 | N2+ SO2 3.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 13 | N2+ SO2 28.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 14 | N2+ SO2 90.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 15 | N2+ SO2 148.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 16 | N2+ SO2 305.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 17 | CO 5ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 18 | CO 50ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 19 | CO 250ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 20 | NH3 1.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 21 | NH3 10.0ppm | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 22 | HCHO 0.1mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 23 | HCHO 2mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 24 | HCl 2mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 25 | HCl 10mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 26 | H2S 2mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 27 | H2S 10mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 28 | Cl2 2mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 29 | HF 2mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |
| 30 | HCN 2mg/m3 | 4L | 瓶 | 压力：10Mpa/瓶 | 0.01 |