附件1

2022年特种气体采购项目需求清单
	序号
	名称
	规格

型号
	需购置数量
	技术

要求
	要求

交期
	用途
	计划单价

（元）
	小计

	1
	高纯氩气
	充装40L型气瓶
	75
	压力不低于12.5Mpa，氩气含量≥99.999%
	以实际通知为准。
	仪器载气
	240
	18000

	2
	高纯氮气
	充装40L型气瓶
	45
	压力不低于12.5Mpa，氮气含量≥99.999%
	
	仪器载气
	240
	10800

	3
	高纯氦气
	充装40L型气瓶
	5
	压力不低于12.5Mpa，氦气含量≥99.999%
	
	仪器载气
	2500
	12500

	4
	高纯乙炔
	充装40L型气瓶
	1
	压力不低于12.5Mpa，乙炔含量≥99.999%
	
	仪器燃气
	650
	650

	5
	普通氩气
	充装40L型气瓶
	1
	压力不低于12.5Mpa，氩气含量≥99.99%
	
	仪器载气
	100
	100

	6
	干燥空气
	充装40L型气瓶
	1
	压力不低于12.5Mpa
	
	仪器助燃气
	150
	150

	7
	高纯氢气
	充装40L型气瓶
	1
	压力不低于12.5Mpa，氢气含量≥99.999%
	
	仪器载气
	650
	650

	8
	普通氮气
	充装40L型气瓶
	1
	压力不低于12.5Mpa，氮气含量≥99.99%
	
	仪器载气
	70
	70

	合计（元）
	42920


备注：1.采购单价含配送费、税费，要求在接到送气通知24小时内送气送达实验室指定位置。

2.上述气体需求数量为暂定数量，以实际发生量结算；如超出成交合同金额10%，则另行采购。
附件2

报价人参加本项目无串通行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通报价的情形（包括但不限于）：

1.不同报价人的报价文件由同一方或者某个人编制或授意编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形（包括但不限于）：
1.报价人直接或者间接从采购相关方获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件；

2.报价人按照某个采购相关方的授意撤换、修改报价文件或者报价文件；

3.报价人之间协商报价；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定报价人成交，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                     报价人名称（公章）

                                年    月     日
