## 清单
附表 仪器设备检定（校准）报价单
序号 | 仪器编号 | 设备名称 | 仪器型号 | 检定（校准） | 检定（校准）周期 | 计划检定（校准）日期 | 检定（校准）要求 | 检定单价 （元/台）
1 | A101-001 | 精密pH计 | PHS－3C | 检定 | 一年 | 2022-03-01
2 | A101-003 | pH/电导率/离子综合测试仪 | SevenMulti | 检定 | 一年 | 2022-03-01 | pH
3 | A101-007 | 多参数测试仪 | Seven Compact S220-K-CN | 检定 | 一年 | 2022-03-01 | pH
4 | A101-008 | Seven Compact S230电导率仪 | S230-USP/EP | 检定 | 一年 | 2022-03-01
5 | A101-009 | 便携式多参数测定仪 | HQ30d | 检定 | 一年 | 2022-03-01 | DO
6 | A101-010 | 哈希多参数仪 | HQ440d | 检定 | 一年 | 2022-03-01 | pH、EC、DO
7 | A102-003 | 分光光度计 | PhotoLab S12 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
8 | A102-005 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
9 | A102-006 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 检定 | 一年 | 2022-09-01
10 | A103-002 | 紫外可见分光光度计 | Specord 210 Plus | 检定 | 一年 | 2022-03-01 | 可见/紫外
11 | A103-003 | 紫外可见分光光度计 | UV-1780 | 检定 | 一年 | 2022-03-01 | 可见/紫外
12 | A103-004 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600i | 检定 | 一年 | 2022-09-01 | 可见/紫外
13 | A105-002 | 电子天平 | PL2002 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
14 | A105-003 | 电子天平 | XS205DU | 检定 | 一年 | 2022-03-01
15 | A105-004 | 电子天平 | XS204 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
16 | A105-005 | 电子天平 | XS204 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
17 | A105-006 | 电子天平 | ML162T | 检定 | 一年 | 2022-03-01
18 | A105-007 | 电子天平 | XSR225DU | 检定 | 一年 | 2022-03-02
19 | A106-002 | 生化培养箱 | LRH-250F | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 3℃、20℃
20 | A106-003 | 干燥箱/培养箱（两用） | PH-240A | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 36℃、37℃、44.5℃
21 | A106-005 | 箱式电阻炉+温度控制仪 | SX2-4-10 | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 300℃、400℃、450℃、600℃
22 | A106-006 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-146 | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 105℃、110℃
23 | A106-007 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-146 | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 105℃、110℃
24 | A106-008 | 电热干燥箱 | NDO-400W | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 105℃
25 | A106-011 | 恒温恒湿培养箱 | LRH-150-S | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 温度部分
26 | A106-012 | 恒温振荡器 | THZ-98A | 校准 | 一年 | 2022-03-01
27 | A106-013 | 霉菌培养箱 | BPMJ-250F | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 3℃、20℃
28 | A106-014 | 霉菌培养箱 | BPMJ-250F | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 3℃、20℃
29 | A106-015 | 双层恒温振荡器 | THZ-98C | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 20℃
30 | A108-002 | 原子荧光光度计 | AFS-8330 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
31 | A108-003 | 原子荧光光度计 | Kylin-A12 | 检定 | 一年 | 2022-09-01
32 | A109-002 | ICP-MS | iCAP Qc | 校准 | 一年 | 2022-03-01
33 | A109-003 | ICP-MS | NexION1000G | 校准 | 一年 | 2022-09-01
34 | A110-001 | 全自动烷基汞测试仪 | Merx-M System | 校准 | 一年 | 2022-03-01
35 | A110-002 | 便携式全自动测汞仪 | RA915M | 校准 | 一年 | 2022-03-02
36 | A110-003 | 测汞仪 | DMA-80EVO | 校准 | 一年 | 2022-09-01
37 | A112-003 | 气质联用仪 | FID-2030,200-240 | 检定 | 二年 | 2022-03-02 | FID检测器
38 | A114-001 | 液相色谱—质谱联用仪 | 1260-6460 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
39 | A116-001 | 总有机碳/总氮分析仪 | Multi N/C 3100 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
40 | A117-001 | 红外分光测油仪 | OIL460 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
41 | A118-001 | 红外测硫仪 | 5E-IRSⅡ | 校准 | 一年 | 2022-03-01
42 | A119-002 | 电子秒表 | PC396 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
43 | A120-003 | 砝码 | 100g | 检定 | 一年 | 2022-03-01
44 | A121-001 | 数显干湿温度计 | LS-204 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
45 | A121-002 | 数显干湿温度计 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-01
46 | A121-003 | 数显干湿温度计 | LS-204 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
47 | A121-004 | 数显干湿温度计 | LS-204 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
48 | A121-005 | 精密水银温度计 | 888－A型 | 检定 | 一年 | 2022-03-02
49 | A121-006 | 精密水银温度计 | 888－A型 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
50 | A121-007 | 精密水银温度计 | 888－A型 | 检定 | 一年 | 2022-03-02
51 | A121-009 | 煤油温度计 | 100℃ | 检定 | 一年 | 2022-03-03
52 | A121-010 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-01
53 | A121-011 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-02
54 | A121-012 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-03
55 | A121-013 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-04
56 | A121-014 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-05
57 | A121-015 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-06
58 | A121-016 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-07
59 | A121-017 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-08
60 | A121-018 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-09
61 | A121-019 | 电子温湿度表 | HTC-1 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
62 | A121-020 | 数显干湿温度计 | LS-204 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
63 | A121-021 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
64 | A121-022 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
65 | A121-023 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
66 | A121-024 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
67 | A121-025 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
68 | A121-026 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
69 | A121-027 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
70 | A121-028 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
71 | A121-029 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
72 | A121-030 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
73 | A121-031 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
74 | A121-032 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
75 | A121-033 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
76 | A121-034 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
77 | A121-035 | 数显温湿度表 | LS-204 | 校准 | 二年 | 2022-09-10
78 | A121-036 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
79 | A121-037 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
80 | A121-038 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
81 | A121-039 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
82 | A121-040 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
83 | A121-041 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
84 | A121-042 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
85 | A121-043 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
86 | A121-044 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
87 | A121-045 | 温湿度记录仪 | RC-4 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
88 | A126-001 | 快速水分测定仪 | HB43-S | 校准 | 一年 | 2022-03-01
89 | A127-001 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3386 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
90 | A129-001 | 阴离子表面活性剂自动分析仪 | 昂林OL2010 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
91 | A130-001 | 可调移液器 | (0.1～3)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-01
92 | A130-002 | 可调移液器 | (2～20)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-02
93 | A130-003 | 可调移液器 | (10～100)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-03
94 | A130-004 | 可调移液器 | (20～200)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-04
95 | A130-005 | 可调移液器 | (20～200)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-05
96 | A130-006 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-01
97 | A130-007 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-04
98 | A130-008 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-05
99 | A130-009 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-06
100 | A130-010 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-07
101 | A130-012 | 可调移液器 | (500～5000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-08
102 | A130-013 | 可调移液器 | (500～5000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-09
103 | A130-014 | 可调移液器 | (1000～5000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-10
104 | A130-017 | 可调移液器 | (1000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-11
105 | A130-020 | 可调移液器 | (1000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-12
106 | A130-021 | 可调移液器 | (10～100)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-01
107 | A130-022 | 可调移液器 | (10～100)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-02
108 | A130-023 | 可调移液器 | (10～100)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-03
109 | A130-024 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-04
110 | A130-025 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-05
111 | A130-026 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-06
112 | A130-028 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-07
113 | A130-030 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-08
114 | A130-031 | 可调移液器 | (500～5000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-09
115 | A130-033 | 可调移液器 | (500～5000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-10
116 | A130-034 | 可调移液器 | (1000～5000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-11
117 | A130-035 | 可调移液器 | (1000～5000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-12
118 | A130-036 | 可调移液器 | (1000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-13
119 | A130-038 | 可调移液器 | (1000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-14
120 | A130-039 | 可调移液器 | (1000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-15
121 | A130-040 | 可调移液器 | (1000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-16
122 | A130-041 | 可调移液器 | (1000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-17
123 | A130-042 | 可调移液器 | (2000～10000)µL | 检定 | 一年 | 2022-03-18
124 | A130-043 | 可调移液器 | (0.5～10)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-01
125 | A130-044 | 可调移液器 | (10～100)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-02
126 | A130-045 | 可调移液器 | (20～200)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-03
127 | A130-046 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-04
128 | A130-047 | 可调移液器 | (100～1000)µL | 检定 | 一年 | 2022-07-05
129 | A130-048 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-11-01
130 | A130-049 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-11-02
131 | A130-050 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-11-03
132 | A130-051 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-11-04
133 | A130-052 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-11-05
134 | A130-053 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-06
135 | A130-054 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-07
136 | A130-055 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-08
137 | A130-056 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-09
138 | A130-057 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-10
139 | A130-058 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-11
140 | A130-059 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-12
141 | A130-060 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-13
142 | A130-061 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-14
143 | A130-062 | 可调移液器 | 0.5-5ml | 检定 | 一年 | 2022-11-15
144 | A130-063 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-16
145 | A130-064 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-17
146 | A130-065 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-18
147 | A130-066 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-19
148 | A130-067 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-20
149 | A130-068 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-21
150 | A130-069 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-22
151 | A130-070 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-23
152 | A130-071 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-24
153 | A130-072 | 可调移液器 | 1-10ml | 检定 | 一年 | 2022-11-25
154 | A130-073 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-07-01
155 | A130-074 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-07-02
156 | A130-075 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-07-03
157 | A130-076 | 可调移液器 | 100-1000μL | 检定 | 一年 | 2022-07-04
158 | A130-077 | 可调移液器 | 10-100μL | 检定 |  | 2022-03-01
159 | A130-078 | 可调移液器 | 1-10mL | 检定 |  | 2022-03-02
160 | A131-001 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | ARL Perform'X | 校准 | 一年 | 2022-03-03
161 | A132-001 | 全自动紫外分光油分仪 | OL1040 | 校准 | 一年 | 2022-03-04
162 | A133-001 | 马弗炉 | FR-1236A25-12TP | 校准 | 一年 | 2022-03-05 | 300℃、400℃、450℃、600℃
163 | A134-001 | 恒温恒湿称重系统 | WRLDN-6700；XSR105DU/A | 校准/检定 | 一年 | 2022-03-06 | 恒温恒湿称重系统、电子天平
164 | B102-002 | 电热恒温水浴锅 | HH S | 校准 | 一年 | 2022-03-07 | 30℃
165 | B102-003 | 数显恒温水浴锅 | HH－6 | 校准 | 一年 | 2022-03-08 | 44.5℃
166 | B102-004 | 数显恒温水浴锅 | DK-8D | 校准 | 一年 | 2022-03-09 | 60℃
167 | B102-006 | 电热恒温水槽 | DK-8AD | 校准 | 一年 | 2022-03-10
168 | B102-012 | 水浴锅 | HH-M8D | 校准 | 一年 | 2022-03-11
169 | B102-013 | 数显恒温水浴锅 | HH－B8 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
170 | B102-014 | 数显恒温水浴锅 | HH－B8 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
171 | B106-001 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-B75L-Ⅰ型 | 校准 | 一年 | 2022-03-12
172 | B106-002 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YX-280D型 | 校准 | 一年 | 2022-03-13
173 | B114-003 | 翻转振荡器 | GGC-W | 校准 | 一年 | 2022-03-14
174 | B132-001 | 尼龙筛 | 10目 | 校准 | 一年 | 2022-09-01
175 | B132-002 | 尼龙筛 | 10目 | 校准 | 一年 | 2022-09-02
176 | B132-003 | 尼龙筛 | 20目 | 校准 | 一年 | 2022-09-03
177 | B132-004 | 尼龙筛 | 20目 | 校准 | 一年 | 2022-09-04
178 | B132-005 | 尼龙筛 | 60目 | 校准 | 一年 | 2022-09-05
179 | B132-006 | 尼龙筛 | 60目 | 校准 | 一年 | 2022-09-06
180 | B132-007 | 尼龙筛 | 100目 | 校准 | 一年 | 2022-09-07
181 | B132-008 | 尼龙筛 | 100目 | 校准 | 一年 | 2022-09-08
182 | B132-009 | 尼龙筛 | 200目 | 校准 | 一年 | 2022-09-09
183 | B132-010 | 尼龙筛 | 200目 | 校准 | 一年 | 2022-09-10
184 | B132-011 | 四氟固废筛 | 孔径3mm | 校准 |  | 2022-03-01
185 | B132-012 | 四氟固废筛 | 孔径3mm | 校准 |  | 2022-03-01
186 | B132-013 | 四氟固废筛 | 孔径5mm | 校准 |  | 2022-03-01
187 | B132-014 | 四氟固废筛 | 孔径5mm | 校准 |  | 2022-03-01
188 | B132-015 | 四氟固废筛 | 孔径9.5mm | 校准 |  | 2022-03-01
189 | B132-016 | 四氟固废筛 | 孔径9.5mm | 校准 |  | 2022-03-01
190 | B137-001 | 土肥专用油浴槽 | HH-Y8 | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 175℃
191 | A301-003 | 多参数测试仪 | Multi3430 | 检定 校准 | 一年 | 2022-03-01 | pH、EC、DO
192 | A301-004 | 多参数测试仪 | Multi3430 | 检定 | 一年 | 2022-03-02 | pH、EC、DO
193 | A301-011 | 套管温度计 |  | 检定 | 一年 | 2022-09-01
194 | A301-012 | 套管温度计 |  | 检定 | 一年 | 2022-09-02
195 | A301-013 | 套管温度计 |  | 检定 | 一年 | 2022-09-03
196 | A302-008 | 大气综合采样器 | KC-6120 | 校准 | 一年 | 2022-07-01
197 | A302-009 | 大气综合采样器 | KC-6120 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
198 | A302-013 | 大气采样器 | KC－6D | 检定 | 一年 | 2022-03-02
199 | A302-016 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 检定 | 一年 | 2022-03-03
200 | A302-017 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 检定 | 一年 | 2022-03-04
201 | A302-019 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 检定 | 一年 | 2022-03-05
202 | A303-001 | 双筒林格曼望远镜 | 62－8WYJ | 校准 | 一年 | 2022-03-06
203 | A303-002 | 双筒林格曼望远镜 | 62－8WYJ | 校准 | 一年 | 2022-03-07
204 | A305-001 | 声校准器 | AWA6221A | 检定 | 一年 | 2022-11-01
205 | A305-002 | 声校准器 | AWA6021A | 检定 | 一年 | 2022-07-01
206 | A305-003 | 声校准器 | AWA6021A | 检定 | 一年 | 2022-07-02
207 | A305-004 | 声校准器 | AWA6021A | 检定 | 一年 | 2022-10-01
208 | A305-005 | 声校准器 | AWA6021A | 检定 | 一年 | 2022-10-02
209 | A306-007 | 多功能声级计 | AWA5680 | 检定 | 一年 | 2022-07-01
210 | A306-008 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 检定 | 一年 | 2022-07-02
211 | A306-009 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 检定 | 一年 | 2022-11-01
212 | A306-010 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 检定 | 一年 | 2022-11-02
213 | A306-011 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 检定 | 一年 | 2022-11-03
214 | A306-012 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-11-04
215 | A306-013 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-11-05
216 | A306-014 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-11-06
217 | A306-015 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-11-07
218 | A306-016 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-11-08
219 | A306-017 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-11-09
220 | A306-026 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-01
221 | A306-027 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-02
222 | A306-028 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-03
223 | A306-029 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-04
224 | A306-030 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-05
225 | A306-031 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-06
226 | A306-032 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-07
227 | A306-033 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-08
228 | A306-034 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-09
229 | A306-035 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-10
230 | A306-036 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-11
231 | A306-037 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-12
232 | A306-038 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-13
233 | A306-039 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-14
234 | A306-040 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-15
235 | A306-041 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-16
236 | A306-042 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-17
237 | A306-043 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-18
238 | A306-044 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-19
239 | A306-045 | 多功能声级计 | AWA5688 | 检定 | 一年 | 2022-10-20
240 | A309-006 | 德图烟气分析仪 | testo340 | 校准 检定 | 一年 | 2022-03-01 | CO、SO2、NO、O2
241 | A309-007 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D型 | 检定 | 一年 | 2022-11-01
242 | A309-007-01 | 低浓度烟尘多功能取样管 | 崂应1085D型 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
243 | A309-008 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D型 | 检定 | 一年 | 2022-11-01
244 | A309-008-01 | 低浓度烟尘多功能取样管 | 崂应1085D型 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
245 | A310-001 | 激光测高/测距仪 | TruPulse 200B | 校准 | 一年 | 2022-03-01
246 | A310-002 | 激光测高/测距仪 | TruPulse 200 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
247 | A310-004 | 激光测高/测距仪 | TruPulse 200 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
248 | A321-001 | 手持式风速风向气象仪 | Kestrel 4500 | 校准 | 一年 | 2022-11-02
249 | A321-002 | 综合气象仪 | Kestrel 5500 | 校准 | 一年 | 2022-07-01
250 | A321-003 | 综合气象仪 | Kestrel 5500 | 校准 | 一年 | 2022-07-02
251 | A321-004 | 热敏式风速风量计 | AR866A | 校准 | 一年 | 2022-11-01
252 | A321-005 | 热敏式风速风量计 | AR866A | 校准 | 一年 | 2022-11-02
253 | A322-001 | 便携式红外线烟气气体分析仪 | Model 3080 | 检定 | 一年 | 2022-11-03
254 | A323-001-01 | 可调移液器 | 10～100µL | 检定 | 一年 | 2022-03-01
255 | A323-001-02 | 可调移液器 | 200～1000µL | 检定 | 一年 | 2022-03-02
256 | A326-002 | 多参数手持监测仪 | SMARTROLL | 检定 校准 | 一年 | 2022-03-04 | pH、EC、DO、ORP
257 | A327-001 | 便携式分光光度计 | Photo Flex | 检定 | 一年 | 2022-03-05 | 氨氮、COD
258 | A328-001 | 便携式浊度仪 | TN500 | 检定 | 一年 | 2022-11-01
259 | A328-002 | 便携式浊度仪 | TN500 | 检定 | 一年 | 2022-11-02
260 | A329-001 | 便携式气体监测仪 | TY2000-B | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | 氯气、硫化氢、氨气、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、甲醛、臭氧、六氟化硫
261 | A401-005 | 多参数测试仪 | Multi 3430 | 校准 | 一年 | 2022-03-01 | pH
262 | A401-008 | 多参数测试仪 | Multi 3630 | 校准 | 一年 | 2022-11-01 | pH、EC、DO
263 | A401-011 | 套管温度计 | （0～40）℃、分度值0.2℃ | 检定 | 一年 | 2022-09-01
264 | A401-012 | 套管温度计 | （0～40）℃、分度值0.2℃ | 检定 | 一年 | 2022-09-02
265 | A403-001 | 单筒林格曼望远镜 | 单筒 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
266 | A403-002 | 数码测烟望远镜 | QT203A | 校准 | 一年 | 2022-03-02
267 | A405-001 | 声校准器 | AWA6221A | 检定 | 一年 | 2022-07-01
268 | A406-002 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 检定 | 一年 | 2022-11-01
269 | A406-003 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 检定 | 一年 | 2022-07-01
270 | A407-001 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 | 崂应7040型 | 检定 | 一年 | 2022-11-01 | 孔口、皮膜、皂膜
271 | A408-003 | 智能烟尘采样仪 | 3012H（新08代） | 检定 | 一年 | 2022-07-01
272 | A408-004 | 智能烟尘采样仪 | 3012H（新08代） | 检定 | 一年 | 2022-07-01
273 | A409-004 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
274 | A409-006 | 德图烟气分析仪 | Testo340 | 检定 | 一年 | 2022-03-02
275 | A409-007 | 德图烟气分析仪 | Testo340 | 检定 | 一年 | 2022-03-03
276 | A412-002 | 空盒气压表 | ZBY215-84 | 校准 | 一年 | 2022-03-04 | 温度、压力
277 | A413-001 | 风向风速仪 | NK4500 | 校准 | 一年 | 2022-07-01
278 | A413-002 | 轻便三杯风向风速表 | DEM6 | 校准 | 一年 | 2022-11-01
279 | A413-003 | 轻便三杯风向风速表 | DEM6 | 校准 | 一年 | 2022-11-02
280 | A414-001 | 便携式红外线烟气气体分析仪 | Model 3080 | 检定 | 一年 | 2022-11-03
281 | A415-001 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-03-01
282 | A415-002 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-03-02
283 | A415-003 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-03-03
284 | A415-004 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-11-01
285 | A415-005 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-11-02
286 | A415-006 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-11-03
287 | A415-007 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-11-04
288 | A415-008 | 中流量颗粒物采样器 | 中崂1108A-1型 | 检定 | 一年 | 2022-11-05
289 | A416-001 | 烟气汞采样器 | MH3030B型 | 校准 | 一年 | 2022-11-06
290 | A417-001 | 污染源VOCs采样器 | MH3050 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
291 | A417-002 | 污染源VOCs采样器 | MH3050 | 校准 | 一年 | 2022-03-02
292 | A418-001 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 崂应1062A型 | 校准 | 一年 | 2022-03-03
293 | A418-002 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 崂应1062A型 | 校准 | 一年 | 2022-03-04
294 | A502-051 | 电导率仪 | Cond340i | 校准 | 一年 | 2022-03-01
295 | A522-091 | 流量计 | Definer 220-H | 校准 | 一年 | 2022-03-01
296 | A523-091 | 流量计 | Definer 220-L | 校准 | 一年 | 2022-03-01
297 | A701-006 | 红水温度计 |  | 检定 | 一年 | 2022-03-01
298 | A701-007 | 红水温度计 |  | 检定 | 一年 | 2022-03-01
299 | A701-008 | 红水温度计 |  | 检定 | 一年 | 2022-03-01
300 | A701-009 | 红水温度计 |  | 检定 | 一年 | 2022-03-01
301 | A701-010 | 红水温度计 |  | 校准 | 一年 | 2022-03-01
302 | A701-011 | 红水温度计 | -40~50℃ | 检定 | 一年 | 2022-03-01
303 | A702-001 | 多参数水质测定仪 | Multi3630 | 校准 | 一年 | 2022-11-01 | pH、EC、DO
304 | A703-001 | 温湿度计 | HTC-1 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
305 | A703-002 | 温湿度计 | HTC-1 | 校准 | 一年 | 2022-03-01
306 | A703-003 | 温湿度计 | THM-1型 | 检定 | 一年 | 2022-03-01