项目需求表
    金额单位：元
	采购品名
	采购需求内容简述
	数量及单位
	预算

单价
	预算

合计

	采水装置搬迁服务
	安装采水装置相关的零配件，并接通到水站站房，含相关货物的采购：采水浮筒（定制不锈钢圆形浮筒，直径800mm，高度800mm）、潜水泵（功率1.1kw，2台）、采水装置配套设施、潜水泵过滤网装置（长宽高800mm*300mm*200mm，孔径10mm）、高压布胶软管、电缆软管套、PPR管、电缆线、PVC阻燃管、镀锌管、不锈钢缆和其他辅助材料等。
	1
	30000
	30000

	阶梯安装服务
	在采水点附近安装从岸边到河面的阶梯，阶梯总长约25m，含阶梯踏板（长900mm，宽200mm）、扶手（高1.2m）、栏杆（高1.2m）、阶梯入口的防护门（宽高：1m*1.2m）和警示牌（2块）等，全部金属材质。
	1
	40000
	40000

	
	
	
	
	

	合    计
	70000


