附件1
自治区河池生态环境监测中心2022年4月至2023年3月委托监测采购需求

	一、项目要求

	名称
	数量
	需求内容

	自治区河池生态环境监测中心2022年4月至2023年3月委托监测

	1
	项目概况

   由于本中心无总α放射性、总β放射性、2,4-滴、克百威、涕灭威、草甘膦等6个项目资质，乙醛项目检出限达不到要求，需将此7个项目委托第三方进行检测。

二、项目内容
   （1）及时分析送检水样指定的检测项目，详见附件2《送检水样委托项目明细表》。

（2）自接样后七日内出具检测项目的CMA报告。

三、工作要求

保证送检样品所有项目按照标准在有效期内完成分析，质控措施完善，严格做好数据保密工作，分析完毕后及时出具CMA报告。注：分析项目所用方法检出限：地下水中总α放射性、总β放射性、2,4-滴、克百威、涕灭威、草甘膦检出限要低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅱ类水质标准限值，地表水中乙醛检出限要低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值的1/4。

	二、商务要求

	1、报价要求

报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。

采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

2、项目服务时间及服务地点

（1）服务期限：2022年4月1日至2023年3月31日。
（2）服务地点：承接委托事宜的公司

3、服务交付时间及交付地点

（1）交付时间：合同签订后2022年4月1日起。

（2）交付地点：承接委托事宜的公司
4、付款条件

根据实际情况双方协议约定支付项目合同款。

5、其他要求

（1）成交供应商必须具有相应的资质。
（2）成交供应商应确保在委托方要求的日期内分析完毕并出具分析报告。

（3）本次委托项目不允许二次分包。


附件2        

送检水样委托项目明细表

表1 城市集中式饮用水源地水质监测

	月份
	监测点位
	水源状态
	委托项目

	2022年

4、5、7、8、9、10、11、12月2023年

1、2、3月
	城西水厂
	在用
	总α放射性、总β放射性

	
	城北水厂
	在用
	

	
	加辽水厂
	在用
	

	
	肯冲水厂
	在用
	

	
	平行样
	/
	

	2022年

6月
	城西水厂
	在用
	总α放射性、总β放射性、

2,4-滴、克百威、涕灭威、草甘膦

	
	城北水厂
	在用
	

	
	加辽水厂
	在用
	

	
	肯冲水厂
	在用
	

	
	凌霄
	规划
	

	
	平行样
	/
	


表2 县级城镇集中式饮用水水源水质监测

	月份
	县份
	水源名称
	水源类型
	状态
	委托项目

	2022年

6月
	罗城仫佬族自治县
	双坝塘饮用水水源地
	地下水型
	在用
	总α放射性、总β放射性、2,4-滴、克百威、涕灭威、草甘膦

	
	南丹县
	假发洞饮用水水源地
	地下水型
	在用
	

	
	
	桥村饮用水水源地
	地下水型
	在用
	

	
	东兰县
	漠海饮用水水源地
	地下水型
	在用
	

	
	平行样
	1个
	地下水型
	/
	

	2022年

7月
	环江毛南族自治县
	环江毛南族自治县县城饮用水水源地
	河流型
	在用
	乙醛

	
	宜州区
	土桥水库饮用水水源地
	湖库型
	在用
	

	
	
	泵村饮用水水源地
	河流型
	在用
	

	
	
	流河饮用水水源地
	河流型
	规划
	

	
	罗城仫佬族自治县
	好峒饮用水水源地
	湖库型
	在用
	

	
	南丹县
	扁坡水库饮用水水源地
	湖库型
	在用
	

	
	
	火慕水库饮用水水源地
	湖库型
	在用
	

	
	
	河边场水库饮用水水源地
	湖库型
	规划
	

	
	天峨县
	陇麻坡饮用水水源地
	河流型
	在用
	

	
	
	峨里湖饮用水水源地
	河流型
	在用
	

	
	
	拉芽坡水库饮用水水源地
	湖库型
	规划
	

	
	巴马瑶族自治县
	巴马瑶族自治县县城饮用水水源地
	河流型
	在用
	

	
	
	所略水库饮用水水源地
	湖库型
	规划
	

	
	
	巴定水库饮用水水源地
	湖库型
	规划
	

	
	凤山县
	拉辉河饮用水水源保护区
	河流型
	在用
	

	
	
	弄林水库饮用水水源地
	湖库型
	规划
	

	
	
	乔音水库饮用水水源地
	湖库型
	规划
	

	
	都安瑶族自治县
	都安澄江河饮用水水源地
	河流型
	在用
	

	
	大化瑶族自治县
	大化瑶族自治县县城饮用水水源地左、中、右3个
	河流型
	在用
	

	
	平行样个
	3个
	/
	/
	

	2022年11月
	罗城仫佬族自治县
	双坝塘饮用水水源地
	地下水型
	在用
	总α放射性、总β放射性

	
	南丹县
	假发洞饮用水水源地
	地下水型
	在用
	

	
	
	桥村饮用水水源地
	地下水型
	在用
	

	
	东兰县
	漠海饮用水水源地
	地下水型
	在用
	

	
	平行样
	1个
	地下水型
	/
	


附件3

报价人参加本项目无串通行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通报价的情形（包括但不限于）：

1.不同报价人的报价文件由同一方或者某个人编制或授意编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形（包括但不限于）：
1.报价人直接或者间接从采购相关方获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件；

2.报价人按照某个采购相关方的授意撤换、修改报价文件或者报价文件；

3.报价人之间协商报价；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定报价人成交，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                     报价人名称（公章）

                               年    月     日
