2022年实验室分析用气体需求采购表
	序 号
	名 称
	规格

型号
	计划购置数量
	技术

要求
	单价预算
（元，含配送费）
	小 计

（元）
	备 注

	1
	氧气
	40L
	2瓶
	纯度≥99.2%
	30
	60
	

	2
	高纯乙炔
	40L
	3瓶
	纯度≥99.999%
	510
	1530
	

	3
	高纯氩气
	40L
	81瓶
	纯度≥99.999%
	500
	40500
	

	4
	高纯氮气
	40L
	26瓶
	纯度≥99.999%
	450
	11700
	

	5
	高纯氦气
	40L
	16瓶
	纯度≥99.999%
	2500
	40000
	

	6
	普通氮气
	40L
	29瓶
	纯度≥99.5%
	90
	2610
	

	7
	P10
	40L
	4瓶
	纯度≥99.9%
	900
	3600
	

	合 计
	100000
	


备注：采购单价含配送费，要求在接到送气通知8小时内将配气送达。
