附件1

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 水污染预警溯源仪租赁服务 | 1 | - 项目概况 水污染预警溯源仪租赁服务 - 项目内容 供应商将其生产的台式水污染预警溯源仪租给采购人使用，仪器主要技术参数符合下列要求： - 分析方法：水质指纹比对 - 测定范围：0-9999（水质指纹强度） - 重复性：±8% - 灵敏度高：信噪比大于250（P-P） - 测量时间：≤半小时 - 分辨率：2.5nm - 工作要求 供应商在租赁期内提供台式溯源仪一台，行业指纹库使用权及必要的培训服务 - 其他要求 无。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）仪器设备运达采购人指定地点的运费。（4）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2、项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：2022年4月至2022年6月 （2）服务地点：广西壮族自治区南宁市 3、服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：合同签订后5个工作日内。 （2）交付地点：广西壮族自治区南宁市青秀区教育路5号 4、付款条件 （参考：合同签订之日起5个工作日内支付合同款的100%；。付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。 5、其他要求 无 |  |  |