广西壮族自治区南宁生态环境监测中心

2022年仪器设备第三方运维服务考核表

考核时间：    月     日

| 序号 | 考核 指标 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分 结果 | 备注（说明扣分原因或其他事项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪器设备检定/校准 | （一）按仪器设备检定/校准时限要求做好送检计划，至少提前一个月安排，保证所辖完好设备检定（校准）通过率100%。 （二）认真核对检定/校准证书无错漏并复印存档。 （三）协助做好检定/校准确认。 | （一）考核期间所辖完好设备检定（校准）通过率100%得满分，超期检定/校准1台仪器扣2分，扣完为止。 （二）检定/校准证书无错漏并复印存档得满分，错漏或未复印存档1次扣1分，扣完为止。 （三）无正当理由拒绝协助做好检定/校准确认工作每次扣1分，扣完为止。 如出现仪器设备超期检定影响采购人工作的，此项不得分。 | 18 |  | （一）异地送检（南宁市外）需经过采购人审核同意，费用（检定/校准费、邮寄费等）由成交供应商总包，送检单位必须具备相应资质。 （二）采购人在送检过程中出现仪器设备丢失或损坏的，按仪器设备的净值进行赔偿。 |
| 二 | 仪器设备管理 | - 仪器设备日常维护保养、状态检查，清洁并摆放整齐，仪器设备各类标识粘贴及更新。 - 维护仪器设备相关管理系统并做好仪器设备出入库管理工作。 - 做好外出监测仪器维护检查，清洁保养、校准等相关工作，确保所辖设备完好率不低于90％，及时报告运维中发现的问题，并做好相关记录。 - 做好停用仪器管理，贴好标识并分类存放。 （五）其他配套装置维护管理。 （六）其他要求。 | - 每月1次对全部仪器设备进行维护保养、检查，内容包括：状态标识、随机档案等完整、齐全，并按管理规定填写相关记录，每少1项.次扣1分，扣完为止。 - 按要求对仪器设备出入库进行管理，每缺漏1次扣1分，扣完为止。 - 每月25日前完成仪器设备日常维护、保养、校准及性能测试等工作（若采购人因特殊工作需要应及时完成），未及时完成影响采购人业务工作的1次扣5分，扣完为止。 - 停用仪器分开存放，发现与在用仪器混放1次扣1分，扣完为止。 - 对实验室内所有需要日常充电维护的设备（含电脑、充电宝、头灯、强光电筒、对讲机等）及公用电动自行车进行充电，确保电量充足，未按要求完成发现1次扣1分，扣完为止。 - 外出监测仪器及配件使用结束后及时检查、清洁，整理归位，未按要求完成每次扣1分，扣完为止；及时将更换下来的硅胶进行烘干，确保硅胶足够使用，未及时完成并影响采购人工作的1次扣1分，扣完为止。 | 25 |  | 未按规定要求开展检查及记录的该项不得分。 |
| 三 | 实验室管理 | （一）每周检查水源、电源、气源，发现问题及时报修。标准气体及气罐放在远离易燃易爆物品的安全地方，做好防火防盗防爆措施。 （二）保持工作环境的整洁，做好仪器设备的保洁、及时归位、保证设备整齐，做好地面卫生工作。 （三）仪器分类存放，仪器房内物品摆放有序、整齐、美观、标签醒目、易于查看。 （四）协助做好临时下达的任务。 | （一）每周1次对实验室环境检查，确保干净、整洁、安全，并做好记录；恶劣天气需增加检查频次，当实验室内空气湿度大于80%时，负责开启实验室的除湿机或空调。检查每少1次扣0.5分；未按要求存放标准气瓶，发现1次扣1分，扣完为止。 （二）工作环境脏、乱、差，发现一次扣1分，扣完为止。 （三）做好仪器设备分类存放，标签醒目、易于查看，未按要求完成的1项扣0.5分。 （四）未按要求完成临时下达的任务，1次扣0.5分。 | 6 |  |  |
| 四 | 仪器设备维修 | - 初步判断现场监测仪器设备故障。 - 协助做好仪器设备维修相关工作。 - 承担现场监测仪器设备单次不超过500元费用（含维修费及零配件）的维修（协议期内总价不超过五万元）。 | （一）及时判断仪器设备故障，未按要求完成的每次扣1分，扣完为止。（二）协助仪器设备维修人员做好相关工作，并完成仪器设备维修后状态确认，未按要求完成的每次扣1分，扣完为止。 （三）仪器设备故障诊断、维修方式及费由双方确认。 | 10 |  |  |
| 五 | 数据 保密 | - 做好线上线下仪器设备基础信息维护。 - 承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | （一）根据上级要求及时做好仪器设备基础维护，出现未按时按质完成的1次扣1分，扣完为止。 （二）若出现擅自向外界传递采购人监测数据的，该项不得分。 | 8 |  |  |
| 六 | 记录 | （一）按规范要求做好日常相关记录表格填写。 （二）采购人可随时抽查记录内容，服务方须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | （一）按要求开展仪器设备日常维护、保养、实验内环境、实验室安全等工作，每月5日前将上个月的所有记提交采购人审查，记录不完整、不规范或者不按时提交的每份扣1分，扣完为止。 （二）发现有拖延、伪造记录、阻挠审查记录的，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 七 | 仪器设备技术档案管理 | - 仪器设备档案资料整理归档。 - 按要求填写仪器设备档案的相关表格。 - 协助建立新购置的仪器设备档案，配合做好随机档案的管理。 | 按时完成当月仪器设备文件资料归档；每年3月前完成上一年度所有仪器设备档案资料的归档；新购仪器设备在投入使用当日完成仪器设备档案、随机档案建立；每月1次开展仪器设备随机档案的检查，并做好记录。以上内容每出现1次未按时按质完成工作的扣1分，扣完为止。 | 16 |  |  |
| 八 | 固定资产维护 | 按要求协助采购人做好固定资产的清查、规整、标识粘贴等工作，不得无故推诿。 | 每月2次对实验室内固定资产标识检查，发现错漏及时报告，并做好检查记录，不按要求检查或不及时报告的扣1次扣1分，扣完为止；协助采购人开展固定资产清查工作，未按要求完成的1次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 九 | 人员管理 | 按合同要求安排人员驻点，并按要求积极配合采购人开展各项工作，遵守采购人各项规章制度。 | 每天安排3人驻点工作，无故缺席的每人扣1分，连续出现5天人员缺席的解除合同，并追究乙方责任；不配合甲方开展工作、不遵守规章制度的每出现1次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 十 | 记录、报告规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 记录字体潦草、模糊不清的，每份扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 本次考核总分得分 |  |  |  |  |  |  |
| 本次考核总评价 |  |  |  | 合格（不合格） |  |  |

备注：1.采购人每月对合同约定的服务内容进行1次考核，考核结果作为支付依据，考核内容详见《广西壮族自治区南宁生态环境监测中心仪器设备运维服务考核表》，考核得分≥85分的不扣款；60分≤考核得分＜85分的，每低1分扣除合同款的1%（按每月考核结果计算）；考核得分＜60分的不支付当期合同款，解除合同关系，成交供应商退回预付款。2. 成交供应商提供当次付款金额的发票和请款函后10个工作日内支付，考核得分低于85分的，实际扣款在当次结算时予以扣除。