## 附件3

广西壮族自治区环境保护科学研究院

龟石水库饮用水源地水生态保护与修复试点方案编制水质和沉积物调查

服务采购需求响应表

时间：   年   月   日

| 服务要求 |  |  | 需求响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 要求 | 序号 | 项目名称 | 要求 |  |
| ## 1 | ## 龟石水库饮用水源地水生态保护与修复试点方案编制水质和沉积物调查服务 | 采购内容：开展2次龟石水库饮用水源地6个点位水质和沉积物调查（附件1），分析指标包括水质温度、pH、DO、CODMn、TN、TP、Chla、透明度，沉积物全氮、氨氮、全磷、总有机碳（TOC）、有机质、硫化物、石油类、多氯联苯（PCBs）、多环芳烃、有机氯农药、有机磷农药、挥发性有机物、半挥发性有机物。 时间要求：2022年10月底前完成。 成果要求：提交水质和沉积物监测报告。 |  |  |  |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据询价函和服务需求响应表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位必须提供所供服务的具体参数值。