广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

水质应急监测车监测设备运行维护采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 水质应急监测车监测设备运行维护服务 采购 | 1项 | - 项目概况： 本项目为广西壮族自治区柳州生态环境监测中心（以下简称“柳州中心”）水质应急监测车监测设备运行维护项目，运维期限为签订合同并完成交接后的12个月。 运维服务包括水质应急监测车系统的所有仪器设备和相关辅助设施（空调、UPS不间断电源、发电机等）的巡检、维护、维修、校准和质控，提供并定期更换全年所需的试剂和耗材。承担所有设备设施调试、校准、维护、维修和网络通信涉及的费用。随时保持水质应急监测车良好运行状态，协助柳州中心完成突发事故应急处置和演练培训相关业务工作。保持水质应急监测车内外清洁整齐，协助接待对水质应急监测车的检查、调研、参观和培训等，随时接受上级单位的考核。 - 项目内容 水质应急监测车系统目前在用仪器包括：美国哈希HACH的常规五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）和湖南力合的化学需氧量、氨氮、总磷（六价铬、锰）、高锰酸盐指数、重金属（锌、铅、镉、砷、汞、锑、铜）；相关辅助设施包括：数据采集与传输设备、采样系统、空调、UPS不间断电源、发电机等。 水质应急监测车自动监测系统运行维护包括定期开展水质应急监测车所有车载自动监测模块的例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据传输日常维护管理与记录、人员培训等。对水质应急监测车自动监测系统的临时巡检和定期巡检，按运维服务具体的目标要求进行监测仪器模块、系统其它结构单元设备、车辆、附属装置等的定期维护，提供并定期更换水质应急监测车自动监测系统所需耗材、运行试剂等。临时巡检或定期巡检期间的交通工具由运维方负责。临时巡检安排在节假日、上级检查、质控考核前，以及应急事故发生期间；定期巡检需在工作日内进行，每周至少巡检1次，巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。 三、运维服务要求（详见运维方案） 1.各项指标监测数据捕获率达到90%（以小时值计）以上。 2.各项指标监测数据质控合格率达到75%（以1个季度内所有质控达标率计）以上。 3.运维任务完成率100%。 4.异常情况处理率100%。 四、其他要求 柳州中心自正式运维期开始每三个月对开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分。对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2、项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：签订合同并完成交接后的12个月。 （2）服务地点：自治区柳州生态环境监测中心 3、付款条件 运维费用分4次支付，于2022年9月20日、2022年12月20日、2023年3月20日及服务期满后考核评分合格的分别按合同总金额的25%支付。每次考核评分不合格的，按合同条款根据考核评分结果扣除相应比例金额后支付运维费用。 4、其他要求 本项目采用最低价成交法的，供应商需提供业绩证明、售后服务方案、实施方案、获得的与采购内容有关的资质、证书等材料。 |  |  |