附件2
 试剂耗材采购明细表
	序号
	名称
	规格

型号
	购置

数量
	技术

要求
	用途
	备注

	1
	苯系物标准气体
	4L
	1罐
	浓度为1毫克每升，苏玛罐
	有机分析
	苯，甲苯，乙苯，邻二甲苯，间二甲苯，对二甲苯，异丙苯，苯乙烯

	2
	二硫化碳
	4L
	2瓶
	色谱纯
	有机分析
	/

	3
	空气采样袋
	8L
	20个
	聚四氟乙烯双口
	采集气体苯系物
	/

	4
	空气采样袋
	4L
	10个
	聚四氟乙烯双口
	采集气体苯系物
	/

	5
	玻璃针筒
	/
	5个
	≧150ml
	量取有机试剂
	/

	6
	过滤针头
	Φ25
	2盒
	0.45μm孔径
	有机溶剂过滤
	/

	7
	活性碳采样吸附管
	/
	1盒
	约10cm
	吸附苯系物
	/

	8
	pH探头
	/
	1个
	测量范围0-11pH；温度范围0-80℃；零电位：7±0.5pH；长寿命；参比结构；外壳材料玻璃。
	适用纯水去离子水等超低电导率水样
	酸雨监测专用纯水机探头,需适配赛多利斯PB-10

	9
	微量进样器
	1000ul
	4个
	尖头针管
	量取有机试剂
	/

	10
	微量进样器
	500ul
	4个
	尖头针管
	量取有机试剂
	/

	11
	微量进样器
	250ul
	4个
	尖头针管
	量取有机试剂
	/

	12
	微量进样器
	100ul
	4个
	尖头针管
	量取有机试剂
	/

	13
	微量进样器
	50ul
	4个
	尖头针管
	量取有机试剂
	/

	14
	微量进样器
	20ul
	4个
	尖头针管
	量取有机试剂
	/

	15
	微量进样器
	10ul
	4个
	尖头针管
	量取有机试剂
	/


