广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

2022年创建节约型机关及节水型单位采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 创建节约型机关及节水型单位建设 | 1项 | 一、项目概况 本项目为广西壮族自治区柳州生态环境监测中心（以下简称“柳州中心”）2022年创建节约型机关及节水型单位项目，确保完成年度创建考核任务。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，营造崇尚绿色生活的良好氛围，切实发挥公共机构示范引领作用。 采购需求包括柳州中心A、B、C楼的计量阀门改造、水平衡测试及报告、非常规水建设、楼梯感应开关、节约型机关创建材料汇编及节水型单位创建材料汇编等工作，并达到广西壮族自治区机关事务管理局的考核要求。 二、项目内容 （一）创建节约型机关 通过强化目标管理、完善制度体系、推行绿色办公、实行生活垃圾分类、开展宣传教育和创新项目等方面开展创建工作，对照《广西壮族自治区创建节约型机关评分表》，逐项进行改造，确保达到《广西壮族自治区节约型机关创建行动方案》的创建要求，并通过广西壮族自治区机关事务管理局的考核（评价得分≥80分）。 （二）创建节水型单位 通过完善节水管理制度、实施精细化管理、加强节水设施建设、积极利用非常规水、强化节水宣传教育等方面开展创建工作，对照《广西壮族自治区节水型单位建设评价标准》，更换不符合节水标准的用水设备和器具，确保单位节水器具使用率达100%，并达到《广西壮族自治区节约型机关创建行动方案》的创建要求，并通过广西壮族自治区机关事务管理局的考核（评价得分≥90分）。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。报价不得超过预算价，否则视为无效报价。 2、项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：自合同签订之日起至完成创建考核结束之日止。 （2）服务地点：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心办公楼A、B、C楼（柳州市三中路70号） 3、付款条件 合同签订后10个工作日内，采购方向中标方支付50%合同款，付款前中标方须开具发票给采购方；完成创建项目改造及材料汇编后，经广西壮族自治区机关事务管理局初审正式提交上报后，中标方应于5日内向采购方申请支付45%合同款，付款前中标方须开具发票给采购方；创建考核合格后，中标方应于考核合格后5日内向采购方申请支付剩余的5%合同款，付款前中标方须开具发票给采购方。 4、其他要求 本项目采用最低价成交法，供应商需提供业绩证明、创建实施方案、售后服务方案、获得的与采购内容有关的资质、证书等材料。 |  |  |