附件1

广西壮族自治区河池生态环境监测中心

药品室试剂柜与通风系统采购需求

	一、项目要求

	名称
	数量
	需求内容

	排风试

剂柜
	2
	尺寸：2800cm*450*1800

柜体：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体坚固及密封性，具有较好的耐腐蚀性。

柜门：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体坚固及密封性，具有较好的耐腐蚀性。

层板：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型，没有任何废料拼接。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，层板正反均可放置，四周立边有一定程度防

	排风试剂柜
	1
	尺寸：1950cm*450*1800

柜体：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体坚固及密封性，具有较好的耐腐蚀性。

柜门：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体坚固及密封性，具有较好的耐腐蚀性。

层板：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型，没有任何废料拼接。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，层板正反均可放置，四周立边有一定程度防

	钢木试验台
	1
	台面：台面使用具有较高耐腐蚀性的12.7mm厚优质实心理化板

框架：主框架采用60*40*1.5mm灰白色优质冷轧柜型钢板制作，采用无缝焊接技术一体成型，可配合悬吊式木柜及落地式滚轮柜。钢架表面经过酸洗、磷化、电咏除锈处理，喷涂75μm环氧树脂高压静电粉末，并高温固化。带水平调节脚。

柜体：箱体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理，具有防腐、防火、防水、防蛀等功能。

门面板及抽屉面板：采用高压、防潮、耐冲击的E1级18mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理，具有防腐、防火、防水、防蛀等功能。

铰链：采用优质不锈钢铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75KG以上，耐磨损、永不生锈等优良性能。开启5万次以上无损坏，不折断。

滑轨：采用三节静音滑轨，由优质钢型材制作，厚1.2mm，经高温喷防酸碱漆处理，能放酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪声，强度高，能正常使用五万次以上。

拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出与门、屉面外，无易碰撞而损坏或伤人，方便安全、美观耐用。

	轴流风机
	1
	材质：PP材料

功率：220V 400W

风量：≥2540立方米/小时

噪音：≤50分贝

	辅助配件
	1
	Φ160风管15米、Φ160三通1个、Φ160弯头1个、Φ160变径1个，材质要求为PVC，颜色为白色。

手工风阀9个，要求PP材质、土灰色。

86型开关面板3个，要求面板材质阻燃PC材料，安装孔径为60mm，输入电压220V，颜色为白色。

吊杆吊件配件3套，用于风管吊件及安装。

风机电线配线1套，材质为铜芯电线，大小为2.5mm2。

	二、商务要求

	1、报价要求
报价为采购人指定采购需求内容内的全部价格，至少包括：（1）货物的价格（包括人工、材料、安装等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。

采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
2、合同签订期：自结果公告发出之日起7日内
3、交货期：自合同签订之日起15日历日内。
4、交货地点：河池市金城江区南新西路72号。
5、交货方式：现场交货。
6、质量保证期壹年（自交货并验收合格之日起计），按国家及行业标准实行“三包”，在质保期内乙方提供上门服务。
7、付款条件

货物到货完成安装并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方请款函和正规合法的完税税务发票，甲方在7个工作日内支付100%合同款给乙方。

8、其他要求

（1）成交供应商必须具有相应的资质。

（2）本项目不允许二次分包。


