附件3

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心

降雨自动监测点自动监测设备第三方运维服务考核表

考核时间：    月     日

| 序号 | 考核 指标 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分 结果 | 备注（说明扣分原因或其他事项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 降雨样品采送 | （一）每天登录广西壮族自治区酸雨监测质量控制系统查看仪器状态信息、监测数据信息，并拍照或截图上传。 （二）逢雨必采，逢雨必送，降雨按时送到指定实验室。 | （一）每天登录广西壮族自治区酸雨监测质量控制系统查看仪器状态信息、监测数据信息，并拍照或截图上传指定微信群。缺少一天扣0.5分，扣完为止。 （二）降雨未按时送到指定实验室1次扣0.5分，扣完为止。 | 30 |  | 逢雨必采，逢雨必送，每天上午9：00至次日上午9：00的降雨视为一个样品，须在次日15时前送到业主指定实验室。因不可抗拒原因造成的样品采集延迟，该次样品仍需送样，并在送样记录单备注延迟原因。 |
| 二 | 日常运维工作 | - 至少每两周进行1次在线设备pH和EC校准。 - 每个月至少采集一次样品空白。 - 每季度至少清洗一次仪器的集雨桶和雨量桶，并采集一个全程序空白样品。 - 每个站点每月至少进行一次实验室与在线设备pH值比对。 （五）无论是否有降水，每天登录广西壮族自治区酸雨监测质量控制系统查看仪器状态信息、监测数据信息，并拍照或截图上传。 （六）其他配套装置维护管理等要求。 | （一）至少每两周进行1次在线设备pH和EC校准，缺少一次扣2分。 （二）每个月至少采集一次样品空白，缺少一次扣2分。 （三）每季度至少清洗一次仪器的集雨桶和雨量桶，并采集一个全程序空白样品，缺少一次扣2分。 （四）每个站点每月至少进行一次实验室与在线设备pH值比对，pH值偏差不能超过±0.3个pH单位，如超过范围，则再次校准设备，再次监测有证标准样品，直到合格为止。在仪器无故障的情况下，如比对超过三次不合格的，从第三次起，每次扣1分，扣完为止。 （五）无论是否有降水，每天登录广西壮族自治区酸雨监测质量控制系统查看仪器状态信息、监测数据信息，并导出、拍照或截图上传，每月5日前以书面形式汇报上月所有记录。视记录完整性情况，缺少一天扣1分，扣完为止。 （六）其他违反维护管理要求的事项，每次扣1分，扣完为止。 | 30 |  |  |
| 三 | 仪器设备维修 | - 初步判断现场监测仪器设备故障。 - 协助做好仪器设备维修相关工作。 - 承担现场监测仪器设备维修。 | - 及时判断仪器设备故障，未按要求完成的每次扣1分，扣完为止。 （二）协助仪器设备维修人员做好相关工作，并完成仪器设备维修后状态确认，未按要求完成的每次扣1分，扣完为止。 （三）仪器设备故障诊断、维修方式及费由双方确认。 | 15 |  |  |
| 四 | 记录 | （一）按照要求规范填写采样记录、样品标签、交接记录等。 （二）所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 （三）采购方可随时抽查记录内容，服务方须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | （一）按照要求规范填写采样记录、样品标签、交接记录等，出现错误不及时更改的每次扣0.5分，扣完为止。 （二）记录字体潦草、模糊不清的，每份扣0.5分，扣完为止。 （三）发现有拖延、伪造记录、阻挠审查记录的，该项不得分。 | 15 |  |  |
| 五 | 数据 保密 | - 承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 若出现擅自向外界传递采购方监测数据的，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 六 | 人员 管理 | 按合同要求安排运维人员，并按要求积极配合采购方开展各项工作，遵守采购方各项规章制度。 | 不配合采购方开展工作、不遵守规章制度的每出现1次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 本次考核总分得分 |  |  |  |  |  |  |
| 本次考核总评价 |  |  |  | 合格（不合格） |  |  |

备注：中标方自正式运维期开始第一季度（2023年4月至6月）对成交供应商开展维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分根据考核的运维情况支付运维服务费，计算方式如下：

1.第一季度（2023年4月至6月）考核分评分大于等于80分为合格，全额支付第二期运维费用。80分以下，扣除当季度运营费10%，并责令整改。

一旦发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止合同，并按当季维护费用的双倍进行经济处罚。

2.第三季度（2023年10月至12月）考核分评分大于等于80分为合格，全额支付第三期运维费用。80分以下，扣除当季度运营费10%，并责令整改。

3.第四季度（2024年1月至3月）考核分评分大于等于80分为合格。80分以下，采购人将在下一轮运维招标工作中拒绝该运维公司的应标材料并公告拒绝理由。