## 采购计划需求
自治区河池生态环境监测中心2024年第一季度标准物质采购需求
一、标准物质清单
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 品牌（参照） | 货号 | 单价 | 金额 | 到货有效期 | 供货时间 | 是否进口
一、无机类标准样品
1 | 铜 | 支 | 5 | 0.708mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1182-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
2 |  | 支 | 5 | 1.58mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1182-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
3 | 铅 | 支 | 5 | 50.5µg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1183-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
4 |  | 支 | 10 | 0.358mg/L | 坛墨质检 | BY400039 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
5 |  | 支 | 5 | 99.3µg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1183-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
6 |  | 支 | 5 | 65.3µg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1183-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
7 | 锌 | 支 | 5 | 1.19mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1184-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
8 |  | 支 | 20 | 0.914mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1184-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
9 |  | 支 | 10 | 0.641mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1184-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
10 | 砷 | 支 | 10 | 19.5µg/L | 坛墨质检 | BY400029 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
11 |  | 支 | 15 | 34.5µg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3171-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
12 |  | 支 | 5 | 83.6µg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3171-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
13 |  | 支 | 5 | 91.4µg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3171-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
14 | 汞 | 支 | 5 | 3.46μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3173-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
15 |  | 支 | 10 | 5.63μg/L， | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3173-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
16 |  | 支 | 5 | 13.1μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3173-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
17 | 锑 | 支 | 10 | 49.3µg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1376-2001 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
18 | 铊 | 支 | 5 | 4.99μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1978-2005 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
19 |  | 支 | 5 | 15.9μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1978-2005 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
20 | 镉 | 支 | 10 | 14.1μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1185-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
21 |  | 支 | 10 | 36.3μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1185-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
22 | 总铬 | 支 | 5 | 0.497mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1187-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
23 |  | 支 | 5 | 0.802mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1187-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
24 | 铜锌铅镉 | 瓶 | 10 | 不同浓度 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GBQC(E)04-0192 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
25 | 工业固体废弃物中重金属质量控制物质（总量） | 瓶 | 1 | 固废重金属总量（HJ781-2016）（ICP-OES法，总量） | 锐标 | RMU007b |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
26 | 固体废弃物中17种重金属质量控制物质（总量） | 瓶 | 1 | 固废重金属总量（ICP-MS法，总量） | 锐标 | RMU162 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
27 | 固体废物中23种重金属（浸出）质量控制物质 | 瓶 | 1 | 1.5kg，（HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法）适用标准HJ781-2016；GB5085.3-2007 | 锐标 | RMU026c |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
28 | 固体废弃物中17种重金属（浸出）质量控制物质 | 瓶 | 1 | 1.5kg，（HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法）适用标准HJ781-2016、GB5085.3-2007 | 锐标 | RMU100b |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
29 | 固体废物中汞、砷、硒、铋、锑（浸出）质量控制物质 | 瓶 | 1 | （HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法）适用标准HJ 702-2014 | 锐标 | RMU086b |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
30 | 风干土壤中水分含量质量控制物质 | 瓶 | 1 | 水分含量7.71%，适用（HJ613-2011） | 恒准 | RMH-A449 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
31 | 土壤中重金属总量 | 瓶 | 1 | As13.6、Be2.30、Cd0.275、Co15.2、Cr77.1、Cu36.4、Hg0.130、Mn766、MO1.00、Ni36.7、Pb35.2、Sb1.20、Tl0.65、V92、Zn110、Sn(4.5)(单位mg/kg)-50g(天津潮土) | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3903-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
32 | 土壤中重金属总量 | 瓶 | 1 | As3.03、Be1.96、Cd0.133、Co11.7、Cr61.4、Cu20.2、Hg0.215、Mn220、Mo0.27、Ni19.7、Pb24.3、Sb0.81、Tl0.55、V80、Zn54.8、Sn10.4（江西水稻土） | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-510205 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
33 | 土壤中重金属总量 | 瓶 | 1 | As4.56、Be1.78、Cd0.086、Co9.6、Cr54.8、Cu13.3、Hg0.021、Mn441、MO0.44、Ni21.2、Pb16.3、Sb0.407、Tl0.39、V67.6、Zn53.4(单位mg/kg)-50g（浙江滨海盐土） | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-510206 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
34 | 土壤中重金属总量 | 瓶 | 1 | Cu435、Pb6.19×10³、Zn6.16×10³、Cd55.8、Ni39.2、Cr80.5、As454、Hg2.48、Mn1.13×10³、Co17.8、MO8.17、V117、Tl 1.51、Be2.94、Sb64.4(单位mg/kg)-50g（湖南水稻土） | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-510201 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
35 | 土壤成分分析标准物质 | 瓶 | 1 | / | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | GBW07980 (GSS-38) |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
36 | 重金属8混质控样（铜、锌、铅、镉、镍、铬、铁、锰） | 瓶 | 5 | 高中低不同浓度，镉0.1-0.5mg/L,其他元素0.5-3mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GBQC(E)08-1374 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
37 | 重金属21混质控样（镉、锑、铊、砷、铜、镍、铅、硒、银、铝、铍、硼、钡、钴、铬、铁、锰、钼、钛、钒、锌） | 瓶 | 3 | / | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GBQC(E)21-0827 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
38 | 挥发酚 | 支 | 10 | 55.2µg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3180-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
39 |  | 支 | 10 | 0.133mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3180-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
40 | 硫化物 | 支 | 10 | 0.340mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1373-2001 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
41 |  | 支 | 10 | 2.66mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1373-2001 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
42 | 总氰化物 |  | 10 | 0.122mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3170-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
43 |  | 支 | 10 | 0.202mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3170-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
44 |  |  | 5 | 0.322mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3170-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
45 | 总硬度 | 支 | 3 | 1.43mmol/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3163-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
46 |  | 支 | 2 | 2.62mmol/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3163-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
47 | 氮氧化物 | 支 | 2 | 0.378mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3187-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
48 |  | 支 | 2 | 0.494mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3187-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
49 | 二氧化硫 | 支 | 5 | 0.738mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3188-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
50 | 化学需氧量 | 支 | 5 | 38.5mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3161-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
51 |  | 支 | 5 | 28.2mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3161-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
52 |  | 支 | 10 | 12.6mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3161-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
53 | 含氯化学需氧量 | 支 | 2 | 176mg/L（氯离子800mg/L） | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3058-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
54 | pH | 支 | 45 | pH值7.35 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3159-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
55 |  | 支 | 30 | pH值4.12 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3159-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
56 |  | 支 | 30 | pH值9.07 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3159-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
57 | 电导率 | 支 | 50 | 166μS/cm，30ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2245-2019 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
58 |  | 支 | 20 | 501μS/cm，100ml，GSB | 坛墨质检 | BY400159 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
59 | 浊度 | 瓶 | 15 | 400NTU，100ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3833-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
60 |  | 瓶 | 10 | 200NTU，100ml | 坛墨质检 | BW20032-200-100 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
61 |  | 瓶 | 20 | 118NTU，50ml | 坛墨质检 | BY400172 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
62 | 六价铬 | 支 | 20 | 35.4µg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3174-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
63 |  | 支 | 20 | 0.221mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3174-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
64 | 五日生化需氧量 | 支 | 4 | 31.8mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3160-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
65 |  | 支 | 4 | 79.1mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3160-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
66 |  | 支 | 2 | 102mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3160-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
67 | 碳酸根 | 支 | 2 | 18.3mg/L，20mL ，（以碳酸根计） | 坛墨质检 | BY400222 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
68 | 重碳酸根 | 支 | 2 | 97.1mg/L，20mL ，（以碳酸根计） | 坛墨质检 | BY400223 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
69 | 高锰酸盐指数 | 支 | 15 | 1.21mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3162-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
70 |  | 支 | 15 | 2.11mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3162-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
71 |  | 支 | 10 | 5.15mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3162-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
72 | 钾 | 支 | 2 | 不同浓度，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1190-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
73 | 钠 | 支 | 2 | 不同浓度，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1191-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
74 | 钙 | 支 | 2 | 不同浓度，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1192-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
75 | 镁 | 支 | 2 | 不同浓度，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1193-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
76 | 亚硝酸盐（以氮计） | 支 | 10 | 61.1µg/L，20mL，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3165-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
77 |  | 支 | 5 | 80.1µg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3165-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
78 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根四混 | 支 | 20 | 氟化物：1.40mg/L氯化物：6.86mg/L硫酸根：13.0mg/L硝酸根：1.57mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1381-2001 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
79 | 磷酸盐（以磷计） | 支 | 3 | 0.499mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3167-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
80 | 模拟酸雨 | 支 | 6 | 不要207213批次，30ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2241-2008 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
81 | 碘化物 | 支 | 5 | 1.24mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3383-2017 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
82 |  | 支 | 10 | 0.718mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3383-2017 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
83 | 氨氮 | 支 | 15 | 0.403mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3164-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
84 |  | 支 | 15 | 0.961mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3164-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
85 |  | 支 | 10 | 1.44mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3164-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
86 |  | 支 | 10 | 2.64mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3164-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
87 |  | 支 | 3 | 5.58mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3164-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
88 |  | 支 | 2 | 14.0mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3164-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
89 | 阴离子表面 活性剂 | 支 | 10 | 0.523mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1197-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
90 |  | 支 | 10 | 1.54mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1197-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
91 | 总磷 | 支 | 10 | 1.45mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3169-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
92 |  | 支 | 10 | 0.722mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3169-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
93 |  | 支 | 10 | 0.515mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3169-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
94 |  | 支 | 10 | 0.359mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3169-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
95 |  | 支 | 10 | 0.101mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3169-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
96 | 总氮 | 支 | 15 | 0.515mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3168-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
97 |  | 支 | 30 | 0.996mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3168-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
98 |  | 支 | 20 | 2.18mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3168-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
99 |  | 支 | 20 | 3.49mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3168-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
100 |  | 支 | 10 | 4.48mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3168-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
101 |  | 支 | 10 | 6.09mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3168-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
102 | 甲醛 | 支 | 12 | 低浓度8支，中浓度2支，高浓度2支，20ml 水溶剂 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1179-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
103 | 石油类标准样品(紫外法) | 支 | 5 | 7.15mg/L,10mL | 国家海洋环境监测中心 | / |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
104 |  | 支 | 5 | 9.06mg/L,10mL |  |  |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
105 |  | 支 | 2 | 10.5mg/L,10mL |  |  |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
106 |  | 支 | 2 | 13.9mg/L，10mL |  |  |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
107 | 水质石油类紫外分光光度分析用标准物质 | 支 | 5 | 3.8mg/L，6ml | 中国计量院 | GBW(E)084431(Ⅶ) |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
108 |  | 支 | 2 | 10.8mg/L，6ml |  | GBW(E)084432(Ⅶ) |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
109 |  | 支 | 2 | 15.4mg/L，6ml |  | GBW(E)084433(Ⅶ) |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
110 |  | 支 | 5 | 20.8mg/L，6ml |  | GBW(E)084434(Ⅶ) |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
111 |  | 支 | 5 | 30.8mg/L，6ml |  | GBW(E)084435(Ⅶ) |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
112 | 石油标准样品(紫外法) | 支 | 5 | 5.25µg/mL，1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3892-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
113 |  | 支 | 5 | 8.35µg/mL，1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3892-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
114 |  | 支 | 5 | 11.7µg/mL，1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3892-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
115 | 四氯乙烯中石油类 | 支 | 2 | 17.7µg/mL，7ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-1006-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
116 |  | 支 | 1 | 34.7µg/mL，7ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-1006-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
117 | 粪大肠菌群 | 瓶 | 8 | 6mL西林瓶，冻干粉，不同浓度 | 爱德士 | / |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 进口
118 | 粪大肠菌群 | 瓶 | 2 | 6mL西林瓶，冻干粉，不同浓度 | CICC | / |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
119 | 总大肠菌群 | 瓶 | 6 | 6mL西林瓶，冻干粉，不同浓度 | 爱德士 | / |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 进口
120 | 菌落总数 | 瓶 | 10 | 6mL西林瓶，冻干粉，不同浓度 | 爱德士 | / |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 进口
121 | 菌落总数 | 瓶 | 10 | 6mL西林瓶，冻干粉，不同浓度 | CICC | / |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
小计
二、无机类标准溶液
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 生产厂家 | 货号 | 单价 | 金额 | 到货有效期 | 60天内
1 | 铜 | 支 | 5 | 1000mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1257-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
2 | 锌 | 支 | 5 | 1000mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1259-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
3 | 铅 | 支 | 5 | 1000mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1258-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
4 | 镉 | 支 | 10 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1276-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
5 | 砷 | 支 | 5 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1275-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
6 | 铊 | 支 | 5 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3384-2017 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
7 | 硒 | 支 | 5 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1253-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
8 | 锑 | 支 | 5 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1277-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
9 | 总铬 | 支 | 2 | 500mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1284-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
10 | 铅、镉、铜、锌4混 | 瓶 | 1 | 100 mg/L,100ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
11 | 铜、锌、铅、镉、镍、铬、铁、锰8混 | 瓶 | 1 | 100mg/L,100ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M080136-2013B |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
12 | ICP-MS 储备调谐溶液(Li、Y、Ce、Tl 和 Co) | 支 | 1 | 100μg/mL,100ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M054539-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
13 | ICP-MS8种内标混标（Li-6、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi） | 支 | 1 | 100μg/mL,100ml | 钢研纳克 | NCS141439 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
14 | 金属23混（Ag、Al、As、B、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Li、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、Tl、V、Zn） | 瓶 | 3 | 100 μg/mL,100ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M237362-2013B |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
15 | 钾钙钠镁标液 | 瓶 | 1 | 1000 μg/mL,100ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M040923-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
16 | 铋 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SBI-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
17 | 镥 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SLU-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
18 | 铟 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SIN-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
19 | 锂 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SLI-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
20 | 锶 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SSR-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
21 | 锗 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SGE-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
22 | 铑 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SRH-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
23 | 铽 | 瓶 | 1 | 100μg/mL，20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-STB-002-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
24 | 苯酚 | 支 | 15 | 500mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1281-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
25 | 硫化物 | 支 | 20 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2733-2019 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
26 | 氰化物 | 瓶 | 4 | 50mg/L,40ml,GSB | 中国计量院 | GBW(E)080115 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
27 | 二氧化硫 | 支 | 3 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1273-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
28 | 钾钠钙镁铵5混 | 瓶 | 6 | 100mg/L,100ml,GSB | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M050069-2013B |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
29 | 氟、氯、溴、硫酸根、硝酸根5混 | 瓶 | 5 | 100mg/L,100ml,GSB | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GSB 04-2821-2011 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
30 | 碘化物 | 瓶 | 15 | 500mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3276-2015 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
31 | 氨氮 | 支 | 25 | 500mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 05-1145-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
32 | 十二烷基苯磺酸钠 | 支 | 25 | 500mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1271-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
33 | 亚硝酸盐氮 | 支 | 20 | 100mg/L,20ml,GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1272-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
34 | 总磷 | 瓶 | 5 | 100mg/L,50ml,GSB | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SP-002b-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
35 | 总氮 | 瓶 | 10 | 100mg/L,50ml,GSB | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SNO3N-002b-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
36 | 总氮 | 支 | 10 | 500mg/L，20ml，GSB | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-1019-2022 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
37 | 正己烷中石油类 | 支 | 20 | 1000mg/L，10ml，GSB、GBW(E) | 国家海洋环境监测中心 | GBW(E)080913 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
38 | 正己烷中石油类 | 支 | 10 | 1000mg/L，6ml，GSB、GBW(E) | 中国计量院 | GBW(E)084441(Ⅶ) |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
39 | 四氯乙烯中石油类 | 支 | 5 | 1000mg/L，10ml，GSB/GBW(E) | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3893-2021 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
40 | 甲醛 标准溶液 | 支 | 12 | 20ml 水溶剂 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3141-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
41 | 色度 | 支 | 10 | 20ml 水溶剂 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1966-2019 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
小计
三、有机类标准溶液和标准样品
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 生产厂家 | 货号 | 单价 | 金额 | 到货有效期
1 | 阿特拉津 标准溶液 | 支 | 3 | 100 μg/mL溶于甲醇 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3379-2017 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
2 | 阿特拉津 质控 | 支 | 3 | 溶剂为甲醇，1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1502-2002 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
3 | 甲醇中克百威 标准溶液 | 支 | 2 | 1000μg/mL，1ml | ANPEL | CDAA-S-414043-AD-1ml |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
4 | 甲醇中克百威质控 | 支 | 2 | 82.0μg/mL(不稀释) 1.2ml | 坛墨质检 | BY400136 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
5 | 甲醇中涕灭威 标准溶液 | 支 | 4 | 1000μg/mL 1ml | 坛墨质检 | BW902953-1000-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
6 | 乙腈中氯化甲基汞 | 支 | 2 | 100 μg/mL，,1mL | 坛墨质检 | 90939GH |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
7 | 标样-甲醇中氯化甲基汞(以甲基汞计) | 支 | 2 | 73.9μg/mL(不稀释) | 坛墨质检 | BY400213 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
8 | 三氯甲烷-标样 | 支 | 6 | 10.0μg/mL，1.2ml，于甲醇 | 坛墨质检 | BY400113 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
9 | 四氯化碳-标样 | 支 | 6 | 12.3μg/mL，1.2ml，于甲醇 | 坛墨质检 | BY400114 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
10 | 苯-标样 | 支 | 6 | 260μg/mL，1.2ml | 坛墨质检 | BY400044 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
11 | 甲苯-标样 | 支 | 6 | 182µg/mL，1.2ml，于甲醇 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1022-2019 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
12 | 1,1,2-三氯乙烷-标液 | 支 | 1 | 1000μg/mL，1.2ml，于甲醇 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2726-2011 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
13 | 1,1,1-三氯乙烷-标液 | 支 | 1 | 1000μg/mL，1.2ml，于甲醇 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2724-2011 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
14 | 15种VOC混标CUS-14501（三氯甲烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、对二氯苯、邻二氯苯） | 支 | 2 | 100 μg/mL溶于甲醇*1ml，适用HJ 639-2012 | TMstandard | 81582a |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
15 | 27种挥发性有机物VOC混标质控样（苯、甲苯、乙苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、反-1,2-二氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、氯苯、苯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、二氯溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、氯丁二烯、六氯丁二烯、异丙苯） | 支 | 2 | 1ml 甲醇溶剂 | NSI | CQC-039 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
16 | 挥发性有机物3种内标（氯苯-D5、氟苯、1,4-二氯苯-D4） | 支 | 5 | 2 mg/mL溶于甲醇 1ml | AccuStandard | M-8260A-B-IS-10X |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
17 | 挥发性有机物3种替代物(4-溴氟苯、二溴氟甲烷、甲苯-D8) | 支 | 5 | 2mg/mL溶于甲醇 1ml | AccuStandard | M-8260-SS-10X |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
18 | 15种硝基苯标液（适用HJ716-2014） | 支 | 4 | 1000 µg/ml，于甲醇 | NSI | Q-11468-O |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
19 | 15种硝基苯质控 | 支 | 4 | 不同浓度各2支，于甲醇 | 育惠 | W_648 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
20 | 丙酮中1-溴-2-硝基苯 | 支 | 4 | 1000μg/mL | 坛墨质检 | BW901630-1000-D |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
21 | 甲醇中硝基苯-d5 | 支 | 4 | 1000μg/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3275-2015 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
22 | 丙酮中五氯硝基苯 | 支 | 4 | 1000μg/mL | 坛墨质检 | BW900748-1000-D |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
23 | 地下水9种PCB混标（28、52、101、118、138、153、180、206、194） | 支 | 2 | 100ug/ml 正己烷溶剂*1ml | TMstandard | 80247GB |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
24 | 甲醇中七氯 标准溶液 | 支 | 3 | 100μg/mL 1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3007-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
25 | 甲醇中七氯 标准样品 | 支 | 3 | 77.9μg/mL(不稀释)，于甲醇 | 坛墨质检 | BY400135 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
26 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 标准溶液 | 支 | 2 | 1000μg/mL 1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1279-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
27 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 | 支 | 2 | 155µg/mL， 1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1030-2019 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
28 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 标准溶液 | 支 | 2 | 1000μg/mL 1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1208-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
29 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 支 | 2 | 200µg/mL， 1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1404-2001 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
30 | 氘代邻苯二甲酸二戊酯（回收率指示物） | 支 | 3 | 100μg/mL溶于正己烷 1ml | TMstandard | 90894GB |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
31 | 氘代邻苯二甲酸二正丁酯（内标1) | 支 | 3 | 1000μg/mL溶于正己烷 1ml | TMstandard | 90890JB |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
32 | 氘代邻苯二甲酸二（2﹣乙基己基）酯（内标2) | 支 | 3 | 100μg/mL溶于正己烷 1ml | TMstandard | 90899GB |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
33 | 苦味酸质控样 | 支 | 2 | 2ml，于甲醇 | NSI | CQC-066 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
34 | 2,4-二硝基甲苯质控 | 支 | 2 | 2mL 于甲醇 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | BW021009 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
35 | 2,6-二硝基甲苯质控 | 支 | 2 | 2mL 于甲醇 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | BW021010 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
36 | 6种有机磷标液 | 支 | 3 | 敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷、内吸磷 | AccuStandard | S-18041.06 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
37 | 甲醇中5种有机磷质控 | 支 | 4 | 敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1401-2001 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
38 | 内吸磷质控 | 支 | 4 | 1.5ml，于丙酮 | NSI | CQC-051 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
39 | 正已烷/甲苯(1:1)中8种有机氯农药混合溶液标准样品 | 支 | 8 | 100 μg/mL溶于正已烷/甲苯(1:1)*1.2ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3050-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
40 | 甲醇中8种有机氯农药混合（I） | 支 | 8 | α-六六六：25.1µg/mL β-六六六：25.6µg/mL γ-六六六：25.5µg/mL δ-六六六：25.5µg/mL p,p‘-DDE：25.5µg/mL p,p‘-DDD：25.9µg/mL o,p‘-DDT：25.5µg/mL p,p‘-DDT：25.3µg/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2973-2013 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
41 | 甲醇中8种有机氯农药混标 | 支 | 4 | 100μg/mL，1ml | TMstandard | 80087GA |  |  |  | 60天内 | 是
42 | 甲醇中8种有机氯农药混标 | 支 | 2 | 16μg/mL，1.2ml | 坛墨质检 | BYT400017 |  |  |  | 60天内
43 | 正己烷/甲苯中8种有机氯农药混标 | 支 | 2 | 不同浓度，1.2ml | 坛墨质检 | BYT400047 |  |  |  | 60天内
44 | 氘代1，4-二氯苯 | 支 | 5 | 100 μg/ml，溶剂为甲醇 | 坛墨质检 | BW900929-100-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
45 | 二氯甲烷中6种内标同位素混标（1,4-二氯苯-d4、萘-d8、苊-d10、菲-d10、䓛-d12、氘代苝-d12） | 支 | 5 | 4000μg/mL， 1mL， 适用/HJ 834-2017/EPA8270/HJ 951-2018 | TMstandard | 80119QM |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
46 | 丙酮中2种替代物混标（氯菌酸二丁酯&四氯间二甲苯） | 支 | 5 | 1 mg/mL溶于丙酮 1ml | TMstandard | 80262JBD |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
47 | 十氯联苯 标准溶液 | 支 | 5 | 100μg/mL溶于正己烷 1ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3150-2014 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
48 | 十氟三苯基膦（DFTPP） | 支 | 1 | 二氯甲烷中1000μg/mL | 北京北方伟业计量技术研究院 | BWQ7951-2016 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
49 | 十氟三苯基膦（DFTPP） | 支 | 3 | 0.1 mg/mL，于二氯甲烷 | AccuStandard | M-525-TS |  |  |  | 60天内 | 是
50 | 甲醇中毒死蜱 标准溶液 | 支 | 2 | 1000μg/ml 1ml | 坛墨质检 | BW900808-1000-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
51 | 丙酮中毒死蜱质控样 | 支 | 2 | 溶剂为丙酮，1.5mL | NSI | CQC-049 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
52 | 百菌清标液（HJ 698-2014） | 支 | 2 | 100μg/mL，溶剂为石油醚 | TMstandard | 92373a |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
53 | 溴氰菊酯标液（HJ 698-2014） | 支 | 2 | 100μg/mL，溶剂为石油醚 | TMstandard | 92384a |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
54 | 三氯苯标液（1，2，3-三氯苯、1，2，4-三氯苯、1，3，5-三氯苯） | 支 | 2 | 100 μg/mL溶于甲醇,1.5ml | NSI | M-4606 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
55 | 三氯苯质控样（1，2，3-三氯苯、1，2，4-三氯苯、1，3，5-三氯苯） | 支 | 2 | 1.5mL | NSI | CQC-073 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
56 | 四氯苯标液（1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯） | 支 | 2 | 1000μg/mL，2ml | 北京北方伟业计量技术研究院 | BWQ8876-2016 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
57 | 四氯苯质控（1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯） | 支 | 2 | 5-50μg/L，1.5mL | 北京北方伟业计量技术研究院 | SHAM_91510 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
58 | 甲醇中六氯苯标液 | 支 | 2 | 100μg/mL | 坛墨质检 | BW900921-100-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
59 | 甲醇中六氯苯 有机物监测标样 | 支 | 2 | 49.9µg/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1034-2019 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
60 | 联苯胺标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL 1.2ml，甲醇 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1235-2000 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
61 | 联苯胺质控样 | 支 | 2 | 1.2ml | 北京北方伟业计量技术研究院 | BWQ8816-2016 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
62 | 丙烯酰胺标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL 1.2ml，甲醇 | 坛墨质检 | 94193b |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
63 | 丙烯酰胺质控 | 支 | 2 | 1.2ml，于甲醇 | 坛墨质检 | BY400139 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
64 | 2,3-二溴丙酰胺 | 支 | 1 | 100 μg/mL | 坛墨质检 | BW900425-100-J |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
65 | 水中丙烯醛、丙烯腈混标 | 支 | 2 | 水溶液 | AccuStandard | MISA-VWS |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
66 | 水中乙醛标液 | 支 | 2 | 1000mg/L于水，1ml | ANPEL | CDAA-S-650042-SD-1ml |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
67 | 水中丙烯腈质控 | 支 | 2 | 水溶液，1.5mL/瓶 | 安谱 | CDBB-QC-210261-CQC-078 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
68 | 水中丙烯醛质控 | 支 | 2 | 水溶液，1.5mL/瓶 | 安谱 | CDBB-QC-210261-CQC-069 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
69 | 水中乙醛质控样 | 支 | 2 | 水溶液，1.5mL/瓶 | 安谱 | CDBB-QC-210261-CQC-068 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
70 | 敌敌畏质控样 | 支 | 3 | 丙酮中，1.2ml | NSI | CQC-044 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
71 | 敌百虫标液 | 支 | 2 | 溶剂为甲醇，1mL，1000 μg/mL | AccuStandard | P-044S-10X |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
72 | 敌百虫质控样 | 支 | 2 | 溶剂为丙酮，1.5mL | NSI | CQC-050 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
73 | 丙酮中三氯乙醛标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL，1ml | 坛墨质检 | BW901006-1000-D |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
74 | 乙腈中三氯乙醛质控 | 支 | 2 | 1.5ml | NSI | CQC-081 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
75 | 甲醇中5种多环芳烃混标 | 支 | 2 | 100μg/mL | 坛墨质检 | 81935a |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
76 | 标样-甲醇中5种多环芳烃混标 | 支 | 2 | 2ml | 坛墨质检 | BYT400086 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
77 | 甲醇/二氯甲烷(1:1)中苯并[a]芘溶液 | 支 | 3 | 1000μg/mL 1ml | 坛墨质检 | BW900556-1000-AN |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
78 | 苯并(a)芘质控样 | 支 | 3 | 2ml 甲醇 | 中国计量院 | GBW(E)080476 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
79 | 甲醇中萘标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2430-2008 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
80 | 甲醇中萘 | 支 | 2 | 20.0μg/mL，2mL | 中国计量院 | NIM-RM5020 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
81 | 蒽标液 | 支 | 2 | 100μg/mL | 坛墨质检 | BW901197-100-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
82 | 甲醇中蒽 | 支 | 2 | 10.1μg/mL，2mL | 中国计量院 | NIM-RM5064 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
83 | 乙腈中荧蒽标液 | 支 | 2 | 500μg/mL | 坛墨质检 | BW901330-500-H |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
84 | 甲醇中荧蒽 | 支 | 2 | 7.70μg/mL，2mL | 中国计量院 | GBW(E)080477 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
85 | 乙腈中苯并（b）荧蒽标液 | 支 | 2 | 500μg/mL | 坛墨质检 | BW900557-500-H |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
86 | 甲醇中苯并（b）荧蒽 | 支 | 2 | 5.00ug/mL，2mL | 中国计量院 | GBW(E)080478 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
87 | 甲基汞、乙基汞混合标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL | TMstandard | 80509b |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
88 | 甲基汞、乙基汞混合质控 | 支 | 2 | 120μg/ml，1.2ml | 北京北方伟业计量技术研究院 | BWN5767-2016 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
89 | 丁基黄原酸标液 | 支 | 1 | 1000μg/mL | Absolute | ABS_95282 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
90 | 1,2-二氯苯-d4 | 支 | 2 | 溶剂为甲醇 2000μg/mL | 坛墨质检 | BW901292-2000-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
91 | 4-溴氟苯（BFB） | 支 | 4 | 溶剂为甲醇 2000μg/mL | 坛墨质检 | BW900725-2000-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
92 | 10种硝基苯混标 | 支 | 3 | 硝基苯1000μg/mL 对-硝基氯苯100μg/mL 间-硝基氯苯100μg/mL 邻-硝基氯苯100μg/mL 对-二硝基苯100μg/mL 间-二硝基苯100μg/mL 邻-二硝基苯100μg/mL 2,4-二硝基甲苯100μg/mL 2.4-二硝基氯苯100μg/mL 2.4.6-三硝基甲苯100μg/mL | Dr.E | DRE-GA09000546HE |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
93 | 硝基苯10混质控样 | 支 | 3 | 硝基苯 对-硝基氯苯 间-硝基氯苯 邻-硝基氯苯 对-二硝基苯 间-二硝基苯 邻-二硝基苯 2,4-二硝基甲苯 2.4-二硝基氯苯 2.4.6-三硝基甲苯 | NSI | CQC-113 |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
94 | 氘代1,2-二氯苯-d4 | 支 | 2 | 2000 μg/ml，溶剂为甲醇 | 坛墨质检 | BW901292-2000-A |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内
95 | 松节油标液 | 支 | 2 | 500μg/ml，溶剂为甲醇 | AccuStandard | HS-004S |  |  | ﹥1年（最新批次） | 60天内 | 是
| 小计 | [8 empty] | 60天内
| 合计 | [5 empty] | 195000 |  |  | 60天内
二、商务要求
1、报价要求 （1）报价为采购人指定采购需求内容内的全部价格，至少包括：①货物的价格（包括人工、材料等）；②必要的保险费用和各项税金；③与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 （2）报价单内容须包含标准物质的品牌、规格和浓度、单价、货号及有效期、供货时间，否则报价无效。 （3）标准物质到货签收时须同时提供该批次标准物质证书及证书PDF电子版。 2、合同签订期：自结果公告发出之日起7日内。 3、交货期：自合同签订之日起35日历日内。特殊情况除外，如延迟供货应提前书面告知并征得我中心同意后，方可再按双方协商约定时间进行供货。 4、交货地点：河池市金城江区南新西路72号。 5、交货方式：现场交货。 6、质保期：质量保证期壹年（自交货并验收合格之日起计），按国家及行业标准实行“三包”。 7、付款条件 分期支付。乙方根据甲方实际需求分期按合同内容要求供货，甲方收货清点验收无误后，7个工作日内，按每期次所收到货物对应的金额进行付款。 8、其他要求 （1）成交供应商必须具有相应的资质。 （2）本项目不允许二次分包。