## Sheet1
附件1
广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2024年1-3季度试剂药品采购需求表
序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 参考品牌 | 要求交期 | 备注
1 | NexIon Setup Solution调谐液 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | PerKinElmer,1μg/L(Be.Ce,Fe,In,Li,Mg,Pb,U)，1%HNO3 | 2024年4月前
2 | 调谐液（iCAP Q/RQ TUNE solution） | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | Alfa Aesar，货号1323770（LOT：1219446） | 2024年4月前
3 | 校准溶液 | 250mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | Alfa Aesar，货号1323760（LOT：1222460） | 2024年4月前
4 | pH缓冲液4.0 | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 雷磁 | 2024年4月前
5 | pH缓冲液6.86 | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 雷磁 | 2024年4月前
6 | pH缓冲液9.18 | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 雷磁 | 2024年4月前
7 | 无水乙醇 | AR,2.5L | 12 | 瓶 |  |  | 西陇科学股份有限公司 | 2024年4月前
8 | NaCl电导率校准液 | 1000μS/cm，100mL | 1 | 瓶 |  |  | 哈希Cat.1440042 | 2024年4月前
9 | KCl电导率校准液 | 84μS/cm，250mL | 1 | 瓶 |  |  | 梅特勒Lot:CS8421A1 | 2024年4月前
10 | N，N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 25g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
11 | 二苯碳酰二肼 | 50g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
12 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | AR，100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
13 | 碳酸钙 | GR,100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
14 | 铬黑T | 25g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
15 | 氨水 | GR,500mL/瓶 | 5 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
16 | 三乙醇胺 | AR，500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
17 | 甲酸 | LC/MS级，50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | Fishier，202674 | 2024年4月前
18 | 无水硫酸钠 | 优级纯，500g/瓶 | 10 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
19 | 氨水 | LC/MS级，50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 安谱，CAEQ-4-000310-0050 | 2024年4月前
20 | 正己烷（95%） | Optima级 4L/瓶 | 20 | 瓶 |  |  | Fisher,H306-4 | 2024年4月前
21 | 铁氰化钾 | GR，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 天津光复 | 2024年4月前
22 | 4-氨基安替比林 | 50g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 品牌：西格玛，货号：A438-50G，纯度≥99.0% | 2024年4月前
23 | 硅镁型吸附剂 | 250g/瓶 | 10 | 瓶 |  |  | 品牌：国药，60-100目 | 2024年4月前
24 | 四氯乙烯 | 环保专用，500mL/瓶 | 8 | 瓶 |  |  | 天津傲然精细化工研究所 | 2024年4月前
25 | 过硫酸钾 | GR,100g/瓶 | 10 | 瓶 |  |  | 西格玛，≤0.001%N | 2024年4月前
26 | 抗坏血酸 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 西格玛，≥99.0% | 2024年4月前
27 | 无水磷酸氢二钠 | AR，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药，西陇 | 2024年4月前
28 | 乙腈 | Optima级，4L/瓶 | 6 | 瓶 |  |  | Fisher，货号： A996-4 | 2024年4月前
29 | 二氯甲烷（无稳定剂） | HPLC级，4L/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | Fisher，D150-4 | 2024年4月前
30 | 石英砂 | AR，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
31 | 七水合硫酸亚铁 | AR，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
32 | 无水醋酸钠 | GR，500g/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 国药或者西陇 | 2024年4月前
33 | 丙基化试剂（四丙基硼化钠 | 1g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | Brooks rand，99% | 2024年4月前
34 | 阴离子表面活性剂试剂包 | / | 2 | 包 |  |  | 适用于宝德流动注射 | 2024年4月前
35 | 挥发酚试剂包 | / | 20 | 包 |  |  | 适用于宝德流动注射 | 2024年4月前
36 | 氰化物试剂包 | / | 15 | 包 |  |  | 适用于宝德流动注射 | 2024年4月前
37 | 氯胺T | AR，100g/L | 1 | 瓶 |  |  | 国药集团化学试剂有限公司 | 2024年4月前
38 | 巴比妥酸 | AR，25g/瓶 | 8 | 瓶 |  |  | 科隆 | 2024年4月前
39 | 异烟酸 | AR，25g/瓶 | 10 | 瓶 |  |  | 阿拉丁生产 | 2024年4月前
40 | 酒石酸 | AR，500g/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 国药或西陇 | 2024年4月前
41 | 磷酸二氢钾 | AR，500g/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 西陇科学股份有限公司 | 2024年4月前
42 | 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠） | AR，500g/瓶 | 10 | 瓶 |  |  | 国药集团化学试剂有限公司 | 2024年4月前
43 | BOD生化需氧量菌种 | 50/PK | 3 | 瓶 |  |  | HACH哈希BOD生化需氧量菌种2918700/29187-00 | 2024年4月前
44 | 冰乙酸 | GR，500mL | 1 | 瓶 |  |  | 西陇科学股份有限公司 | 2024年4月前
45 | 对二甲氨基苯甲醛 | AR，25g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 2024年4月前
46 | 氢氧化钠 | GR，500g | 6 | 瓶 |  |  | 西陇科学股份有限公司 | 2024年4月前
47 | 硫脲 | GR，500g | 8 | 瓶 |  |  | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 2024年4月前
48 | 氢氧化钾 | GR，500g | 1 | 瓶 |  |  | 国药 | 2024年4月前
49 | 硫酸 | GR，500mL/瓶 | 50 | 瓶 |  |  | 广州化学试剂厂 | 2024年4月前
50 | 硝酸 | 色谱纯,2.5L/瓶，塑料瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 美国Fisher | 2024年4月前
51 | 三氯甲烷 | AR，500mL/瓶 | 100 | 瓶 |  |  | 国药沪试 | 2024年4月前
52 | 丙酮 | 色谱纯Optima级，4L/瓶 | 8 | 瓶 |  |  | Fishier， A929-4 | 2024年4月前
53 | 氨氮试剂（纳氏试剂） | 100mL/瓶 | 8 | 瓶 |  |  | 天津傲然精细化工研究所 | 2024年4月前
54 | 盐酸 | 色谱纯,2.5L/瓶, 塑料瓶 | 2 | 瓶 |  |  | CNW | 2024年4月前
55 | pH校准液4.01 | 500mL/瓶，4.01 | 3 | 瓶 |  |  | 哈纳 | 2024年4月前
56 | pH校准液7.01 | 500mL/瓶，7.01 | 3 | 瓶 |  |  | 哈纳 | 2024年4月前
57 | pH校准液10.01 | 500mL/瓶，10.01 | 3 | 瓶 |  |  | 哈纳 | 2024年4月前
58 | 电导率标准溶液 | 500mL/瓶，1413us/cm | 1 | 瓶 |  |  | 上海三信 | 2024年4月前
59 | 零氧校准液 | 100mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 雷磁 | 2024年4月前
60 | 氨水 | GR,500mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 国药集团化学试剂有限公司 | 2024年4月前
61 | 冰乙酸 | GR,500mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 西陇科学股份有限公司 | 2024年4月前
62 | 正己烷（95%） | Optima级，4L/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | Fisher,H306-4 | 2024年4月前
63 | 无水乙醇 | AR,2.5L/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 西陇科学股份有限公司 | 2024年4月前
64 | 医用酒精 | 75%，0.5L | 10 | 升 |  |  | 赤兔马 | 2024年4月前
一、交货要求： （一）产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。 （二）中标人提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （三）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 （四）中标人交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书。 二、货物的验收： （一）验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合采购人需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。 （二）对于相关货物，若不能在收到货物时进行验收的，采购人在使用过程中发现有质量问题的，中标人需在 5 个工作日内无条件换货。 三、质量保证及售后服务： （一）质量保证期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。 四、其他 1、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。