附件1

2024年下半年实验室气体采购项目需求清单

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 需购置数量 | 技术 要求 | 要求 交期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯氩气 | 充装40L型气瓶 | 40 | 压力不低于12.5Mpa，氩气含量≥99.999% | 以实际通知为准。 | 仪器载气 |
| 2 | 高纯氮气 | 充装40L型气瓶 | 70 | 压力不低于12.5Mpa，氮气含量≥99.999% |  | 仪器载气 |
| 3 | 高纯氦气 | 充装40L型气瓶 | 5 | 压力不低于12.5Mpa，氦气含量≥99.999% |  | 仪器载气 |
| 合计（元） | 48500 |

备注：1.采购单价含运输配送费、搬运费、各项税费、必要的保险费用及气瓶检定费用等；与本项目有关的一切费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用；要求在接到送气通知2个工作日内送气送达实验室指定位置。

2.上述气体需求数量为暂定数量，以实际需求量结算；如气体需求量超出上述115瓶，或者结算金额超出成交合同金额10%，则另行采购。

3.合同签订后根据采购单位的实际要求分批配送至指定地点（气体需电梯搬运至2楼或3楼）。