## 2024年第三季度实验室耗材项目需求表
2024年第三季度实验室耗材项目需求表
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号/货号 | 备注
1 | 5ml无针注射器 | 5ml，100个/包 | 5 | 包 | 安谱 | QBAA-002013
2 | 30mm石英比色皿 | 长度30mm | 5 | 对 | /
3 | 针筒过滤头（蓝色） | 100个/盒;直径25mm,孔径45μm,水系PES材质 | 10 | 盒 | 津腾
4 | 中性定速滤纸 | 直径9cm | 10 | 包 | /
5 | 中性定速滤纸 | 直径12.5cm | 10 | 包 | /
6 | 弯头洗瓶 | 200mL | 5 | 个 | LABSHARK |  | 参考图片
7 | 10mL比色管架 | 双排24孔 | 2 | 个 | / |  | 参考图片
8 | 1mL全玻璃注射器 | 1mL | 30 | 个 | /
9 | 25mL玻璃离心管 | 25mL，圆底，聚四氟乙烯旋盖 | 30 | 个 | /
10 | waters液相色谱柱 | 5 µm, 2.1 x 50 mm，需要附带捕集柱的金属管路和接头 | 1 | 条 | waters | 186004476
11 | 1mL移液管 | A级 | 5 | 个 | /
12 | 25mL量杯 | 25mL | 10 | 个 | /
13 | 直型两口蒸馏烧瓶 | 500mL，$24/29 | 12 | 个 | 盛泰科技 |  | 参考图片
14 | 定氮球（玻璃防爆缓冲球） | A0992008，$24/29，上下接口长度需要短一点 | 12 | 个 | 盛泰科技 |  | 参考图片
15 | 圆头玻璃搅拌棒 | 长20cm，圆头 | 35 | 根 | /
16 | 圆头玻璃搅拌棒 | 长30cm，圆头 | 5 | 根 | /
17 | 离心管 | 100mL压盖，38mm*106mm，30支/包 | 10 | 包 | / |  | 参考图片
18 | 白嘴塑料洗瓶 | 500mL | 10 | 个 | /
19 | C18固相萃取小柱 | 500mg/6ml，30个/盒 | 10 | 盒 | 恺江仪器
20 | HLB固相萃取小柱 | 500mg/6ml，30个/盒 | 10 | 盒 | 安谱 | SBEQ-CA6654
21 | 活性炭固相萃取小柱 | 500mg/6ml，30个/盒 | 5 | 盒 | 安谱 | SBEQ-CA4254
22 | 50ml螺口尖底刻度塑料离心管 | 50ml，50个/包 | 20 | 包 | /
23 | 进样小瓶瓶盖 | 100个/包 | 20 | 盒 | 安捷伦
24 | 长型玻璃巴斯德吸管 | 230/120mm | 5 | 盒 | 安谱
25 | 玻璃纤维滤膜 | 100张/盒，直径47mm | 2 | 盒 | Whatman | 1825-047 | 参考图片
26 | 定制标签纸 | 定制，单格标签3cm*1cm，内设红框（单张为9*9=81格） | 500 | 张 | / |  | 参考图片
27 | 安捷伦进样小瓶 | 100个/包 | 10 | 包 | 安捷伦 | 5182-0716
28 | 减压阀 | 氩气钢气瓶减压阀，进气压力表25Mpa 出气压力表1.6Mpa | 3 | 个 | 捷锐 | 152IN-125
29 | 5mL移液枪 |  | 3 | 支 | 普兰德 | 705882

## 参考图片
序号 | 参考图片 | 序号 | 参考图片
6 弯头洗瓶
7 10mL比色管架
13 直型两口蒸馏烧瓶
14 定氮球（玻璃防爆缓冲球）
17 离心管
25 玻璃纤维滤膜
26 定制标签纸