## 试剂耗材采购需求表
附件1
试剂耗材采购需求表
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术要求
1 | 10mL塑料离心管 | 10mL，有刻度，带盖100个/包，型号：LT-YPG | 2 | 包 | 北京龙天韬略科技有限公司
2 | 2ml巴氏玻璃吸管 | 1000支/盒，长度225mm | 2 | 盒 | 钠钙玻璃材质，品牌：普兰德Brand，货号：747720
3 | 40mL棕色螺口玻璃瓶 | 40mL/个 | 100 | 个 | 爱吉仁股份有限公司，货号：V4035
4 | 4-氨基安替比林 | AR，25g/瓶 | 2 | 瓶 | 国药
5 | 50mL塑料离心管 | 50mL，有刻度，带盖，25个/包 | 6 | 包 | 品牌：CORNING（康宁），产品编号430921。
6 | 6孔漏斗 | 6孔，直径约4.5mm | 12 | 个 | 广东天将星科技有限公司监制(公司电话:400-9966-308)，适用于硅酸铝脱水滤膜
7 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 75%纯度
8 | 7700截取锥 | 适用ICP-MS；镍锥 | 1 | 个 | 安捷伦；货号G8280-67041
9 | 9-芴甲基氯甲酸酯(C15H11ClO2)标准品 | 200mg/瓶 | 1 | 瓶 | MACKLIN/麦克林
10 | C18反相色谱柱 | SunFire C18 5μm 4.6*250mm Column | 2 | 根 | Waters;货号186002560
11 | C8反相色谱柱 | CORTECS C8 Column, 90A, 2.7 μm, 4.6 mm x 150 mm, 1/pk | 1 | 根 | CORTECS，SKU:186008372
12 | EC肉汤 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 品牌：广东环凯微生物科技有限公司
13 | pH试纸 | 1-14酸碱度 | 20 | 包 | 品牌： VCHARM
14 | WTW水质分析仪StirrOx®溶氧电极 | 1个电极 | 1 | 个 | 用于WTW水质分析仪StirrOx®G溶氧传感器
15 | 扁型称量瓶 | 80×40mm,耐高温玻璃带盖 | 60 | 个 | 品牌：湘玻
16 | 便携式GC-MS内标气 | 1,3，5-三（三氟甲基）苯，50ppm；溴五氟苯，100ppm | 1 | 瓶 | 英福康HAPSITE Smart便携式气质联用仪专用，货号：930-433-P6
17 | 玻璃漏斗 | 小口径，下管口径小于6mm | 5 | 个 | 品牌：华欧玻璃或其他优质品牌
18 | 测汞仪-干燥管 | / | 1 | 根 | 利曼，货号：309-00087
19 | 测汞仪-还原试剂瓶 | / | 1 | 个 | 利曼，货号：120-00060
20 | 肠球菌抽滤机配套滤芯（烧结垫片） | 不锈钢烧结垫片 | 3 | 个 | 品牌：广东环凯
21 | 天平称量纸 | 100张/包 | 10 | 包 | 品牌：比克曼
22 | 大容量通用捕集阱 | 1/8英寸，适用氮气 | 3 | 个 | 安捷伦，货号：RMSN-2
23 | 大容量通用捕集阱 | 1/8英寸，适用氦气 | 1 | 个 | 安捷伦，货号：RMSH-2
24 | 带玻璃毛不分流衬管 | 单锥型，超高惰性衬管，带玻璃毛，5个/包 | 2 | 包 | 安捷伦；货号5190-3163
25 | 带金刚石刀片的色谱柱切割器 | / | 1 | 个 | 安捷伦，货号：5183-4620
26 | 灯丝 | 1个/盒 | 2 | 盒 | 安捷伦，部件号：G7005-60061
27 | 碘化汞（剧毒化学品） | 100g/瓶，AR | 6 | 瓶 | 品牌：西陇科学股份有限公司
28 | 丁腈手套 | M码 | 20 | 盒 | 爱马斯，加厚
29 | 丁腈手套 | L码 | 16 | 盒 | 爱马斯，加厚
30 | 丁腈手套 | S码 | 16 | 盒 | 爱马斯，加厚
31 | 短颈玻璃漏斗 | 上口外径50mm | 10 | 个 | 耐高温，加厚
32 | 二苯碳酰二肼 | AR25g/瓶，大茂化学 | 2 | 瓶 | 大茂化学
33 | 废液桶 | 60L/个 | 5 | 个 | 蓝色
34 | 分液漏斗架 | 双排10孔，适用于500mL分液漏斗 | 1 | 个 | 耐酸碱PVC材质，厚度不小于6mm；双排10孔，孔径7.5±0.5cm
35 | 硅胶 | 500g/瓶 | 20 | 瓶 | 品牌：国药或西陇或科密欧
36 | 硅酸铝脱水滤膜 | 200个/盒 | 5 | 盒 | 厚度1mm；直径4cm
37 | 环己烷 | GR，500mL/瓶 | 12 | 瓶 | 科密欧
38 | 挥发性有机物分析衬管 | 直型，超高惰性衬管 | 2 | 个 | 安捷伦；货号5190-4047
39 | 加速溶剂萃取仪收集瓶 | 白色透明，A级，250mL（含隔垫及盖子） | 20 | 个 | 赛默飞，货号056284
40 | 进样管 | 250个/包 | 3 | 包 | 货号039532，适用于赛默飞离子色谱仪
41 | 进样管 | 10mL，100根/包 | 2 | 包 | 宝德，货号：10305050001
42 | 浸出罐 | 2000mL/个 | 10 | 个 | 白色,高约21.5cm，底直径约12cm,带内盖及外盖。
43 | 聚丙烯瓶 | 1000mL，透明小口 | 100 | 个 | 比克曼，耐酸碱
44 | 聚丙烯瓶 | 1000mL，棕色小口 | 30 | 个 | 比克曼，耐酸碱
45 | 聚酰亚胺/石墨密封垫圈 | 85%聚酰亚胺/15%石墨短型，内径0.4mm，10个/包 | 4 | 包 | 安捷伦，货号：5181-3323
46 | 聚酰亚胺/石墨密封垫圈 | 85%聚酰亚胺/15%石墨短型，内径0.5mm，10个/包 | 2 | 包 | 安捷伦，货号：5062-3514
47 | 聚酰亚胺/石墨密封垫圈 | 85%聚酰亚胺/15%石墨长型，预老化，内径0.4mm，10个/包 | 2 | 包 | 安捷伦，货号：5062-3508
48 | 聚乙烯塑料（PE）管 | 10mL,100支/包 | 5 | 包 | 透明，带盖
49 | 硫酸（易制毒化学品） | GR，500mL/瓶 | 10 | 瓶 | 川东化工
50 | 硫酸（易制毒化学品） | AR，500mL/瓶 | 3 | 瓶 | 科隆
51 | 氯化亚锡二水合物 | GR | 1 | 瓶 | 天津科密欧
52 | 普兰德手动连续分液器 | 100μL-5mL | 1 | 个 | 普兰德
53 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 6 | 瓶 | 品牌：广东环凯微生物科技有限公司
54 | 三氯甲烷（易制毒化学品） | AR，500mL/瓶 | 25 | 瓶 | 国药
55 | 石棉网 | 20cm*20cm | 6 | 个 | 耐高温
56 | 石油醚 | 4L/瓶，色谱纯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁
57 | 手动瓶口分液器 | 适用于4L有机溶剂瓶口 | 1 | 套 | 适用于石油醚有机试剂取样
58 | 手动进样针 | 200μL | 1 | 支 | 固定式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆，产品号：5190-1517，安捷伦（包含省级计量院检定合格证书）
59 | 手动进样针 | 250μL | 1 | 支 | 固定式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆，产品号：5190-1517，安捷伦（包含省级计量院检定合格证书）
60 | 手动进样针 | 100μL | 1 | 支 | 固定式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆，产品号：5190-1517，安捷伦（包含省级计量院检定合格证书）
61 | 手动进样针 | 10μL | 1 | 支 | 固定式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆，产品号：5190-1517，安捷伦（包含省级计量院检定合格证书）
62 | 四氯乙烯 | 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | IR 红外专用
63 | 微波消解罐架 | 孔径3.7cm，3×8=24孔 | 3 | 个 | 南京瑞尼克，聚四氟乙烯材质，耐酸碱、耐腐蚀
64 | 无玻璃毛不分流衬管 | 单细径锥，超高惰性衬管 | 2 | 个 | 安捷伦；货号5190-2292
65 | 消解罐 | HVT80；80mL | 10 | 个 | 安东帕原厂，出具正品证明，包含罐体、盖子、内塞
66 | 旋转式移液枪支架 |  | 1 | 个 | 6个槽位 LABSELECT旋转式移液器支架
67 | 盐酸（易制毒化学品） | 2.5L；ppb级别 | 1 | 瓶 | CNW；货号：CFEQ-4-110029-2500
68 | 一次性塑料吸管 | 2mL | 10 | 包 | 100支/包
69 | 一次性针式过滤器 | 水系，孔径0.45um,直径50mm,100个/盒 | 4 | 盒 | 品牌：首选津腾，再是比克曼
70 | 一次性针式过滤器 | 水系，孔径0.22um,直径50mm，100个/盒 | 2 | 盒 | 品牌：首选津腾，再是比克曼
71 | 一次性针筒 | 25ml | 30 | 个 | 洪达或安得医疗
72 | 一次性针筒 | 10ml，100支/盒，无橡胶塞单只独立灭菌包装 | 4 | 盒 | 皖美乐品牌
73 | 一次性重金属采样瓶 | 250mL；pp材质，透明中口，耐酸腐蚀，锑、锌、铜等重金属无析出 | 100 | 个 | 朗帕图
74 | 移液枪 | 1-10mL | 1 | 支 | 普兰德，需出具省级计量检定证书
75 | 移液枪 | 10-1000μL | 2 | 支 | 普兰德，需出具省级计量检定证书
76 | 移液枪 | 1-5ml | 2 | 支 | 普兰德，需出具省级计量检定证书
77 | 移液枪 | 1-10mL | 1 | 支 | 艾本德，需出具省级计量检定证书
78 | 移液枪 | 10-1000μL | 1 | 支 | 艾本德，需出具省级计量检定证书
79 | 移液枪枪头 | 10mL,200根/包 | 5 | 包 | 适用于普兰德10mL移液枪头
80 | 异烟酸 | AR，25g/瓶 | 2 | 瓶 | 科密欧
81 | 抑制器 | ASRS 300 4mm | 1 | 个 | 货号SP6949，适用于赛默飞离子色谱仪
82 | 阴离子保护柱 | 型号AG11-HC，4x50mm | 1 | 个 | 适用于ICS-1500型离子色谱仪，赛默飞052962
83 | 正己烷 | 色谱级，4L/瓶 | 12 | 瓶 | 品牌：首选CNW，再是默克