## 封-1 工程预算书
| ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
| 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目
建设单位: | 建设单位: | 建设单位: |  | 广西壮族自治区桂林生态环境监测中心 | 桂林生态环境监测中心 | 桂林生态环境监测中心 |  | 工程造价: |  | 176440.15元 | 176440.15元 | 176440.15元 | 176440.15元
施工单位: | 施工单位: | 施工单位: | [5 empty] | 建筑面积: |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡
编制单位: | 编制单位: | 编制单位: |  | 中元天纬集团有限公司 | 中元天纬集团有限公司 | 中元天纬集团有限公司 |  | 单方造价:
审核单位: | 审核单位: | 审核单位: | [5 empty] | 编制日期:
编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 编制人证号: | 编制人证号: | 编制人证号:
审 核 人: | 审 核 人: | 审 核 人: | [5 empty] | 审核人证号: | 审核人证号: | 审核人证号:

## 表-04 单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表
工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 150191.04 | 150191.04
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4772.36 | 4772.36
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3490.28 | 3490.28
3 | 其他项目清单计价合计 | 309.93 | 309.93
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 7239.55 | 7239.55
6 | 增值税 | 13927.27 | 13927.27
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 176440.15 | 176440.15
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| 分部分项工程 |  |  |  | 138337.8
4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 132483.48
桂030413013001 | 土方开挖 |  | 33.88 | 12.25 | 415.03 | 0.55 |  | 8.13 | 2.43 | 2.43 | 1.14
B4-0788 | 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 3.388 | 122.48 | 414.96 | 5.49 |  | 81.31 | 24.31 | 24.31 | 11.37
桂030413014001 | 土方（砂）回填 |  | 15.96 | 6.5 | 103.74 | 0.9 |  | 3.71 | 1.29 | 1.29 | 0.6
B4-0791 | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 1.596 | 65.1 | 103.9 | 9.04 |  | 37.1 | 12.92 | 12.92 | 6.04
桂030413011001 | 现浇基础 |  | 17.92 | 644.59 | 11551.05 | 103.78 | 443.56 | 38.69 | 39.9 | 39.90 | 18.66
混凝土种类:素混凝土
混凝土强度等级:C20
B4-2063换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20} |  | 17.92 | 640.6 | 11479.55 | 103 | 440.78 | 38.61 | 39.66 | 39.66 | 18.55
B4-0805换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 32 | 100m | 0.0264 | 2711.48 | 71.58 | 528.19 | 1885.58 | 57.1 | 163.94 | 163.94 | 76.67
030410001001 | 电杆组立 | 根 | 2 | 18814.06 | 37628.12 | 507.96 | 17830.19 | 189.26 | 195.3 | 195.30 | 91.35
材质:混凝土电杆
规格:18m，φ230mm
其他:钢绞线GJ-100，拉线盘500*1000，拉紧绝缘子PLH10-90，防盗环HG-GDE120，可调线夹GUT-30、拉线U型环UL-16，耐张线夹PLP-GDE-10100，拉线抱箍，拉线棒φ26*3600mm
B4-1307换 | 汽车组立混凝土杆(m以内)18 | 根 | 2 | 9638.56 | 19277.12 | 251.94 | 9064.01 | 155.22 | 114.05 | 114.05 | 53.34
B4-1304换 | 汽车组立混凝土杆(m以内)10 | 根 | 2 | 7956.42 | 15912.84 | 70.4 | 7809.2 | 33.93 | 29.22 | 29.22 | 13.67
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
B4-1299 | 底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 拉盘 | 块 | 2 | 205.31 | 410.62 | 16.3 | 182.3 |  | 4.57 | 4.57 | 2.14
B4-1362 | 拉线制作、安装 普通拉线(截面m㎡以内)120 | 根 | 2 | 173.11 | 346.22 | 48.91 | 104.09 |  | 13.7 | 13.70 | 6.41
B4-1365换 | 拉线制作、安装 水平及弓形拉线(截面m㎡以内)120 | 根 | 2 | 639.43 | 1278.86 | 111.15 | 482.59 |  | 31.13 | 31.13 | 14.56
B- | 防盗环HG-GDE120 | 个 | 2 | 20 | 40 |  | 20
B4-0121换 | 绝缘子安装 悬式绝缘子串 (10kV 以下) | 10串(10个) | 0.2 | 183.99 | 36.8 | 92.63 | 51.75 | 1.08 | 26.25 | 26.25 | 12.28
B- | 可调线夹GUT-30 | 个 | 2 | 20 | 40 |  | 20
B- | 拉线U型环UL-16 | 个 | 2 | 23 | 46 |  | 23
B- | 耐张线夹PLP-GDE-10100 | 个 | 2 | 60 | 120 |  | 60
B- | 拉线抱箍 | 付 | 2 | 10 | 20 |  | 10
B- | 拉线棒φ26*3600mm | 根 | 2 | 49.82 | 99.64 |  | 49.82
030410002001 | 横担组装 | 组 | 2 | 126.03 | 252.06 | 25.19 | 90.48 |  | 7.06 | 7.06 | 3.3
∠80*8*1500mm
B4-1352 | 1kV以下横担安装 六线 单根 | 组 | 2 | 126.03 | 252.06 | 25.19 | 90.48 |  | 7.06 | 7.06 | 3.3
桂030411008001 | 钢索架设 | m | 241.00 | 53.12 | 12801.92 | 1.31 | 51.27 |  | 0.37 | 0.37 | 0.17
材质:不锈钢钢丝绳φ20
规格:6*19
B4-1695换 | 钢索架设 钢丝绳 | 100m | 2.4100 | 5312.4 | 12802.88 | 131.38 | 5127.01 |  | 36.8 | 36.80 | 17.21
030410003001 | 导线、进户线架设 | km | 0.524 | 50991.09 | 26719.33 | 653.19 | 50017.77 | 36.57 | 193.2 | 193.20 | 90.36
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
规格:铜芯电缆YJV-4*10mm2
B4-1382换 | 绝缘铜芯线架设 绝缘铜芯线(截面m㎡以下)35 | 1㎞/单线 | 0.5237 | 1090.3 | 570.99 | 653.56 | 116.43 | 36.59 | 193.31 | 193.31 | 90.41
B-换 | 铜芯电缆YJV-4*10mm2 | m | 523.70 | 49.93 | 26148.34 |  | 49.93
030408001 | 电力电缆 | m | 200.00 | 20.71 | 4142 | 2.97 | 16.31 | 0.15 | 0.87 | 0.87 | 0.41
规格:YJV-3*4
B4-0992换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 | 100m | 2.0000 | 2070.95 | 4141.9 | 296.78 | 1630.85 | 15.1 | 87.36 | 87.36 | 40.86
030408003 | 电缆保护管 | m | 200.00 | 23.57 | 4714 | 5.28 | 15.31 | 0.57 | 1.64 | 1.64 | 0.77
材质:镀锌钢管SC25
B4-0805换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 32 | 100m | 2.0000 | 2356.89 | 4713.78 | 528.19 | 1530.99 | 57.1 | 163.94 | 163.94 | 76.67
030609002 | 高压软管 | m | 200.00 | 48.4 | 9680 | 8.49 | 37.39 |  | 1.76 | 1.76 | 0.76
EPDM钢丝软管
内径32*外径45mm(带钢丝）
B8-0392换 | 低压管道 金属骨架复合管(热熔焊接) 公称外径 (mm 以内) 50 | 10m | 20.000 | 484 | 9680 | 84.86 | 373.88 | 0.02 | 17.61 | 17.61 | 7.63
桂030413016001 | 拆除路面 | ㎡ | 168.21 | 51.83 | 8718.32 | 21.34 | 5.99 | 11.14 | 9.1 | 9.10 | 4.26
B4-0793 | 小型机械挖填沟槽 风镐开挖路面 混凝土路面 风镐开挖路面厚度mm以下 150 | 10㎡ | 16.821 | 518.3 | 8718.32 | 213.41 | 59.9 | 111.44 | 90.99 | 90.99 | 42.56
桂030413017001 | 路面恢复 | ㎡ | 168.21 | 93.68 | 15757.91 | 18.78 | 63.87 | 2.34 | 5.92 | 5.92 | 2.77
B4-2056换 | 路灯基础、接线井 砌筑式基础 垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 2.523 | 6245.51 | 15757.42 | 1252.29 | 4258.3 | 155.98 | 394.46 | 394.46 | 184.48
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
1. | 1 变配电及低压电器拆除 |  |  |  | 5854.32
030408001001 | 电力电缆拆除 | m | 692.00 | 8.46 | 5854.32 | 6.7 | 0.09 | 0.02 | 1.1 | 1.10 | 0.55
0901095 | 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)16 | 100m | 6.9200 | 279.64 | 1935.11 | 217.14 | 7.11 | 1.5 | 35.92 | 35.92 | 17.97
0901077 | 电缆保护管拆除 埋地镀锌钢管(公称直径mm)50 | 100m | 6.9200 | 567.18 | 3924.89 | 453.32 | 1.5 | 0.5 | 74.56 | 74.56 | 37.3
| 小 计 |  |  |  | 138337.8
| ∑人工费 |  |  |  | 18349.99
| ∑材料费 |  |  |  | 107970.75
| ∑机械费 |  |  |  | 3850.96
| ∑管理费 |  |  |  | 5554.77
| ∑利 润 |  |  |  | 2611.32
| 单价措施项目 |  |  |  | 11853.24
桂030410006 | 导线跨越 | 处 | 1 | 11853.24 | 11853.24 | 4560 |  | 3840 | 2352.84 | 2352.84 | 1100.4
B- | 钢丝绳跨越河流 | 处 | 1 | 11853.24 | 11853.24 | 4560 |  | 3840 | 2352.84 | 2352.84 | 1100.4
| 小 计 |  |  |  | 11853.24
| ∑人工费 |  |  |  | 4560
∑材料费
| ∑机械费 |  |  |  | 3840
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| ∑管理费 |  |  |  | 2352.84
| ∑利 润 |  |  |  | 1100.4
| 合 计 |  |  |  | 150191.04
| ∑人工费 |  |  |  | 22909.99
| ∑材料费 |  |  |  | 107970.75
| ∑机械费 |  |  |  | 7690.96
| ∑管理费 |  |  |  | 7907.61
| ∑利 润 |  |  |  | 3711.72
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08

## 表-09 总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 4338.96 | 4338.96
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (13713.59+3837.12+4560+3840) | 12.12 | 3145.23 | 3145.23
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (13713.59+3837.12+4560+3840) | 0.51 | 132.35 | 132.35
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (13713.59+3837.12+4560+3840) | 4.09 | 1061.38 | 1061.38
二 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 778.46 | 778.46
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4636.4+13.84+0+0) | 7.42 | 345.05 | 345.05
1.1 | 环境保护费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4636.4+13.84+0+0) | 0.29 | 13.49 | 13.49
1.2 | 文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4636.4+13.84+0+0) | 0.95 | 44.18 | 44.18
1.3 | 安全施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4636.4+13.84+0+0) | 2.38 | 110.68 | 110.68
1.4 | 临时设施费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4636.4+13.84+0+0) | 3.80 | 176.71 | 176.71
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4636.4+13.84+0+0) | 1.90 | 88.35 | 88.35
| 合 计 |  |  | 5117.42 | 5117.42
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09

## 表-10 其他项目计价表
其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  | 297.35 | 297.35
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 297.35 | 297.35
二 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 |  | 12.58 | 12.58
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 12.58 | 12.58
| 合 计 |  | 309.93 | 309.93
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10

## 表-13 规费、增值税汇总表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 19701.72
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 5774.45
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 29.35 | 29.35 | 5363.30
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 17.22 | 17.22 | 3146.71
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 0.34 | 0.34 | 62.13
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 10.25 | 10.25 | 1873.04
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 0.64 | 0.64 | 116.95
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 0.90 | 0.90 | 164.46
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 1.85 | 1.85 | 338.06
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (13713.59+4560) | 0.40 | 0.40 | 73.09
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (144336.72+4338.96+297.35+0+5774.45) | 9.00 | 9.00 | 13927.27
二 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  |  | 1465.10
1 | 规费 | 1+2+3 |  |  | 1465.10
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 29.35 | 29.35 | 1360.78
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 17.22 | 17.22 | 798.39
表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称;水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 0.34 | 0.34 | 15.76
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 10.25 | 10.25 | 475.23
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 0.64 | 0.64 | 29.67
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 0.90 | 0.90 | 41.73
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 1.85 | 1.85 | 85.77
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4636.4+0) | 0.40 | 0.40 | 18.55
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.00 | 3.00 | 232.96
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.09 | 0.09 | 6.99
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.06 | 0.06 | 4.66
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.10 | 0.10 | 7.77
| 合 计 |  |  |  | 21166.82
表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13

## 表-21 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法)
(适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法)
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 编号： | 编号： | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 现行价格指数Ft | 备注
1 | 钢索 | 6.884% | 48
2 | EPDM钢丝软管 | 4.217% | 37.2
3 | 混凝土杆10m | 8.842% | 7800
4 | 混凝土电杆18m | 10.202% | 9000
5 | 钢绞线GJ-100 100mm | 0.544% | 480
6 | 底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 拉盘 主材费 | 0.207% | 182.3
7 | 钢绞线GJ-100 | 0.115% | 101.5
8 | 防盗环HG-GDE120 主材费 | 0.023% | 20
9 | 绝缘子PLH10-90 | 0.005% | 48
10 | 可调线夹GUT-30 主材费 | 0.023% | 20
11 | 拉线U型环UL-16 主材费 | 0.026% | 23
12 | 耐张线夹PLP-GDE-10100 主材费 | 0.068% | 60
13 | 拉线抱箍 主材费 | 0.011% | 10
14 | 拉线棒φ26*3600mm 主材费 | 0.056% | 49.82
15 | 1kV以下横担安装 六线 单根 主材费 | 0.099% | 87
16 | 铜芯电缆YJV-4*10mm2 主材费 | 14.82% | 49.93
17 | 镀锌钢管SC25 | 1.568% | 13.43
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、
机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的
价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。
表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法)
(适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法) | (适用于价格指数差额调整法)
工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 工程名称:水库出水口水质自动监测站供电改造项目 | 编号： | 编号： | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 现行价格指数Ft | 备注
18 | 镀锌钢管SC32 | 0.026% | 16.79
19 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.809% | 15.8
20 | 定值权重A | 50.455%
21 | 合 计 | 1
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、 | 注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、
机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 | 机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 | 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的 | 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的
价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。 | 价格代替。
表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21 | 表-21