
广西主要入海河口2个水质自动监测系统流量测定仪器升级项目采购（GXZC2018-J1-21752-GXXY）竞争性谈判采购公告附件

项目需求一览表：三维多声路多普勒流速流向测量系统（带水位、波高）
	内容
	简要规格描述
	数量
	备注

	三维多普勒流速流向仪（3.0MHZ）
	详见附件
	1台
	主要参数：流速、流向、水位和水温

	流量积算仪
	定制
	1台
	主要参数：流量

	连接电缆(专用电缆及防雷隔离保护)
	定制
	1根
	含安装及铺设

	安装支架及现场安装
	定制
	1套
	座底式

	数据采集仪与传输RTU
	定制
	1套
	　


	交流充电控制器
	定制
	1个
	　

	交流电源防雷器
	定制
	1个
	　

	机箱
	定制
	1台
	　

	中心站软件
	定制
	1套
	　

	率定服务
	人工河道走航率定
	12次
	

	仪器配套设备安放处
	3.5m×2.6m
	9㎡
	面积按9平方米计算，高度不低于3米，砖混结构，含机械租用，地板砖为（60cm×60cm）抛光砖，脚线，室内墙体粉刷腻子粉，外墙刷涂料等

	不锈钢防盗门
	304不锈钢防盗门
	1
	

	铝合金窗
	厚度为1.2（mm）
	2.5㎡
	

	防盗网
	海利304
	2.5㎡
	

	室内装电
	3.5m×2.6m
	9.1㎡
	面积按9平方米计算

	顶部隔热防水
	3.5m×2.6m
	9.1㎡
	面积按9平方米计算

	室外场地整理及抖制
	按采购人要求
	1项
	

	防雷工程
	按采购人要求
	1项
	

	地下排水管道整改
	按采购人要求
	1项
	

	旧围墙拆改
	按采购人要求
	1项
	

	室外电表报装
	按采购人要求
	1项
	

	1.仪器及其安放处的安全摄像头共计2个，并配套影像传输设备，保证影像传输和储存；2.提供报警服务，保证报警短信能及时发送至指定移动电话。成交单位负责本表申报至最后验收所有工作。
	1项
	


项目需求一览表附件
	  序号
	设备名称
	技术参数及规格要求
	  单位
	数量

	1
	水质自动监测系统流量测定仪器
	用于实时监测沿岸水域的流场。
监测型adcp为直读式海流剖面仪，采取坐底式安装方式，通过电缆和岸上计算机连接，能实时监测水流各项参数。
	套
	1



