## Sheet1
附件1
广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年专用设备购置市场调研表
报价单位名称（盖章）： | [7 empty] | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 仪器名称 | 仪器用途 | 仪器须满足的监测分析方法 | 所提供的仪器设备品牌或生产厂家 | 生产厂家是否为中小企业 | 所提供的仪器设备型号 | 所提供仪器设备性能参数和配置（仪器设备的所有参数和配置） | 此台仪器的优势和特点 | 所提供仪器设备报价（元） | 后续仪器设备运行所需的耗材或配件 | 质保期及售后服务情况 | 区内环保系统使用此台仪器的单位名单
1 | 全自动固相萃取仪 | 用于硝基苯类、有机氯类、苯胺类、苯并（a）芘等半挥发性有机物的前处理 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 716-2014 ）、《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 699-2014 ）、生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（12.1 苯并(a)芘
2 | 全自动高锰酸盐指数测定 | 用于高锰酸盐指数测定 | 能自动稀释高浓度样品，自动定容，自动加试剂和自动消解，自动判断滴定终点。能实现双工位同时工作 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989）
3 | 便携直读式流速仪 | 用于污染源监测时流速的测定 | 便携直读式流速仪适应《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002)中监测流速需要，优先选择超声波或电磁式流速仪，小巧、方便、快捷、直读。转子式（螺旋桨式）流速仪不考虑
4 | 多功能声级计 | 用于道路交通噪声、区域噪声、功能区声环境质量监测 | 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》 （HJ640-2012）
5 | 地下水采样低流速潜水泵 | 用于地下水洗井及采样 | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）
6 | 地下水采样井下摄录系统 | 用于地下水采样 | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）
※※※温馨提示：在满足仪器用途和监测分析方法要求的情况下，可提供多品牌多型号的仪器。