- 附件1

- 一、采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 2022年来宾市饮用水源地109项全分析多氯联苯、对硫磷、甲基对硫磷等项目监测分析服务采购项目 | 1项 | - 项目内容：详见项目需求。 - 项目验收：按自治区生态环境监测中心质量控制方案执行，验收需满足盲样考核及其它质控措施合格。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括： - （1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）； - （2）必要的保险费用和各项税金； - （3）验收及专家评估费用等。 - （4）与本项目有关的其他一切费用。 - 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2、项目服务时间 自合同签订之日起至完成最终验收之日止。 3、交付或者实施地点 采购人指定地点。 4、合同签订时间 自项目成交公告发出之日起5个工作日内。 5、付款条件 项目完工并验收合格后支付100%合同款。 付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。 6、其他要求 投标单位需符合国家相关规定，有开展饮用水原地109项水质监测全分析的采样、实验室分析经验。 |  |  |

- 二、项目需求。

| 监测项目 | 监测点位（个） | 采样天数（天） | 采样频次（次/天） | 样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多氯联苯 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 对硫磷 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 甲基对硫磷 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 马拉硫磷 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 乐果 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 敌敌畏 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 敌百虫 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 内吸磷 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 苯胺 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 乙醛 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 丙烯醛 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 丙稀腈 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 吡啶 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 甲基汞 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 三氯乙醛 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 丙烯酰胺 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 2,4-二氯苯酚 | 11 | 1 | 1 | 11 |
| 2,4,6-三氯苯酚 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 五氯酚 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 草甘膦 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 涕灭威 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 克百威 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 2,4-滴 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 菌落总数 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 总α放射性 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 总β放射性 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 毒死蜱 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 五氯酚 | 13 | 1 | 1 | 13 |
| 碘化物 | 5 | 1 | 1 | 5 |