竞争性磋商文件

项目编号：GXZC2020-C3-000702-YZLZ

项目名称：广西2020年地下水环境监测样品检测

分析服务采购

采购单位：广西壮族自治区生态环境厅

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

（GXYLC20204017-Q）

2020年4月

目录

第一章	竞争性磋商公告	2

第二章   磋商须知	5

第三章   项目需求	19

第四章   评定成交的标准	40

第五章   响应文件格式	50

第六章	合同主要条款	62

- 竞争性磋商公告

云之龙招标集团有限公司受广西壮族自治区生态环境厅委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，现就广西2020年地下水环境监测样品检测分析服务采购项目（采购计划文号：广西政采[2020]3180号-002、广西政采[2020]3180号-001）采用国内竞争性磋商采购方式进行采购，特邀请有关单位参加磋商，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：广西2020年地下水环境监测样品检测分析服务采购

项目编号：GXZC2020-C3-000702-YZLZ

二、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

A分标：

采购预算金额：人民币150万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 简要服务介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西2020年地下水环境监测样品检测分析服务（不含二恶英类） | 1项 | ▲1、总体要求 完成采购服务4项内容所列监测点位样品检测分析，及不超过总样品数20%的平行样品和外部质控样品的检测分析。上述样品均由采购人负责安排送样。 |

B分标：

采购预算金额：人民币48万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 简要服务介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西地下水环境2020年试点监测样品检测分析服务（二恶英类） | 1项 | ▲1、总体要求 完成采购服务1项内容所列监测点位样品检测分析，及不超过总样品数20%的平行样品和外部质控样品的检测分析。上述样品均由采购人负责安排送样。 |

采购预算合计金额：人民币198万元

三、磋商供应商资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且国内注册，（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备合法资格的供应商。

2.具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）及相应分标采购服务所含全部检测指标的检测资质能力。

3.本项目不接受联合体磋商。

4.本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商磋商。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

四、获取竞争性磋商文件时间及地点：

1.获取时间：自竞争性磋商公告发布之时起至2020年4月22日18时止。

2.发售渠道：通过“云之龙集团”微信公众号平台发售

3.售价：竞争性磋商文件每本售价300元，售后不退。

4.获取方式：关注微信公众号“云之龙集团”，在云之龙集团公众号页面选择[疫情服务]→[购买标书]，登记公司相关信息并经核实后，通过线上支付费用，即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书新手操作指南”

一旦因网络或平台维护等原因造成无法通过微信购买标书的，可采用以下方式邮购：

每本另加邮费50元【邮购竞争性磋商文件的，必须于竞争性磋商文件的获取时间截止前将竞争性磋商文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户, 并编辑一份电子邮件发到采购代理机构邮箱（可拨打0771-2616613获取邮箱），邮件内容含需获取竞争性磋商文件的项目名称及编号、磋商单位名称、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址。未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取竞争性磋商文件的，责任由供应商承担】。

竞争性磋商文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司
银行账号：623660979180
开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

开户行行号：104611010017

5.未注册的供应商可在获取竞争性磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

五、磋商保证金：

磋商保证金（人民币）：A分标 30000元； B分标 9600元

磋商保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在响应文件递交截止时间前交到云之龙招标集团有限公司指定账户并到账【开户名称：云之龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效磋商保证金。

六、响应文件递交截止时间和地点：

1.响应文件递交时间：2020年4月26日上午8时00分——9时00分

响应文件递交截止时间：2020年4月26日上午9时00分，逾期不受理。

2.响应文件递交地点：云之龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座）。

七、磋商时间及地点：

1.磋商时间：2020年4月26日上午9时00分后为磋商小组与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。

2.磋商地点：云之龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座），参加磋商的供应商必须持证件（法定代表人（负责人）凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）按时到达指定地点等候当面磋商，逾期到达的供应商，采购人有权取消磋商资格。

八、业务咨询：

1. 采购单位：广西壮族自治区生态环境厅

联系人：曾建华；联系电话：0771-5773916

地址：广西壮族自治区南宁市佛子岭路16号/530028

2.采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

联系人：唐冰、李鸿海；联系电话：0771-2611898、2618118、2618199

联系地址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座/530012

3.政府采购监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；

联系电话：0771-5331544

联系地址：南宁市桃源路69号/邮编530023

九、网上公告媒体查询：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

十、本采购项目落实的政府采购政策包括：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

6.扶持不发达地区和少数民族地区政策。

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年4月15日

第二章磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：详见《第一章竞争性磋商公告》 项目编号：详见《第一章竞争性磋商公告》 |
| 2 | 3.3 | 本项目不接受联合体参与 |
| 3 | 4.2 | 成交服务费：本项目各分标成交服务费按桂价费〔2011〕55号文件规定（服务类）标准执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 4 | 7.1 | 现场考察或答疑会 □组织。集中考察时间：，集中考察地点：，联系人：（详见《第三章项目需求》 √不组织。供应商自行考察现场。 |
| 5 | 8.1 | 价格文件（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则磋商无效；其余项结合第三章“项目需求”要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件） （1）磋商书；（必须提供） （2）报价表；（必须提供） 注：1.磋商声明书必须由法定代表人（负责人）在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作磋商无效处理。 |
| 6 | 8.2 | 商务技术文件（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则磋商无效；其余项结合第三章“项目需求”要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件） (1) 供应商获取磋商文件的的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）或收据或者发票复印件；（必须提供） （2）磋商保证金交纳证明（银行转账、电汇凭证或采购代理机构开具的到账证明均可）；（必须提供） （3）服务响应、偏离情况说明表；（必须提供） （4）商务响应表；（必须提供） （5）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供） （6）供应商有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）复印件及资质认定检验能力表复印件；（必须提供） （7）供应商法定代表人（负责人）身份证明书原件及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件；（必须提供） （8）供应商法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供） （9）2019年8月至2020年3月供应商连续三个月的依法缴纳企业税费或依法免缴企业税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或供应商在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供） （10）2019年8月至2020年3月供应商连续三个月的依法缴纳社保费或依法免缴社保费（包括无缴费记录）证明（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由供应商所在地有关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或供应商在有关行政主管部门（或有关行政主管部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供） （11）供应商2018年或2019年的财务报表(至少包括利润表、现金流量表、资产负债表)复印件（新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商基本开户银行出具的资信证明复印件，原件备查；（必须提供） （12）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件；（必须提供）； （13）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供） （14）项目实施人员一览表；（必须提供） （15）实施方案（必须提供）； （请结合第三章“项目需求”及第四章“评定成交的标准”自行编写） （16）供应商认为需要提供的有关资料 注： 1.法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作磋商无效处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作磋商无效处理。复印件模糊不清，关键信息无法辨认的，磋商小组有权认定该材料无效。 |
| 7 | 10.1 | 响应文件有效期：响应文件递交截止时间起 120日内。 |
| 8 | 12 | 磋商保证金的方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 磋商保证金的金额：应按《第一章竞争性磋商公告》第五条规定交纳，否则磋商无效。 递交方式： 1. 磋商保证金采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在响应文件递交截止时间前从供应商账户交到指定账户，供应商将银行转账、电汇或网上支付方式底单的复印件作为响应文件的组成，放置于商务文件中，否则磋商无效。 2. 磋商保证金采用支票、汇票、本票方式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于商务技术文件中，否则磋商无效。在响应文件递交截止时间前，供应商应当于响应文件递交地点现场递交单独密封的支票、汇票、本票原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样），否则磋商无效。 3.磋商保证金采用金融机构、担保机构出具的保函方式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于商务技术文件中，否则磋商无效。在响应文件递交截止时间前，供应商应当于响应文件递交地点现场递交单独密封的保函原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则磋商无效。 4.开户名称、开户银行、银行账号、开户行行号：应按《第一章竞争性磋商公告》 备注： 1. 在响应文件递交截止时间后提交的或未足额交纳的或保函额度不足的，视为无效磋商保证金。 2. 供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于响应文件有效期的，视为无效磋商保证金。 5.磋商保证金采用金融机构、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。 |
| 9 | 13.1 | 磋商报价：供应商必须就所磋商项目（分标）的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。 |
| 10 | 14.1 | 响应文件份数：正本一份、副本四份 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：响应文件所有内容。 2.响应文件电子版份数：1份。 3.响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 4.响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘（或U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 11 | 15 | 响应文件接收时间：详见《第一章竞争性磋商公告》 地址：详见《第一章竞争性磋商公告》 |
| 12 | 19.2 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 19.4.1 | 磋商开始时间：详见《第一章竞争性磋商公告》（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：详见《第一章竞争性磋商公告》 |
| 14 | 19.4.2 | 供应商参加磋商须携带的材料： 1、法定代表人（负责人）参加的，必须携带法定代表人（负责人）身份证明及其身份证原件。 2、委托代理人参加的，必须携带法人授权委托书及其身份证原件。 |
| 15 | 19.4.3 | 磋商顺序：按递交响应文件的先后顺序。 |
| 16 | 28 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 17 | 37 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司，联系电话：0771-2611898、2618118、2618199，通讯地址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座 |
| 18 | 其他内容 | 1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 说明：响应文件的盖章或签字不符合以上要求的，磋商无效。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：详见《第一章竞争性磋商公告》

3.2 其他：不接受未购买本磋商文件的供应商参加。

3.3 联合体磋商：本项目不接受联合体参加。

4. 磋商费用

4.1不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目代理服务费：见本须知前附表。

二、磋商文件

5.磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料。

6.磋商文件的澄清或修改

在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.现场考察或答疑会

7.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

7.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、响应文件

8.响应文件的组成

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（下列文件均须加盖磋商单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件）

8.1价格文件：具体材料详见本须知前附表。

8.2 商务技术文件：具体材料详见本须知前附表。

9. 响应文件编制要求

9.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

10. 计量单位

10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12.磋商保证金

12.1供应商必须按须知前附表的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

12.2磋商保证金交纳方式：按须知前附表的规定。

12.3磋商保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

12.4磋商保证金必须从供应商银行账户转出并到达指定银行账户，否则，其响应文件按无效响应处理。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

12.5磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

12.5.1未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

12.5.2成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还。

12.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

12.6.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.6.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.6.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.6.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.6.5磋商文件规定的其他情形。

13.磋商报价要求

13.1报价是履行合同的最终价格，应包括服务款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.2成交供应商负责本项目所需货物或服务的制造、运输、售后服务等全部工作。

14.响应文件的份数、封装

14.响应文件的份数和封装

14.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册，响应文件的正、副本全部装入一个或多个文件袋（盒、箱）中并加以密封。

14.2响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）供应商名称、地址、邮编。

14.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

15. 响应文件的递交

15.1所有响应文件应于本须知前附表规定的时间前递交到磋商文件中指定地点。

15.2若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入磋商文件指定场所的时间为准。

16.响应文件的补充、修改

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

四、响应文件评审程序

18.磋商小组组建

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

19.评审程序

19.1采购代理机向磋商小组移交接收所有的响应文件。

19.2磋商小组评审响应文件

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

19.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4磋商

19.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。

19.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

19.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商未在规定时间内参加磋商的，视同放弃参加磋商权利，其响应文件作无效处理。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

19.5最后报价

19.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

19.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.5.4根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.5.6已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

19.5.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

19.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

20.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈

21.评审与比较

21.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

21.3评标办法及标准详见第四章。

22.在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

23.特别说明：

23.1出现下列情形之一的，取其中实质性响应磋商文件要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

23.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

23.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

23.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

23.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3除本须知19.5.3、19.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交供应商办法及结果公告

26.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、履约保证金（本项目如无履约保证金则不适用）

        - 28.成交人须于签订合同前按供应商须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

        - 29.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.履约保证金按供应商须知前附表规定的时间和条件退付。

31.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交人自负。

七、签订合同

32.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

33.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、适用法律

35.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

九、其它内容

36.代理服务费

36.1桂价费〔2011〕55号文件规定的代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司

开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

37. 询问、质疑和投诉

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

37.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

37.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年月日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话：采购单位签章 年月日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年月日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第三章项目需求

说明：

1、本章中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或者优于，否则磋商无效。

“项目需求及服务要求”未标注“▲”号的条款，不满足或负偏离达到2项及以上的，响应无效（即：允许负偏离的项数为1项）。

2、供应商必须自行为其磋商产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目磋商过程中被侵权问题提出异议。

3、本磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

4、残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以《评标办法及评标标准》的规定为准。

5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的磋商货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应磋商无效。

8、磋商文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

9、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，响应文件中必须提供相关强制性认证资料，否则磋商无效。

10、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与磋商，如有此类产品参与磋商的做无效标处理。

11、本项目为服务类采购，无核心产品要求。

A分标

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 项目需求及服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西2020年地下水环境监测样品检测分析服务（不含二恶英类） |  | 1项 | ▲1、总体要求 完成本采购4项服务内容所列监测点位样品（每个监测点位1份监测样）及不超过总监测样数量20%的平行样品、外部质控标准样品的检测分析和数据报送服务；除需现场测定指标外，其余检测指标样品均由采购人安排送样。 ▲2、服务内容 2.1重点污染源地下水监测 2.1.1监测指标 监测指标包括：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中39项指标（色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、氨氮、硫化物、阴离子表面活性剂、钠、耗氧量（高锰酸盐指数）、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、铅、镉、汞、砷、硒、铬（六价）、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性）；危险废物处置场增测：镍、钴、钒、锑、铊、钼、钡、银、总铬、烷基汞、总磷、总有机碳、苯并[a]芘等13项；生活垃圾填埋场增测：镍、钴、钒、锑、铊、铍、钼、总铬、粪大肠菌群等9项。 2.1.2监测点位和频次 6家企业（1家危险废物填埋场、5家生活垃圾填埋场）共20个监测井；全年监测2次，丰水期、枯水期各监测1次。 2.2地下水型饮用水源地保护区或补给区监测 2.2.1监测指标 监测指标包括：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中39项指标（色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、氨氮、硫化物、阴离子表面活性剂、钠、耗氧量（高锰酸盐指数）、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、铅、镉、汞、砷、硒、铬（六价）、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性；增测：水位、钙离子、镁离子、钾离子、碳酸根离子和碳酸氢根离子等6项。 2.2.2监测点位和频次 选择具备监测条件的25个监测井；全年监测2次，丰水期、枯水期各监测1次。 2.3城镇地下水环境背景值监测 2.3.1监测指标 监测指标包括：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1、表2中常规和非常规指标93项（色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、氨氮、硫化物、阴离子表面活性剂、钠、耗氧量（高锰酸盐指数）、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、铅、镉、汞、砷、硒、铬（六价）、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、多氯联苯（总量）、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六（总量）、γ-六六六（林丹）、滴滴涕（总量）、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕灭威、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦）。 2.3.2监测点位和频次 广西已建的108个监测井，全年监测1次。 2.4“水十条”考核点位地下水监测 2.4.1监测指标 监测指标包括：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中37项（色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、氨氮、硫化物、阴离子表面活性剂、钠、耗氧量（高锰酸盐指数）、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、铅、镉、汞、砷、硒、铬（六价）、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯）。 2.4.2监测点位和频次 广西已建的10个监测井，全年监测3次，丰水期、平水期、枯水期各1次。 3、检测方法和仪器 3.1《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中93项指标的检测方法应采用中国环境监测总站印发的《2020年污染企业和地下水型水源地保护区地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2020〕78号）附表2中推荐的检测方法。（该表另附） 3.2供应商应配置满足本采购服务所需的检测仪器，主要仪器种类、数量和其他要求见下表。 表1 主要设备表 仪器; 数量. 火焰原子吸收分光光度计; 1台（套）. 石墨炉原子吸收分光光度计; 1台（套）. 原子荧光光谱仪; 1台（套）. 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES）; 1台（套）. 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）; 1台（套）. 气相色谱质谱仪（配吹扫捕集或顶空系统）; 1台（套）. 气相色谱质谱仪; 1台（套）. 气相色谱仪（含FPD检测器）; 1台（套）. 气相色谱仪（含ECD检测器）; 1台（套）. 液相色谱质谱仪; 1台（套）. 液相色谱仪; 1台（套）. 4、实验室及人员要求 4.1实验场所、设备、人员等需满足检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214）及检验检测机构资质认定生态环境监测机构生态环境监测机构评审补充要求。 4.2供应商应具有与其承担本项目检测任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目检测任务的需要。 4.3本采购服务部分检测指标样品保存期限短（如总大肠菌群、菌落总数等），采购人送样频次高，因此，供应商应在广西区内具有固定的实验检测场所。 ▲5、成果提交 5.1服务成果内容 成果包括：检测数据（采购人提供模板）、检测报告（CMA）、质量控制报告纸质版和电子版（CD光盘）各1份。 5.2服务成果提交时间 成交供应商须在实际送到样品20个工作日内提交每批样品检测数据及检测报告，所有样品检测数据不得迟于2020年11月30日前提交。 5.3服务成果提交地点 广西壮族自治区生态环境监测中心，南宁市佛子岭路16号。 ▲6、质量控制 6.1供应商应编制对应本采购服务的实施方案、应急预案、内部质量控制方案等；对数据质量有重大影响的关键岗位人员（如技术负责人、质量负责人、报告审定人等）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报招标采购人同意后，方可执行。 6.2每项检测指标须在《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）或《地下水环境监测技术规范》（HJ164最新报批稿）要求的保存期限内完成。 6.3成交供应商质量保证和质量控制严格执行监测分析方法、相关标准规范和《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案（试行）》要求。（详见附件） 6.4成交供应商需配合采购人开展外部质量控制，采购人提供密码监控样，全年覆盖不少于80%的监测项目。成交供应商根据采购人安排，每批次内插入指定的密码监控样（单批次样品不多于20个，根据实际送样量安排），若该监控样结果不合格，此批次样品同类检测项目全部重测，检测费用由中标人承担；若样品过期须重新采样，采样费用也由成交供应商承担。 6.5采购人按要求开展外部质量监督检查，检查不合格的样品按要求重新检测，重测样品的检测费用由成交供应商负责。 6.6一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。 |
| ▲商务要求表 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 报价应包括成交供应商为完成该项目而发生的全部相关费用，包括仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、人员费、手续费、保险费由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。 |  |  |
| 服务期限和提交服务成果地点 |  | - 服务期限：自合同签订之日起至2020年12月30日。 2、提交地点：广西壮族自治区生态环境监测中心，南宁市佛子岭路16号 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总额的70%；完成服务内容，经验收考核合格后，支付剩余合同款。每次付款前，成交供应商需提供该支付金额的合法发票、请款函和项目进度完成证明材料。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、成交供应商需积极配合采购人开展质量监督检查，发现存在重大质量问题和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。敷衍整改，拒绝整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权终止委托，并将检查整改情况纳入成交供应商诚信考核记录，向政府采购管理部门报告。 2、成交供应商不严格执行实施方案和质量控制方案，或随意变更关键岗位人员、仪器或其他过失造成数据无效，导致不按期提交成果，或无故拖延提交成果日期，造成的后果由成交供应商全部承担，采购人将此情况纳入成交供应商诚信考核记录，向政府采购管理部门报告。 3、必要时，成交供应商需与采购人签订《保密协议》、《廉洁自律承诺书》等，并承担相关法律责任。 4、成交供应商应妥善保管原始记录、监测过程质量控制等档案资料，确保原始记录信息完整，可以溯源。 5、成交供应商不得分包、转包。采购人对成交供应商进行统一培训，参加项目人员需接受培训，所有费用由成交供应商自理。本项目所形成的数据和报告归采购人所有，未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。 6、项目完成10日内，采购人按照采购内容要求对检测数据、检测报告、质控报告等进行验收，验收不合格，不予支付合同尾款。验收过程所产生的费用由成交供应商承担。 |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |
| 供应商注册要求 |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 资料证明 |  | 供应商可在响应文件提供辅助方案、质量控制、人员能力、检测方法资质、仪器设备性能、服务场所可靠性、服务便利性等证明材料，如有请提供。 |  |  |

B分标

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 项目需求及服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西地下水环境2020年试点监测样品检测分析服务（二恶英类） |  | 1项 | ▲1、总体要求 完成采购服务1项内容所列监测点位样品检测分析，及不超过总样品数20%的平行样品和外部质控样品的检测分析。上述样品均由采购人负责安排送样。▲2、服务内容 2.1重点污染源地下水样品增测 2.1.1监测指标 二恶英类 2.1.2监测点位和频次 6家企业（1家危险废物填埋场、5家生活垃圾填埋场）共20个监测井；全年监测2次，丰水期、枯水期各监测1次。 ▲3、实验室及检测仪器、方法要求 3.1实验场所、设备、人员等需满足检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214）及检验检测机构资质认定生态环境监测机构生态环境监测机构评审补充要求。 3.2实验室必须配备高分辨气相色谱/质谱联用仪。 3.3成交供应商必须采用国家标准或生态环境部门推荐的分析方法，推荐采用《水质二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.1-2008）。 ▲4、成果提交 4.1服务成果内容 成果包括：检测数据（按采购人统一模板提供）、检测报告（CMA）、质量控制报告纸质版和电子版（CD光盘）各1份。 4.2服务成果提交时间 成交供应商须在实际送到样品10个工作日内提交每批样品检测数据及检测报告，所有样品检测数据不得迟于2020年11月30日前提交。 4.3服务成果提交地点 广西壮族自治区生态环境监测中心，南宁市佛子岭路16号。 ▲5、质量保证与质量控制 5.1供应商应编制对应本采购服务的实施方案、应急预案、内部质量控制方案等；对数据质量有重大影响的关键岗位人员（如技术负责人、质量负责人、报告审定人等）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报招标采购人同意后，方可执行。 5.2成交供应商内部质量控制应达到《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案（试行）》要求。（详见附件） 5.3成交供应商需配合采购人开展外部质量控制，采购人根据批次数量插入密码监控样，若该监控样结果不合格，此批次样品全部重测，检测费用由成交供应商承担；若样品过期须重新采样，采样费用也由成交供应商承担。 5.4采购人按照要求开展外部质量检查，检查不合格的样品按要求重新检测，重测样品的检测费用由成交供应商负责。 5.5一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，委托人严格执行环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（文号环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。 |
| ▲商务要求表 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 报价应包括成交供应商为完成该项目而发生的全部相关费用，包括仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、人员费、手续费、保险费由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。 |  |  |
| 服务期限和提交服务成果地点 |  | - 服务期限：自合同签订之日起至2020年12月30日。 2、提交地点：广西壮族自治区生态环境监测中心，南宁市佛子岭路16号 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总额的70%；完成服务内容，经验收考核合格后，支付剩余合同款。每次付款前，成交供应商需提供该支付金额的合法发票、请款函和项目进度完成证明材料。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、成交供应商需积极配合采购人开展质量监督检查，发现存在重大质量问题和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。敷衍整改，拒绝整改或整改后仍不符合质量控制要求的，采购人有权终止委托，并将检查整改情况纳入成交供应商诚信考核记录，向政府采购招投标代理机构公开。 2、成交供应商不严格执行实施方案和质量控制方案，或随意变更关键岗位人员、仪器或其他过失造成数据无效，导致不按期提交成果，或无故拖延提交成果日期，造成的后果由成交供应商全部承担，采购人将此情况纳入成交供应商诚信考核记录，向政府采购招投标代理机构公开。 3、必要时，成交供应商需与采购人签订《保密协议》、《廉洁自律承诺书》等，并承担相关法律责任。 4、成交供应商应妥善保管原始记录、监测过程质量控制等档案资料，确保原始记录信息完整，可以溯源。 5、成交供应商不得分包、转包。采购人对成交供应商进行统一培训，参加项目人员需接受培训，所有费用由成交供应商自理。本项目所形成的数据和报告归采购人所有，未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。 6、项目完成10日内，采购人按照采购内容要求对检测数据、检测报告、质控报告等进行验收，验收不合格，不予支付合同尾款。验收过程所产生的费用由成交供应商承担。 |  |  |
| 采购人对项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |
| 供应商注册要求 |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 资料要求 |  | 供应商可在响应文件提供应急预案、质量保证与质量控制、人员能力等证明材料，如有请提供 |  |  |

附件：

广西壮族自治区水环境质量监测

质量控制技术方案（试行）

1. 适用范围及说明

适用于承担自治区生态环境系统委托的地表水、集中式生活饮用水水源地、地下水监测任务的检验检测机构。本方案规定了水环境质量监测的基本要求、内部质量控制与评价、外部质量监督与核查、监测结果和记录等质量控制技术要求。

国家标准或行业标准严于本方案要求的，执行标准要求；若标准未做规定或规定低于本方案要求，则执行本方案要求。

本方案未做规定的应满足相关项目的质量标准、监测方法标准和技术规范提出的要求。

2.编制依据

2.1《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（中国环境出版社,2017.7）

2.2《2020年地下水试点监测技术方案》（总站土字〔2020〕78号）

2.3《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）

2.4《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214-2017）

2.5《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）

2.6相关项目的监测方法标准和技术规范

3.基本要求

3.1人员

3.1.1 应掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识、法律法规、评价标准、监测标准或技术规范、质量控制要求，以及有关化学、生物、辐射等安全防护知识。

3.1.2 承担生态环境监测工作前应经过必要的培训和能力确认。

3.1.3 承担生态环境监测工作应持证上岗。

3.2 场所环境

3.2.1 应配备满足监测工作需求的场所，场所应满足相关法律法规、标准或技术规范要求。

3.2.2 确保工作环境满足监测标准或技术规范的要求。

3.3设备设施

3.3.1 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。

3.3.2 仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。

3.4 管理体系

制定的管理体系应满足《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214）及《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）的要求。

3.5 标准依据

应依据生态环境监测行业的技术规范开展采样工作；样品测试应优先选择国家标准及生态环境行业标准，且取得任务所包含的全部检测项目的CMA资质。

4. 机构内部质量控制与评价

机构内部应当设置质量控制小组，担任监督工作，制定质控计划，负责各环节的质量控制和检查。

4.1样品采集、运输、交接与保存

4.1.1采样准备及采样过程应进行必要的内部质量监督，采样人员至少为2人，且持证上岗。

4.1.2采样前，采样器具和样品容器应按不少于 3%的比例进行质量抽检，抽检合格后方可使用；保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。

4.1.3 每次采样过程，应选择不少于30%的监测项目加采现场平行样和全程序空白，每年每个项目必须覆盖一次以上。全程序空白的采集不少于1个，现场监测项目不采集全程序空白。现场平行样数量应至少为水样总数的10%，现场监测项目、石油类和细菌类不采集平行样。

4.1.4 采样过程应进行视频拍摄，不要求全程跟拍，但视频应包括以下内容：采样点（断面）、采样点定位坐标及四周环境、采样人员、采样工具、样品保存及设备等，视频应进行存档，命名格式为“监测任务+类别+点位+时间”，如“水功能区-地表水/地下水X点-20200101 ”。如启用生态环境监测质量管理平台，则按平台要求开展。

4.1.5样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。

4.1.6样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。

样品回到实验室后，样品管理员应至少抽取部分样品进行二次编码，保证全程序空白及现场平行样密码化，不可识别。

4.1.7现场监督员从以下几个方面进行检查：

（1）采样位置检查：采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

（2）采样方法检查：采样深度、单点采样、多点混合采样等；

（3）采样记录检查：样点信息、样品信息、工作信息等；记录填写内容的完整性和正确性、现场视频内容是否齐全和清晰等。

（4）样品检查：样品标签、样品重量和数量、样品包装容器材质、样品防沾污措施等；

（5）样品交接检查：样品交接程序、交接单填写是否规范、完整等。

（6）样品保存检查：固定剂的加入及保存条件是否满足要求。

4.1.8 样品应分区存放，避免交叉污染；样品应有明显标志，以免混淆。

4.2实验室分析

4.2.1 方法检出限

地表水及地下水监测项目检出限应分别低于GB3838及GB/T14848中I类标准限值的1/4，如现行方法标准无法满足，则应低于GB3838或GB/T14848中I类标准限值。

4.2.2空白试验

（1）每分析批次，均应在与测试样品相同的前处理和分析条件下进行空白试验（包括全程序空白及实验室空白），空白试验的测定结果一般应低于方法检出限，若高于测定下限，应查找原因并重新测定批次样品，必要时须重新采样。

（2）一般不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

（3）每批次至少测试2个实验室空白，若结果低于方法检出限，可忽略不计；若结果高于方法检出限，低于测定下限且比较稳定，可进行多次重复试验，计算平均值并从样品测定结果中扣除。

4.2.3定量校准

（1）仪器定量校准

选择有证标准样品进行分析仪器定量校准。无有证标准样品时，也可用纯度高、性质稳定的化学物质直接配制仪器定量校准样品。

（2）校准曲线检查

采用校准曲线法进行定量分析时，校准曲线应与样品测定同时进行，应使用至少包括5个浓度梯度的标准系列（不含零浓度点），曲线最低点应接近分析测试方法测定下限，曲线的相关系数满足相应项目的监测方法标准要求。

（3）仪器稳定性检查

连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，需进行标准系列零浓度点和中间浓度点核查。零浓度点测试结果应低于方法检出限，中间浓度测定值与标准值的相对误差，无机测试项目应控制在±10%以内，有机测试项目控制在20%以内，超过此范围时应查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

4.2.4 精密度控制

（1）每分析批次，除现场平行样外，在实验室可以分装的样品，应进行平行双样分析，室内平行样数量不得少于10%。

（2）平行样的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。若平行样测定偏差超出规定允许偏差范围，在样品有效保存期内应补测；若补测结果仍超出规定的允许偏差，且监测结果超过I类标准限值时，说明该批次样品测定结果失控，应重新采样。

4.2.5 准确度控制

每批次样品应进行准确度验证，包括但不限于加标回收、有证标准物质测试等方式，当监测方法标准无要求或者低于以下要求时，应执行以下要求：

（1）有证标准物质测定

① 监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。

② 连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少插入1个有证标准样品进行分析测试。将有证标准样品的测试结果与认定值（或标准值）进行比较，评价是否合格。

③当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该有证标准样品及同批次样品重新进行分析测试。

（2） 加标回收率测定

连续分析测试时，如无市售有证标准样品，则每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少同步测试1次实际样品加标回收率。

地表水样品的精密度及加标回收率要求详见附表1，地下水样品的精密度及加标回收率要求详见附表2。

5.外部质量监督与核查

委托方应当设置质量监督与核查小组，担任外部质量监督工作，制定工作方案，在与承担单位衔接基础上，负责各环节的外部质量监督与核查。

5.1样品采集及保存

5.1.1 在承担单位开展相应任务的过程，委托方随机抽取部分任务进行旁站监督或同步监测。地下水可在采样结束后，抽取部分点位进行采样复核。

5.1.2根据内部质量控制要求，对承担单位进行现场核查。

5.2实验室分析

5.2.1监控样测试

（1）使用有证标准样品作为外部质控样品密码监控样，也可在样品中加入一定量的有证标准样品制成加标密码监控样。

（2）有证质控样品以证书上的允差范围进行评价，加标密码样测试结果以加标回收率表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

（3）不合格时须重新分析此批所有样品，必要时重新采样。

5.2.2实验室间比对测试

（1）从待测样品或其它来源样品中任意选取一定数量或比例的样品作为实验室间比对测试样品，按照一定的质量控制规则进行分样并重新编码。

（2）实验室间比对测试结果的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。平行双样测定结果的相对偏差在表1及附表2允许值范围内为合格。

5.2.3留样复测

（1）从已完成测试、在有效期内保存且待测目标化合物相对稳定的样品中，任意选取一定数量或比例的样品进行复测，与原测定结果进行比较。留样复测应基于相同的分析测试方法和仪器设备。

（2）留样复测结果的精密度以相对偏差表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

5.3外部质量核查

5.3.1接受委托方不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式开展的质量监督活动，以保证监测服务工作的进度和质量。

5.3.2质量监督检查过程中，对检查中发现的不符合要求的情况，应及时采取纠正措施和预防措施，如发现存在重大检测质量和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。对整改后仍不符合要求的实验室，委托方可终止合同。

5.3.3一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，严格执行环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

6．监测结果和记录

6.1应保证监测数据的完整性，确保科学、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据或人为干预分析测试结果。

6.2监测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑数据或报告，应对照原始记录进行校核。

6.3原始记录上，应有监测人员和审核人员的手写签名或等效标识。监测人员填写原始记录。审核人员应检查结果和记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并对记录和数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6.4分析测试结果应按照分析测试方法规定的有效数字和法定计量单位表示，有效数字位数不得超过方法检出限的保留位数。分析测试结果低于方法检出限时，用“检出限值L”表示，同时给出本实验室的方法检出限值。

6.5监测原始记录和监测报告应实行三级审核制度。

附表1 地表水平行样及加标回收测定要求

| 分析项目 | 分析方法 | 样品含量（mg/L） | 精密度（%） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相对偏差 | 加标回收率 |
| 高锰酸盐指 数 | 酸性法/碱性法 | ≤2.0 | ≤25 | - |
|  | 酸性法/碱性法 | ＞2.0 | ≤20 | - |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 4～50 | ≤20 | - |
|  |  | 50～100 | ≤15 | - |
|  |  | ˃100 | ≤10 | - |
| 五日生化需 氧量 | 稀释与接种法 | ＜3 | ≤25 | - |
|  |  | 3～100 | ≤20 | - |
|  |  | ＞100 | ≤15 | - |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | ≤1.0 | ≤20 | 70～130 |
|  |  | ＞1.0 | ≤15 | 80～120 |
| 总磷（以P 计） | 钼酸铵分光光度法 | ≤0.03 | ≤25 | 70～130 |
|  |  | ＞0.03 | ≤10 | 80～120 |
| 总氮（以N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ≤1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 铜、铅、锌、 镉（可溶态） | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 铜、锌（可溶态） | 电感耦合等离子体发射光谱法 | - | ≤25 | 70～120 |
| 锌（可溶态） | 火焰原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 铜、铅和镉 （可溶态） | 石墨炉原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 硒、砷、汞（总量） | 原子荧光法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总汞 | 冷原子吸收法 | ≤0.001 | ≤30 | 85～115 |
|  |  | 0.001～0.005 | ≤20 | 90～110 |
|  |  | ＞0.005 | ≤15 |  |
| 砷、硒（总量） | 电感耦合等离子体质 谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 氟化物（以 F-计） | 离子色谱法和离子选择电极法 | - | ≤10 | 80~120 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光 度法 | ≤0.01 | ≤15 | 85～115 |
|  |  | 0.01～1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 氰化物 | 异烟酸—吡唑啉酮和异烟酸—巴比妥酸分光光度法 | ≤0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.5 | ≤15 | 90～110 |
|  |  | ＞0.5 | ≤10 | 90～110 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取 分光光度法 | ≤0.05 | ≤25 |  |
|  |  | 0.05～1.0 | ≤15 |  |
|  |  | ＞1.0 | ≤10 |  |
| 阴离子表面 活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | ≤0.5 | ≤20 | 80～120 |
|  |  | ＞0.5 | ≤20 | 85～110 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | - | - | - |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | - | - | - |
| 叶绿素a | 分光光度法 | - | ＜20 | - |
| 硝酸盐、亚硝酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | ＜0.5 | ≤25 | 85～115 |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 | ＜0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.2 | ≤15 | 85～105 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
|  | 铬酸钡分光光度法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | - | ≤10 | 90～110 |
|  | 离子色谱法 | - | ≤10 | 90～120 |
| 铁、锰 | 火焰原子吸收分光光度法 |  | ≤20 | 70～130 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱法 |  | ≤25 | 70～120 |
|  | 电感耦合等离子体质谱法 |  | ≤20 | 70～130 |
| 硅酸盐 | 硅钼蓝分光光度法 | ≤1.00 | ≤10 | 86～112 |
|  |  | ＞1.00 | ≤5 | 86～112 |
|  | 连续流动比色法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 总硬度 | 滴定法 | ≤300 | ≤25 |  |
|  |  | ＞300 | ≤20 |  |
| 溶解性总固体 |  | - | - | - |
| 铝 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 钠 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总大肠菌群 |  | - | - | - |
| 菌落总数 |  | - | - | - |
| 碘化物 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 三氯甲烷 | 吹扫捕集 气相色谱 质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空 气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集 气相色谱 质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空 气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 甲苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 其它无机指标 | - | - | ≤20 | 85～120 |
| 其它有机指标 | - | - | ≤30 | 70～130 |

附件2地下水平行样及加标回收测定要求

| 项目 | 含量范围(mg/L) | 精密度(%) |  | 准确度(%) |  |  |  | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内 | 室间 | 加标 回收率 | 室内 (¦RE¦) | 室间 (¦RE¦) |  |  |
| 水温(℃) | - | 0.5单位 | - | - | - | - |  | 温度计法 |
| pH值 | 1～14 | 0.05单位 | 0.1单位 | - | - | - |  | 玻璃电极法 |
| 总硬度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | EDTA滴定法 流动注射法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | EDTA滴定法 |
| 溶解性总固体 | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  | 计算法 |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 电导率 (μs/cm) | ＜100 | ≤10 | ≤15 |  | ≤8 | ≤10 |  | 电导仪法 |
|  | ＞100 | ≤8 | ≤10 |  | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 硫酸盐 | 1～10 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法、火焰原子吸收法 |
|  | 10～100 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法 |
|  | ＞100 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  | 重量法 |
| 氯化物 | 1～50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | 50～250 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | ＞250 | ≤5 | ≤5 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 铁 | ＜0.3 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 等离子发射光谱法、火焰原子吸收法、邻菲罗啉分光光度法 |
|  | 0.3～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锰 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 铜 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 分光光度法、极谱法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锌 | ＜0.05 | ≤20 | ≤30 | 85～120 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 双硫腙分光光度法、极谱法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 双硫腙分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钾 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～3.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞3.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 钙 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～5.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞5.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 镁 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 总碱度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
| 挥发酚 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 4-氨基安替比林光度法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 溴化容量法 4-氨基安替比林光度法 |
| 阴离子表面活性剂 | ＜0.2 | ≤20 | ≤25 | 80～120 | ≤20 | ≤25 |  | 亚甲蓝分光光度法 |
|  | 0.2～0.5 | ≤15 | ≤20 | 80～120 | ≤15 | ≤20 |  |  |
|  | ＞0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～110 | ≤10 | ≤15 |  | 亚甲蓝分光光度法 电位滴定法 |
| 化学需氧量 | 5～50 | ≤20 | ≤25 | – | ≤15 | ≤20 |  | 重铬酸盐法 |
|  | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 氨氮 | ≤1.0 | ≤15 | ≤20 | 70～130 | ≤5 | ≤10 |  | 纳氏试剂光度法 水杨酸分光光度法 滴定法、电极法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 80～120 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钠 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～10 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞10 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | 0.05～0.2 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤15 |  | 离子色谱法 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | ＞0.2 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 硝酸盐氮 | ＜0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 酚二磺酸分光光度法 离子色谱法 紫外分光光度法 |
|  | 0.5～4 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞4 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 凯氏氮 | ＜0.5 | ≤25 | ≤30 | － | ≤15 | ≤20 |  | 经消解、蒸馏，用纳氏试剂比色法、水杨酸比色法、滴定法测定 |
|  | ＞0.5 | ≤20 | ≤25 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | ＜2.0 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 | ≤25 |  | 酸性法、碱性法 |
|  | ＞2.0 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 | ≤20 |  |  |
| 溶解氧 | ＜4.0 | ≤10 | ≤15 | – | – | – |  | 碘量法、电化学探头法 |
|  | ＞4.0 | ≤5 | ≤10 | – | – | – |  |  |
| 五日生 化需氧量 | ＜3 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 |  | ≤25 | 稀释与接种法 |
|  | 3～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 |  | ≤20 |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总氰化物 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 吡啶-巴比妥酸光度法 |
|  | 0.05～0.5 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.5 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 硝酸银滴定法 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 离子选择电极法 氟试剂光度法 离子色谱法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 总汞 | ＜0.001 | ≤30 | ≤40 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 冷原子吸收法 原子荧光法 |
|  | 0.001～0.005 | ≤20 | ≤25 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.005 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 冷原子吸收法、冷原子荧光法、双硫腙光度法 |
| 总砷 | ＜0.05 | ≤15 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 新银盐光度法、原子荧光法、Ag·DDC光度法 |
|  | ＞0.05 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | Ag·DDC光度法 |
| 硒 | ＜0.01 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 荧光分光光度法 原子荧光法 |
|  | ＞0.01 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总镉 | ＜0.005 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.005～0.1 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞0.1 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法、示波极谱法 |
| 六价铬 | ＜0.01 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 二苯碳酰二肼光度法 |
|  | 0.01～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 铅 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法 |
| 其它无机指标 | - | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 | - |
| 其它有机指标 | - | ≤20 | ≤30 | 70～130 | ≤15 |  | ≤20 | - |

说明：1、准确度控制用加标回收率和自制质控样最大允许相对误差(RE)表示。

2、精密度控制以平行双样最大允许相对偏差表示

第四章评定成交的标准

评定标准

一、评标原则

(一）磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商文件和响应文件为评定依据进行评审，对供应商的响应文件内容按百分制打分。

(三）评标方法：综合评分法。

二、评标方法

A分标

1.价格分………………………………………………………………………10分

（1）评标价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝磋商报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，对其磋商价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，该供应商的磋商报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（7）价格分计算公式：

## 某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×10分

## 2．技术分…………………………………………………………………57分

（1）实施方案（满分5分）

供应商提供1项主要实施方案，具体包括：具有完备的样品交接、保存，内部流转措施和数据处理、检查、上报流程，完善的实验室管理制度和系统以及突出的检测综合能力，数据安全保密方案。

一档（1分）：方案基本符合项目要求，措施、方法基本可行，工作流程一般；实验室管理能力一般，应用于管理的先进手段不多，检测综合能力弱。

二档（3分）：方案符合项目要求，措施、方法可行，工作流程良好；实验室管理较好，能运用先进手段参与管理，检测综合能力较强。

三档（5分）：方案符合项目要求，措施、方法科学得当，工作流程优秀；实验室管理能力强，善于运用多种先进手段实施管理，检测综合能力突出。

（2）辅助方案（满分10分）

供应商提供3项辅助方案，包括：

1）提供满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164最新报批稿）和本采购服务“采购需求3.1”所列推荐检测分析方法要求的样品采集的装瓶方案。

2）提供色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值等指标现场测定方案，以及总大肠菌群、菌落总数指标在规定的保存时限内接收样品并完成检测的工作方案。

3）提供当样品集中送达时，可快速提高检测通量（单月至少完成120个样品93项指标），以及汇总上报数据的工作方案。

4）受其他因素影响，无法按原实施方案开展检测时，仍需完成本采购服务的应急预案。

注：未提供该方案或方案内容达不到一档要求的，本项为0分

一档（3分）：方案基本符合项目要求，措施、方法基本可行，费用高，可操作一般，仍可按时上报数据。

二档（6分）：方案完全符合项目要求，措施、方法可行，费用一般，可操作较强，可按时上报数据。

三档（10分）：方案完全符合项目要求，措施、方法科学得当，费用经济，可操作性强，确保按时上报数据。

（3）质量控制（满分5分）

供应商提供1项内容质量控制方案，包括：控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、内部质量监督、实施频次和时间、实施部门和人员等。

注：未提供该方案或方案内容达不到一档要求的，本项为0分

一档（1分）：质控措施一般，仍可完成数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；不具有有效地数据安全保证机制，仅具备检测流程部分岗位在线视频监控系统。

二档（3分）：质控措施较科学、完善，可完成数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有有效地数据安全保证机制，具备检测流程主要岗位在线视频监控系统。

三档（5分）：质控措施科学、完善，具有针对性的数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有切实有效地数据安全保证机制，具备检测全流程在线视频监控系统。

（4）人员能力（满分10分）

1）拟投入本项目负责人情况分（拟安排的项目负责人仅限1人）（满分3分）

项目负责人具有环境监测、检测或化学相关专业（“下同”）中级或以上职称或同等能力，且具有2年以上水质检测经验，得1分；具有相关专业高级或以上职称或同等能力，且具有3年以上水质检测经验，得2分；具有相关专业高级或以上职称或同等能力，且具有5年以上水质检测经验，得3分。满分3分。

2）项目团队成员分（投入项目的技术人员，项目负责人除外）（满分7分）

项目团队成员：具备环境监测、检测或化学相关专业中级专业技术职称或同等能力，每人得0.5分；具备副高级专业技术资格职称或同等能力，每人得1分。满分7分。

（人员得分说明：响应文件需提供以上拟投入人员名单、职称证书或学历证书复印件、劳动合同或事业单位机构编制证或人员编制证明复印件、2020年1月至本项目磋商截止时间任意一个月，供应商为人员缴纳社保证明复印件或社保缴纳说明文件。不提供的不予得分。）

（5）检测方法资质（满分10分）

供应商检测《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）93项指标拟采用的检测方法，方法资质均在本采购服务“采购需求3.1”所列的检测方法范围内的得10分；某项指标方法资质不在前述范围内，每项减1分，扣完为止。满分10分。

（响应文件提供检测方法资质能力验证表复印件，原件备查，否则不得分。）

（6）仪器设备性能（满分6分）

供应商拟投入本采购项目的检测仪器达到本采购服务“采购需求3.2”所列仪器要求，得4分，缺少1类或1台（套）仪器，均扣1分，扣完为止；增加电感耦合等离子体质谱仪1台（套）可加1分，增加微波消解仪1台（套）可加0.5分，增加氮吹浓缩仪或旋转蒸发浓缩仪1台（套）可加0.25分。满分6分。

（响应文件提供设备采购发票（发票抬头为供应商名字）和检测有效期限证明扫描件或复印件，原件备查，否则不得分。）

（7）服务场所可靠性（满分5分）

确保合理布置充足的检测仪器，并投入充足的检测技术人员，同时有效避免交叉污染，供应商应具备固定的检测机构场所。（满分5分）

一档（1分）：供应商拟投入的检测机构场所建筑面积小于500平方米。

二档（3分）：供应商拟投入的检测机构场所建筑面积小于1500平方米，大于等于500平方米。

三档（5分）：供应商拟投入的检测机构场所建筑面积大于等于1500平方米。

（响应文件提供实验场地的产权证明复印件，属租用的须提供磋商截止时间前签订的租用协议及出租方的场地产权证明复印件，否则不得分。）

（8）服务便利性（满分6分）

本项目由采购人送样，为便于采购人开展送样、质量控制等工作，确保所有检测指标均能在允许的样品保存时限内送达，供应商检测机构场所位置与采购人所在地的距离应在合理范围。

一档（2分）：直线距离大于400公里。

二档（4分）：直线距离小于等于400公里，大于100公里；

三档（6分）：直线距离小于100公里；

（响应文件提供供应商检测机构场所所在地与采购人所在地（广西南宁市佛子岭路16号）的距离佐证材料，如百度地图截图等，供应商实验室所在地证明材料应于“（7）服务场所可靠性”证明材料一致，否则不得分。）

## 3．商务分…………………………………………………………………32分

（1）水质检测能力（满分14分）

供应商自2017年1月1日以来，参加省级水质检测能力验证，取得10个或以上组分满意结果的得6分，满意结果低于10个组分，每缺少1个组分减0.5分，扣完为止；参加国家级水质检测能力验证，取得10个或以上组分满意结果的得8分，满意结果低于10个组分，每缺少1个组分减0.5分，扣完为止；不同等级能力验证可累计加分。

（响应文件提供能力验证结果材料复印件，否则不得分。原件备查。）

（2）业绩（满分8分）

1）供应商自2017年1月1日以来，承担过地下水样品检测工作，其中：承担《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中37项指标的，每次得1分；承担《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中39项指标的，每次得2分；承担《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1、表2中90项指标的，每次得3分；承担《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1、表2中93项指标的，每次得4分。满分8分

（响应文件提供以下证明材料复印件，否则不得分。原件备查。）

①项目合同复印件。

②验收报告复印件，或采购方提供的其他成功履行合同的证明材料。

（3）综合实力（满分10分）

1）供应商自2017年1月1日以来，获得行政部门组织的实验室技能比武团体或个人三等奖以上的，市厅级二、三等奖，每项得1分；市厅级一等奖，每项得2分；省部级二、三等奖，每项得3分；省部级一等奖，每项得4分；国家级奖项每项得5分。团体和拟投入本采购项目的个人获奖可累计加分，满分5分。

2）供应商自2017年1月1日以来，获得过市厅级及以上科学技术类奖项的，市厅级二、三等奖，每项得1分；市厅级一等奖，每项得2分；省部级二、三等奖，每项得3分；省部级一等奖，每项得4分；国家级奖项每项得5分。满分5分。

（响应文件提供获奖证书复印件，否则不得分。原件备查。）

4.政策功能分（节能、环保）…………………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
   （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分；

总得分=1+2+3+4

B分标

1.价格分………………………………………………………………………10分

（1）评标价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝磋商报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，对其磋商价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，该供应商的磋商报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为15分。

（7）价格分计算公式：

## 某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×15分

## 2．技术分…………………………………………………………………55分

（1）实施方案（满分20分）

供应商提供实施方案，内容应包含但不限于：具有完备的样品交接、保存，内部流转措施和数据处理、检查、上报流程，完善的实验室管理制度和系统以及突出的检测综合能力，数据安全保密方案。

一档（7分）：方案基本符合项目要求，措施、方法基本可行，工作流程一般；实验室管理能力一般，应用于管理的先进手段不多，检测综合能力弱。

二档（14分）：方案符合项目要求，措施、方法可行，工作流程良好；实验室管理较好，能运用先进手段参与管理，检测综合能力较强。

三档（20分）：方案符合项目要求，措施、方法科学合理，可操作性强，工作流程优秀，实验室管理能力强，善于运用多种先进手段实施管理，检测综合能力突出。

（2）应急预案（满分5分）

供应商应提供受人员伤病、仪器设备故障、疫情管控等突发情况影响，无法按原实施方案开展检测时，需制定有效的预防和补救措施完成本采购服务的应急预案。

注：未提供该方案或方案内容达不到一档要求的，本项为0分

一档（1分）：应急预案措施、方法基本可行，费用高，可操作一般，仍可按时上报数据。

二档（3分）：应急预案措施、方法可行，费用一般，可操作较强，可按时上报数据。

三档（5分）：应急预案措施、方法科学得当，费用经济，可操作性强，确保按时上报数据。

（3）质量保证与质量控制（满分20分）

供应商提供质量控制方案，包括：控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、内部质量监督、实施频次和时间、实施部门和人员等。

注：未提供该方案或方案内容达不到一档要求的，本项为0分

一档（7分）：质控措施一般，仍可完成数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；不具有有效地数据安全保证机制，仅具备检测流程部分岗位在线视频监控系统。

二档（14分）：质控措施较科学、完善，可完成数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有有效地数据安全保证机制，具备检测流程主要岗位在线视频监控系统。

三档（20分）：质控措施科学、完善，具有针对性的数据检查、质量控制以及反馈纠错措施；具有切实有效地数据安全保证机制，具备检测全流程在线视频监控系统。

（4）人员能力（满分10分）

1）拟投入本项目负责人情况分（拟安排的项目负责人仅限1人）（满分3分）

项目负责人具有环境、检测或化学相关专业（“下同”）中级或以上职称或同等能力，且具有2年以上二恶英检测经验，得1分；具有相关专业高级或以上职称或同等能力，且具有3年以上二恶英检测经验，得2分；具有相关专业高级或以上职称或同等能力，且具有5年以上二恶英检测经验，得3分。满分3分。

2）项目团队成员分（投入项目的技术人员，项目负责人除外）（满分7分）

项目团队成员：具备具有环境、检测或化学相关专业（“下同”）中级技术职称或同等能力，每人得0.5分；具备副高级专业技术资格职称或同等能力，每人得1分。满分7分。

（人员得分说明：响应文件需提供以上拟投入人员名单、职称证书或学历证书复印件、劳动合同或事业单位机构编制证或人员编制证明复印件、2020年1月至本项目磋商截止时间内任意一个月，供应商为人员缴纳社保证明复印件或社保缴纳说明文件。不提供的不予得分。）

## 3．商务分…………………………………………………………………34分

（1）水质检测能力（满分9分）

供应商自2017年1月1日以来，参加省级二噁英能力验证，考核结果为满意的，每次加2分；参加国家级二噁英能力验证，考核结果为满意的，每次加3分，不同等级能力验证可累计加分。满分9分。

（响应文件提供能力验证结果材料复印件，否则不得分，原件备查。）

（2）业绩（满分15分）

1）供应商自2017年1月1日以来，承担过水质样品二恶英类检测工作的，每个项目得2分，满分8分。

2）供应商自2017年1月1日以来，承担过其他类型样品二恶英类检测工作的，每个项目每个得1分，满分7分。

（响应文件提供以下证明材料复印件，否则不得分，原件备查。）

①项目合同复印件。

②验收报告复印件，或采购方提供的其他成功履行合同的证明材料。

（3）综合实力（满分10分）

1）供应商自2017年1月1日以来，获得行政部门组织的实验室技能比武团体或个人三等奖以上的，市厅级二、三等奖，每项得1分；市厅级一等奖，每项得2分；省部级二、三等奖，每项得3分；省部级一等奖，每项得4分；国家级奖项每项得5分。团体和拟投入本采购项目的个人获奖可累计加分，满分5分。

2）供应商自2017年1月1日以来，获得过市厅级及以上科学技术类奖项的，市厅级二、三等奖，每项得1分；市厅级一等奖，每项得2分；省部级二、三等奖，每项得3分；省部级一等奖，每项得4分；国家级奖项每项得5分。满分5分。

（响应文件提供获奖证书复印件，否则不得分，原件备查。）

4.政策功能分（节能、环保）…………………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
  （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分；

总得分=1+2+3+4

三、成交候选人推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库﹝2014﹞214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

第五章响应文件格式

响应文件(封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号:（如有）

（供应商名称）

年月日

磋商书

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我（姓名、职务、身份证号码）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 服务服务响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术服务要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表承诺如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

邮政编号：

电话/传真：电子函件：

供应商开户银行：

帐号/行号：

法定代表人（负责人）或授权代表人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号:（如有）

| 序号 | 服务名称 | 数量① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（¥ ） |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

供应商（公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人签字

日期

服务响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（如有）

| 项号 | 服务名称 | 项目服务要求 | 响应承诺内容 | # 响应/偏离 | # 说明 # （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：供应商应对第三章项目需求一、项目要求及服务的“服务要求”逐条响应并列出自己的承诺或说明，如果仅注明“符合”、“满足”，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：年月日

商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标：（如有）

| 内容 按商务要求填写 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | # 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：供应商应对应对第三章项目需求“商务要求”逐条响应并列出自己的承诺或说明，如果仅注明“符合”、“满足”，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：年月日

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

磋商供应商：

单位全称及性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

法定代表人（负责人）姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

法定代表人授权书

致：云之龙招标集团有限公司：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名、职务、身份证号码）代表我公司参加项目（项目编号：）的投标活动，并代表我公司全权办理上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对上列授权代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人）身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

授权代理人签字：法定代表人（负责人）签字：

所在部门及职务：

授权代理人身份证号码：

供应商公章：

年月日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致云之龙招标集团有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信惩戒对象查询、重点关注名单查询、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

供应商名称(公章)：日期：

拟投入项目人员情况（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 从事本工作 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合磋商单位的实际情况，可根据本表格式自行制表补充填写。

法定代表人（负责人）或授权代理人签名：

供应商（公章）：日期：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年月日

## 其他文书、文件格式（如有）

说明：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　日   期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 合同主要条款

说明：

1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订或签订专业的服务合同作为本合同补充，但合同条款不得与磋商文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）采购计划号

供应商（乙方）招标编号

签订地点签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

合同服务内容：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |

合同合计金额包括为完成该项目而发生的全部相关费用，包括仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、人员费、手续费、保险费由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务技术质量必须与响应文件和承诺相一致。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供的服务成果不会侵犯任何第三方的专利权、著作权或其他权利。

2、乙方应按采购文件、响应文件规定的时间向甲方提供服务成果的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方所交付的成果知识产权归甲方所有。

第四条　服务时间和地点

1、服务时间：

2、服务地点：广西南宁市甲方指定地点。

3、乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

第五条服务、质量保证期

1、乙方应按照国家有关法律法规以及采购文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供技术服务。

2、成果文件符合国家规定的相关质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求，并完成咨询成果的评审和审核的相关工作，取得审批部门的批复。

第六条　付款方式

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

第七条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供无瑕疵的服务成果。乙方对提交的最终服务成果质量负责。

2. 成果提交后，如有修改，乙方应在规定时间按要求完成修改工作，甲方不另行支付修改费用。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的服务不合格的，应及时调整服务，调整不及时的按逾期提供服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方无故延期接收服务、乙方逾期提供服务的，每天向对方偿付违约服务款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七个工作日天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付服务款的，每天向乙方偿付延期服务款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

4. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

6. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及服务款额的5%，违约内容涉及服务款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、政府采购文件；

2、乙方提供的响应文件及应答文件；

3、成交通知书。

第十五条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）（或委托代理人）： | 法定代表人（负责人）（或委托代理人）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |