公开招标文件

项目编号：GXZC2020-G3-000726-YZLZ

项目名称：广西水功能区水质监测项目

采购单位：广西壮族自治区生态环境厅

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

（GXYLG20204012-Q ）

2020年4月20日

目录

第一章招标公告	2

第二章采购需求	5

第三章投标人须知	30

第四章评标方法及评标标准	48

第五章拟签订的合同文本	55

第六章　投标文件格式	60

一、投标文件外层包装封面格式	61

二、报价文件格式	62

三、资格证明文件格式	66

四、商务文件格式	71

五、技术文件格式	79

六、其他文书、文件格式	84

第一章招标公告

云之龙招标集团有限公司受广西壮族自治区生态环境厅委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定(经财政部门备案通过的政府采购计划文号：广西政采[2020]3192号-001-001、广西政采[2020]3192号-001-002、广西政采[2020]3192号-001-003)，对广西水功能区水质监测项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：广西水功能区水质监测项目

二、项目编号：GXZC2020-G3-000726-YZLZ

三、采购内容（具体内容详见本公告附件：采购需求）

说明:本项目分A、B、C共3个分标，A分标涉及南宁、贵港、百色、崇左4市96个水功能区断面，B分标涉及柳州、桂林、河池、百色4市98个水功能区断面，C分标涉及梧州、北海、防城港、钦州、玉林、贺州6市92个水功能区断面，每个分标包括的市、断面数及采购预算见下表。3个分标除涉及的市不一样外，其他具体要求相同。

| 分标 | 服务名称 | 数量 | 简要服务描述 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 2020年—2021年广西郁江河网水功能区水质监测 | 1项 | 完成南宁、贵港、百色、崇左4市96个水功能区断面水质监测，累计采集1098批次，分析项目为浊度、高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷，采用规定方法对样品进行分析。 | 人民币107万元 |
| B分标 | 2020年—2021年广西桂柳江河网水功能区水质监测 | 1项 | 完成柳州、桂林、河池、百色4市98个水功能区断面水质监测，累计采集1050批次，分析项目为浊度、高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷，采用规定方法对样品进行分析。 | 人民币102万元 |
| C分标 | 2020年—2021年广西西江及桂南沿海诸河水功能区水质监测 | 1项 | 完成梧州、北海、防城港、钦州、玉林、贺州6市92个水功能区断面水质监测，累计采集928批次，分析项目为浊度、高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷，采用规定方法对样品进行分析。 | 人民币91万元 |
|  |  |  |  | 人民币300万元 |

四、本项目需要落实的政府采购政策

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

五、投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

8.本项目不接受联合体投标；

9.本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标；

10.具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），具备本采购服务内容所有检测指标的检测资质能力。

六、招标文件的获取

1.获取时间：自招标公告发布之时起至2020年4月26日18时止。（2020年4月26日为“五一”放假调班，正常上班）

2.发售渠道：通过“云之龙集团”微信公众号平台发售

3.售价：招标文件每本售价300元，售后不退。

4.获取方式：关注微信公众号“云之龙集团”，在云之龙集团公众号页面选择[疫情服务]→[购买标书]，登记公司相关信息并经核实后，通过线上支付费用，即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书新手操作指南”。

一旦因网络或平台维护等原因造成无法通过微信购买标书的，可采用以下方式邮购：

每本另加邮费50元【邮购招标文件的，必须于招标文件的获取时间截止前将招标文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户, 并编辑一份电子邮件发到采购代理机构邮箱（可拨打0771-2616613获取邮箱），邮件内容含需获取招标文件的项目名称及编号、投标单位名称、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址。未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取招标文件的，责任由供应商承担】。

招标文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司
银行账号：623660979180
开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

开户行行号：104611010017

5.未注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、投标保证金

标投标保证金人民币：A分标21000元；B分标20000元；C分标18000元；。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：云之龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

八、投标文件提交起止时间、投标截止时间和地点

投标文件提交起止时间：2020年5月13日13时30分00秒至14时00分00秒

投标截止时间：2020年5月13日14时00分00秒

投标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

特别说明和提醒：投标人可通过邮寄的方式提交投标文件。投标人应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。

邮寄信息：

广西南宁市青秀区怡宾路6号4楼广西壮族自治区公共资源交易中心

收件人：何芮；电话：13558331127

寄件人在邮件外包装写清楚是**项目投标文件，并留真实姓名及联系电话。

九、开标时间及地点

开标时间：2020年5月13日14时00分00秒

开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

十、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

十一、联系事项

1.采购人名称：广西壮族自治区生态环境厅

联系人：曾健华；联系电话：0771-5773917

地址：广西壮族自治区南宁市佛子岭路16号/530028

2.采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：唐冰、李鸿海；联系电话：0771-2611898、2618118、2618199

联系地址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座/530012

3.政府采购监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

联系地址：南宁市桃源路69号/530023

十二、招标公告期限：自招标公告发布之日起5个工作日。

附件：采购需求

云之龙招标集团有限公司

2020年　4月20日

第二章采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

A、B、C分标

| 项号 | 服务名称 | 数量 |  | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A分标：2020年—2021年广西郁江河网水功能区水质监测；B分标：2020年—2021年广西桂柳江河网水功能区水质监测；C分标：2020年—2021年广西西江及桂南沿海诸河水功能区水质监测 | 1项 |  | ▲1、总体要求 完成广西水功能区断面水质监测，分析项目为浊度、高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷，采用规定方法对样品进行分析，质量控制按照《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案（试行）》（见附件1）及相关方法标准、技术规范的要求开展，监测任务不能分包。 ▲2、服务内容 监测项目：浊度、高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷。化学需氧量大于30mg/L时，监测化学需氧量；反之，监测高锰酸盐指数。 监测频次：不同的点位监测频次分为12次/年、8次/年和6次/年，共3种。 采样时间：采样时间为每月1~15日。数据上报时间每月18日前。 监测断面名称信息及频次见附表1~附表3，具体经纬度由采购方提供。 3、监测技术及质量控制要求 ▲3.1监测实施方案 按照采购内容和要求，制定具体详细的实施方案并在投标文件提供。实施方案内容包括但不限于实施内容、人员安排、仪器设备配置，采样前的准备、采样计划、样品采集（包括记录现场监测基本情况和环境相关信息）、样品保存、样品运输、分析测试、报告编制、数据上报、质量控制与质量保证、应急预案等内容。 ▲3.2样品采集 3.2.1样品采集执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）和《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》相关要求，每个断面采集1个混合样品。 3.2.2每组采样人员至少包括2名技术人员且持证上岗，采样过程应进行拍照和视频拍摄，及时反馈存在问题，详细记录现场监测情况，填写采样原始记录表。 3.2.3每月采样都要加采3个项目的现场平行样和全程序空白。每次采样过程，全程序空白的采集不少于1个，现场监测项目不采集全程序空白。现场平行样数量应至少为水样总数的10%。 3.2.4根据现场浊度数据，总磷按照《地表水总磷现场前处理技术规定（试行）》（总站水字〔2019〕603号）进行样品前处理。 ▲3.3样品保存要求 样品采集后，应根据各项目标准分析方法的要求，在现场加入保存剂固定，保存剂应为优级纯及以上试剂。适量添加保存剂，切勿过多，以免影响实验室分析，保存及分析方法详见下表。 项目; 采样容器; 保存剂及用量; 保存期; 最少采样量; 分析方法. 高锰酸盐指数; G; H2SO4，使样品pH≤2, 0℃～5℃避光保存; 2d; 500 mL; 《水质高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989）. 化学需氧量; G; H2SO4，使样品pH≤2, 0℃～5℃避光保存; 5d; 100 mL; 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ 828-2017）. 氨氮; G.P; H2SO4，使样品pH≤2，0℃～5℃保存; 7 d; 250 mL; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）. 总磷; G; 0℃～5℃保存; 24h; 500 mL; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）. 3.4样品运输要求 样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。运输过程中确保冷藏效果。 ▲3.5实验室分析 样品分析采用规定的分析方法；质量控制严格执行《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》（详见附件1）相关要求，实现全过程质量控制。 3.5.1样品实验室交接，中标人应有质量管理人员对样品标识、包装容器、样品状态、保存环境条件监控等进行监督检查并予以记录，发现但不限于下列严重质量问题时，应重新开展相关工作：未按技术规定保存样品；未采取有效的环境条件控制措施防止样品在保存过程被玷污，重新开展相关工作所需检测费用由中标人负责。 3.5.2中标人应具备相应的检测方法资质，检出限满足规定方法要求，所有样品须在规定的保存期内完成分析。 3.5.3分析取用后的剩余样品，待全部数据报出后，移交到实验室样品保存室，以备必要时核查或复测之用。待数据上报确认合格或水样超保存期后，剩余样品由中标人执行处理。 3.6数据上报及审核 3.6.1分析测试结果应按照分析测试方法规定的有效数字和法定计量单位表示。 3.6.2计算均值数据时，进舍规则执行GB/T8170-2008数据修约规则。 3.6.3上报样品分析测试结果同时提交实验室内部和外部质量控制数据。 3.6.4中标人对监测数据负责，中标人须对上报数据进行三级审核。上报数据如果出现错误须进行原因分析，及时采取纠正与预防措施，必要时重新采样、分析，并重新上报数据。费用由中标人承担。 3.6.5实验室保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映检测结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预检测结果。原始记录信息点完整，可以溯源。 ▲3.7人员要求 投标人应具有与其承担本项目检测任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目检测任务的需要，拟投入本项目核心技术人员不少于18人，所有人均须持证上岗。 说明：质量负责人和技术负责人身份不重复，授权签字人可与其他两者重复。其他技术人员身份可重复，即1人可兼多职。 3.7.1授权签字人、质量负责人和技术负责人须具有中级及以上职称，且从事环境监测工作3年以上（含3年）。投入的技术人员中至少人数的15%为具备中级职称或同等能力人员。 3.7.2项目负责人：具有大专及以上学历，中级及以上职称或同等能力，且从事环境监测工作3年以上（含3年）。 3.7.3质量管理人员：至少具有专职质量管理人员1人，2年以上（含2年）的环境监测工作经历。应熟悉样品采集、保存、分析等环节，对检查中发现的问题，应敢于指出，及时督促并采取适当的纠正和预防措施。 3.7.4采样人员应不小于10人，现场采样须具备5组以上（含5组）人员同时开展采样；采样人员须熟悉监测点位布设、样品采集、样品保存方式和有效时间、样品运输等的相关技术规范和要求，具备分析现场监测项目的资质和能力。 3.7.5检测人员：至少6人，具有大专及以上学历，应熟悉分析方法和实验操作，熟悉分析过程中的质控手段。 3.7.6投标文件提供以上3.7.1至3.7.5人员技术资历、能力证明材料复印件，原件备查，至少包括姓名、身份证、学历学位、职称、从事环境监测工作经历、2019年8月至2020年3月连续3个月的社保证明。 ▲3.8仪器设备要求 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。 本项目所需的仪器设备及其数量至少满足：便携式浊度计5套；便携式离心机5台（现场离心转速应满足2000转/分钟，离心管为4×250mL）；便携式冷藏箱5台；分光光度计—包含紫外可见光波长、恒温水浴锅、COD回流装置、高压灭菌锅至少各2套。 投标文件提供仪器设备清单及采购发票或检定证书，或者承诺中标后通过采购等方式达到要求。 ▲3.9检验检测场所 因部分指标保存期限比较短，送区外检测机构可能会导致样品分析超出有效期，因此投标人在广西区内应具有固定检验检测场所。固定场所的设施条件和环境应满足检测仪器和检测方法所需的技术要求，并得到有效控制。检测区域应有明显标识，对相互有影响的活动区域进行有效隔离，防止交叉污染。 ▲3.10质量保证与质量控制要求 质量保证和质量控制严格执行监测分析方法、相关标准规范和《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》（详见附件1）的要求，进行全程序质量管理。质量控制总结报告归档保存并报给采购方。 3.10.1采样前的质量控制 采样瓶的材质、清洗需满足实验要求，每一批清洗过的采样瓶随机选择3%的比例开展清洗空白检验，抽检合格后方可使用；保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。 3.10.2运输存储过程的质量控制 样品运输过程中采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。采集的每个样品当天送至实验室，采集后的样品应在保存期内完成分析。 3.10.3样品交接过程的质量控制 样品回到实验室后，样品管理员应进行二次编码，保证全程序空白及现场平行样密码化，不可以识别。交接完成后要填写样品交接单。 3.10.4实验室内部质量控制 内部质量控制方法包括(但不限于)：标准物质或质控样品的测定，空白测定，实验室空白，运输空白，平行样测定，加标回收率实验，比对测试，留样复测，各种技术要求的测定和复核等。 （1）中标人每批次检测服务均应有内部质量控制计划，内容应包括控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、实施频次和时间、实施部门和人员等。 （2）内部质量控制基本要求 空白试验：应同步测试相应监测项目的全程序空白和实验室空白，按相应监测项目的方法标准执行，监测标准没有规定的，每批次样品的全程序空白及实验室空白分别不得少于2个。 准确度：每批次样品应进行准确度验证，包括但不限于加标回收、有证标准物质测试等方式。应在每批次样品，每20个样中同步插入1个有证标准样品进行分析测试；当批次样品小于20个时，至少同步插入1个有证标准样品进行分析测试。 精密度：每批次样品中，除现场平行样外，在实验室可以分装的样品，应进行平行双样分析，室内平行样数量不得少于10%。 （3）实验室计量器具和设备应按有关规定定期校验和维护，检定合格后方可使用。分析氨氮的实验环境应避免环境中氨的干扰。 3.10.5外部质量控制和监督检查 中标人需协助采购人开展统一的外部质量监督和考核。采购人统一安排在样品中插入监控样，中标人根据要求将测试结果报告采购人，结果不合格而样品在有效期内时，中标人须重新分析此批所有样品，必要时重新采样，费用由中标人承担。 ▲3.11应急预案 针对监测任务开展期间，出现车辆事故或故障、人员伤病、仪器设备故障、恶劣天气、疫情管控等无法按时保质完成采样任务的问题，应制定有效的预防和补救措施。 |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 见本表“服务内容及要求”和“第四章评标办法及评分标准” |  |
| 规范标准等技术要求 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及采购人指定的相关标准规范和技术要求。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在服务验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及服务指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受服务处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| ▲商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 提交服务成果时间及提交服务成果地点 |  |  | 服务成果内容：监测数据报告（CMA）纸质版两份和电子版刻盘；Excel版的监测数据一份；监测数据质控报告一份。 服务成果提交时间：中标人按月分市出具检测报告，每月18日前提交采购人指定部门。 服务成果提交地点：所有成果提交广西壮族自治区生态环境监测中心，同时分别提交对应的驻市生态环境监测中心。 |  |
| 付款条件 |  |  | 合同签订后10个工作日内，采购人支付6个月监测费用，即合同总额的50%；2020年10月30日前，如未发生数据迟报问题，则支付合同总额的40%，发生一次数据迟，报则扣除合同总额的10%，2次则扣除合同总额的40%，3次则合同终止。合同期满后，根据每月开展考核的得分情况支付尾款。如月均考核评分为70分以下，则扣合同总额的10%，70-80分（含70分），扣合同总额的8%，80-90分（含80分），扣合同总额的5%。90分及以上则不扣款。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1、数据资料归属及保密：本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。 2、如果中标人队伍发生重大变更导致无法按要求开展监测任务或者发生重大责任事故的，招标人有权终止委托。 3、其他要求： （1）报价应包括中标人为完成该项目而发生的全部相关费用，包括仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、人员费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。 （2）本项目不得分包、转包。采购人对中标人进行统一培训，参加项目人员需接受培训，不收培训费，但其他费用由中标人自理。 （3）严禁数据弄虚造假行为，投标人不得以任何形式收受利益单位贿赂或在检测任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由投标人承担。 |  |
| 验收与考核要求 |  |  | 采购人须按照采购内容对中标人提供的检测数据、检测报告、质控报告等进行验收。按照月考核评分表进行月考核。验收过程所产生的费用由中标人承担。 |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、本项目是服务类采购，无核心产品要求。 |  |
| ▲资料要求 |  |  | 投标人必须在投标文件中至少提供以下方案及承诺： （1）按照采购内容和要求，提交详细的实施方案。实施方案内容包括但不限于实施内容、人员安排、仪器设备配置，采样前的准备、采样计划、样品采集（包括记录现场监测基本情况和环境相关信息）、样品保存、样品运输、分析测试、报告编制、数据上报、质量控制与质量保证、应急预案等内容。 （2）分析检测服务承诺（含保密承诺），格式自拟。 |  |
| 其他要求 |  |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 能力或业绩 要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 人员要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |

附表1 2020年—2021年广西郁江河网水功能区水质监测断面信息表

| 序号 | 所在市 | 河流（水库）名称 | 监测断面名称 | 监测断面位置 | 监测频次 | 水功能区级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百色市 | 驮娘江 | 那卡村 | 广西百色市西林县八达镇那卡村那卡屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 2 | 百色市 | 驮娘江 | 八达水文站 | 广西百色市西林县八达镇火亮山路001号八达水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 3 | 百色市 | 驮娘江 | 普合乡 | 广西百色市西林县普合乡普合村普合电站下游 | 每月1次 | 国家级 |
| 4 | 百色市 | 驮娘江 | 瓦村 | 广西百色市田林县弄瓦乡瓦村水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 5 | 百色市 | 右江（剥隘河） | 华村大桥 | 广西百色市百色市右江区阳圩镇华村 | 每月1次 | 国家级 |
| 6 | 百色市 | 右江 | 百色 | 广西百色市右江区拉域村百色水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 7 | 百色市 | 右江 | 田阳 | 广西百色市田阳县百育镇渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 8 | 百色市 | 右江 | 田东 | 广西百色市田东县平马镇和恒村龙湾屯田东县水文水资源局观测断面 | 每月1次 | 国家级 |
| 9 | 百色市 | 右江 | 那沙 | 广西百色市平果县果化镇山营村那沙屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 10 | 百色市 | 右江 | 雷感村 | 广西百色市平果县果化镇马头村 | 每月1次 | 国家级 |
| 11 | 百色市 | 右江 | 驮秀 | 平果县马头镇驮湾村驮秀屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 12 | 百色市 | 西洋江 | 那比电站 | 广西百色市田林县那比乡那比村那比电站下游 | 每月1次 | 国家级 |
| 13 | 百色市 | 黑水河 | 靖西水文站 | 广西百色市靖西县新靖镇五隆村狮子山 | 每月1次 | 国家级 |
| 14 | 百色市 | 澄碧河 | 东坪 | 广西百色市右江区百城街道办 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 15 | 百色市 | 澄碧河 | 凌云 | 广西百色市凌云县城水源洞出水口下游1km左右 | 每月1次 | 自治区级 |
| 16 | 百色市 | 下雷河 | 湖润桥 | 广西百色市靖西县湖润镇弄欣屯湖润水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 17 | 百色市 | 乐里河 | 汪甸 | 广西百色市右江区汪甸乡平侯村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 18 | 百色市 | 龙须河 | 西读小学 | 广西德保县城关镇西读村上沐屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 19 | 百色市 | 龙须河 | 龙须河水库坝址 | 广西百色田东县作登乡大板村大勤屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 20 | 百色市 | 龙须河 | 高寨 | 广西百色市田东县作登瑶族乡登高村高寨屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 21 | 百色市 | 龙须河 | 百弄 | 广西靖西市武平镇弄帖村百弄屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 22 | 百色市 | 平治河 | 龙眼 | 广西百色平果县凤梧镇仕仁村塘排屯 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 23 | 百色市 | 新州河 | 管肖村 | 广西百色市隆林县管肖村那洋屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 24 | 百色市 | 新州河 | 民强村 | 广西百色市隆林县新州镇民强村江管屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 25 | 百色市 | 田州河（百东河） | 那侣桥 | 广西百色市田阳县玉凤镇那江村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 26 | 崇左市 | 水口河 | 小连城 | 广西崇左市龙州县彬桥乡小连城 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 27 | 崇左市 | 平而河 | 驮里 | 广西崇左市凭祥市友谊镇三联村驮里屯 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 28 | 崇左市 | 平而河 | 鸭水滩 | 崇左市龙州县上降乡鸭水村 | 每月1次 | 国家级 |
| 29 | 崇左市 | 左江 | 龙州 | 广西崇左市龙州县利民街1-1号龙州水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 30 | 崇左市 | 左江 | 左江电站 | 广西崇左市江州区太平镇盆峒村左江电站 | 每月1次 | 国家级 |
| 31 | 崇左市 | 左江 | 驮柏 | 广西崇左市江州区驮卢镇驮柏村 | 每月1次 | 国家级 |
| 32 | 崇左市 | 左江 | 渠立 | 广西崇左市江州区驮卢镇渠立村 | 每月1次 | 国家级 |
| 33 | 崇左市 | 左江 | 灶瓦村 | 广西崇左市江州区驮卢镇灶瓦村 | 每月1次 | 国家级 |
| 34 | 崇左市 | 左江 | 安定 | 广西崇左市江州区驮卢镇莲塘村安定屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 35 | 崇左市 | 左江 | 上洞大村 | 广西崇左市扶绥县新宁镇上洞大村 | 每月1次 | 国家级 |
| 36 | 崇左市 | 左江 | 扶绥 | 广西崇左市扶绥县扶中路57号扶绥水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 37 | 崇左市 | 左江 | 龙头 | 广西崇左市扶绥县龙头乡龙头村 | 每月1次 | 国家级 |
| 38 | 崇左市 | 黑水河 | 硕龙 | 广西崇左市大新县硕龙镇仁屯硕龙水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 39 | 崇左市 | 黑水河 | 雷平 | 广西崇左市大新县雷平镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 40 | 崇左市 | 黑水河 | 驮兰村 | 崇左市江州区新和镇兰山村驮兰屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 41 | 崇左市 | 乔建河（渌水江） | 平良 | 广西崇左市大新县福隆乡平良村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 42 | 崇左市 | 明江 | 宁明 | 广西崇左市宁明县明江大桥 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 43 | 崇左市 | 明江 | 海渊 | 广西崇左市宁明县海渊镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 44 | 崇左市 | 明江 | 北江 | 广西崇左市宁明县北江乡 | 每月1次 | 自治区级 |
| 45 | 崇左市 | 明江 | 明江 | 广西崇左市宁明县明江镇 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 46 | 崇左市 | 明江 | 驮龙大桥 | 广西崇左市宁明县驮龙乡纳利村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 47 | 崇左市 | 桃城河 | 古光 | 广西崇左市大新县全茗镇古光村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 48 | 崇左市 | 桃城河 | 大新 | 广西崇左市大新县桃城镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 49 | 崇左市 | 派连河 | 寨安 | 广西崇左市宁明县寨安乡板祝村板祝水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 50 | 崇左市 | 汪庄河 | 汪庄 | 广西崇左市扶绥县岜盆乡楞投村汪庄水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 51 | 崇左市 | 下雷河 | 交屯 | 广西崇左市大新县下雷镇交屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 52 | 崇左市 | 下雷河 | 巷口 | 广西崇左市大新县下雷镇巷口村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 53 | 贵港市 | 郁江 | 大岭 | 广西贵港市覃塘区大岭乡江兴村渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 54 | 贵港市 | 郁江 | 瓦塘圩 | 广西贵港市覃塘区石卡镇江南村渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 55 | 贵港市 | 郁江 | 白沙 | 广西贵港市贵港覃塘区石卡镇白沙村 | 每月1次 | 国家级 |
| 56 | 贵港市 | 郁江 | 贵港 | 广西贵港市贵城镇东风路莲塘小区282号 | 每月1次 | 国家级 |
| 57 | 贵港市 | 郁江 | 东津 | 广西贵港市武乐镇武乐渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 58 | 贵港市 | 郁江 | 蓬埌 | 广西贵港市西山镇永培村蓬埌屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 59 | 贵港市 | 郁江 | 马骝滩 | 广西贵港市西山镇郁江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 60 | 贵港市 | 黔江 | 大藤峡坝址 | 广西贵港市桂平市南木镇弩滩村 | 每月1次 | 国家级 |
| 61 | 贵港市 | 黔江 | 黔江大桥 | 广西贵港市桂平市西山镇城北社区黔江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 62 | 贵港市 | 浔江 | 大湟江口 | 广西贵港市桂平市江口镇镇南街 | 每月1次 | 国家级 |
| 63 | 贵港市 | 浔江 | 乌江村 | 广西贵港市平南县平南镇乌江社区 | 每月1次 | 国家级 |
| 64 | 贵港市 | 武思江 | 武思江水库坝首 | 广西贵港市港南区武思江水库坝首 | 每月1次 | 自治区级 |
| 65 | 贵港市 | 武思江 | 高山 | 广西贵港市港南区木梓木梓街 | 每月1次 | 自治区级 |
| 66 | 贵港市 | 鲤鱼江 | 平龙水库坝首 | 广西贵港市覃塘区平龙水库坝首 | 每月1次 | 自治区级 |
| 67 | 贵港市 | 鲤鱼江 | 龙扶 | 贵港市覃塘区山北乡轩村鲤鱼江桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 68 | 贵港市 | 鲤鱼江 | 三江口 | 广西贵港市覃塘区西江农场3队 | 每月1次 | 自治区级 |
| 69 | 贵港市 | 白沙河 | 六陈水库坝首 | 广西贵港市六陈水库 | 每月1次 | 自治区级 |
| 70 | 贵港市 | 白沙河 | 大安 | 广西贵港市平南县大安镇二级公路桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 71 | 贵港市 | 白沙河 | 南义 | 广西贵港市桂平市麻垌镇南江村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 72 | 南宁市 | 右江 | 隆安 | 广西南宁市隆安县城北商住区隆安水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 73 | 南宁市 | 右江 | 国泰渡口 | 南宁市隆安县城厢镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 74 | 南宁市 | 右江 | 那桐 | 广西南宁市隆安县那桐镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 75 | 南宁市 | 右江 | 金陵 | 广西南宁市西乡塘区金陵镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 76 | 南宁市 | 邕江 | 蒲庙 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 77 | 南宁市 | 邕江 | 长塘 | 广西南宁市青秀区长塘镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 78 | 南宁市 | 邕江 | 伶俐 | 广西南宁市青秀区伶俐镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 79 | 南宁市 | 郁江 | 六景 | 广西南宁市横县六景镇六景渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 80 | 南宁市 | 郁江 | 峦城 | 广西南宁市横县峦城镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 81 | 南宁市 | 郁江 | 飞龙 | 广西南宁市横县飞龙镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 82 | 南宁市 | 郁江 | 西津 | 广西南宁市横县西津水库坝首 | 每月1次 | 国家级 |
| 83 | 南宁市 | 郁江 | 蒙垌 | 广西南宁市横县横州镇蒙垌村 | 每月1次 | 国家级 |
| 84 | 南宁市 | 郁江 | 平福渡口 | 广西南宁市横县百合镇平福村平福渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 85 | 南宁市 | 八尺江 | 风亭河坝首 | 广西南宁市邕宁区凤亭河水库 | 每月1次 | 自治区级 |
| 86 | 南宁市 | 八尺江 | 那马 | 广西南宁市良庆区那马镇那马街 | 每月1次 | 自治区级 |
| 87 | 南宁市 | 清水河 | 云祥渡口 | 广西上林县大丰镇里丹村云洋屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 88 | 南宁市 | 清水河 | 邹圩 | 广西南宁市上林县邹圩镇邹圩水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 89 | 南宁市 | 清水河 | 上林 | 广西上林县大丰镇皇主村快流庄81号 | 每月1次 | 自治区级 |
| 90 | 南宁市 | 清水河 | 洋渡 | 广西南宁市上林县三里镇三里洋渡景区 | 每月1次 | 自治区级 |
| 91 | 南宁市 | 武鸣河 | 里建水厂 | 广西南宁-东盟经济园区水厂取水口 | 每月1次 | 自治区级 |
| 92 | 南宁市 | 武鸣河 | 丁当 | 广西南宁市隆安县丁当水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 93 | 南宁市 | 武鸣河 | 武鸣水文站 | 广西南宁市武鸣区城厢镇解放街1-1号武鸣水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 94 | 南宁市 | 武鸣河 | 华岳 | 广西南宁市隆安县丁当镇华岳村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 95 | 南宁市 | 滑石江 | 屯六水库坝首 | 广西南宁市良庆区大塘镇屯六水库 | 每月1次 | 自治区级 |
| 96 | 南宁市 | 滑石江 | 南洲 | 广西南宁市良庆区那大塘镇南洲村 | 每月1次 | 自治区级 |

附表2 广西桂柳江河网水功能区水质监测项目断面信息表

| 序号 | 所在市 | 河流（水库）名称 | 监测断面名称 | 监测断面位置 | 监测频次 | 水功能区级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市 | 资水(夫夷水) | 下坪 | 资源县中峰乡于家田村 | 每月1次 | 国家级 |
| 2 | 桂林市 | 资水(夫夷水) | 车田湾 | 资源县中峰乡车田湾村 | 每月1次 | 国家级 |
| 3 | 桂林市 | 资水(夫夷水) | 资源水文站 | 广西资源县资源镇滨江路 | 每月1次 | 国家级 |
| 4 | 桂林市 | 湘江 | 江边 | 兴安县湘漓镇江边村 | 每月1次 | 国家级 |
| 5 | 桂林市 | 湘江 | 兴安水文站 | 广西兴安县兴安镇北街里 | 每月1次 | 国家级 |
| 6 | 桂林市 | 湘江 | 江背 | 兴安县湘漓镇江背村 | 每月1次 | 国家级 |
| 7 | 桂林市 | 湘江 | 大冲口 | 兴安县界首镇大冲口村 | 每月1次 | 国家级 |
| 8 | 桂林市 | 湘江 | 全州 | 全州县全州镇鸟塘坪村 | 每月1次 | 国家级 |
| 9 | 桂林市 | 湘江 | 黄沙河 | 全州县黄沙河镇黄沙河大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 10 | 桂林市 | 平等河 | 乐江 | 广西桂林市龙胜县乐江乡乐江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 11 | 桂林市 | 桂江 | 坪头山 | 广西桂林市兴安县华江乡坪头山村 | 每月1次 | 国家级 |
| 12 | 桂林市 | 桂江 | 菜木塘 | 广西桂林市兴安县华江乡菜木塘 | 每月1次 | 国家级 |
| 13 | 桂林市 | 漓江 | 大溶江 | 广西桂林市兴安县溶江镇前进街76号大溶江水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 14 | 桂林市 | 漓江 | 桂林 | 广西桂林市七星区穿山乡渡头村桂林水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 15 | 桂林市 | 漓江 | 冠岩 | 广西桂林市阳朔县兴坪镇岩底村小码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 16 | 桂林市 | 漓江 | 兴坪 | 桂林市阳朔县兴坪镇岩底村小码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 17 | 桂林市 | 桂江 | 福兴 | 桂林市平乐县福兴乡 | 每月1次 | 国家级 |
| 18 | 桂林市 | 桂江 | 桂江浮桥 | 广西桂林市平乐县平乐镇桂江浮桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 19 | 桂林市 | 桂江 | 平乐 | 广西桂林市平乐县长滩乡裕丰村平乐水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 20 | 桂林市 | 恭城河 | 大地 | 广西桂林市恭城县三江乡大地村 | 每月1次 | 国家级 |
| 21 | 桂林市 | 恭城河 | 嘉会大桥 | 广西桂林市恭城县嘉会乡嘉会大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 22 | 桂林市 | 恭城河 | 雷破 | 广西恭城县嘉会乡白羊村委雷破村大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 23 | 桂林市 | 恭城河 | 回龙洲 | 广西桂林市恭城县平安乡回龙洲村 | 每月1次 | 国家级 |
| 24 | 桂林市 | 恭城河 | 恭城 | 广西桂林市恭城县恭城镇乐湾村 | 每月1次 | 国家级 |
| 25 | 桂林市 | 荔浦河 | 龙头山 | 广西桂林市荔浦县青山镇下古办屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 26 | 桂林市 | 荔浦河 | 糖榨 | 广西桂林市平乐县平乐镇糖榨村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 27 | 桂林市 | 荔浦河 | 上卜头 | 广西桂林市荔浦县修仁镇福旺村委上卜头屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 28 | 桂林市 | 甘棠江 | 潭下 | 广西桂林市灵川县潭下镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 29 | 桂林市 | 永福江（西河） | 永福水文站 | 广西桂林市永福县永福镇永福水文站 | 每月1次 | 自治区级 |
| 30 | 桂林市 | 灌江 | 灌阳水文站 | 广西桂林市灌阳县灌阳镇卿家村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 31 | 桂林市 | 灌江 | 邓家埠渡口 | 广西桂林市全州县全州镇邓家埠 | 每月1次 | 自治区级 |
| 32 | 桂林市 | 古宜河（寻江） | 里茶 | 广西桂林市龙胜县城区上游白龙桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 33 | 桂林市 | 洛清江 | 塘堡 | 广西桂林市永福县苏桥镇塘堡村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 34 | 桂林市 | 洛清江 | 两江 | 广西桂林市临桂县两江镇城联村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 35 | 桂林市 | 洛清江 | 咸进 | 广西桂林市临桂县两江镇咸进村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 36 | 桂林市 | 石榴河 | 横岭 | 广西桂林市荔浦县茶城镇清良村大伦屯与来宾市金秀县三江乡三江村八旦屯交界处 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 37 | 河池市 | 红水河 | 聚龙大桥 | 天峨县六排镇塘英村 | 每月1次 | 国家级 |
| 38 | 河池市 | 红水河 | 弄堂 | 河池市东兰县弄堂（江洞河入红水河口） | 每月1次 | 国家级 |
| 39 | 河池市 | 红水河 | 等宦村 | 广西河池市大化县贡川乡等宦村 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 40 | 河池市 | 红水河 | 大化二桥 | 广西河池市大化县县城二桥下游3km | 每月1次 | 国家级 |
| 41 | 河池市 | 红水河 | 百龙滩坝址 | 广西河池市都安县百龙滩坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 42 | 河池市 | 六硐河 | 顶换村 | 广西河池市曹渡河汇入六硐河口 | 每月1次 | 国家级 |
| 43 | 河池市 | 打狗河 | 拔贡电站 | 河池市拔贡电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 44 | 河池市 | 龙江 | 六甲电站坝址 | 广西河池市金城江区六甲镇六甲电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 45 | 河池市 | 龙江 | 百旺村 | 广西河池市金城江区百旺村 | 每月1次 | 国家级 |
| 46 | 河池市 | 龙江 | 拉浪电站坝址 | 广西河池市宜州市拉浪乡拉浪水电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 47 | 河池市 | 龙江 | 32医院 | 广西河池市宜州市庆远镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 48 | 河池市 | 龙江 | 三岔 | 广西河池市宜州市三岔镇田垌村三岔水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 49 | 河池市 | 大环江 | 大安村 | 广西河池市环江县大安乡大安村 | 每月1次 | 国家级 |
| 50 | 河池市 | 大环江 | 环江 | 广西河池市环江县思恩镇良伞村 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 51 | 河池市 | 大环江 | 下湘电站 | 河池市环江县下湘电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 52 | 河池市 | 大环江 | 东江镇铁路桥 | 广西河池市金城江区东江镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 53 | 河池市 | 小环江（中洲河） | 怀远镇 | 广西河池市宜州市怀远镇小环江入龙江口 | 每月1次 | 国家级 |
| 54 | 河池市 | 社村河（古宾河） | 中袄中桥 | 广西河池市环县社村河(古宾河)入大环江口 | 每月1次 | 国家级 |
| 55 | 河池市 | 布柳河 | 平腊 | 广西河池市天峨县向阳镇平腊 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 56 | 河池市 | 灵岐河 | 百林 | 广西河池市巴马县百林水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 57 | 河池市 | 刁江 | 河口 | 广西河池市金城江区长老乡金洞村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 58 | 河池市 | 刁江 | 车河 | 广西河池市南丹县车河镇五一矿（灰乐村附近） | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 59 | 河池市 | 南丹河 | 同贡 | 广西河池市南丹县吾隘镇同贡村更且屯 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 60 | 河池市 | 南丹河 | 黄江村 | 广西河池市南丹县罗富乡黄江村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 61 | 河池市 | 盘阳河 | 那坝村 | 广西河池市巴马县巴马镇那坝村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 62 | 河池市 | 天河 | 祥贝 | 广西河池市宜州区祥贝乡 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 63 | 来宾市 | 红水河 | 龙马村 | 广西来宾市忻城县果遂乡龙马村 | 每月1次 | 国家级 |
| 64 | 来宾市 | 红水河 | 迁江 | 广西来宾市兴宾区迁江镇兴隆街 | 每月1次 | 国家级 |
| 65 | 来宾市 | 红水河 | 新周平 | 广西来宾市兴宾区桥巩乡新周平屯 | 每月1次 | 国家级 |
| 66 | 来宾市 | 红水河 | 高安 | 广西来宾市兴宾区高安乡 | 每月1次 | 国家级 |
| 67 | 来宾市 | 柳江 | 牛角洲 | 广西来宾市象州县象州镇城北社区牛角洲村 | 每月1次 | 国家级 |
| 68 | 来宾市 | 柳江 | 象州大桥 | 广西来宾市象州县县城大桥 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 69 | 来宾市 | 柳江 | 鸡沙村 | 广西来宾象州县马坪乡鸡沙村 | 每月1次 | 国家级 |
| 70 | 来宾市 | 黔江 | 武宣县二塘镇 | 广西来宾市武宣县二塘镇樟村码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 71 | 来宾市 | 黔江 | 武宣 | 广西来宾市武宣县武宣镇武宣水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 72 | 来宾市 | 运江 | 长塘桥 | 广西来宾市入柳江口（来宾市象州县运江镇芽村长塘屯） | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 73 | 来宾市 | 清水河 | 九龙滩 | 广西来宾市兴宾区石陵镇九龙滩电站上游500 m | 每月1次 | 自治区级 |
| 74 | 来宾市 | 清水河 | 南门渡大桥 | 广西来宾市兴宾区迁江镇南门渡大桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 75 | 来宾市 | 运江 | 大樟 | 广西来宾市金秀县大樟乡奔腾村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 76 | 来宾市 | 大同江 | 大垌 | 广西来宾市金秀县罗香乡大垌村委大垌屯 | 每月1次 | 自治区级 |
| 77 | 柳州市 | 都柳江 | 涌尾 | 广西柳州市三江县洋溪乡涌尾村 | 每月1次 | 国家级 |
| 78 | 柳州市 | 融江 | 小洲 | 广西柳州市融安县大巷乡木樟村 | 每月1次 | 国家级 |
| 79 | 柳州市 | 融江 | 长安大桥 | 广西柳州市融安县长安镇长安大码头 | 每月1次 | 国家级 |
| 80 | 柳州市 | 融江 | 浮石 | 融安县浮石电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 81 | 柳州市 | 融江 | 融水 | 广西柳州市融水县融水镇融水水文站 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 82 | 柳州市 | 融江 | 洛崖 | 广西柳州市柳城县洛崖乡上里村 | 每月1次 | 国家级 |
| 83 | 柳州市 | 融江 | 中回河口 | 广西柳州市柳城县大埔镇中回河口 | 每月1次 | 国家级 |
| 84 | 柳州市 | 融江 | 大埔电站 | 柳城县大埔电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 85 | 柳州市 | 柳江 | 河东大桥 | 广西柳州市城中区河东大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 86 | 柳州市 | 柳江 | 鹧鸪江 | 广西柳州市城中区滨水大道鹧鸪江大桥下 | 每月1次 | 国家级 |
| 87 | 柳州市 | 柳江 | 洛埠 | 广西柳州市柳北区洛埠镇洛埠人渡渡口（环江村对面） | 每月1次 | 国家级 |
| 88 | 柳州市 | 柳江 | 河表 | 广西柳州市柳江县里雍镇河表村 | 每月1次 | 国家级 |
| 89 | 柳州市 | 柳江 | 红花电站 | 广西柳州市柳江县里雍镇红花村红花电站坝址 | 每月1次 | 国家级 |
| 90 | 柳州市 | 龙江区 | 凤山镇 | 广西柳州市柳城县凤山镇 | 每月1次 | 国家级 |
| 91 | 柳州市 | 洛清江 | 对亭 | 广西鹿寨县城关区对亭村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 92 | 柳州市 | 洛清江 | 鹿寨水文站 | 广西柳州市鹿寨县鹿寨镇 | 2/3/5/6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 93 | 柳州市 | 北之江 | 里高 | 广西柳州市柳江县里高镇 | 每月1次 | 自治区级 |
| 94 | 柳州市 | 贝江 | 四荣 | 广西柳州市融水县四荣乡大竹山桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 95 | 柳州市 | 贝江 | 汪洞乡 | 广西柳州市融水县汪洞乡都欢屯 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 96 | 柳州市 | 贝江 | 怀宝镇 | 广西柳州市融水县怀宝镇（中寨） | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 97 | 柳州市 | 浪溪河 | 门楼村 | 广西柳州市融安县板揽镇门楼村门楼桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 98 | 柳州市 | 浪溪河 | 淑母电站 | 广西柳州市融安县长安镇淑母屯 | 每月1次 | 自治区级 |

附表3 广西西江及沿河诸河水功能区水质监测断面信息表

| 序号 | 所在市 | 河流（水库）名称 | 监测断面名称 | 监测断面位置 | 监测频次 | 水功能区级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海市 | 南流江 | 常乐 | 广西北海市合浦县常乐镇常乐水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 2 | 北海市 | 南流江 | 总江口 | 广西北海市合浦县廉州镇总江口桥闸 | 每月1次 | 自治区级 |
| 3 | 北海市 | 南流江 | 石湾 | 广西北海市合浦县石湾镇南流江桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 4 | 北海市 | 洪潮江水库 | 洪潮江水库坝首 | 广西北海市合浦县星岛湖乡洪潮江水库坝首 | 每月1次 | 自治区级 |
| 5 | 北海市 | 旺盛江-六湖水库-湖海运河 | 曲樟 | 广西北海市曲樟乡井山村委 | 每月1次 | 自治区级 |
| 6 | 防城港市 | 北仑河 | 板八那把桥 | 广西防城港市防城区垌中镇板八村那把桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 7 | 防城港市 | 北仑河 | 范河 | 广西防城港市防城区那良镇范河村 | 每月1次 | 国家级 |
| 8 | 防城港市 | 北仑河 | 江那 | 广西防城港市东兴市东兴镇江那村 | 每月1次 | 国家级 |
| 9 | 防城港市 | 北仑河 | 东兴水厂 | 广西防城港市东兴市水厂抽水泵房 | 每月1次 | 国家级 |
| 10 | 防城港市 | 北仑河 | 东兴 | 广西防城港市东兴市东兴水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 11 | 防城港市 | 北仑河 | 东兴红树 | 广西防城港市东兴市东兴镇北仑河东兴独墩岛 | 每月1次 | 国家级 |
| 12 | 防城港市 | 公安河 | 岽布 | 广西防城港市上思县在妙镇那妙村委岽布屯岽磨水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 13 | 防城港市 | 防城河 | 防城下 | 广西防城港市防城镇中医院 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 14 | 防城港市 | 明江 | 那板水库坝首 | 广西防城港市上思县思阳镇那板水库 | 6/12月采样 | 自治区级 |
| 15 | 防城港市 | 明江 | 在妙 | 广西防城港上思县在妙镇圩渡口 | 每月1次 | 自治区级 |
| 16 | 防城港市 | 明江 | 上思糖厂 | 广西防城港市上思县思阳镇昌墩村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 17 | 防城港市 | 防城河 | 滩锡 | 广西防城港市防城区滩锡村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 18 | 防城港市 | 防城河 | 米丰 | 广西防城港市防城区大菉镇米丰村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 19 | 贺州市 | 桂江 | 平峡口 | 广西贺州市昭平县昭平镇龙坪村 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 国家级 |
| 20 | 贺州市 | 桂江 | 稔子岭 | 广西贺州市昭平镇附城村稔子岭 | 每月1次 | 国家级 |
| 21 | 贺州市 | 贺江 | 毛家渡 | 贺州市富川县富阳镇毛家渡村 | 每月1次 | 国家级 |
| 22 | 贺州市 | 贺江 | 富江大桥 | 贺州市钟山县城厢镇富江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 23 | 贺州市 | 贺江 | 蒋家坝 | 广西贺州市平桂管理区羊头镇蒋家洲村 | 每月1次 | 国家级 |
| 24 | 贺州市 | 贺江 | 上宋村 | 广西贺州市平桂管理区西湾街道办上宋村 | 每月1次 | 国家级 |
| 25 | 贺州市 | 贺江 | 黄石电站 | 广西贺州市平桂管理区西湾街道办黄石电站 | 每月1次 | 国家级 |
| 26 | 贺州市 | 贺江 | 芳林电站 | 广西贺州市平桂管理区沙田镇芳林村芳林大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 27 | 贺州市 | 贺江 | 贺江大桥 | 广西贺州市八步区光明大道贺江大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 28 | 贺州市 | 贺江 | 合面狮电站 | 广西贺州市八步区信都镇合面狮电站坝下 | 每月1次 | 国家级 |
| 29 | 贺州市 | 贺江 | 信都大桥 | 广西贺州市八步区信都镇信联村信都大桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 30 | 贺州市 | 贺江 | 铺门街浮桥 | 广西贺州市八步区铺门镇铺门街浮桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 31 | 贺州市 | 贺江 | 富阳 | 广西贺州市富川县富阳镇富阳水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 32 | 贺州市 | 大宁河 | 文德村 | 广西贺州市八步区桂岭镇文德村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 33 | 贺州市 | 大宁河 | 龙杨村 | 广西贺州市八步区贺街镇龙杨村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 34 | 贺州市 | 思勤江 | 劳村水文站 | 广西贺州市昭平县走马乡庙枒村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 35 | 贺州市 | 思勤江 | 龙窝 | 广西贺州市钟山县两安瑶族乡龙窝村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 36 | 贺州市 | 姚江 | 黄姚 | 广西贺州市昭平县黄姚镇阳朔村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 37 | 贺州市 | 富群河 | 马江 | 广西贺州市昭平县马江镇马江村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 38 | 贺州市 | 富群河 | 潮江村 | 广西贺州市昭平县富罗镇潮江村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 39 | 贺州市 | 姚江 | 龙潭村 | 广西贺州市昭平县富罗镇龙潭村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 40 | 钦州市 | 钦江 | 灵山 | 广西钦州市灵山县城区工农兵坝 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 41 | 钦州市 | 钦江 | 陆屋 | 广西钦州市灵山县陆屋东胜坝 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 42 | 钦州市 | 钦江 | 钦州下 | 广西钦州市区永福广场 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 43 | 钦州市 | 钦江（灵东水库） | 灵东水库 | 钦州市灵山县平山镇灵东水库坝址 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 44 | 钦州市 | 钦江 | 定蒙渡口 | 广西钦州市钦南区久隆镇沙田村委东坝村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 45 | 钦州市 | 钦江 | 灵山水厂 | 广西钦州市灵山县第一水厂取水口 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 46 | 钦州市 | 钦江 | 平吉 | 广西钦州市钦北区平吉镇三冬村委三冬桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 47 | 钦州市 | 大风江 | 坡朗坪 | 广西钦州市钦南区那彭镇坡朗坪水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 48 | 钦州市 | 茅岭江 | 那蒙 | 广西钦州市那蒙镇那蒙大桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 49 | 钦州市 | 茅岭江 | 平寮 | 广西钦州市黄屋屯镇平寮村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 50 | 钦州市 | 小江 | 西塘上 | 广西钦州市浦北县小江镇平马村 | 2/3/5//6/8/9/11/12月采样 | 自治区级 |
| 51 | 钦州市 | 小江 | 西塘下 | 广西钦州市浦北县小江镇东滨路文昌公园 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 52 | 钦州市 | 小江 | 小江坝首 | 广西钦州市浦北县石冲镇小江水库坝首 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 53 | 钦州市 | 小江 | 马长田桥 | 广西钦州市浦北县长田村马长田桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 54 | 梧州市 | 桂江 | 桂江一桥 | 广西梧州市万秀区桂江一桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 55 | 梧州市 | 东安江 | 沙头镇新村 | 广西梧州市苍梧县沙头镇新村 | 每月1次 | 国家级 |
| 56 | 梧州市 | 东安江 | 沙圳渡口 | 广西梧州市苍梧县石桥镇湾岛村沙圳渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 57 | 梧州市 | 东安江 | 奇冲村 | 广西梧州市苍梧县石桥镇奇冲村礼岸渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 58 | 梧州市 | 东安江 | 东古渡口 | 苍梧县木双镇东古村渡口 | 每月1次 | 国家级 |
| 59 | 梧州市 | 浔江 | 招牌顶 | 广西梧州市藤县滕州镇西江路391号 | 每月1次 | 国家级 |
| 60 | 梧州市 | 浔江 | 角咀码头 | 广西梧州市藤县藤州镇西江北流河汇入口角咀码头上游1公里 | 每月1次 | 国家级 |
| 61 | 梧州市 | 浔江 | 南安 | 广西梧州市藤县塘步镇南安村 | 每月1次 | 国家级 |
| 62 | 梧州市 | 浔江 | 龙新小学 | 广西梧州市长洲区西江叉河桥上游200米 | 每月1次 | 国家级 |
| 63 | 梧州市 | 浔江 | 泗洲尾 | 广西梧州市长洲区泗洲尾 | 每月1次 | 国家级 |
| 64 | 梧州市 | 浔江 | 深冲 | 广西梧州市万秀区上深冲 | 每月1次 | 国家级 |
| 65 | 梧州市 | 黄华江 | 南渡镇 | 广西梧州市岑溪市南渡镇南渡水文站 | 每月1次 | 国家级 |
| 66 | 梧州市 | 黄华江 | 波塘镇 | 广西梧州市岑溪市波塘镇西岸村(岑溪市与藤县交界) | 每月1次 | 国家级 |
| 67 | 梧州市 | 蒙江 | 坝头村 | 广西梧州市蒙山县新圩镇坝头村桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 68 | 梧州市 | 蒙江 | 水秀 | 广西梧州市蒙山县蒙山镇水秀村水秀桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 69 | 梧州市 | 北流河 | 藤州镇 | 梧州市藤县藤州镇中和村黎山口 | 每月1次 | 自治区级 |
| 70 | 梧州市 | 义昌江 | 大冲口渡口 | 广西梧州市岑溪市三堡镇大冲口渡口 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 71 | 梧州市 | 义昌江 | 中坡村 | 广西梧州市梨木镇沙琴村中坡村中坡桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 72 | 梧州市 | 义昌江 | 岑城 | 广西梧州市岑溪市岑城镇探花村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 73 | 梧州市 | 茶山河 | 茶山水库坝首 | 广西梧州市蒙山县蒙山镇高堆村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 74 | 玉林市 | 九洲江 | 四良 | 广西玉林市陆川县温泉镇四良村绕城公路桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 75 | 玉林市 | 九洲江 | 茶园 | 广西玉林市陆川县大桥镇茶园村 | 每月1次 | 国家级 |
| 76 | 玉林市 | 九洲江 | 大桥坝 | 广西玉林市陆川县大桥镇大桥坝 | 每月1次 | 国家级 |
| 77 | 玉林市 | 九洲江 | 大塘坝 | 广西玉林市陆川县乌石镇大塘坝 | 每月1次 | 国家级 |
| 78 | 玉林市 | 九洲江 | 良田坝 | 广西玉林市陆川县良田镇良田坝 | 每月1次 | 国家级 |
| 79 | 玉林市 | 罗江 | 白马 | 广西玉林市北流市白马镇秀岭村桥 | 每月1次 | 国家级 |
| 80 | 玉林市 | 南流江 | 大车 | 广西玉林市北流市西埌镇大车村 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 81 | 玉林市 | 南流江 | 岭塘 | 广西玉林市玉东湖橡胶坝 | 每月1次 | 自治区级 |
| 82 | 玉林市 | 南流江 | 新江桥 | 广西玉林市南流江与清湾江汇合口下游新江桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 83 | 玉林市 | 南流江 | 博白 | 广西玉林市城厢镇新仲村博白水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 84 | 玉林市 | 北流河 | 圭江二桥 | 广西玉林市北流镇环城村圭江二桥 | 每月1次 | 自治区级 |
| 85 | 玉林市 | 北流河 | 隆盛 | 广西玉林市北流市隆盛镇二桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 86 | 玉林市 | 北流河 | 仓田 | 广西玉林市北流市平政镇仓田村公路桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 87 | 玉林市 | 北流河 | 蟠龙 | 广西玉林市北流市塘岸镇蟠龙电站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 88 | 玉林市 | 北流河 | 容县水文站 | 广西玉林市北流河容县水文站 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 89 | 玉林市 | 北流河 | 民安桥 | 广西玉林市北流市民安镇民安桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 90 | 玉林市 | 北流河 | 江口圩 | 广西玉林市容县十里镇江口圩江口大桥 | 2/4/6/8/10/12月采样 | 自治区级 |
| 91 | 玉林市 | 白沙河 | 兴华 | 广西玉林市博白县龙潭镇兴华村 | 每月1次 | 自治区级 |
| 92 | 玉林市 | 白沙河(那交河） | 白沙 | 广西玉林市博白县龙潭镇茅坡村晒鸡坡队白沙水文站 | 每月1次 | 自治区级 |

附件1广西壮族自治区水环境质量监测质量控制

技术方案（试行）

1. 适用范围及说明

适用于承担自治区生态环境系统委托的地表水、集中式生活饮用水水源地、地下水监测任务的检验检测机构。本方案规定了水环境质量监测的基本要求、内部质量控制与评价、外部质量监督与核查、监测结果和记录等质量控制技术要求。

国家标准或行业标准严于本方案要求的，执行标准要求；若标准未做规定或规定低于本方案要求，则执行本方案要求。

本方案未做规定的应满足相关项目的质量标准、监测方法标准和技术规范提出的要求。

2. 编制依据

2.1《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（中国环境出版社,2017.7）

2.2《2020年地下水试点监测技术方案》（总站土字〔2020〕78号）

2.3《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）

2.4《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214-2017）

2.5《检验检测资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）

2.6相关项目的监测方法标准和技术规范

3. 基本要求

3.1人员

3.1.1 应掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识、法律法规、评价标准、监测标准或技术规范、质量控制要求，以及有关化学、生物、辐射等安全防护知识。

3.1.2 承担生态环境监测工作前应经过必要的培训和能力确认。

3.1.3 承担生态环境监测工作应持证上岗。

3.2 场所环境

3.2.1 应配备满足监测工作需求的场所，场所应满足相关法律法规、标准或技术规范要求。

3.2.2 确保工作环境满足监测标准或技术规范的要求。

3.3 设备设施

3.3.1 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。

3.3.2 仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。

3.4 管理体系

制定的管理体系应满足《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214）及《检验检测资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）的要求。

3.5 标准依据

应依据生态环境监测行业的技术规范开展采样工作；样品测试应优先选择国家标准及生态环境行业标准，且取得任务所包含的全部检测项目的CMA资质。

4. 机构内部质量控制与评价

机构内部应当设置质量控制小组，担任监督工作，制定质控计划，负责各环节的质量控制和检查。

4.1样品采集、运输、交接与保存

4.1.1采样准备及采样过程应进行必要的内部质量监督，采样人员至少为2人，且持证上岗。

4.1.2采样前，采样器具和样品容器应按不少于 3%的比例进行质量抽检，抽检合格后方可使用；保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。

4.1.3 每次采样过程，应选择不少于30%的监测项目加采现场平行样和全程序空白，每年每个项目必须覆盖一次以上。全程序空白的采集不少于1个，现场监测项目不采集全程序空白。现场平行样数量应至少为水样总数的10%，现场监测项目、石油类和细菌类不采集平行样。

4.1.4 采样过程应进行视频拍摄，不要求全程跟拍，但视频应包括以下内容：采样点（断面）、采样点定位坐标及四周环境、采样人员、采样工具、样品保存及设备等，视频应进行存档，命名格式为“监测任务+类别+点位+时间”，如“水功能区-地表水/地下水X点-20200101 ”。如启用生态环境监测质量管理平台，则按平台要求开展。

4.1.5 样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。

4.1.6 样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。

样品回到实验室后，样品管理员应至少抽取部分样品进行二次编码，保证全程序空白及现场平行样密码化，不可识别。

4.1.7 现场监督员从以下几个方面进行检查：

（1）采样位置检查：采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

（2）采样方法检查：采样深度、单点采样、多点混合采样等；

（3）采样记录检查：样点信息、样品信息、工作信息等；记录填写内容的完整性和正确性、现场视频内容是否齐全和清晰等。

（4）样品检查：样品标签、样品重量和数量、样品包装容器材质、样品防沾污措施等；

（5）样品交接检查：样品交接程序、交接单填写是否规范、完整等。

（6）样品保存检查：固定剂的加入及保存条件是否满足要求。

4.1.8 样品应分区存放，避免交叉污染；样品应有明显标志，以免混淆。

4.2 实验室分析

4.2.1 方法检出限

地表水及地下水监测项目检出限应分别低于GB3838及GB/T14848中I类标准限值的1/4，如现行方法标准无法满足，则应低于GB3838或GB/T14848中I类标准限值。

4.2.2 空白试验

（1）每分析批次，均应在与测试样品相同的前处理和分析条件下进行空白试验（包括全程序空白及实验室空白），空白试验的测定结果一般应低于方法检出限，若高于测定下限，应查找原因并重新测定批次样品，必要时须重新采样。

（2）一般不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

（3）每批次至少测试2个实验室空白，若结果低于方法检出限，可忽略不计；若结果高于方法检出限，低于测定下限且比较稳定，可进行多次重复试验，计算平均值并从样品测定结果中扣除。

4.2.3 定量校准

（1）仪器定量校准

选择有证标准样品进行分析仪器定量校准。无有证标准样品时，也可用纯度高、性质稳定的化学物质直接配制仪器定量校准样品。

（2）校准曲线检查

采用校准曲线法进行定量分析时，校准曲线应与样品测定同时进行，应使用至少包括5个浓度梯度的标准系列（不含零浓度点），曲线最低点应接近分析测试方法测定下限，曲线的相关系数满足相应项目的监测方法标准要求。

（3）仪器稳定性检查

连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，需进行标准系列零浓度点和中间浓度点核查。零浓度点测试结果应低于方法检出限，中间浓度测定值与标准值的相对误差，无机测试项目应控制在±10%以内，有机测试项目控制在20%以内，超过此范围时应查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

4.2.4 精密度控制

（1）每分析批次，除现场平行样外，在实验室可以分装的样品，应进行平行双样分析，室内平行样数量不得少于10%。

（2）平行样的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。若平行样测定偏差超出规定允许偏差范围，在样品有效保存期内应补测；若补测结果仍超出规定的允许偏差，且监测结果超过I类标准限值时，说明该批次样品测定结果失控，应重新采样。

4.2.5 准确度控制

每批次样品应进行准确度验证，包括但不限于加标回收、有证标准物质测试等方式，当监测方法标准无要求或者低于以下要求时，应执行以下要求：

（1）有证标准物质测定

①监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。

②连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少插入1个有证标准样品进行分析测试。将有证标准样品的测试结果与认定值（或标准值）进行比较，评价是否合格。

③当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该有证标准样品及同批次样品重新进行分析测试。

（2）加标回收率测定

连续分析测试时，如无市售有证标准样品，则每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少同步测试1次实际样品加标回收率。

地表水样品的精密度及加标回收率要求详见附表1，地下水样品的精密度及加标回收率要求详见附表2。

5. 外部质量监督与核查

委托方应当设置质量监督与核查小组，担任外部质量监督工作，制定工作方案，在与承担单位衔接基础上，负责各环节的外部质量监督与核查。

5.1样品采集及保存

5.1.1 在承担单位开展相应任务的过程，委托方随机抽取部分任务进行旁站监督或同步监测。地下水可在采样结束后，抽取部分点位进行采样复核。

5.1.2根据内部质量控制要求，对承担单位进行现场核查。

5.2实验室分析

5.2.1监控样测试

（1）使用有证标准样品作为外部质控样品密码监控样，也可在样品中加入一定量的有证标准样品制成加标密码监控样。

（2）有证质控样品以证书上的允差范围进行评价，加标密码样测试结果以加标回收率表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

（3）不合格时须重新分析此批所有样品，必要时重新采样。

5.2.2实验室间比对测试

（1）从待测样品或其它来源样品中任意选取一定数量或比例的样品作为实验室间比对测试样品，按照一定的质量控制规则进行分样并重新编码。

（2）实验室间比对测试结果的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。平行双样测定结果的相对偏差在表1及附表2允许值范围内为合格。

5.2.3留样复测

（1）从已完成测试、在有效期内保存且待测目标化合物相对稳定的样品中，任意选取一定数量或比例的样品进行复测，与原测定结果进行比较。留样复测应基于相同的分析测试方法和仪器设备。

（2）留样复测结果的精密度以相对偏差表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

5.3外部质量核查

5.3.1接受委托方不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式开展的质量监督活动，以保证监测服务工作的进度和质量。

5.3.2质量监督检查过程中，对检查中发现的不符合要求的情况，应及时采取纠正措施和预防措施，如发现存在重大检测质量和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。对整改后仍不符合要求的实验室，委托方可终止合同。

5.3.3一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，严格执行环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

6．监测结果和记录

6.1应保证监测数据的完整性，确保科学、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据或人为干预分析测试结果。

6.2监测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑数据或报告，应对照原始记录进行校核。

6.3原始记录上，应有监测人员和审核人员的手写签名或等效标识。监测人员填写原始记录。审核人员应检查结果和记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并对记录和数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6.4分析测试结果应按照分析测试方法规定的有效数字和法定计量单位表示，有效数字位数不得超过方法检出限的保留位数。分析测试结果低于方法检出限时，用“检出限值L”表示，同时给出本实验室的方法检出限值。

6.5监测原始记录和监测报告应实行三级审核制度。

附表1  地表水平行样及加标回收测定要求

| 分析项目 | 分析方法 | 样品含量（mg/L） | 精密度（%） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相对偏差 | 加标回收率 |
| 高锰酸盐指 数 | 酸性法/碱性法 | ≤2.0 | ≤25 | - |
|  | 酸性法/碱性法 | ＞2.0 | ≤20 | - |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 4～50 | ≤20 | - |
|  |  | 50～100 | ≤15 | - |
|  |  | ˃100 | ≤10 | - |
| 五日生化需 氧量 | 稀释与接种法 | ＜3 | ≤25 | - |
|  |  | 3～100 | ≤20 | - |
|  |  | ＞100 | ≤15 | - |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | ≤1.0 | ≤20 | 70～130 |
|  |  | ＞1.0 | ≤15 | 80～120 |
| 总磷（以 P 计） | 钼酸铵分光光度法 | ≤0.03 | ≤25 | 70～130 |
|  |  | ＞0.03 | ≤10 | 80～120 |
| 总氮（以 N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ≤1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 铜、铅、锌、 镉（可溶态） | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 铜、锌（可溶态） | 电感耦合等离子体发射光谱法 | - | ≤25 | 70～120 |
| 锌（可溶态） | 火焰原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 铜、铅和镉 （可溶态） | 石墨炉原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 硒、砷、汞（总量） | 原子荧光法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总汞 | 冷原子吸收法 | ≤0.001 | ≤30 | 85～115 |
|  |  | 0.001～0.005 | ≤20 | 90～110 |
|  |  | ＞0.005 | ≤15 |  |
| 砷、硒（总量） | 电感耦合等离子体质 谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 氟化物（以 F-计） | 离子色谱法和离子选择电极法 | - | ≤10 | 80~120 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光 度法 | ≤0.01 | ≤15 | 85～115 |
|  |  | 0.01～1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 氰化物 | 异烟酸—吡唑啉酮和异烟酸—巴比妥酸分光光度法 | ≤0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.5 | ≤15 | 90～110 |
|  |  | ＞0.5 | ≤10 | 90～110 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取 分光光度法 | ≤0.05 | ≤25 |  |
|  |  | 0.05～1.0 | ≤15 |  |
|  |  | ＞1.0 | ≤10 |  |
| 阴离子表面 活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | ≤0.5 | ≤20 | 80～120 |
|  |  | ＞0.5 | ≤20 | 85～110 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | - | - | - |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | - | - | - |
| 叶绿素a | 分光光度法 | - | ＜20 | - |
| 硝酸盐、亚硝酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | ＜0.5 | ≤25 | 85～115 |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 | ＜0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.2 | ≤15 | 85～105 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
|  | 铬酸钡分光光度法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | - | ≤10 | 90～110 |
|  | 离子色谱法 | - | ≤10 | 90～120 |
| 铁、锰 | 火焰原子吸收分光光度法 |  | ≤20 | 70～130 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱法 |  | ≤25 | 70～120 |
|  | 电感耦合等离子体质谱法 |  | ≤20 | 70～130 |
| 硅酸盐 | 硅钼蓝分光光度法 | ≤1.00 | ≤10 | 86～112 |
|  |  | ＞1.00 | ≤5 | 86～112 |
|  | 连续流动比色法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 总硬度 | 滴定法 | ≤300 | ≤25 |  |
|  |  | ＞300 | ≤20 |  |
| 溶解性总固体 |  | - | - | - |
| 铝 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 钠 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总大肠菌群 |  | - | - | - |
| 菌落总数 |  | - | - | - |
| 碘化物 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 三氯甲烷 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 甲苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 其它无机指标 | - | - | ≤20 | 85～120 |
| 其它有机指标 | - | - | ≤30 | 70～130 |

附表2地下水平行样及加标回收测定要求

| 项目 | 含量范围(mg/L) | 精密度(%) |  | 准确度(%) |  |  |  | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内 | 室间 | 加标 回收率 | 室内 (¦RE¦) | 室间 (¦RE¦) |  |  |
| 水温(℃) | - | 0.5单位 | - | - | - | - |  | 温度计法 |
| pH值 | 1～14 | 0.05单位 | 0.1单位 | - | - | - |  | 玻璃电极法 |
| 总硬度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | EDTA滴定法 流动注射法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | EDTA滴定法 |
| 溶解性总固体 | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  | 计算法 |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 电导率 (μs/cm) | ＜100 | ≤10 | ≤15 |  | ≤8 | ≤10 |  | 电导仪法 |
|  | ＞100 | ≤8 | ≤10 |  | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 硫酸盐 | 1～10 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法、火焰原子吸收法 |
|  | 10～100 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法 |
|  | ＞100 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  | 重量法 |
| 氯化物 | 1～50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | 50～250 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | ＞250 | ≤5 | ≤5 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 铁 | ＜0.3 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 等离子发射光谱法、火焰原子吸收法、邻菲罗啉分光光度法 |
|  | 0.3～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锰 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 铜 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 分光光度法、极谱法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锌 | ＜0.05 | ≤20 | ≤30 | 85～120 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 双硫腙分光光度法、极谱法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 双硫腙分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钾 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～3.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞3.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 钙 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～5.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞5.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 镁 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 总碱度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
| 挥发酚 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 4-氨基安替比林光度法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 溴化容量法 4-氨基安替比林光度法 |
| 阴离子表面活性剂 | ＜0.2 | ≤20 | ≤25 | 80～120 | ≤20 | ≤25 |  | 亚甲蓝分光光度法 |
|  | 0.2～0.5 | ≤15 | ≤20 | 80～120 | ≤15 | ≤20 |  |  |
|  | ＞0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～110 | ≤10 | ≤15 |  | 亚甲蓝分光光度法 电位滴定法 |
| 化学需氧量 | 5～50 | ≤20 | ≤25 | – | ≤15 | ≤20 |  | 重铬酸盐法 |
|  | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 氨氮 | ≤1.0 | ≤15 | ≤20 | 70～130 | ≤5 | ≤10 |  | 纳氏试剂光度法 水杨酸分光光度法 滴定法、电极法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 80～120 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钠 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～10 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞10 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | 0.05～0.2 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤15 |  | 离子色谱法 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | ＞0.2 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 硝酸盐氮 | ＜0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 酚二磺酸分光光度法 离子色谱法 紫外分光光度法 |
|  | 0.5～4 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞4 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 凯氏氮 | ＜0.5 | ≤25 | ≤30 | － | ≤15 | ≤20 |  | 经消解、蒸馏，用纳氏试剂比色法、水杨酸比色法、滴定法测定 |
|  | ＞0.5 | ≤20 | ≤25 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | ＜2.0 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 | ≤25 |  | 酸性法、碱性法 |
|  | ＞2.0 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 | ≤20 |  |  |
| 溶解氧 | ＜4.0 | ≤10 | ≤15 | – | – | – |  | 碘量法、电化学探头法 |
|  | ＞4.0 | ≤5 | ≤10 | – | – | – |  |  |
| 五日生 化需氧量 | ＜3 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 |  | ≤25 | 稀释与接种法 |
|  | 3～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 |  | ≤20 |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总氰化物 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 吡啶-巴比妥酸光度法 |
|  | 0.05～0.5 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.5 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 硝酸银滴定法 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 离子选择电极法 氟试剂光度法 离子色谱法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 总汞 | ＜0.001 | ≤30 | ≤40 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 冷原子吸收法 原子荧光法 |
|  | 0.001～0.005 | ≤20 | ≤25 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.005 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 冷原子吸收法、冷原子荧光法、双硫腙光度法 |
| 总砷 | ＜0.05 | ≤15 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 新银盐光度法、原子荧光法、Ag·DDC光度法 |
|  | ＞0.05 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | Ag·DDC光度法 |
| 硒 | ＜0.01 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 荧光分光光度法 原子荧光法 |
|  | ＞0.01 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总镉 | ＜0.005 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.005～0.1 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞0.1 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法、示波极谱法 |
| 六价铬 | ＜0.01 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 二苯碳酰二肼光度法 |
|  | 0.01～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 铅 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法 |
| 其它无机指标 | - | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 | - |
| 其它有机指标 | - | ≤20 | ≤30 | 70～130 | ≤15 |  | ≤20 | - |

说明：1、准确度控制用加标回收率和自制质控样最大允许相对误差(RE)表示。

2、精密度控制以平行双样最大允许相对偏差表示

附件2广西水功能区水质监测服务月考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时效（40分） | 按照采购合同约定时间完成监测，并提交监测信息、数据、报告 | 按时完成得40分，监测数据超过数据上报时间扣40分。 |
| 2 | 采样规范性（10分） | 采样规范性 | 图片、视频或者现场核查发现明显不规范行为，并影响监测数据准确性情况，扣2分/次，扣完为止。 |
| 3 | 检测人员能力（10分） | 从事环境监测人员持证上岗，必要时接受采购人培训情况 | 监测人员持证上岗且接受采购人培训得10分，每发现1人未持证或不接受培训扣0.5分，扣完为止 |
| 4 | 原始资料记录（10分） | 现场采样、样品交接记录、实验分析记录、质控记录。 | 记录完整、准确得10分；缺少记录或有明显错误而影响上报数据准确度，扣1分/项.次，扣完为止。 |
| 5 | 外部质量核查（10分） | 采购人开展的外部质量核查结果 | 合格得10分，不合格不得分。 |
| 6 | 监测报告 （20分） | 监测报告质量（包括结果正误、项目完整性、方法适用性、数据合理性等） | 质量符合要求得20分，发现一处影响监测数据准确性的错误扣5分，扣完为止。 |

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 √不接受联合体投标 |
| 7.2 | √不允许分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容：。 具体金额：。 具体比例：。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司南宁分公司 联系电话：0771-2611898、2618118、2618199，通讯地址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座 业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 - 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）复印件及资质认定检验能力表复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人投标截止之日前2019年8月至2020年3月内连续3个月的依法缴纳企业税费的凭据复印件；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税或含零报税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费（含零报税）的凭据复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人投标截止之日前2019年8月至2020年3月连续3个月的依法缴纳社保费的凭据复印件（包括但不限于专用收据或社会保险缴纳清单或银行缴费凭据）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人2018年或2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或供应商出具的财务报表或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函或银行出具的资信证明（注：银行存款证明不等同于资信证明）；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人获取招标文件的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）或收据或者发票复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函； 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）； 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.实施方案、分析检测服务承诺（含保密承诺）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） √投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：投标截止时间起 120日内。 |
| 18 | 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。 投标保证金的金额：详见《第一章公开招标公告》 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 4.投标保证金指定帐户：详见《第一章公开招标公告》 备注： 1. 投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本一份、副本六份； 资格证明文件正本一份、副本六份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本六份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见《第一章公开招标公告》 2. 投标文件提交起止时间：详见《第一章公开招标公告》 3.投标地点：详见《第一章公开招标公告》 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人以上（含）单数 |
| 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务要求评审中允许负偏离的项目数为0项。（负偏离达到1项或以上则投标无效） |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数为2项。（负偏离达到3项或以上则投标无效） |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目每分标的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（服务招标）标准采用差额定率累进计费方式计算： √中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 说明：投标文件的盖章或签字不符合以上要求的，投标无效。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务”是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目”是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

6.联合体投标（本项目如不接受联合体投标则不适用）

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投项目或每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投项目或分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投项目或分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

- 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

- 20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（如有投标文件的补充、修改，可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

- 收。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

四、开标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

五、资格审查

- 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金（本项目如无履约保证金要求则不适用）

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

- 35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、其他事项

- 38.代理服务费

38.1代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

38.3采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司
银行账号：623660979180
开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

开户行行号：104611010017

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收□委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：年月日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年月日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年月日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5投标文件修正

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

1.价格分………………………………………………………………………10分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10分

## 2．技术分…………………………………………………………………75分

（1）实施方案分（满分20分）

根据投标人对广西水功能区环境质量监测服务项目实施方案的专业性、科学性和可操作性，投标人各项服务措施方案详细程度、进度安排是否合理、积极配合各项工作、质量控制等进行评审。

一档（4分）：监测实施方案基本符合项目要求，工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等基本规范，具有项目进度控制措施、质量控制措施、安全保障机制和应急预案。

二档（8分）：监测实施方案符合项目要求，工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等基本规范，且项目进度控制措施、质量控制措施、安全保障机制和应急预案有一定可操作性。

三档（12分）：监测实施方案符合项目要求，工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等规范、可操作；且项目进度控制措施，数据检查、质量控制以及反馈纠错措施具体；安全保障机制和应急预案有明确的预防和补救措施。

四档（16分）：监测实施方案符合项目要求，工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等规范、可操作；且项目进度控制措施，数据检查、质量控制以及反馈纠错措施详细、较为科学；安全保障机制具有较好操作性，应急预案预防和补救措施基本可行。

五档（20分）：监测实施方案完全符合项目要求，工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等规范、流畅、可操作性强；且项目进度控制措施详细、科学，提升样品检测过程质量的保障机制、以及数据检查、质量控制以及反馈纠错措施全面、科学、合理；安全保障机制可操作性强等。应急预案充分考虑多种突发情况，具有有效的预防和补救措施，合理可行。

（2）技术实力分（满分15分）

2017 年 1 月 1 日以来，参加国家或省级质量技术监督部门、环境保护主管部门组织的水相关项目的分析能力验证，结论为满意达5项次得5分，每多1项次加1分，满分15分。投标文件提供对应的通知书复印件，原件备查。

（3）项目团队分（满分30分）

①项目技术负责人业绩分（拟安排的项目负责人仅限1人）（满分10分）

承担过地表水监测断面水质监测项目的业绩，2个业绩得1分，每增加一个加1分，满分10分。投标文件提供业绩证明材料复印件。

②项目技术负责人职称分（满分5分）

项目技术负责人具有环境、化学等与本项目相关专业中级及以上职称或同等能力，且具有3年及以上检测经验得1分，具有4年及以上检测经验得2分。

项目技术负责人具备环境、化学相关专业高级及以上专业技术职称或同等能力，且具有3年及以上检测经验得5分。

③项目团队成员分（项目团队成员仅限技术人员，项目技术负责人除外）（满分15分）

1）项目投入技术人员16-20人，得2分；21-30人，得6分，31人及以上得10分。

2）项目团队成员职称分（满分5分）

项目投入技术人员具有环境、化学等与本项目相关专业中级及以上职称或同等能力占比15%-25%（含25%），得2分，占比25%-35%（含35%），得3分，占比35%以上得5分。

以上②③得分要求：投标文件提供项目负责人或团队成员聘任合同及聘任合同期内投标人每年任意一个月为负责人或团队成员缴纳社保的证明材料（如果聘任合同的签订时间是某年12月则该年的社保证明可不提供）、职称证书或学历学位证书等证明资料（所有资料均要求复印件，原件备查）。

（4）车辆及仪器设备（满分10分）

①仪器设备（满分5分）

投标人提供与本项目相关的仪器设备（如便携式浊度仪、便携式离心机、便携式冷藏箱、水浴锅、分光光度计—包含紫外可见光波长和高压灭菌锅），在保证采购需求所达到的最低台套数基础上，每增加1台套，加0.5分，满5分。（投标文件提供相关证明材料，如照片、发票或采购合同至少提供一项，检定或校准合格证书至少提供一项，不提供证明材料或提供材料信息不完整的，该项不计分）

②采样车辆投入情况（满分5分）

项目投入车辆必须大于等于5台，超过1台加0.5分，满分5分。投标人自有车辆需要提供车辆清单、有效的行驶证或购车合同，租赁车辆需提供租赁合同或租赁合作意向书（租赁合同或租赁合作意向书应明确车辆数量）。

注：以上（1）~（4）项评分中出现无证明资料、提供资料不完整或评委无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不予计分处理。

3.商务分………………………………………………………………………………………14分

投标人2017年1月1日至今具有与本次采购内容相类似的水环境质量委托监测项目业绩，每项业绩得1分，满分14分。

投标文件提供以下证明材料，否则不计分。证明材料包括但不限于（以下文件提供复印件，原件备查）：

①合同复印件。含合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单。

②验收材料。

4．政策功能分…………………………………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
    （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分；

5.总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

1.为保证中标供应商能按时提供服务，每个投标人可以对所有分标进行投标，但只能中其中一个分标。本项目评标/中标顺序为A→B→C分标。（即首先确定标A分标的中标人，然后再确定B分标的中标人，中第一个分标的投标人不再推荐为下一个分标的中标人，依此类推）。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）采购计划号

供应商（乙方）招标编号

签订地点签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括乙方为完成该项目而发生的全部相关费用，包括仪器设备费、耗材购置费、标准物质采购费、人员费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的服务必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　交付和验收

1.提交服务期限：

提交服务成果地点：

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供服务的各项资料等交付给甲方。

4.甲方应当在服务完成后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署服务验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第五条售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.服务质保期：。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第六条　付款方式

1.付款方式：。

第七条　履约保证金

履约保证金金额：。

第八条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的服务标准向甲方提供服务。

2.如在服务过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间小时内。

3.在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。服务完成后，甲方应当在七个工作日内进行验收。

2.对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十一条　违约责任

1.乙方所提供的服务不合格的，应及时调整服务，调整不及时的按逾期提供服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方无故延期接收服务、乙方逾期提供服务的，每天向对方偿付违约服务款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七个工作日天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付服务款的，每天向乙方偿付延期服务款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

6. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及服务款额的5%，违约内容涉及服务款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十二条不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.本采购合同

2.中标通知书

3.投标函；

4.商务条款偏离表和服务偏离表；

5.项目需求；

6.开标一览表；

7.售后服务承诺；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方盖章后生效。

| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年月日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投标函

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期：_______                  __。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人名称:

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

（公章）

年月日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：分标：

投标人名称：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（¥） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：日期：年月日

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年月日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人或自然人）签字：

投标人公章：

年月日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年月日

商务及技术文件封面格式：

正本/副本

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年月日

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

投标人：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件

投标人：（盖单位章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书格式（如有委托时）

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：法定代表人（负责人或自然人）签字：

所在部门职务：职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年月日

注：

1.法定代表人（负责人或自然人）和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（负责人或自然人）按上述规定签署。

5.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人公章：年月日

6.商务条款偏离表格式

所投分标：分标

填写说明：按《第二章采购需求》“▲商务最低要求表”内容填写

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按无效投标处理。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日期：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年月日

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备配置清单格式

设备配置清单

所投分标：分标（或单分标）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按无效投标处理。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：日期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：分标（或单分标）

| 项号 | 服务名称或技术条款 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标服务内容、对照招标文件采购需求中的“服务内容及要求”在“偏离情况”栏，注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按无效投标处理。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：日期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表

所投分标：分标（或单分标）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：日期：

## 六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。