分项报价表

采购编号：    GXZC2020-J1-001934-KWZB

采购项目名称：  洛维水质自动监测站改造项目

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF水质在线自动监测分析仪运行控制系统V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高锰酸盐指数水质在线分析仪 | 1套 | 高锰酸盐指数水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFS-2002(CODMn) | 78,000.00 | 78,000.00 |  |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 | 1套 | 氨氮水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFS-2002(NH) | 78,000.00 | 78,000.00 |  |
| 3 | 总磷在线分析仪 | 1套 | 总磷水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFS-2002(TP) | 78,000.00 | 78,000.00 |  |
| 4 | 总氮在线分析仪 | 1套 | 总氮水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFS-2002(TN) | 78,000.00 | 78,000.00 |  |
| 5 | 镉在线分析仪 | 1套 | 镉水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFEC-2006(Cd) | 88,000.00 | 88,000.00 |  |
| 6 | 铅在线分析仪 | 1套 | 铅水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFEC-2006(Pb) | 88,000.00 | 88,000.00 |  |
| 7 | 锌在线分析仪 | 1套 | 锌水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFEC-2006(Zn) | 88,000.00 | 88,000.00 |  |
| 8 | 铜在线分析仪 | 1套 | 铜水质分析仪/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFEC-2006(Cu) | 88,000.00 | 88,000.00 |  |
| 9 | 集成控制及辅助单元 | 1套 | 集成控制及辅助单元/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | 力合科技定制 | 75,000.00 | 75,000.00 |  |
| 10 | 采水系统 | 1套 | 采水系统/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | 力合科技定制 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 11 | 配水预处理系统 | 1套 | 水样配水预处理系统/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | 力合科技定制 | 34,000.00 | 34,000.00 |  |
| 12 | 控制单元 | 1套 | 系统控制单元/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | 力合科技定制 | 55,000.00 | 55,000.00 |  |
| 13 | 超标自动留样器 | 1套 | 自动采样器/LIHERO/力合科技（湖南）股份有限公司/中国 | LFLY-DW2004 | 48,000.00 | 48,000.00 |  |
| 14 | 视频监控系统 | 1套 | 视频监控系统/海康威视/海康威视/中国 | DS7604N-K1/RTG | 12,000.00 | 12,000.00 |  |
| 报价合计：（大写）人民币玖拾叁万捌仟元整（￥938,000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期：自合同签订之日起30日内到货并安装完毕。 交付地点：广西壮族自治区柳州市鱼峰区洛维水站。 |  |  |  |  |  |  |  |