


竞争性谈判采购文件
项目编号：GXZC2021-J1-001650-GXKW
项目名称：2021年专用设备购置

采购单位：广西壮族自治区南宁生态环境监测中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司
2021年5月
目  录
竞争性谈判采购公告.................................1

第一章：供应商须知前附表...........................4

第二章：评标方法...................................12

第三章：货物需求一览表... .. .. .. .. .. ..........13

第四章：谈判响应文件基本格式.......................50

第五章：政府采购合同（格式）.......................62

     为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商在获取采购文件后必须登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190

广西科文招标有限公司
2021年专用设备购置(GXZC2021-J1-001650-GXKW)竞争性谈判采购公告
	项目概况
2021年专用设备购置的潜在供应商应在广西科文招标有限公司财务部（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层）获取采购文件，并于2021年6月3日09时00分（（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：GXZC2021-J1-001650-GXKW
2、采购计划文号：广西政采[2021]6433号
3、项目名称：2021年专用设备购置

4、采购方式：竞争性谈判采购
5、预算金额：154.09万元，其中1分标：113.59万元；2分标：40.5万元
6、最高限价：与预算金额一致

7、采购需求：1分标专业型伏安极谱仪1台，程控定量封口机1台，便携式水质分析实验室1套、便携式水质多参数测量仪2台、测深仪2台、便携式浊度测量仪4台、无人机2台、一级多功能声级计9台、一级声校准器9台、低温保存箱1台、专业级三防GPS手持机10台、防潮柜2个、执法记录仪及三脚支架10台；

2分标：全自动高锰酸盐指数分析仪1台、超级恒温槽1台；

如需进一步了解详细内容，详见采购文件
8、合同履行期限：自签订合同之日起所有货物90天内交货并安装验收完毕
9、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1分标：无；2分标：本分标专门面向中小微企业采购。
3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

1、时间：2021年5月28日至2021年6月2日（工作日）上午8：00-12：00；下午15：00-18：00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：广西科文招标有限公司财务部（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层）3、方式：现场购买或邮寄 

4、售价：每套300元，售后不退
四、响应文件提交
1、截止时间：2021年6月3日09时00分（北京时间）
2、地点：广西科文招标有限公司开标厅（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）
3、参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件依时到达指定地点等候当面谈判
有效证件要求如下：

（1）被授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件及复印件、营业执照或事业单位法人证书、社保相关证明复印件（加盖竞标单位公章）
（2）被授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书原件、营业执照或事业单位法人证书、及单位为其缴纳的社保相关证明复印件（加盖竞标单位公章）

五、开启
时间：2021年6月3日09时00分（北京时间）（具体时间以评委到达评标现场并开始评标为准）
地点：广西科文招标有限公司会议室（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）

六、公告期限：自发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动
3、为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商在获取采购文件后必须登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190
4、依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2019年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码
5、如需邮寄另加邮费50元，请用电汇或转账方式将350元汇入科文公司以下账户，办理汇款后请将详细的收件人、邮件地址、邮编、联系电话、传真号码或邮箱、分标号、纳税人识别号等传真到0771-2023829后联系财务负责人，财务联系人：朱瑜萍，联系方式：0771-2023962。如未能提供联系方式造成采购文件无法邮寄或有更改及补充通知无法联系的，后果由投标人自负
6、开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689
7、本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展

8、公告发布媒体：中国政府采购网、广西政府采购网
9、本项目不接受未购买本采购文件的供应商竞标

10、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：广西壮族自治区南宁生态环境监测中心

地址：南宁市民主路45号

联系人：雅净；联系电话：0771-2620380　　　　　 
2、采购代理机构信息
名称：广西科文招标有限公司
地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层
项目负责人：银工、李工

联系方式：0771-2023873
3、项目联系方式
项目联系人：银工、李工

联系方式：0771-2023873　　　　　　　　　　　　

广西科文招标有限公司                                        

           2021年5月28日

第一章：供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：2021年专用设备购置 

项目编号：GXZC2021-J1-001650-GXKW

	2
	申请人的资格：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1分标：无；2分标：本分标专门面向中小微企业采购。
3、本项目的特定资格要求：无。

	3
	竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价

	4
	竞标文件份数：正本一份     副本四份

	5
	竞标有效期：竞标截止之日起60天。

	6
	竞标保证金（人民币）：1分标1.2万，2分标0.5万。

竞标人必须于竞标截止时间前将竞标保证金从竞标人的银行账户以转账或电汇形式转出并到达（本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金）

开户银行：广西科文招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部

银行账号：0101012090615689

	7
	竞标文件递交截止时间：2021年6月3日9时00分（此为竞标截止日期）
地址：广西科文招标有限公司开标厅（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）

	8
	采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询。
1、查询管道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等管道 

2、查询时间：响应文件截止时间前

3、查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印或截图查询记录，打印材料作为评审数据保存
4、信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等管道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动

	9
	谈判时间：2021年6月3日9时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）
谈判地点：广西科文招标有限公司会议室（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）

	11
	质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出
接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交
质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，联系电话：0771-2023821
通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层

	12
	1、本项目的代理服务费按固定金额向成交供应商收取。其中1分标壹万柒仟元整，2分标陆仟元整；领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

	13
	本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。


谈判须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1 本采购文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：广西壮族自治区南宁生态环境监测中心。

2.2“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。
2.3“谈判供应商”是指购买了谈判采购文件，响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织，即“供应商”。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，即“竞标文件”。
3. 谈判供应商的基本条件
3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3 本项目的特定资格要求：无；

4. 谈判费用
4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西科文招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
二、竞争性谈判响应文件的编制
5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求
5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。
5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西科文招标有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。
5.6竞争性谈判响应文件的组成竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（标注“必须提供”的文件均必须提供，如未提供，谈判小组将拒绝其谈判）。

5.6.1价格文件

1）竞标保证金缴纳证明文件；（必须提供，否则竞标无效）
2）谈判报价表（附件三）；（必须提供，否则竞标无效）
3）1分标：

竞标产品如为中小微型企业产品的请按格式内容填写，否则不予享受优惠政策。
监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，竞标产品如为监狱企业产品的请按格式内容填写，否则不予享受优惠政策；
残疾人福利性单位声明函（竞标产品如为残疾人福利性单位的请按格式内容填写，否则不予享受优惠政策）

2分标：本分标专门面向中小微企业采购，竞标货物须由中小微企业制造（货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标）；供应商必须提供中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函：按格式提供要求填写，否则竞标无效。

5.6.2 商务技术文件
1）竞标声明书（附件一）；（必须提供，否则竞标无效）
2）谈判书（附件二）；（必须提供，否则竞标无效）
3）技术响应、偏离情况说明表（附件四）；（必须提供，否则竞标无效）
4）商务响应表（附件五）；（必须提供，否则竞标无效）
5）售后服务承诺方案；（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“货物需求一览表”要求自行编制）

6）供应商有效的载入统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供，否则竞标无效）

7）响应文件递交截止之日前竞标供应商最近一个季度或近期连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或竞标供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供，否则竞标无效）

8）响应文件递交截止之日前竞标供应商最近一个季度或近期连续三个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供，否则竞标无效）
9)财务状况报告：供应商近一年（可为2019或2020年度）的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（必须提供，否则竞标无效）
10）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等管道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果截图为准，同时将查询结果截图作为证据留存）
11）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件六）(必须提供）
12)法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件；（必须提供，否则竞标无效）
13）货物制造、检验、产品销售许可证等；
14）货物认证、检测报告、鉴定证书等；
15）产品获奖证书；
16）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、引进新技术、新工艺、新材料的等情况；
17）节能环保等方面的资质证书；
18）提供的切实可行优惠承诺；
19）类似案例成功的业绩；
20）谈判供应商认为需要提供的有关数据。
6. 计量单位
6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、谈判报价要求
7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的供货、运输、安装、售后服务等全部工作。
7.3供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。
7.4供应商须就货物需求一览表中货物和服务内容作完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交
8. 谈判响应文件的份数和封装
8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本一份、副本四份密封在信封（包装袋或包装箱）中。
8.2竞争性谈判响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：
1）竞争性谈判项目编号；
2）竞争性谈判项目名称；
3）谈判货物、服务名称；
4）谈判供应商名称。
9. 竞争性谈判响应文件的递交
9.1所有竞争性谈判竞争性响应文件应于“第一章 供应商须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。
10.迟交的竞争性谈判响应文件
按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西科文招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。
五、谈判的步骤
11.1实质审查
（1）谈判小组审查谈判响应文件的资格、符合性是否符合谈判采购文件的实质性要求。
（2）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
第三章采购货物需求一览表中标注“▲”号的条款为实质性条款或关键性指标要求，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号的要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项以上的竞标无效。
11.2谈判文件修正
（1）谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
（2）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
　　供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。
11.3最后报价
谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。
11.5响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。
六、确定成交供应商办法
12.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性回显请求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。
12.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
七、签订合同
13.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。
13.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。
13.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
八、政府采购合同公告
14.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
九、适用法律

15. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。
十、其他事项
16.代理服务费
16.1本项目的代理服务费按固定金额向成交供应商收取。其中1分标壹万柒仟元整，2分标陆仟元整；领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。
17. 询问、质疑和投诉
17.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
17.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
17.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二章  评标方法
一、评标原则：
（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：以谈判采购文件、竞标文件为评定依据。
（三）评标方法：根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性回显请求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。
 （四）1分标：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》，产品生厂企业认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的小微企业声明函为准），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

2分标：评标报价=最终竞标报价。
竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）
二、成交候选供应商推荐原则
(一) 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性回显请求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出成交候选人(评标（最终）报价相同时，按技术指标，强制、节能产品、售后服务优劣顺序排列)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。    

第三章  货物需求一览表

说明：
1、本项目需求表中技术参数及要求不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“技术响应、偏离情况说明表”。
2、供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。
3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目列表内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目列表的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖供应商公章），否则竞标无效。
4、本项目货物需求一览表中所列的品牌、型号、规格尺寸、重量或大小仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号；规格尺寸、重量或大小替代，但替代的品牌、型号、规格尺寸、重量或大小在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。
6、竞争性谈判文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或关键性指标要求，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号的要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项以上的竞标无效。

1分标
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	分项最高限价(元)
	数量
	单位
	技术需求

	1
	专业型伏安极谱仪
	485500
	1
	台
	一、应用范围：主要用于生态环境现场监测的水质重金属痕量分析，能够满足国家标准的要求。

二、工作条件：

1.工作环境温度：-10℃～50℃

2.工作环境湿度：20～80%

3.电源：频率220V ( AC ). 50Hz

三、技术参数

1.总体要求：

▲1.1 检测原理：伏安极谱法。

1.2 测定元素(包括但不限于)：铜、铅、锌、镉、砷、锑、铊、锰、钼、汞、铬（三价、六价）等金属元素。

1.3 检出限：

铜 Cu≤ 0.5 ppb

铅 Pb ≤0.5 ppb

锌 Zn ≤0.5 ppb

镉 Cd ≤0.5 ppb

砷 AsIII≤5 ppb

锰 Mn ≤1 ppb

汞Hg ≤1 ppb

铬 CrVI ≤20 ppb

▲1.4控制方式：

1.4.1全电脑控制；中文版软件，内置数据库程序，自动采集数据，生成报告。

1.4.2 通讯接口：USB 高速数字接口。

1.4.3支持系统升级，可以连接自动进样器及清洗系统。

▲1.5整机尺寸：长宽高≤500×500×500mm

▲1.6整机重量：≤10 kg

2.技术要求：

▲2.1工作电极：内置汞池设计,汞池全密闭。

2.2 参比电极：Ag/AgCl 参比电极。

2.3 辅助电极：Pt 辅助电极。

▲2.4软件功能：对检测数据进行处理，显示电流图形，自动计算数据平均值和相关系数，并绘制标准曲线；

▲2.5 检测结果自动存储；数据信息包括待测金属浓度、样品编号、名称以及曲线等。

四、主要配置(包括但不限于)

▲1.伏安极谱仪主机1台，中文操作控制软件1套。

▲2.工作电极1套，辅助电极1套，参比电极1套。

3.氮气瓶（8L，内充高纯氮气[99.99%]）：1个。

4.氮气瓶减压阀（0～25MPa/0.0～0.4MPa）：1个。

▲5.铜、铅、锌、镉、砷、锑、铊、锰、钼、汞、铬（三价、六价）等标准溶液和电解液各1套。

▲6.配套便携式移动工作站及输出设备。

▲7.便携式工作箱 1个。

8.测试套件：测试杯1个，样品杯20个、移液枪2支。

	2
	便携式水质分析实验室
	90000
	1
	套
	一、应用范围：用于现场的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量。

二、工作条件：

1.电源要求：可充电电池或碱性电池。

2.工作温度：0℃～50℃。

三、技术参数

1.总体要求：

▲1.1传感器模式可测试：pH值、ORP、温度、电导率、盐度、TDS、溶解氧、饱和度等参数。

▲1.2光度计模式可测试COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、六价铬、氰化物等参数。

2.技术要求

2.1仪器须具备自动识别校准液，有温度自动补偿、盐度自动补偿功能。

2.2 仪器LCD显示屏。

2.3 具备数据存贮功能。

2.4 接口：USB/RS 485接口/外接12V或充电器。

2.5仪器配套野外测试多功能箱。

2.6主机能够自动识别电极信息。

2.7 pH值、氧化还原电位

2.7.1测量范围：pH值：0.00～14.00pH单位；ORP：-1000mV～1000mV。

2.7.2分辨率：pH值：≤0.01pH单位；ORP：≤0.1mV。

2.7.3精度：pH值：±0.1pH单位；ORP：±20mV。

2.7.4具有温度补偿功能。

2.8 溶解氧

2.8.1测量范围：0.00～20.00mg/L，饱和度：0～200%。

2.8.2分辨率：≤0.01mg/L

2.8.3精度：±0.1mg/L

2.8.4具有大气压、温度、盐度补偿功能。

2.9电导率

2.9.1测量范围：0～2000µS/cm，或更宽。

2.9.2分辨率：≤0.1µS/cm。

2.9.3具有温度补偿功能。

2.10浊度

2.10.1测量范围: 0～1000NTU。

2.10.2分辨率：≤1NTU。 

2.10.3具有温度补偿功能。

2.11光度计

2.11.1波长：至少包含639nm，591nm，518nm，468nm，400nm。

2.11.2 检测器：硅光二级管。  

2.11.3测量结果：直接表示为浓度、吸光率或透光率。

四、主要配置（包括但不限于）

便携式多参数仪主机1台，光度计1个，浊度计1个，便携箱1个、野外测试多功能箱1个，pH电极1根、ORP电极1根，溶氧电极1根，电导率电极1根，pH标液2瓶，ORP标液1瓶，电导率标液2瓶，COD、氨氮、总磷、总氮、硝酸根、亚硝酸根、氯化物、总氯、硬度、氰化物等项目的配套试剂各1套；中文说明书。

	3
	程控定量封口机
	80000
	1
	台
	一、应用范围

水样中的总大肠菌群、粪大肠杆菌、菌落总数和大肠埃希氏菌等的快速检测，适用于实验室，可野外携带、应急、定量检测。

二、工作条件

1. 工作电压：220V±10%

2. 工作环境温度：-10℃～50℃

3. 环境湿度：30%～80%

三、技术参数

▲1.总体要求：符合《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T 5750.12-2006）中第 2.3 酶底物法；《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ 1001-2018）。

2.技术参数

2.1仪器同时可兼容检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群，时间不超过 24 小时。

2.2有液晶显示屏，可显示加热程度、休眠状态、错误代码。

2.3自动计数程控功能，自动休眠模式，自动显示错误提示代码。

2.4预热时间≤ 3分钟，完成封口时间≤10 秒。 

▲2.5重量：≤12 kg。

2.6有检修和维修窗口。

2.7 加热辊外表恒定温度：180±3℃。

四、配置要求（包含但不限于以下）

1.仪器设备：

1.1程控定量封口机 1 台（带51孔及97孔定量盘橡胶托垫）满足通符合 ISO 标准的灭菌条件要求；

1.2紫外灯，6瓦特，220伏，366nm  1台；

1.3紫外灯箱  1个；

▲2.试剂耗材：

2.1 微生物酶底物法多项检测试剂套装 1套 

2.1.1包含6种试剂：

①大肠菌群酶底物法24小时试剂；

②大肠菌群酶底物法18小时试剂；

③铜绿假单胞菌酶底物法试剂；

④肠球菌酶底物法试剂；

⑤嗜肺军团菌酶底物法试剂；

⑥检测有背景颜色的大肠菌群酶底物法试剂。

2.1.2包装：Snap包装，有可视窗口，有切割口。

2.1.3试剂：有批号，有效期不少于10个月。

2.2 微生物大肠菌质控样 1盒（3瓶/盒）

2.2.1可以溯源到NCTC9001（ATCC11755）的原代大肠埃希氏菌，可用于检测饮用水中的总大肠菌群、大肠埃希氏菌和粪大肠菌群；

2.2.2混合菌种，不限定检测方法；

2.2.3质控样证书中标注不同方法所得到的真值和范围值；

2.2.4 无需传代，直接可以培养使用，-10°保存运输。

	4
	便携式水质多参数测量仪
	50000
	2
	台
	一、应用范围：用于水质监测中pH值、溶解氧、氧化还原电位、电导率等测量。

二、工作条件：

1.电源：内置碱性电池。

三、技术参数

1.总体要求：仪器主要为户外监测使用，可同时监测水质pH值、溶解氧、氧化还原电位、电导率等项目，具有自动温度补偿功能。
2.技术要求

2.1仪器探头：所有的传感器无需特殊工具均可自行拆换。

2.2仪器内置气压计，可自动进行压力补偿。

2.3仪器电池仓与仪器电路仓独立分隔并密封，防水等级IP67。

2.4仪器具有背景光显示屏。
2.5溶解氧传感器

▲2.5.1仪器符合《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》（HJ 506-2009）标准要求。

2.5.2仪器具有高度补偿、盐度补偿。
2.5.3测量范围:0～20mg/L。
2.5.4分辨率:0.01 mg/L。
2.5.5准确度:0～20 mg/L（含20 mg/L）：读数±2%或0.2 mg/L，以较大者为准。
2.6电导率传感器

2.6.1测量范围:0至200 mS/cm

2.6.2分辨率:0.001至0.1 mS/cm (视量程而定)

2.6.3准确度:读数之±0.5%或0.001mS/cm，以较大者为准。

2.7温度传感器

2.7.1方法原理：热敏电阻法。

2.7.2测量范围：-5℃～＋70℃。

2.7.3分辨率: 0.1℃。

2.7.4准确度：±0.2℃。

2.8 PH传感器

2.8.1方法原理：玻璃复合电极法，具有温度补偿。

2.8.2测量范围：0-14。

2.8.3分辨率：0.01 pH单位。

2.9氧化还原电位传感器（ORP）

2.9.1测量范围：-1999mV～1999mV。

2.9.2分辨率：0.1mV。

2.9.3准确度:0.2 mV。

四、主要配置（包括但不限于）
主机1台，仪器箱1个，PH电极一根，电导电极一根，溶解氧电极一根，ORP电极一根。

	5
	测深仪
	5500
	2
	台
	一、应用范围：用于水深的测量。
二、工作条件：

1.工作环境温度：5℃～50℃。

2.电源：可充电电池。
三、技术参数

1.总体要求：

▲1.1仪器为便携手持式，采用超声波法测量水深。

2.技术要求：

2.1频率200KHz，波束角24度。

2.2背光数字显示屏，测量结果显示时间≥10秒。

2.3最大测深：≥70m。

四、主要配置（包括但不限于）

主机1个，外置换能器头1个（配大于3米延长线），主机箱1个。

	6
	便携式浊度测量仪
	22000
	4
	台
	一、应用范围：用于水质现场监测中浊度的测量。

二、工作条件：

1.电源要求：可充电电池及外接电源（100～230 VAC，50/60 Hz）。

2.工作环境温度：0～50℃。

三、技术参数

1.总体要求：

▲1.1散射法测量浊度，满足《HJ1075-2019水质 浊度的测定 浊度计法》的要求。
2.技术要求：

2.1 光源：钨灯。

2.2 检测器：硅光电检测器。

▲2.3 测量范围：0.01～1000NTU。

2.4杂散光：＜0.02NTU。

2.5可重复性：读数的±1%或者0.01NTU。

2.6分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU。

2.7具有信号平均功能。

2.8 具有双检测器光学系统，消除色度、光波动、杂散光等的干扰。

2.9 具有USB数据传输功能。

四、主要配置（包括但不限于）
便携式浊度仪主机1个，样品池6个、一级标准液（10，20， 100， 800 NTU各1瓶/10mL）、硅油1瓶、4节碱性电池、用户手册1本等配套配置。

	7
	无人机
	20000
	2
	台
	一、应用范围：用于野外环境周边情况的勘察。

▲二、工作条件：最大控制距离不小于9公里，飞行时间：≥30分钟。
三、技术参数

1.总体要求：

1.1无人机搭载拍照功能，电池不足可自动回航。
2.技术要求

2.1飞行速度：≥72km/h（S模式）。

2.2镜头视角：≥70 °。

2.3等效焦距：≤28 mm。

2.4光圈：f/2.8～f/11。

2.5对焦点：1m至无穷远（带自动对焦）。

▲2.6传感器：1英寸CMOS；像素：≥2000万。

2.7 ISO范围视频：100～6400。

2.8照片：100～3200（自动），100～12800（手动）。

2.9快门速度，电子快门：8～1/8000s。

2.10照片分辨率：≥5472×3684。

2.11录像分辨率4K：≥3840×2160；2.7K：≥2688x1512；FHD：≥1920×1080。

2.12拍摄模式：单张拍摄、多张连拍。

2.13尺寸：≥214*91*84mm。

2.14全向感知，智能避障。

▲四、主要配置（包括但不限于）飞行器1个，带屏遥控器1个，智能飞行电池3块，充电器1个，电源线1根，螺旋桨5对，遥控器转接线3根，数据线-USB3.0 Type-Cx 1根，USB转接头1个，备用摇杆1对，128GB class10 microSD卡1张，车载充电器1根，电池-充电宝转换器1个，电池管家1个，便携式工作包1个。
▲五、其他要求

保险：包含机损险及第三者责任险。

	8
	一级多功能声级计
	17500
	9
	台
	一、应用范围：用于噪声的监测。

二、工作条件：

1.工作环境：工作温度范围：-10 ℃～50℃。

2.工作环境湿度：20 %～90 %。

3.工作环境大气压力：86 kPa～106 kPa 。
4.电源：碱性电池，可同时使用外接电源。
▲三、技术参数

1.总体要求：

1.1仪器主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL 等。
▲1.2仪器精度1 级 。
1.3测量上限：低量程132 dB（A），高量程140 dB（A）。

1.4自生噪声：≤16 dB（A）、21dB（C）、26dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31 dB）。
1.5频率计权：并行（同时）A、C、Z 。

1.6指示器：背光延时为常开时，亮度可自动调节，其他可手动调节。
1.7输出接口： 
1.7.1交流输出，输出功率：150 mW，可接 8Ω监听耳机。 
1.7.2直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB。 
1.7.3 RS232 接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果。 
1.7.4 USB 接口：与计算机通信，固件升级，符合 USB1.1 标准，兼容 USB2.0 标准。

1.8内部日历时钟：误差小于1分钟/月。 
2. 技术指标
2.1统计分析性能指标

2.1.1主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq，T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD (其中x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95)。

2.1.2 24H测量指标：除了统计分析菜单所有的测量指标外，还有Ld、Ln、Ldn。

2.1.3积分时间：1s到99h59m59s任意设置。

2.1.4数据存贮：可存贮统计分析结果、24H测量结果。

2.1.5显示界面：

    单次模式：有列表和图形界面。

    24H模式：有列表、全体和图形界面。

2.1.6显示分辨率：≤0.1dB。

2.2  1/1OCT分析性能指标

2.2.1主要功能：1/1倍频程频谱分析、积分测量。

2.2.2频率计权：并行A 、C、Z。

2.2.3时间计权：并行F、S。

2.2.4级线性范围：大于90 dB，1档量程。

2.2.5滤波器类型：并行(实时)倍频程，G=103/10。

2.2.6滤波器中心频率：31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、 250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。

2.2.7主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq，T)。

2.2.8实时分析：同时完成各中心频率、SPL（A）、SPL（C）和SPL（Z）的计算。

2.2.9积分时间：1s到99h59m59s任意设置。

2.2.10数据存贮：可存贮测量结果。

2.2.11测量界面：列表界面、图形界面、醒目界面和室内界面。

2.2.12显示分辨率：0.1 dB，醒目下0.01 dB。
2.2.13具有定时启动功能。
四、主要配置（包括但不限于）

多功能声级计主机1台，1/1OCT分析软件1套，电源线1根，快速打印机1个（含打印纸 5 卷），传声器延长线1根，统计分析软件1套，主机箱1个。

	9
	一级声校准器
	2800
	9
	台
	一、应用范围：用于对测试传声器和声学测量仪进行声压灵敏度的校准。

二、工作条件：

1.使用环境温度：0℃ ～ 40℃。

2.工作环境湿度：10%～80%。

3.电源：碱性电池。

三、技术参数

1.总体要求：
1.1仪器符合《GB/T15173-2010电声学 声校准器》标准要求。

2.技术要求
▲2.1精度：1级。

2.2声压级：94 dB，114dB。

▲2.3声压级准确度：94 dB±0.3dB。

2.4频率：1000 Hz±1%。

2.5总谐波失真：≤2 %。

▲2.6开机稳定时间：≤15s。

2.7尺寸：≤φ60 mm×120mm。

2.8主机重量：≤500g

四、主要配置（包括但不限于）
声校准器主机1台，主机箱1个。

	10
	低温保存箱
	16000
	1
	台
	一、应用范围：主要用于存放土壤、沉积物等固体样品。

▲二、性能指标要求：

1.箱内温度：-10～-30℃

2.控制精度：1℃，LED显示箱内温度，显示分辨率0.1℃

3.有效容积：不小于278L

4.双锁结构

5.配备脚轮

	11
	专业级三防GPS手持机
	2600
	10
	台
	一、应用范围：主要用于生态环境监测现场监测点位的定位。

二、技术参数

1.总体要求：

1.1 GPS特性：GNSS：GPS，北斗

1.2 工作时间：15小时（Li-ion），9小时（AA）

1.3电池种类：Li-ion（2100mah），3节AA batteries

2. 技术要求

▲2.1定位精度：定位3～5米，实时差分1～3米（SBAS）

▲2.2定位时间：热启动小于2秒，冷启动小于35秒

2.3天线：全向高灵敏度GPS天线

2.4更新率：1Hz

2.5导航特性：航点：3000个航线：200条航迹：100条

2.6道路导航：支持（需国内道路导航地图）

2.7用户自定义地图：支持基础图：国内基础图

2.8地图种类：矢量地图、DEM高程、栅格地图

2.9功能特性：内存：高传输速率32G  microSD card，接口：USB2.0，OTG

2.10传输协议：NMEA 0183

2.11支持：电子罗盘、气压高度计、陀螺仪、温度、日月信息、面积测量。

2.12物理特性：尺寸：约60*130*30（mm），重量：≤120g（不含电池），防水等级：IPX7或以上。

2.13屏幕特性：显示：约2.2寸，半反半透，分辨率：240*320

三、主要配置（包括但不限于）
主机（配适用主机包）、电池、电源线等配套零件。

	12
	防潮柜
	1600
	2
	个
	一、应用范围：用于电子设备、配件等存储。

二、技术参数

1.总体要求：液晶面板，湿度可调节控制，内部隔板可拆卸。

2.技术要求

▲2.1容量：≥110L。

2.2材质：钢质主体+高强度钢化玻璃门。

2.3柜体底部脚垫高度可调节。

▲2.4柜体湿度在20%～60%可任意设置。

	13
	执法记录仪及三脚支架
	1350
	10
	台
	一、应用范围：主要用于生态环境监测野外作业等工作情况记录。

二、工作条件：

1.工作环境：工作温度:-10℃～55℃
2. 防护等级：IP68

三、技术参数

1.总体要求：

1.1外形尺寸：≤85mm*60mm*30mm

1.2重量：≤155g

1.3存储：128GB存储功能
2. 技术指标

2.1图像传感器：1/2.5英寸color CMOS图像传感器

2.2广角：170度广角，水平视角130

▲2.3夜光补偿：LED夜光补偿，红外夜视

2.4夜视自动：用光敏传感器测试环境亮度，且夜视切换为自动切换

2.5拍照：JPG格式，分辨率为7696*4329（3200万像素）

2.6录像分辨率：2304*1296 P30，1920*1080 P30，1280*720 P60，1280*720 P30，848*480 P30

2.7数据接口：Mini USB   HDMI  14PIN多功能接口

2.8电池：可更换电池。≥1950mAh 

2.9充电时间：≤4小时（采用随机标配电源适配器）

2.10 LCD显示屏：高清2.0显示屏，对角线≥52mm

2.11 支持WIFI/3G/4G外接模块；遥控模块；拓展无线传输功能外接

2.12底座：设备配有专门底座，可用于充电和数据传输，底座能同时为记录仪和备用电池充电

2.13具备紧急报警功能
四、主要配置（包括但不限于）

执法记录仪主机（含适用的主机包）、三角架等配套配置。

	二、商务条款

	质保期
	1、竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥2年，提供终身有偿维护。

2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交人实际承诺执行。

3、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。

4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。

	交货时间及地点、签订合同时间
	▲交货时间：1-5项货物自签订合同之日起所有货物90天内交货并安装验收完毕。

6-13项货物自签订合同之日起所有货物30天内交货并安装验收完毕。

地点：广西壮族自治区南宁生态环境监测中心指定实验室（投标价格中应包含送货上楼的费用）。
签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。

	付款条件
	付款方式： 

合同签订后10个工作日内，甲方支付合同总额70%的预付款；合同签订后30个自然日内，乙方出具合同总额30%的预付款保函（有效期至少12个月），甲方在收到预付款保函及请款函后，支付合同总额30%的尾款；经双方验收合格后，甲方在收到乙方申请后办理预付款保函退还手续。每次付款前，乙方须向甲方提供请款函和对应合法发票。

	售后服务

要求
	1、免费送货上门；

2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书；

3、现场培训：安装验收期间，在现场进行不少于2 天免费技术培训，必须包括仪器使用、维护等内容，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送安装产品以及所有的不定因素的风险等；

5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：

（1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；

（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；

（3）后期回访：仪器厂家每年要上门进行 2～3 次免费回访，回访期间免费对仪器进行维护和培训等；

（4）质保期内设备发生故障时，响应时间1小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人主管部门沟通。当配件等待周期大于7个工作日时，成交人应按照后勤要求提供备用机。

	其它要求
	▲1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。

3、本项目1-5货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如选用进口产品时必须为全套原装进口产品，需提供厂家授权书、中文说明书，同时成交供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
4、采购人主管部门对本合同货物质量服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在质保期结束前，由采购人主管部门根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用部门有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%作为维保服务费。

▲5、其他要求：
（1）1-5供货时须提供原厂参数确认函并加盖公章。
（2）1、2、4、5、6、8、9项货物需提供检定或校准证书。


2分标：

	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	分项最高限价(元)
	数量
	单位
	技术需求

	1
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	400000
	1
	台
	一、应用范围

用于水中高锰酸盐指数（耗氧量）指标的实验室全自动化检测，满足环保行业的检测需求。

二、工作条件

1. 供电电源电压：220V～230V

2. 环境温度：5℃～40℃

3. 环境湿度：30%～80%

三、技术指标

▲1.总体要求：满足国家标准《GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定》方法要求。

2.技术参数

2.1  样品转移系统

2.1.1 注射泵进样系统。

▲2.1.2 样品位：≥48位。

2.1.3 采用电驱动机械臂。

2.2 滴定系统

▲2.2.1 采用人眼视觉模拟传感器判定滴定终点。

2.2.2 具有恒温滴定功能，可调节温度范围（满足国标要求）。

2.2.3 自动完成实验过程，自动计算检测结果。

2.2.4 具有防水雾设计。

2.2.5 具有水位监测及自动补水功能，低水位预警保护，缺水时自动停止检测。

▲2.2.6 沸水浴消解区与恒温滴定区相邻。（提供实物照片）

2.2.7 具有试剂液量消耗监控及低液量预警保护功能。

2.2.8 支持数据自动存储、历史数据查阅、报告输出与打印。

2.2.9 测定范围：0.5～4.5mg/L或更宽（不稀释，取样量100mL）。

▲2.2.10 精密度：RSD≤3.0%

▲2.2.11 检出限：≤0.5mg/L

2.2.12 测定速度：≤6min/样品（连续测定）

2.2.13 滴定最小体积：≤0.03ml

▲2.2.14 水浴通道数：≥6通道

▲2.2.15 整机长度：≤1.2米

▲四、系统配置要求（包含但不限于以下）

1.主机（含样品盘；自动进样模块；水浴消解、滴定分析模块等）1套。

2.工作站中文操作软件1套。

3.工作站及输出设备1套

4. 耗材配件：石英样品杯及磁力搅拌子各100个；1L透明试剂瓶及棕色试剂瓶各3个；随机配件1套等。

5. 扫码器1套。

	2
	超级恒温槽
	5000
	1
	台
	一、应用范围
土壤等样品中有机质项目的油浴消解。

二、工作条件

工作电压：220V～230V

三、技术指标
1.总体要求
▲1.1 温度范围：25℃～300℃，或更宽；
1.2 控温方式：微机温控、PID调节；
▲1.3 内胆容积：≥15L；

1.4 有内循环/外循环泵系统；
2.技术参数：

▲2.1 有断偶保护功能。

▲2.2 有上限超温报警功能，可设定报警温度。

▲2.3 同步显示温度测量值及温度设定值，数显分辨率≤0.1℃。

2.4 内胆、台面均为不锈钢材质。
四、配置要求（包含但不仅限于以下）

1.1 超级恒温槽1台；
1.2 与超级恒温槽内胆尺寸匹配的不锈钢比色管架2个，每个孔的孔径为30±2mm（用于消解时放置50ml比色管）。

	二、商务条款

	质保期
	1、竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥2年，提供终身有偿维护。

2、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交人实际承诺执行。

3、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。

4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。

	交货时间及地点、签订合同时间
	▲交货时间：自签订合同之日起所有货物25天内交货，到货后30天内完成验收。
地点：广西壮族自治区南宁生态环境监测中心指定实验室（投标价格中应包含送货上楼的费用）。

签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。

	付款条件
	付款方式： 

合同签订后10个工作日内，甲方支付合同总额70%的预付款；合同签订后30个自然日内，乙方出具合同总额30%的预付款保函（有效期至少12个月），甲方在收到预付款保函及请款函后，支付合同总额30%的尾款；经双方验收合格后，甲方在收到乙方申请后办理预付款保函退还手续。每次付款前，乙方须向甲方提供请款函和对应合法发票。

	售后服务

要求
	1、免费送货上门；

2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书；

3、培训：(1)全自动高锰酸盐指数分析仪安装验收期间，在现场进行不少于2 天技术培训，必须包括仪器使用、维护等内容，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

（2）提供全自动高锰酸盐指数分析仪厂家相关培训名额，相关费用应包含在报价内。
4、仪器出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修；
5、验收：仪器到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派技术人员前往验收；并提供仪器检定或校准证书。
6、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送安装产品以及所有的不定因素的风险等；

7、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：

（1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

（3）后期回访：竞标人或厂家每年要上门进行 2～3 次回访，回访期间对仪器进行维护和培训等。

（4）质保期内设备发生故障时，响应时间1小时以内，特殊情况无法到达须提前与采购人主管部门沟通。当配件等待周期大于7个工作日时，成交人应按照后勤要求提供备用机。

	其它要求
	▲1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。

3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。
4、采购人主管部门对本合同货物质量服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在质保期结束前，由采购人主管部门根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用部门有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%作为维保服务费。

▲5、其他要求：全自动高锰酸盐指数分析仪供货时须提供原厂参数确认函并加盖公章。


第四章   谈判响应文件基本格式
竞争性谈判响应文件（封面）
采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

分标号：（如有）                            

                                        （谈判供应商名称）
年    月    日

竞标保证金复印件证明（格式自拟）

附件一：                    

竞标声明书

致：                  （招标采购单位名称）：

               （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                     

项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、数据都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：           ；规格型号：               ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年    月生产完工或向　　           （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：             

供应商公章：                 
 年    月    日

附件二：

谈  判  书

 广西科文招标有限公司：

依据贵方[2021年专用设备购置2021年专用设备购置/项目编号GXZC2021-J1-001650-GXKW]项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本四份。

1. 谈判书；

2. 谈判报价表；

3. 供货范围一览表；

4. 技术规格响应、偏离情况说明表；

5. 商务响应表；

6.按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

7. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或数据；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       

电话/传真：                         电子函件：                           

日期：      年   月    日
法定代表人或法定代表人授权代表签字：                       

谈判供应商名称（盖章）：                                                               

开户银行：                           

账号/行号：                                             

附件三：             

谈判报价表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                  

	序号
	货物名称
	数量①
	品牌、规格型号
	生产厂家及国别
	质保期
	单价（元）

②
	单项合价（元）

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币                         （￥              ）

竞标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥        元，占本竞标报价的比例为     %；属于优先采购节能产品总值为￥      元，占本竞标报价的比例为      %；属于优先采购环境标志产品总值为￥      元，占本竞标报价的比例为       %。

	交货时间：


法定代表人或法定代表人授权代表签字：          

谈判供应商名称（盖章）：               
日   期：                            
附件四：

技术响应、偏离情况说明表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第三章 “货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”，“负偏离”或“无偏离”进行填写。
采购项目编号：                 

采购项目名称：                      

	项号
	采购文件需求
	竞标文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	技术参数要求
	货物名称
	数量
	品牌、型号规格，生产厂家
	技术参数
	

	1
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	　/　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

⑵当竞标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：          

谈判供应商名称（盖章）：               

日   期：                            

附件五：

商务响应表格式

请逐条对应本项目采购文件第三章 “货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”，“负偏离”或“无偏离”进行填写。

采购项目编号：                 

采购项目名称：                     

	项号
	采购文件的商务需求
	竞标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　/　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。

⑵当竞标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：          

谈判供应商名称（盖章）：               

日   期：                            

附件六

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致：广西科文招标有限公司
我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明！
法定代表人签字：                              

谈判供应商名称（盖章）：                              

日期：                                                                                    

售后服务承诺方案；（格式自拟）

供应商有效的载入统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

   信用记录查询结果截图（评审时采购人或采购代理机构在网站的查询结果截图为准，同时将查询结果截图作为证据留存）

响应文件递交截止之日前竞标供应商最近一个季度或近期连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明  

响应文件递交截止之日前竞标供应商最近一个季度或近期连续三个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明

供应商2019年度或2020年度财务状况报告复印件

法定代表人授权书

广西科文招标有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称及项目编号）

采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                       性别：       
身份证号码：                              

备注：附被授权人身份证及法定代表人身份证复印件 

中小企业声明函（货物）

   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日 期： 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
监狱企业证明文件

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

供应商2019年度财务报表复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是本公司出具的财务报表；②新近成立不足半年的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③公司出具的财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，未按要求提供材料的，谈判小组将取消其竞标资格】，或供应商其基本开户银行出具的资信证明（复印件）；（必须提供）（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效竞标处理）；
货物制造、检验、验收执行的标准；
货物认证、检测报告、鉴定证书等；
产品获奖证书；

货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

质量保证措施；

产品样本、使用保养说明书；

提供的切实可行优惠承诺；

谈判供应商认为需要提供的有关数据。

第五章    政府采购合同格式
合同编号：GXZC2021-J1-001650-GXKW
采购单位（甲方）广西壮族自治区南宁生态环境监测中心             

采购计划号：                    

供 应 商（乙方）                          项目编号：GXZC2021-J1-001650-GXKW
签  订  地  点                            签订时间：                      

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、供货一览表
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


注：1、合同合计金额包括货物价款，税费、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

2、乙方按甲方实际需求的品种与数量进行分批供货。

第二条　质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数、质量等必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的项目。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用、未过期的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权力保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格（约）、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、发运及运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6、货物的运输方式：由乙方自行安排。
7、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收
交货时间和地点：                               
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，所产生的一切后果由乙方自行承担。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5、甲方对乙方提交的货物，依据招标文件上的技术规格（约）要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在7个工作日内进行验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

6、乙方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，一式三份，甲乙双方及具体收货方各执一份。验收时乙方必须在现场，甲乙双方在验收单上签章后验收完成。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖单位公章。

7、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

9、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7个工作日内及时予以解决。

第六条　培训

1、乙方负责对甲方有关人员进行培训。

培训内容和时间：                  

地点：广西壮族自治区南宁生态环境监测中心指定地点。
第七条  售后服务及保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                        

3、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场进行处理。

5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方实际使用量供货，合同的最终结算金额按甲方实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：                           
第九条　质量保证金：详见付款方式。

第十条  税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格（约）、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方承担所有损失。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，超过20天不交货的，甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需进行退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并对方赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十七条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各执壹份，甲方执叁份，乙方执壹份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表或授权代表：
	法定代表或授权代表：

	签约代表：
	签约代表：

	联系人及电话：
	联系人及电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	经办人：                                                        年    月    日


合 同 附 件

一般货物类
	1、供应商承诺具体事项：

	

	

	

	2、售后服务具体事项：

	

	

	

	3、保修期责任：

	

	

	

	4、其他具体事项：

	

	

	

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页
1
1

