| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2021年区控水质自动站建设项目 |
| 项目编号： | GXZC2021-G1-001243-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808960 |

| 采购人： | 广西壮族自治区生态环境厅 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2021年5月

# 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	1

第三章  供应商须知	16

第四章  评标方法及评标标准	22

第五章  合同主要条款格式	34

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于2021年区控水质自动站建设项目

(GXZC2021-G1-001243-JDZB)公开招标公告

项目概况：2021年区控水质自动站建设项目(GXZC2021-G1-001243-JDZB)的潜在投标人应在现场或登录精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com)获取招标文件，并于2021年6月4日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GXZC2021-G1-001243-JDZB

2.项目名称：2021年区控水质自动站建设项目

3.预算金额：人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）

4.最高限价：与预算金额一致

5.采购需求：浮船式水质自动监测站5套

6.合同履行期限：①设备自签订合同之日起两个月内供货；②运维服务期限为自水站验收通过之日起12个月。

7.本项目（不接受；接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2021年5月11日起至2021年5月18日，每天上午08时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西机电设备招标有限公司

方式：潜在供应商可以自行选择以下方式之一获取招标文件：

方式一：现场获取招标文件，潜在供应商应于本公告有效期内到获取招标文件地点购买招标文件，招标文件以纸质版发放或以电子邮件形式发送至供应商邮箱。

方式二：在线下载招标文件 ，潜在供应商应于本公告有效期内登录精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com) 在线获取招标文件。文件发票于付款后开具增值税电子普通发票，通过电子邮箱发送。售后不退。

售价：每套300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年6月4日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：广西壮族自治区公共资源交易中心。

递交方式：现场方式，具体要求详见供应商须知前附表。

开标时间：2021年6月4日09时30分（北京时间）

开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达、未送达指定地点或未密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、精彩纵横电子交易平台

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销、信息安全产品、支持攻坚扶贫等有关政策，具体详见招标文件。

3.注意事项：

（1）潜在供应商如采用方式二获取招标文件，除标书款外还需向精彩纵横电子交易平台支付平台服务费，均由精彩纵横电子交易平台出具增值税电子普通发票。在线购买及下载前需要在精彩纵横电子交易平台进行注册。

（2）注册及使用说明可在精彩纵横电子交易平台（www.jczh100.com）首页轮播图右侧的“我是投标人”栏目中的“操作指南”查看。供应商在使用平台过程中如需帮助，也可通过电话、QQ或邮件与精彩纵横电子交易平台技术支持联系，联系方式：0771-5828239，400-8566-100，QQ：1947199855，电子邮件：gxjczh100@163.com。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区生态环境厅

地址：广西壮族自治区南宁市佛子岭路16号

传真：    \

项目联系人：曾工，0771-5773917

项目联系方式：0771-5773917

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

传真：     \

项目联系人：宋佳历、庞倚林

项目联系方式：0771-2808960

广西机电设备招标有限公司

2021年5月11日

# 第二章  项目采购需求

| 一、本项目需实现的功能或者目标，以及政府采购政策的应用、进口产品相关要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求要点 |  | 具体要求 |  |  |
| 1 | 需实现的功能或者目标 |  | 满足采购文件采购需求及采购合同约定需求，经验收达到合格标准。 |  |  |
| 2 | 政府采购政策的应用 |  | 详见第四章“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。 |  |  |
| 3 | 进口产品 |  | 是否接受进口产品： 否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 是，本项目 分标第 项、 分标第 项货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。 是，本项目所有采购货物均接受进口产品。 备注：1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续需按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |  |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |  |
| 三、本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 |  | 总体要求 | 1.标注“▲”的技术要求为实质性技术要求。 供应商在投标文件中无需就实质性技术要求提供技术支持资料。 供应商在投标文件中必须就实质性技术要求提供技术支持资料。 技术支持资料可以为以下形式之一： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖供应商公章）。 （2）具备检测资质的检测机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖供应商公章）。 （3）其他： \ 注：除以上二种形式之外，提交其他证明材料视为未提供证明材料，未提供的将视为未实质性响应该要求。 检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 2.本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。 |  |  |
| 2 |  | 核心产品 | 本项目（本分标）核心产品为：浮船式水质自动监测站 |  |  |
| 3 |  | 质量保证 | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 4．质量保证期 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；出厂日期不超过10个月，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 2.供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不少于一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。 3.合同产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。 |  |  |
| 4 |  | 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |
| 5 |  | 包装要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 |  |  |
| 标的名称、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 所属行业 | 技术参数要求 |
| 1 | 浮船式水质自动监测站 |  | 5套 | 其他未列明行业 | 1.通用技术要求 1.1供电要求 浮船式水站设备的运行电压为：（24±10%)V。 1.2使用环境要求 所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。 1.3试剂供应 1.3.1需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度； 1.3.2仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周； 1.3.3仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。 1.4通讯协议要求 投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。 2.水质自动分析仪器要求 2.1水质自动分析仪器基本功能 2.1.1常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动分析仪均通过中国环境监测总站的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测报告。 2.1.2 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； 2.1.3具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； 2.1.4具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示； 2.1.5 存储不少于1 年的原始数据和运行日志 2.1.6必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》，具有RS-232或RS-485标准通讯接口； 2.1.7具备1小时1次的监测能力 2.2水质自动分析仪器技术要求 2.2.1.常规五参数分析仪 2.2.1.1水温 （1）分析方法：热电阻/热电偶 （2）检测范围：0℃~60℃，可调 （3）准确度：±0.5℃ （4）MTBF：≥720h/次 2.2.1.2 pH值 （1）分析方法：玻璃电极法 （2）检测范围：pH 0~14 (0-40℃)，可调 （3）准确度：±0.1 pH以内 （4）重复性：±0.1 pH以内 （5）漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH以内 （6）响应时间：0.5min以内 （7）温度补偿精度：±0.1 pH以内 （8）MTBF ：≥720h/次 （9）实际水样比对试验：±0.5 pH以内 2.2.1.3 电导率 （1）分析方法：电极法 （2）最小检测范围：0-500mS/m (0-40℃)，可调 （3）准确度：浓度大于100 uS/cm 时相对误差为±5%，浓度小于100 uS/cm 时绝对误差为±5 uS/cm （4）重复性：≤5% （5）零点漂移：±1% （6）量程漂移：±1% （7）响应时间（T90）：0.5min以内 （8）温度补偿精度：±1% （8）MTBF ：≥720h/次 （10）实际水样比对：浓度大于100 uS/cm 时相对误差为±10%，浓度小于100 uS/cm 时绝对误差为±10 uS/cm 2.2.1.4 浊度 （1）分析方法：光散射法 （2）检测范围：0～1000NTU，可调 （3）准确度：±10% （4）重复性：±5% （5）零点漂移：±3% （6）量程漂移：±5% （7）线性误差：±5% （8）MTBF ：≥720h/次 （9）实际水样比对试验：浓度大于50NTU时相对误差为±20%，浓度大于30NTU同时小于50NTU时相对误差为±30%，浓度小于30NTU 时不作水样比对要求。 2.2.1.5 溶解氧 （1）分析方法：电化学法/荧光法 （2）检测范围：0～20 mg/L，可调 （3）零点漂移：±0.3 mg/L （4）量程漂移：±0.3 mg/L （5）准确度：±0.3 mg/L （6）重复性：±0.3 mg/L （7）响应时间（T90）：2min以内 （8）温度补偿精度：±0.3 mg/L （9）MTBF ：≥720h/次 （10）实际水样比对试验：±0.5 mg/L 2.2.2高锰酸盐指数 ▲2.2.2.1 分析方法：高锰酸钾氧化法 2.2.2.2 检测范围：0～20 mg/L，可调 2.2.2.3 零点漂移：±5% 2.2.2.4 量程漂移：±5% 2.2.2.5 葡萄糖试验：±5%（测量误差） 2.2.2.6 准确度：±10% 2.2.2.7 重复性：±5% 2.2.2.8 检出限：≤0.5 mg/L 2.2.2.9 多点线性核查：零点示值误差±1.0 mg/L，其他点示值误差±10%，直线相关系数≥0.99 2.2.2.10 MTBF ：≥720h/次 2.2.2.11 实际水样比对试验：当仪器测定浓度大于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤20%；当仪器测定浓度大于Ⅱ类同时小于或等于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤30%；当仪器测定浓度小于或等于Ⅱ类水质标准限值时，相对误差≤40%；当仪器监测结果和实验室分析结果均小于或等于Ⅱ类水质标准限值时，认定比对实验结果合格。 2.2.2.12功能要求：能接受远程控制指令 2.2.3氨氮 ▲2.2.3.1 分析方法：纳氏试剂分光光度法/水杨酸分光光度法 2.2.3.2 检测范围：0～10 mg/L，可调 2.2.3.3 零点漂移：≤0.02 mg/L 2.2.3.4 量程漂移：≤1.0% 2.2.3.5 准确度：±10% 2.2.3.6 重复性：≤5% 2.2.3.7 检出限：≤0.05 mg/L 2.2.3.8 多点线性核查：零点示值误差±0.2 mg/L，其他点示值误差±10%，直线相关系数≥0.99 2.2.3.9 实际水样比对试验：当仪器测定浓度大于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤20%；当仪器测定浓度大于Ⅱ类同时小于或等于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤30%；当仪器测定浓度小于或等于Ⅱ类水质标准限值时，相对误差≤40%；当仪器监测结果和实验室分析结果均小于或等于Ⅱ类水质标准限值时，认定比对实验结果合格 2.2.3.10 pH干扰试验：±6% 2.2.3.11 最小维护周期：≥168h 2.2.3.12功能要求：能接受远程控制指令 2.2.4总磷 ▲2.2.4.1 分析方法：钼酸铵分光光度法 2.2.4.2 检测范围：0～2 mg/L，可调 2.2.4.3 零点漂移：±5% 2.2.4.4 量程漂移：±10% 2.2.4.5 准确度：±10% 2.2.4.6 重复性：±5% 2.2.4.7 多点线性核查：零点示值误差±0.02 mg/L，其他点示值误差±10%，直线相关系数≥0.99 2.2.4.8 检出限：≤0.01 mg/L 2.2.4.9 MTBF ：≥720h/次 2.2.4.10 实际水样比对试验：当仪器测定浓度大于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤20%；当仪器测定浓度等于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤30%；当仪器测定浓度小于或等于Ⅲ类水质标准限值时，相对误差≤40%；当仪器监测结果和实验室分析结果均小于或等于Ⅲ类水质标准限值时，认定比对实验结果合格 2.2.4.11功能要求：能接受远程控制指令 2.2.5总氮 ▲2.2.5.1 分析方法：过硫酸钾消解-紫外分光光度法 2.2.5.2 检测范围：0～20 mg/L，可调 2.2.5.3 零点漂移：±5% 2.2.5.4 量程漂移：±10% 2.2.5.5 准确度：±10% 2.2.5.6 重复性：±5% 2.2.5.7 检出限：≤0.1 mg/L 2.2.5.8 多点线性核查：零点示值误差±0.3 mg/L，其他点示值误差±10%，直线相关系数≥0.99 2.2.5.9 MTBF ：≥720h/次 2.2.5.10 实际水样比对试验：当仪器测定浓度大于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤20%；当仪器测定浓度大于Ⅱ类同时小于或等于Ⅳ类水质标准限值时，相对误差≤30%；当仪器测定浓度小于或等于Ⅱ类水质标准限值时，相对误差≤40%；当仪器监测结果和实验室分析结果均小于或等于Ⅱ类水质标准限值时，认定比对实验结果合格 2.2.5.11功能要求：能接受远程控制指令 2.2.6叶绿素a ▲2.2.6.1 分析方法：荧光法/分光光度法 2.2.6.2 检测范围：0～500μg/L 2.2.6.3 准确度：±10% 2.2.6.4 重复性：≤10% 2.2.6.5 检出限：≤0.1μg/L 2.2.6.6 MTBF ：≥720h/次 2.2.7藻密度 ▲2.2.7.1 分析方法：荧光法 2.2.7.2 检测范围：0～200,000 cells/mL 2.2.7.3 准确度：±10% 2.2.7.4 重复性：≤10% 2.2.7.5 检出限：≤200 cells/mL 2.2.7.6 MTBF ：≥720h/次 2.2.8生物毒性 ▲2.2.8.1 分析方法：发光菌法 2.2.8.2 检测量程：-100～100% 2.2.8.3 标准样品比对试验：20%～80%之间 2.2.8.4 重复性：≤5% 2.2.8.5零点漂移：≤ 3% 2.2.8.6量程漂移：≤ 5% 2.2.8.7 EC50验证：±5% 2.2.8.8 检出限：≤200 cells/mL 2.2.8.9 MTBF ：≥720h/次 2.2.8.10检测器为光电倍增管 2.2.8.11可测动态毒性，以反映水质毒性的变化趋势 2.2.8.12需具备水样自动比例稀释功能 2.2.8.13可按要求在设定测量周期进行自动阳性质控和自动阴性质控。 3.系统集成要求 3.1基本要求 3.1.1具有仪器关键参数、工作环境参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令； ▲3.1.2能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，并具备自动留样功能； 3.1.3具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警信息； 3.1.4 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式； 3.1.5 具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能； 3.1.6 能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输； 3.1.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要可增加新的监测参数，并方便仪器安装和接入； 3.1.8存储不少于1年的原始数据和运行日志； 3.1.9水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限； 3.1.10 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。 3.1.11 具有废液收集装置，能满足两周以上废液量的收集。 3.2采水单元 采水点位置应位于水下0.5~1m，采水设备应具有防堵塞装置和防生物附着措施。 3.3 控制单元 3.3.1 必须支持中文显示，操作方便 3.3.2 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统 3.3.3 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台 3.3.4 能够保证长期运行稳定性的前提下应具有一定节能措施 3.3.5 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能 3.3.6能够实时采集视频信息并传输至中心平台，能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能 3.3.7 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置 3.3.8 具备各仪器监测结果、仪器状态参数、工作环境参数、运行流程、报警信息等显示的功能 3.3.9 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息 3.3.10 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存 3.3.11 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存 3.3.12 断电后能自动保存历史数据和参数设置。 3.3.13 采用无线的通讯方式满足数据传输要求 3.3.14 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能 3.3.15 工业计算机要求：CPU主频≥800MHz、内存≥512MB，硬盘容量≥2GB，显示器≥5英寸，通讯接口：不少于8 个RS232/485 COM 口，不少于2 个网口 3.3.16 具备对留样单元的留样、排样的控制功能 3.4 留样单元 3.4.1具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；留样瓶数≥6个； 3.4.2留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量不小于500mL； 3.4.3留样瓶具有密封功能； 3.4.4具有留样后自动排空的功能； 3.4.5具有留样失败报警功能。 3.5 辅助单元 3.5.1供电要求 3.5.1.1蓄电池具有交直流两用功能。需配备交流电（220V）、太阳能、风光互补等多种供电接口，满足24小时不间断供电； 3.5.1.2采用太阳能和风光互补供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电（220V），以保证电力供应正常。 3.5.1.3配有至少10组20块100AH蓄电池，确保系统在连续阴雨天具有足够续航能力； 3.5.1.4能够采集蓄电池组电量信息，实时显示蓄电池剩余电量和仪器剩余运行时间功能，具有低电量报警功能； 3.5.2安防要求 3.5.2.1浮船应加装避雷系统，以避免被雷击而损坏设备； 3.5.2.2系统和供电单元应设置防雷设施，包含船体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求； 3.5.2.3具备自动灭火装置，灭火材料须为对人体和设备无损害的气体材料； 3.5.2.4具有非法接近报警设备； 3.5.2.5具备自动移位报警功能的全球定位系统； 3.5.2.6具备舱室漏水报警设备； 3.5.2.7浮船四周应安装保护围栏，提高运维人员的安全性； 3.5.2.8每条浮船配备6套以上的水上救生用品（救生衣和救生圈）。 3.5.3视频监控单元 3.5.3.1具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯式监控； 3.5.3.2当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像； 3.5.3.3视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力； 3.5.3.4视频监控设备要求：最低分辨率为1920×1080，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。 3.5.4 其他 配备舱内温湿度、电压、烟雾传感器（可连接工控机报警）等必要的其他辅助设备 3.5配备纯水箱/桶，容量大于水站1周正常使用量，安装、放置位置必须方便运维人员更换纯水、方便仪器和配水单元取用且具有阻隔污染和蚊虫进入功能。 4.浮船船体技术要求 4.1基本要求 4.1.1采用模块化分体结构设计，系统由浮体、夹板、舱体及监测系统组成。浮体和舱体可拆卸，各模块组件可快速组装固定。 4.1.2浮船式水站船体应设置踏板，舱体可前或后开门，方便维护人员进行各项设备的维护； 4.1.3采用步入式舱体设计，舱体为封闭空间，运维人员可进入舱体内进行维护，仪器设备安装于舱体内，刮风下雨等天气不影响仪器设备运行和现场人员运维； 4.1.4船体四周安装保护围栏，提高安全性，防止意外； 4.1.5船体需具有一定的保温和防晒功能，保证船舱内环境温度低于45℃； 4.1.6具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能； 4.1.7电气仓安装于浮船内，便于外界设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查。 4.2锚定要求 4.2.1船体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的锚定方式，船体锚定后至少3个月移位距离在50米以内； 4.2.2锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于15千牛顿，便于浮船的拖曳和维护； 4.2.3锚可根据底质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、沉石等； 4.2.4锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深。 4.3船体技术参数 防护等级≥IP65，船舱温度≤45℃，防风等级≥8级，定位系统误差≤15m（95%概率），供电时间≥10天阴雨天气，船体使用寿命≥5年，蓄电池寿命≥2年，太阳能使用寿命≥5年，支持交流电（220V）、太阳能、风光互补，支持不少于6人（500kg）同时登船作业。 5.运维服务技术要求 5.1服务总体要求 ▲5.1.1服务期限：自浮船式水站和生物毒性检测仪器验收通过之日起12个月。 ▲5.1.2服务站点：本次采购的5个浮船式水站和1套生物毒性检测仪器。 ▲5.1.3监测指标：pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度、生物毒性。 5.2对供应商的要求 5.2.1具备完善的系统配件和仪表配件供应渠道，具有专用的备机备件仓库储备耗材、备品备件和备机。 5.2.2具备水质自动监测系统运维及管理的人才、技术，且具备熟练操作地表水自动监测系统以及解决各类故障和异常情况的的能力，中标人必须对所指派的运维人员进行专业技术能力培训（一年至少两次），自治区监测中心和所在辖区驻市中心将定期对运维人员进行运维考试，考核不合格不得继续参与所负责站点的运维工作，直至下次考试合格。 5.2.3在运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的水质自动监测站仪器设备进行规范操作、精心维护和必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核指标要求。中标人须无条件接受自治区监测中心和所在辖区驻市中心的定期或不定期检查和考核。 5.2.4运维期间水质自动监测站所有发生的费用（包括除特别重大自然灾害等不可抗力因素产生的维护外，其他所有水站运行基础保障。如，供水、供电、通讯、采水系统和站房维护、试剂耗材、仪器设备维修、保养、水站安全保障、废液合理处置等）均由中标人支付。 5.2.5中标人须始终承担监测数据的保密责任；中标人编制报告和传输有关监测数据时，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据或用于商业用途。 5.2.6中标人在运维管理期间必须保证仪器设备客观反映真实水质状况，不得弄虚作假。 5.2.7运维到期后，中标人必须按照采购人的要求开展运维交接工作，设备交接包括准确度测试、标样核查、实际水样比对、多点线性测试等检查。 5.2.8中标人须尽努力确保运维人员稳定、专职投入本项目中，如自治区监测中心和所在辖区驻市中心对中标人指派的运维人员提出质疑意见，中标人须在一周内做出实质性响应。 5.2.9发生污染事件时，中标人必须无条件配合自治区监测中心和所在辖区驻市中心对相关水站开展应急性运维。 5.3 对提供运维服务的要求 5.3.1 取水系统。保证取水设备清洁，不受杂物干扰，浮船站点必须按自治区监测中心和所在辖区驻市中心要求固定监测位置，不能随意调整；定期（一个月至少两次）切换取水管路，保证水泵双管双路取水正常。 5.3.2 预处理装置。保持预处理设备的清洁与正常处理效果。每周清洗预处理装置，定期更换易损备件，保证工作正常。 5.3.3 仪表系统。定期配制并更换试剂，确保试剂在保质期内使用；定期更换易损耗备件和电极液；定期清洗仪表电极、管路、测量室、阀门及其他与水样、试剂接触的零件。 5.3.4 数据管理。安排专人专职负责管理和监控数据，每日按采购方要求对数据进行审核并标记异常和无效数据。发现数据异常须第一时间检查仪器设备状况，如仪器设备故障须立即赶赴现场进行维修维护，并向自治区监测中心和所在辖区驻市中心报告；如排查仪器设备后确认为水质异常，立即向采自治区监测中心和所在辖区驻市中心报告并增加监测频次。 5.3.5 其他部分。每周定期检查辅助设备运行状态，确保辅助设备在正常运行。 5.3.6 资料档案。提供完整的水质自动监测站运维管理实施方案，每月报送当月的运维情况报告，根据自治区监测中心和所在辖区驻市中心的要求进行运维记录档案存档。 5.3.7耗材备件储备。仓库里须储备有充足的试剂和常用的耗材备件并且规范管理，确保水站仪器配件故障时，更换备品备件时间最长不超过2天。 5.3.8备机储备。仓库里须储备有一定量的备机，要求至少配备一套备机。 5.3.9基础保障。须保障水站的基础保障，如，供水、供电、通讯、采水系统和站房维护、试剂耗材、仪器设备维修、保养、水站安全保障、废液合理处置等 5.3.10 安全保障。每年应对站房进行保养维修、对站点进行防雷检查，所有站点出具防雷检测报告；应保证防火器材在有效期内，且必须是对人体和设备无害的六氟丙烷/七氟丙烷气体灭火器；应保障仪器设备资产安全，应保证工作人员的安全。5.4 对人员和装备的要求 5.4.1每两个站点需指定至少一人专职负责运维工作，运维人员应熟悉水质自动监测站运维的专业技术和服务要求。 5.4.2需指定一人专职负责监控本项目水站的监测数据，包括数据审核、数据异常处理等，发现问题及时与相关人员确认解决。该人员需对水站运行、故障及异常数据的识别有较高的敏感性。 5.4.3 运维人员须配备专用的工具包（箱），工具包（箱）里至少有水站常用的维修维护工具和仪表，每个运维人员必须配备有救生衣等水上安全专用装备。 5.4.4 配备用于实际水样比对的常规五参数便携式仪器1套。对于常规五参数的实际水样比对，可自行开展比对也可委托具备资质的第三方监测机构开展比对。对于其他参数（氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的实际水样比对，具备实验室分析能力的，可自行按照相关技术规范要求开展实际水样比对，也可委托具备资质的第三方监测机构开展比对工作。 5.4.5运维车辆的数量及性能满足运维人员工作需求，至少配备2辆运维专用车辆。 5.5 对运维效果的要求 ▲5.5.1运维管理期内，中标人应确保所有参数数据有效率≥80%（按月考核，除去断流无水、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，或者采购方认为可以扣除的时间段）。每日对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器开展的质控数据，每周对常规五参数开展的核查数据，每月的实际水样比对、加标回收、多点线性核查等检查的质控数据均应满足表1.1的要求。所有监测数据以传到“广西水环境自动监测系统”平台的为准。 ▲5.5.2仪器设备出现故障时，中标人须立即报告自治区监测中心和所在辖区驻市中心，并在6小时内到达现场检修，24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机。 5.6 技术规格和要求 5.6.1 每日检查要求： 5.6.1.1安排专人负责管理和检查数据，至少每日上午和下午查看水站数据并分析监测数据，发现数据异常须第一时间向自治区监测中心和所在辖区驻市中心报告,同时检查仪器设备状况，根据故障报警信号判断现场状况，如仪器设备故障须立即赶赴现场进行维修维护；如排查仪器设备后确认为水质异常，需再次向自治区监测中心和所在辖区驻市中心报告并增加监测频次。 ▲5.6.1.2每日定时对监测数据进行审核，并标记异常和无效数据，注明原因备查。对因故障或其他原因未能定时审核的站点要及时向自治区监测中心和所在辖区驻市中心报告，并尽快处理问题。 ▲5.6.1.3 每日7点前对氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等参数进行自动零点核查、24小时零点漂移、跨度核查和24小时跨度漂移核查，核查结果须满足表1.1中准确度及相对误差要求。 5.6.2每周巡检要求： 5.6.2.1检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常； 5.6.2.2检查采配水单元是否正常，如采水固定情况，水泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换； 2.1.2.3检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常； 5.6.2.4查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出； 5.6.2.5检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂； 5.6.2.6做好废液收集并妥善处理处置废液，并做好台账； ▲5.6.2.7每周对水站仪器至少进行一次现场的标准样品核查，两次核查时间间隔不能超过9天，核查时要求连续测定2次，常规五参数标样核查结果应满足表1.1要求，每周按时将标样核查结果报自治区监测中心和所在辖区驻市中心，如果核查不合格，需及时查找原因，进行整改直到合格为止，整改情况需及时报自治区监测中心和所在辖区驻市中心。 5.6.2.8 每周做好站房内外清洁卫生，防虫除蚁，清除站房周围杂草、遮挡物和积水，保持环境整洁，检查视频监控有无异常、视频是否正常上传和摄像头监控位置是否正确情况，发现有人为干扰情况须第一时间报自治区监测中心和所在辖区驻市中心。 5.6.2.9 按照自治区监测中心和所在辖区驻市中心要求填写所有相关运维现场记录。 5.6.2.10 检查水站资产安全情况，确保站房与浮筒安全、牢固、不漏水，做好防火防盗防人为干扰工作。 5.6.3 每月检查要求： 5.6.3.1每月15日前对所有参数（除藻密度、叶绿素a外）进行一次实际水样比对测试，测试结果须满足表1.1中相关要求。 5.6.3.2每月至少进行一次多点线性核查（除五参数参数），在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择至少4个浓度标准溶液（包括空白）。测试结果须满足表1.1中相关要求。 5.6.3.3每月至少进行一次加标回收测试（除五参数、藻密度、叶绿素a外的参数）。测试结果须满足表1.1中相关要求。 5.6.4 当分析仪器更换试剂或更换零部件等维护后，应进行标样核查测试，测试结果应满足表1.1中相关要求；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。 ▲5.6.5应对水质自动监测站的校准、质控、异常、故障等情况下出现的数据做出标识，并做好日常记录，以备抽查。 5.6.6每月编制月度运维报告，质控情况作为附件附于月度运维报告中。 5.6.7监测过程全程留痕，所有维护及质控测试均应形成记录并上报采购人。 5.6.8 仪器设备运行和监测数据要求 5.6.8.1中标人负责在运维期结束时保持设备完好，并且通过准确度测试、标样核查、实际水样比对、多点线性测试等检查。 5.6.8.2五参数、叶绿素和藻密度至少每小时获得一个监测值（达不到要求的老旧站点除外），每天保证有24个测试数据；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器至少每4小时获得一个监测值，每天保证至少有6个测试数据。 5.6.8.3监测数据实时传输至广西水环境自动监测系统据平台，数据传输率不小于90%。 5.7处罚措施 5.7.1 发现未按照要求开展水站维护的以及运维管理中存在弄虚作假等严重行为的，采购人有权视情节轻重中止运维合同。 5.7.2 采购人定期对站点按照表1.2的要求，以月为单位开展运维情况考核并打分，以包件所有站点的平均分计，中标人每月运维考核分数不低于95分的，不扣除运维费，分数低于95分的，以95分为基准，计算分数差并折算为相应的百分比扣除运维费，比如当月分数为80分，则扣除当月运维费比例为：15%（95%-80%=15%），每个站点考核基准价以1.25万/月计。 5.7.3采购人定期进行盲样质控考核，考核指标包括除水温、溶解氧、生物毒性外的其他参数。每次考核发现存在不合格项目的，按照每个监测指标扣人民币1000元，同一指标两次考核连续不合格的，扣除运维费人民币2000元，以此类推。 5.7.4发现中标人涉嫌数据弄虚作假和严重人为干扰环境监测情形的站点，情况属实的，扣除站点当月运维费。 5.7.5中标人有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当月运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的中标单位，采购人有权中止运维合同。 a)监测数据传输中断，但未及时向采购人报告并说明原因的。 b)拒绝或迟报审核数据的。 c)拖延、阻碍、拒绝质量检查的。 d)发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。 e)未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。 ▲6.单套配置 五参数仪5台、高锰酸盐指数分析仪5台、氨氮分析仪5台、总磷分析仪5台、总氮分析仪5台、叶绿素a 5台、藻密度5台、系统集成（采水单元、配水单元、控制单元、辅助设施）5套，生物毒性分析仪1台，含一年运维服务，浮船平台5套（含船体、浮柱、防撞装置）、环境监控设施5套、线缆、数据线一批。 招标文件附件： 表1.1水质自动分析仪质控措施要求 表1.2常规五参数水质自动分析仪质控措施要求 表1.3叶绿素a、藻密度水质自动分析仪质控措施要求 表1.4每月运维考核表 |
| 四、本项目商务要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 |  |  | 商务要求 |  |
| 1 | 报价要求 |  |  | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |
| 2 | 合同签订日期 |  |  | 中标通知书发出后25日内 |  |
| 3 | 交货（实施）时间 |  |  | ①设备自签订合同之日起两个月内供货；②运维服务期限为自水站验收通过之日起12个月。 |  |
| 4 | 交货地点或服务地点 |  |  | 广西区内采购人指定地点。 |  |
| 5 | 验收标准 |  |  | 1、货物数量、外观由中标供应商、原厂仪器商与采购人共同开箱验收。采购人监视、协助货物的安装、调试。 2、技术指标按招标文件要求验收。验收方法以中国环境监测总站出台的相关水质自动监测站安装验收技术要求为准。该验收应溯源到标准物质。 3、对无法在用户场地验收的技术指标，投标人提供该参数的出厂验收报告及验收方法文本（须有中文版本1份）。 4、采用分析标准物质的方式验收的，标准物质由投标人负责提供，其费用包括在投标报价内。该货物除分析投标人提供标准物质外，还需符合采购人提供的标准物质分析要求，采购人提供的标准物质，费用由采购人支付。 5、仪器设备验收时间：货到后三个月内完成安装、调试、试运行和验收，附验收报告，特殊原因不能在三个月内验收的，采购人、中标供应商双方应明确供货或验收时间，不超过四个月。属采购人原因无法验收的，四个月后视为自动通过验收；属中标供应商原因，超四个月并通过验收的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 6、仪器设备不满足招标文件要求，验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 7、关于验收： 7.1投标人货物经过三方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 7.2中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 7.2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 7.2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 7.2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 7.2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 8、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 9、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 10、中标人按相关要求自行开展所有参数实际水样验收比对，中标人委托具备资质并经业主认可的第三方监测机构开展验收比对工作，并出具加盖“CMA”章的报告 11、产品包装材料归采购人所有。 12、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 13、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 14、验收未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |
| 6 | 服务标准、期限、效率 |  |  | 1．中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 仪器设备故障或采购人有服务需求的，须立即赶赴现场进行维修维护；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。提供终身维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话。 1.3技术升级 中标供应商须提供货物操作软件终身免费升级服务。 1.4质量保证期内的费用 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 1.5免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2．质保期过后的服务要求 2.1质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。 |  |
| 7 | 培训 |  |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 中标人应在设备安装调试完毕和系统建成后，免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训（包教会），培训内容为如何进行设备调试、维护、排除故障进行指导和演示（以上培训内容包括仪器的原理、操作、日常维护、故障排除、软件使用等）。中标商免费提供仪器现场3-5天的技术培训。培训后采购人仍未熟练掌握仪器的使用，则再继续进行培训，直至采购人熟练掌握为止。仪器验收6个月内回访并免费培训一次。培训期间所产生的消耗品、技术资料和培训费均由中标商承担，培训时间由用户选择，采购人确定培训时间并提前通知中标供应商，中标供应商在规定时间内到场培训。 |  |
| 8 | 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |
| 9 | 付款方式、时间及条件 |  |  | 1．供应商按采购合同交货并安装、调试、试运行，最终完成验收后，采购人签署项目验收书； 2．供应商向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 4．付款方式：合同签订后15个工作日内，中标人开具合同总额40%的预付款保函（有效期至少为3个月），采购人在收到中标人提供预付款保函后，为中标人支付合同总金额80%的预付款；全部货物到齐后15个工作日内，采购人在收到中标人提供的项目用户单位签字盖章的收货单，所有货物验收合格后，退还预付款保函。2021年11月25日前，采购人支付中标人合同总金额的15%，运维期结束后采购人支付合同金额的5%尾款。支付尾款时如有运维扣费则进行相应扣款。每次付款前，中标人需提供该支付金额的合法发票。 5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |
| 10 | 履约保证金 |  |  | 本项目履约保证金无；有，履约保证金的金额： / ； 的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 保证金缴纳的账号信息：/ 开户名称：/； 开户银行：/； 银行账号：/； 以上账户信息如若未提供，则由采购人及中标人在合同签订前双方自行约定。履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的规定按第五章合同主要条款格式第九条的规定执行。 |  |
| 五、本项目其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 演示要求 |  |  | 无要求 |  |
| 2 | 样品要求 |  |  | 无要求 |  |
| 3 | 本项目附件 |  |  | 有 |  |
| 4 | 本项目图纸 |  |  | 无；有，详见： |  |
| 5 | 其他 |  |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。 （3）在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 （4）投标人投标时请在投标文件中提供具体的项目实施方案、售后服务承诺。 |  |

# 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：2021年区控水质自动站建设项目 项目编号：GXZC2021-G1-001243-JDZB |
| 2 | 采购方式 | 本项目采购方式为公开招标。 |
| 3 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 4 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 5 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 6 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许大中型企业投标人向一家或者多家小微企业分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例： 。 注：小微企业投标人不得将合同分包给大中型企业，中型企业投标人不得将合同分包给大型企业。 |
| 7 | 招标文件澄清、修改 | 以书面形式发给所有供应商 在精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com)供应商工作台上以书面形式推送至供应商并在招标公告发布媒介上发布。 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 8 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 供应商在收到澄清、修改文件后24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱： 。 澄清、修改文件在电子交易平台或招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注电子交易平台或招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币捌万元整（¥80,000.00） （1）缴纳方式一： ①供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下。 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：中国交通银行南宁金湖支行 银行账号：4510601600956790015056 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。 ②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 （2）缴纳方式二： ①供应商可于投标截止时间前选择其他非现金形式缴纳投标保证金。非现金形式的保证金申请人应为参加投标的供应商，收款人为广西机电设备招标有限公司。 ②非现金形式的投标保证金应写明接收人（受益人）名称、项目名称及项目编号、保证金额以及有效期，且应在投标截止时间前与投标文件一起以原件方式邮寄递交。保证金原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样。 ③非现金形式的保证金存在经银行证明无效、背书、有条件支付或有效期低于投标有效期的情况，视为无效投标保证金。 ④除招标文件规定不予退还保证金的情形外 ，采购代理机构在法定时间内以原件或转账、电汇形式退还保证金。原件退还采用邮寄方式，供应商须在第五章“投标保证金退还申请”中提供邮寄地址及联系方式，代理机构按邮寄地址寄回。 （3）财务部联系电话：0771-2821398 （4）未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件，将作无效投标文件处理。 注：为保证投标保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交投标保证金。 |
| 11 | 不予退还投标保证金的情形 | 供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的； （2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的。 |
| 12 | 投标文件的组成、编制及包装 | （1）投标文件分册要求：投标文件分为两册。第一册为资格审查部分，第二册为商务技术报价部分（详见第六章投标文件格式）。投标文件应同时提交纸质版与电子版，电子版与纸质版投标文件应一致，并以U盘形式提交。 （2）投标文件编制要求：投标文件应按第六章投标文件格式规定的目录及顺序编制，内容应完整。①投标文件纸质版分为正本与副本。正本需采用打印或用不褪色的墨水填写方式编制。正本与副本不一致时，以正本为准。不同语言的内容不一致的，以中文文本为准。 ②投标文件纸质版须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。 ③投标文件纸质版不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。 ④投标文件纸质版每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 （3）投标文件包装要求：所有投标文件应包装为两个密封袋，密封后应保证投标文件内容不外露。 ①第1个密封袋：包括纸质版投标文件第一册（含正本1份、副本1份）、纸质版投标文件第二册（含正本1份，副本4份）及电子版投标文件1份（U盘）。以缴纳方式二提交投标保证金时，投标保证金原件先放入一个单独的密封袋中，然后放入第1个密封袋。 ②第2个密封袋：包括开标一览表 1 份。 注：密封袋的封面标识详见第六章投标文件格式要求，并加盖供应商公章。封贴处须盖章（公章或密封章）或法定代表人或其授权代表签字。 |
| 13 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 14 | 开标会议 | （1）参加方式：现场参加 ①为响应疫情防控工作有关部署，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，按照不见面、少接触的原则，建议供应商委派不多于1名授权代表到现场参加开标活动。 （2）参加人员要求： ①供应商确实需要到现场参加开标会议的，仅能选派一名授权代表（或法定代表人）持有效证件参加。授权代表参加的，采购人或采购代理机构将核对授权代表身份证原件与法定代表人授权委托书上授权代表姓名是否一致，授权委托书格式见第六章；法定代表人参加的，采购人或采购代理机构将核对法定代表人身份证原件与法定代表人身份证明原件上姓名是否一致，法人身份证明格式见第六章。如姓名不一致的或未按要求签字加盖公章的，将被拒绝参加开标会议并不得对开标结果提出异议。被拒绝参加开标会议的人员所递交的纸质投标文件符合招标文件要求的，文件予以接收。 ②供应商到现场参加会议的，须携带个人专用的签字笔等文具，全程佩戴口罩。参加前应按采购代理机构疫情防控要求如实登记信息，如有不实信息，采购代理机构将报送有关防控部门。同时请参会人员注意执行开标会议地点有关隔离等疫情防控措施的规定，如因被隔离导致无法投标的责任自行负责。 （3）开标程序： ①宣布开标；宣读开标纪律；宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员名单；如有授权代表到现场参加开标会议，由采购人或采购代理机构检查授权代表的资格证件（包括身份证原件、授权委托书）。 ②公布开标前递交投标文件的供应商名单。 ③公布开标结果。 |
| 15 | 中标公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并发出中标通知书。 |
| 16 | 中标通知书 | 成交供应商前往采购代理机构领取中标通知书 采购代理机构通过精彩纵横交易平台(www.jczh100.com)发出中标通知书。 中标通知书在电子交易平台投标人工作台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 中标人收到中标公告及中标通知书后，应在“政采云”平台完成信息注册，注册链接如下：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，或点击广西政府采购网首页的“供应商注册”。 |
| 17 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过精彩纵横交易平台(www.jczh100.com)发出招标结果通知书。 招标结果通知书在电子交易平台投标人工作台推送之日起，视为供应商已收到，供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 18 | 合同签订及履行 | （1）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标人履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照民法典有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标人。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 19 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 通过现场或邮寄方式递交 通过电子交易平台形式递交 通过电子交易平台提交需进入电子交易平台，在已参加项目中选择本项目，在投标业务中选择对应功能菜单进行操作，供应商应同时上传质疑函原件扫描件。 通过邮寄方式的供应商应于质疑有效期内将质疑函原件密封并快递至广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司招标三部项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。质疑联系方式：详见采购公告采购代理机构联系信息。 |
| 20 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 21 | 响应表说明 | 供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定： 1、实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。 2、响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以响应表为准作为评审依据。 3、响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。 4、一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。 5、对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。 6、对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。 7、对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。 8、对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。 9、如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。 |
| 22 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向中标人收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 |
| 23 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、的相关规定执行。 |  |
| 24 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |
| 25 | 疫情防控要求： 1.疫情防控期间供应商须全程佩戴口罩，同时遵守采购代理机构现场开标评标的防控要求。 2.进入交易中心参加开标、评标的所有人员，应遵循当地交易中心的防控措施及相关要求。 |  |

# 第四章  评标方法及评标标准

## 一、评标方法

## 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

## 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

## 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

## 三、评标内容

## 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 |  | 评标内容及评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）具有独立承担民事责任的能力 |  | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 ②审查2019年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  | ①审查投标截止时间前6个月内，供应商连续3个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商公章。 ②审查投标截止时间前6个月内，供应商连续3个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商公章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 注：若供应商提供连续三个月缴纳税费证明为零纳税，评标委员会可要求投标人在合理时间内提供半年的缴纳税费证明。（供应商若连续三个月缴纳税费证明为零纳税，可提前准备近半年的缴纳税费证明备查） |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录 |  | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。 一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。 |
|  | （6）诚信要求 |  | ①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。 ②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单” ③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。 ④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。 |
|  | （7）具备法律、行政法规规定的其他要求 |  | 无。 |
| 2 | 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （2）业绩要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
|  |  | （3）其他要求 | 须符合“招标公告”的要求 |
| 3 | 供应商不得参加资格审查的情形 |  | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
|  |  |  | （2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |
| 4 | 投标保证金 |  | 足额、及时缴纳投标保证金 |

## 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求； 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求。 |
|  |  | 投标文件或者投标报价唯一性 | 同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。 |
|  |  | 联合体供应商（如允许） | 本项目如允许联合体，应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 转包及分包 | 满足招标文件规定。 |
| （2） | 对招标文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

## 3、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

## 4、信息安全产品强制性采购要求：

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在投标文件中列明属于信息安全产品的投标产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，投标无效。

## 5、相同品牌投标有效性认定

不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由（采购人；采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标人资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标人资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标人资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标人资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

## 6、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

②不具备招标文件中规定的资格要求的；

③投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

③投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

④评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑤法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

## 8、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

## 9、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

## 10、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

## 11、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

## 12、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

## 13、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标标准

## （一）评分表

## 1、商务部分（通用）（满分20分）

| 序号 | 评标因素及分值 | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力分（满分2分） | - 客观分 | 投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等证书的每一项得1分，满分2分 | （1）必须提供证明材料。 |
| 2 | 仪器适用性检测（满分2分） | - 客观分 | 水质自动分析仪器均具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。投标人能够出具地表水水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动分析仪在有效期内的检测合格报告，得2分；有1个仪器没有检测合格报告的，得1分；有2个（含）以上仪器没有检测合格报告的，得0分。 | 必须提供证明材料。 |
| 3 | 服务响应承诺（满分2分） | - 客观分 | 针对投标人对所投包件区域全部水站服务需求响应的及时性、有效性和可操作性进行综合评审。投标人须提供承诺函，承诺中标后所投包件内服务网点数满足每个城市建立1个服务网点，且分布合理，得2分；不满足每个城市建立1个服务网点，不得分。 | 必须提供证明材料。 |
| 4 | 企业业绩（满分5分） | 客观分 | 1、参与过类似项目建设的，每增加一个合同得1分，最多加5分； 类似业绩指：2018年1月1日以来至投标截止日期止类似水质检测站建设 | （1）必须提供证明材料。 （2）以中标通知书或合同复印件为准。 |
| 5 | 企业信誉（满分3分） | 客观分 | 2018年6月至今，自动监测设备运维服务工作方面被省级及以上生态环境行政主管部门通报批评或处罚的，本项分数为0分；如无相关情况的，得3分。 备注：提供承诺函，如本项没有如实提供材料，取消中标资格。 | （1）必须提供证明材料。 |
| 6 | 人员配置分（4分） | 客观分 | ①项目负责人具备6年以上水质自动监测站运维经验的得2分； ②其他人员具备2年以上水质自动监测站运维经验每有一人得1分。（满分2分） ①+②满分（4分） | 提供运维人员职称证书、劳动合同以及供应商为其在投标截止时间前半年内任意1个月依法缴纳社会保险的缴费证明材料复印件 |
| 7 | 交通车辆配置分（2分） | 客观分 | 根据投标人运维车辆配置计划，满足每4个水质监测站，配置一台机动车，得2分。须提供车辆配置计划说明，并承诺在合同履约期内为项目配备满足招标要求的车辆。 | （1）必须提供证明材料。 |

## 2、技术部分（通用）（满分47分）

| 序号 | 评标因素及分值 | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能分（满分16分） | 主观分 | （1）投标文件的技术需求中无负偏离的得6分，满分6分。 非实质性要求的技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离的扣1分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 （2）实质性要求的技术需求有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加2分；满分10分。 | 注：技术参数及功能有优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章。 |
| 2 | 系统集成方案（满分12分） | 主观分 | 投标人针对技术要求并结合所投包件的地域、人员、仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则；仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案细致合理、完整、科学。 一档（3分）：系统集成、安装调试及联网方案合理清晰程度较差。 二档（8分）：系统集成、安装调试及联网方案合理清晰程度一般 三档（12分）：系统集成、安装调试及联网方案合理清晰。 | 不提供方案不得分 |
| 3 | 售后服务（7分分） | 主观分 | 售后服务包含（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、备件更换、培训、仪器设备的自动化情况等优异程度进行综合评定） 一档（1分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 二档（4分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，且满足招标文件的要求。 三档（7分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，且满足招标文件的要求。 | 不提供方案不得分 |
| 4 | 运维服务方案（12分） | 主观分 | 运维服务：供应商针对技术要求并结合项目的地域、人员、仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站运行维护方案。运维内容包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写、运维期满的交接等方面提供详细运维计划。根据供应商提供的运维方案的合理性和可操作性等进行综合评审。 一档（3分）：运维方案能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 二档（8分）：运维方案内容符合实际需要、详细具体，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 三档（12分）：运维方案内容符合实际需要，有针对性强，内容详细具体，按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 | 不提供方案不得分 |

## 3、投标报价

| 序号 | 评标因素及分值 | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 投标报价 （30分） | 客观分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×投标报价分满分分值。 | 投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。 |

## 4、政策性加分

| 序号 | 评标因素及分值 | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 政策性加分 （3分） | 客观分 | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。 | （1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 （3）政策性加分说明见后。 |
|  |  |  | （1）广西工业产品分（1分） 投标产品使用广西工业产品80%以上的，得1分。 | （1）供应商必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。 （2）政策性加分说明见后。 |

## 5、综合得分

| 综合得分 | =1+2+3+4 （各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |
| --- | --- |

## （二）政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

（2）广西工业产品

广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。供应商须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及供应商认为需提供的其他证明材料。使用广西工业产品比例小于80%的及未按要求提供证明材料的不得分。

供应商在参加采购活动中应诚实守信，如实提供《广西工业产品声明函》，评标委员会在评标过程中应认真核对供应商的相应内容。发现供应商提供虚假材料、采购单位履约过程中中标人未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

（3）攻坚扶贫（采购标的包含农副产品采购项目的时）

贫困地区农副产品，是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。供应商须提供企业注册地证明材料以及按照《农产品产地证明管理规定》出具农产品产地证明材料，未按要求提供的不得分。如供应商所投农产品产地不属于贫困县或被查出列入《摘帽贫困县名单》，则按照虚假应标报有关部门处理。国务院扶贫开发领导小组办公室发布的《全国832个贫困县名单》、《摘帽贫困县名单》由采购人或采购代理机构查询后提供给评标委员会作为评审依据。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予10%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除10%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除10%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性10%的扣除，不重复享受政策。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体投标人的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对大中型企业投标人的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

# 第五章  合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

（1）供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

（2）供应商向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请；

（3）票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

（4）合同签订后15个日历日内，中标人开具合同总额40%的预付款保函（有效期至少为3个月），采购人在收到中标人提供预付款保函后，为中标人支付合同总金额80%的预付款；全部货物到齐后15个日历日内，采购人在收到中标人提供的项目用户单位签字盖章的收货单，所有货物验收合格后，退还预付款保函。2021年11月25日前，采购人支付中标人合同总金额的15%，运维期结束后采购人支付合同金额的5%尾款。支付尾款时如有运维扣费则进行相应扣款。每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。

应付货款之日按以下方式：  a

(a)一次支付：自供应商合同交付之日起

(b)按进度支付：自双方确认每一阶段进度结算金额之日起

(c)按合同交付后经检验或验收合格之日起，采购人拖延检验或者验收的，自约定的检验或验收期限届满之日起算。检验或验收期限为：

（5）货款支付形式为：   现金   【备注：现金或商业汇票等】

（6）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条 履约保证金及投标保证金

1.履约保证金金额：   \

履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，中标人可向采购人申请办理履约保证金的退付手续；如果中标人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的 约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，采购人在收到中标人提交的履约保证金退付申请之日起    天内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，中标人可予以催告，采购人应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向中标人支付自催告日期起的利息。

2、投标保证金采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装要求符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。招标文件对包装和快递有具体要求的，必要时可要求乙方出具检测报告。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后    日内向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

## 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

## 合同附件2

投标保证金退还申请

广西机电设备招标有限公司：

我单位（中标人名称）已于   年  月  日  时  分将（项目名称及项目编号）的政府采购合同扫描件发送至贵公司所指定的邮件，请给予办理投标保证金的退还手续。

供应商邮寄地址：

供应商联系方式：

公司名称：（盖章）

日期：

## 合同附件3

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

## 合同附件4

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

# 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。

一、投标文件总密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件、单独密封文件的密封袋

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

## 1．投标文件第一册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商公章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商公章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商公章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商公章（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

7．投标保证金缴纳证明。（如招标文件有要求时提供）

以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖公章；

以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖公章。

8．按下表填写列入中国网络安全审查技术与认证中心网站载明的13种国家信息安全产品认证的货物投标产品列表。（采购标的包含时提供）

信息安全产品货物投标产品列表

| 序号 | 证书编号 | 产品名称 | 产品型号 | 生产企业 | 制造商 | 证书有效期至 | 证书状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：产品名称须写全称。

9．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.联合体中为小微企业的成员名称：          。小微企业联合体成员承担的合同金额比例合计为：       。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

## 2．投标文件第二册封面参考格式：

正本/副本

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                                     法定代表人签字或盖章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

## 第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（2）响应表说明详见投标人须知。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                               　 年    月　 日

注：（1）应提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照复印件；

（2）供应商授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。

（3）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、社保等证明；装备应提供发票等证明。

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

5．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评标方法及评标标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                                                            年    月   日

6．符合政府采购政策加分条件证明材料。

6.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

6.2在本项目投标产品中采用80%以上（含）广西工业产品的证明材料。（如提供，则须按以下声明函格式提供）

证明材料须提供生产企业营业执照复印件、《广西工业产品声明函》原件以及供应商认为需提供的其他证明材料。不符合桂政办发[2015]78号《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》要求的，无需提供。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：（1）广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

（2）使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。

（3）供应商未按要求提供证明材料的不得分，使用广西工业产品比例小于80%的不得分。如提供虚假证明材料，本次投标按否决投标处理，并按照财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定依法承担失信联合惩戒。

6.3采购的标的若包含农副产品的，供应商如满足攻坚扶贫政策加分的，可提供政府采购提供企业注册地证明材料以及按照《农产品产地证明管理规定》出具农产品产地证明材料。如供应商所投农产品产地不属于贫困县或被查出列入《摘帽贫困县名单》，则按照虚假投标报有关部门处理。未提供证明材料的不得加分。（投标的农产品产地为非贫困县的供应商无需提供）。（采购标的包含农副产品采购项目时提供）

7．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

8.代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    )的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

## 第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应表

对照第二章《项目采购需求》中所列的除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”、“备品备件及易损件”外的技术要求的响应偏表

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据投标设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》中所列技术要求（除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”及“备品备件及易损件”外）逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（2）响应表说明详见投标人须知。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                        日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

## 第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起     天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日  期：：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.4如本项目（分标）允许大中型企业投标人向一家或者多家小微企业分包的，大中型企业投标人可提供分包意向协议书，分包意向协议书应明确约定小微企业分包商的合同份额占到合同总金额的比例。分包意向协议书格式自拟。（小微企业投标人无需提供）

## 3．缴纳方式二递交投标保证金信封封面参考格式（可以手写，密封）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：投标保证金

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 4．电子投标文件信封封面参考格式（可以手写，密封）（如提供）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：不加密格式电子投标文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 5．演示文件信封封面参考格式（可以手写，密封）（如有） ：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：演示文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 6．纸质投标文件电子版信封封面参考格式（可以手写，密封）：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：纸质投标文件电子版

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 7.声明函：

声明函

广西机电设备招标有限公司 ：

我方参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的投标，为响应疫情防控工作有关部署，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，特就投标事宜作出以下声明：

1、我方愿意授权贵方工作人员代表我方检查投标文件的密封性、确认开标记录、认可开标结果。

2、我方授权代表签署的任何文件及其扫描件，我方均予以认可。

3、我方以上声明均为真实意思表示，如有虚假，愿意承担一切不利法律后果。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托代表签字：

日期：       年     月      日