[image: image1.png]F8 T TR AR

GUANGXI BIDDING CENTE CO.LTD




 `
[image: image2.png]



广西壮族自治区政府采购
公开招标文件
（服务类）
（全流程电子化采购）
项目名称：2022年地下水调查及监测项目
项目编号：GXZC2022-G3-000700-JGJD
采购人：广西壮族自治区生态环境厅
采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
日期：2022年5月10日

目录
1第一章 招标公告


6第二章 采购需求


37第三章 投标人须知


55第四章 评标方法及评标标准


65第五章 拟签订的合同文本


76第六章 投标文件格式




第一章 招标公告
项目概况:
2022年地下水调查及监测项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）自行下载获取招标文件，并于2022年5月31日09：00（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2022-G3-000700-JGJD
（采购计划文号: 广西政采[2022]4770号-001、002、003、004）
项目名称：2022年地下水调查及监测项目
预算金额：5000000.00元，其中A 分标 1200000.00元； B分标 1200000.00元； C 分标 1100000.00元； D 分标 1500000.00元
最高限价：同预算金额
采购需求：
  A 分标：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	01
	2022年地下水调查项目1
	1项
	地下水污染重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）138个污染源监测现状信息调查，编制调查报告…


合同履行期限：签订合同后20个工作日内提交占总数量40%的涉重企业周边地下水监测现状调查的详细表格，并提交相应经过筛选的涉重企业周边地下水监测点位设置方案建议和《涉重企业周边地下水环境监测初步方案点位列表》，供采购人筛选监测点（井）名单，用于丰水期-采样和分析工作。全部调查技术报告不得迟于2022年9月15日前提交。
本标项（否）接受联合体投标。
  B 分标：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	01
	2022年地下水调查项目2
	1项
	地下水污染重点行业企业（有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等）59个污染源监测现状信息调查及周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测现状信息核查填报，编制调查报告…


合同履行期限：签订合同后20个工作日内提交占总数量40%的涉重企业、周边的“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测现状调查的详细表格，并提交相应经过筛选的涉重企业、周边的“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测点位设置方案建议和《涉重企业、周边的“万人千吨”地下水环境监测初步方案点位列表》，供采购人筛选监测点（井）名单，用于丰水期-采样和分析工作。全部调查技术报告不得迟于2022年9月15日前提交。
本标项（否）接受联合体投标。
  C 分标：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	01
	2022年地下水监测项目1
	1项
	完成地下水污染重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）监测点位（138个）的样品采样（每个监测点位每次1套监测样，包含但不限于技术规范要求的平行样品和全程序空白样品），完成现场测定指标pH，并完成样品检测，提交实验室分析报告和质控报告…


合同履行期限：样品交送检测后20个工作日内，提交每批样品检测数据及检测报告，签订合同45天内提交第一期（丰水期）样品的检测数据、检测报告和质控报告；所有样品检测数据（含第二期）、报告和质控报告不得迟于2022年11月20日前提交。
本标项（否）接受联合体投标。
  D 分标：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	01
	2022年地下水监测项目2
	1项
	完成地下水污染重点行业企业（有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等）59个污染源、周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区试点监测点位的样品采样（每个监测点位每次1套监测样，包含但不限于技术规范要求的平行样品和全程序空白样品），完成现场测定指标pH，并完成样品检测，提交实验室分析报告和质控报告…


合同履行期限：样品交送检测后20个工作日内，提交每批样品检测数据及检测报告，签订合同45天内提交第一期（丰水期）样品的检测数据、检测报告和质控报告；所有样品检测数据（含第二期）、报告和质控报告不得迟于2022年11月20日前提交。
本标项（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：A分标、B分标、C分标为非专门面向中小企业采购的项目；D分标为专门面向中小企业采购的项目，供应商需为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；  

3.本项目的特定资格要求：
A分标、B分标：无；C分标、D分标：取得有效的检验检测机构资质认定证书（CMA），具备采购人全部委托检测指标的资质能力，提供资质证书及能力附表。
三、获取招标文件
时间：2022年5月11日至2022年5月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年5月31日09：00（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）
开标时间：2022年5月31日09：00（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金（须足额交纳）：  A 分标投标保证金人民币 22000.00元； B分标投标保证金人民币 23000.00元；  C分标投标保证金人民币 20000.00元； D分标投标保证金人民币 25000.00元。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账：【开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司，开户银行：招商银行南宁分行营业部，银行账号：7719 0142 3310 201】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
2.公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）、广西招标网（www.guangxibid.com.cn）。
3.本项目落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展。
4.根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
5.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的独立法人，或者是经总公司出具愿为其参与本项目投标以及履约行为承担民事责任承诺书的分支机构，并且同一家总公司只能授权一家分支机构参与投标，且总公司不能与下属的分支机构同时参与投标。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
7.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
8.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息：
名称：广西壮族自治区生态环境厅        地址：广西壮族自治区南宁市佛子岭路16号
联系人：曾健华                        联系电话：0771-5773917
2.采购代理机构信息：
名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 地址：广西壮族自治区南宁市纬武路165号
联系人：梁世敏、黄晓维                     联系电话：0771-2821389

3.项目联系方式：
项目联系人：梁世敏、黄晓维                   联系电话：0771-2821389

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
日期：2022年5月10日
第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本服务需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

7.项目标的所属行业为：其他未列明行业；
8.项目需求一览表：
  A 分标   采购预算：详见招标公告
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	2022年地下水调查项目1 
	1项
	▲1、总体要求
开展地下水污染重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）138个污染源监测现状信息调查，汇总确定《污染源调查初步清单统计表》，并根据该统计表进行地下水污染重点行业企业现场调查，完成《工业企业重点污染源地下水监测现状信息调查表》填报，编制调查技术报告。
▲2、服务内容
2.1重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）138个污染源监测现状信息调查。
2.1.1调查要求
按照《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）开展企业周边地下水环境监测现状调查。
2.1.2调查内容
（1）收集、填报并核实环境保护类详细信息。投标人组织开展实地察看，组织收集各市生态环境局提供的相关信息，填报并核实《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）附录C《工业企业重点污染源地下水监测现状信息调查表》中的第1至30项、67项、68项共32项信息。
（2）组织填报水文地质类详细信息。投标人独立完成对污染源水文地质详细信息填写工作，结合开展实地察看，完成填写《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）附录C《工业企业重点污染源地下水监测现状信息调查表》中的第31至66项、第69项，共37项信息；重点行业企业污染源则填报见附录E《工业园区地下水监测现状信息调查表》的第13至28项、第31至34项，共20项。
2.1.3调查记录资料
（1）记录污染源企业自然环境现状，收集或野外拍摄污染源及其四至环境照片（不少于5张），拍摄污染源及环境视频（30秒）1个，制作污染源空间位置示意图1张。要求建立重点污染源（区域）矢量图，空间信息包括但不限于：重点污染源（区域）分布和边界范围、地下水监测井位置、水文地质区划等，按照 1：50 万比例尺，全部使用 2000 坐标系。
（2）记录污染源企业周边1公里范围内每个地下水监测点（井）自然环境现状，收集或野外拍摄监测点（井）及其四至环境照片（不少于5张），拍摄监测井及环境视频（30秒）1个。
2.1.4污染源周边地下水监测建议
对每个污染源提出3个监测点的周边地下水监测布设方案建议，其中，上游方向1个、下游方向2个。3个点尽量基于地下水监测点（井）现状，如果现存监测点不满足，则提出新设立地下水监测点位建议。每个点位均附上坐标、示意图和相关文字说明。并汇总形成《污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表》，表格形式由投标人自定，提交材料时经采购人认可。
2.1.5调查档案要求
《污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表》为汇总表，单独提交。调查资料以污染源名建立文件夹存放。存放文件6个。
其中：word文件2个，分别为“污染源简介”、“**市地下水调查+污染源名关键字段+布点建议+时间（年月日如20220101）。
其他文件4个，分别为“调查表”“照片”“视频”“方位示意图”：
（1）“调查表”为xls文件，命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+附录B/附录C”；
（2）“照片”为jpg文件，建议命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+时间（年月日如20220101）+企业/监测井编号+方位（如南、西）”；
（3）视频格式不限（建议航拍方式），命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+企业/监测井编号+时间（年月日如20220101）”；
（4）方位示意图为jpg文件，由GIS或其他软件制作后，输出jpg格式文件，命名为“**市地下水调查+污染源名关键字段+方位图+时间（年月日如20220101）”。
如果国家后续有特别要求，则按国家规则执行。
3、调查工具和设备
投标人应配置满足本采购服务所需的调查设备和交通工具。自备与本次调查相匹配的车辆数量（自有、租赁或承诺租赁）。 
4、能力和人员要求
▲4.1投标人应具有与其承担本项目调查任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目调查任务的需要。其中，水文地质、工程地质、环境地质、地质矿产勘查、地质学、地质工程、地下水科学与工程、水文学及水资源等专业至少5人，高级职称至少2人，中级职称至少5人，派出野外调查的每个小组中至少保证1人属于水文地质、工程地质、环境地质、地质矿产勘查、地质学、地质工程、地下水科学与工程、水文学及水资源等专业，且中级职称以上。全部调查人员至少10人，每组至少2人。保证人员数量和能力满足本任务的需要。
▲4.2项目负责人必须参与不少于10%的点位现场调查工作，并提供相关证明材料（至少包含现场照片）。
4.3投标人可临时聘请非本单位专家参与调查工作，投标时提供聘请专家的相关材料（学历、学位和职称证书、合同（可设定中标后合同有效，不中标合同作废）的复印件，原件备查）。
该人员仅允许担任技术指导工作，不得作为项目负责人及项目团队成员。
▲4.4中标人在项目服务周期内，需指派一名固定的技术人员（列入项目实施人员一览表，并按照求提供社保证明）常驻实施机构（广西壮族自治区生态环境监测中心），按要求全力配合本项目实施。
▲5、质量控制
5.1投标人应编制对应本采购服务的实施方案、质量控制方案等；对调查质量有重大影响的关键岗位人员（如技术负责人、质量负责人、报告审定人等）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。拟投入人员原则不允许调整，并保证80%的人员比例投入本项目服务中，如采购人考核发现人员不按上述相关规定，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。
5.2投标人质量保证和质量控制严格执行《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）的要求。
5.3投标人需配合采购人开展质量控制。采购人组织调查小组开展5%左右的污染源或监测井进行现场复查。
5.4采购人按要求开展外部质量监督检查，检查不合格的调查样本按要求重新调查，重新调查费用由投标人负责。
5.5一经发现出具虚假调查报告或结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。
5.6原始记录及档案管理
调查人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查相关记录是否完整、抄写或录入电脑时是否有误，对调查记录的准确性、逻辑性和完整性进行审核。调查档案应归档管理，长期保存。
附件1：《关于印发《地下水型集中式饮用水水源地下水环境监测现状调查技术指南(试行)和<重点污染源(区域)地下水环境监测现状调查技术指南(试行)》的通知》（总站土字[2020] 134号）

	▲一、商务条款

	1.交付或者实施时间（合同履行期限）：签订合同后20个工作日内提交占总数量40%的涉重企业周边地下水监测现状调查的详细表格，并提交相应经过筛选的涉重企业周边地下水监测点位设置方案建议和《涉重企业周边地下水环境监测初步方案点位列表》，供采购人筛选监测点（井）名单，用于丰水期-采样和分析工作。全部调查技术报告不得迟于2022年9月15日前提交。
2.交付地点：广西壮族自治区生态环境厅，南宁市佛子岭路16号。
3.合同签订时间：自中标通知书发出之日起25日内。
4.付款条件：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%，中标人在合同签订后30日内提供合同总额20% 的银行保函（无条件的预付款银行保函且有效期至少6个月，如中标人不按照考核标准按合同履约的，由中标人按考核结果相应扣减合同金额采用银行转账方式交至采购人指定账户，或由采购人凭保函直接向担保银行索赔）；中标人提交经过筛选的涉重企业周边地下水监测点位设置方案建议和《涉重企业周边地下水环境监测初步方案点位列表》提交点位后即支付合同总金额的30%，经过采购人验收合格后，足额支付剩余的合同总金额20%款项。每次付款前，投标人需提供请款函及该支付金额的合法有效发票。

	二、商务条款其他要求

	▲1.成果提交内容：
（1）成果包括：调查原始记录表、电子资料（照片和视频）、地下水监测现状调查的详细表格、污染源周边地下水监测点位设置方案建议、污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表、工作总结报告、质量控制报告纸质版和电子版（CD光盘）各2份（采购人及广西壮族自治区生态环境监测中心各1份）。
（2）国家环境监测总站文件（总站土字〔2021〕143号）要求“总站制定数据统计表和监测方案、报告等相关文件模板，各地严格按照模板统一、规范报送，提高资料审核和信息统计分析效率”，即国家后续会对资料数据成果的格式有要求，投标人需按照国家要求执行。

	三、验收及考核标准

	一、验收
1.符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2.按要求提供调查成果，由采购人组织验收。如验收过程所产生的费用由投标人承担。验收时间在投标人提交全部成果后5个工作日内申请。对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受服务处理及违约处理，投标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3.合同条款有其他要求的按其要求。
二、考核
1.符合采购人实施的质量控制标准，由采购人委托广西壮族自治区生态环境监测中心按照“2.1.5调查档案要求”组织考核，如有1个点位成果如不满足上述要求，采购人按照中标金额的1%对中标人处罚，该处罚条款累计计算，不设上限；
2.拟投入人员原则不允许调整，并保证80%的人员比例投入本项目服务中，如采购人考核发现人员不按上述相关规定，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。
3.一旦发现投标人出具虚假的调查结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

	五、其他要求

	数据资料归属及保密
	本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。

	报价要求
	本项目按总包干报价，包括所有服务、技术支持、售后服务、差旅费、劳务费、样品采集和检测费、材料费、培训费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费和各项税金、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。（采购人不再支付任何费用）。

	终止合同
	1.中标人提供的服务如果与投标时承诺的服务不相符，招标人有权中止合同。

2.如果成交投标人队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲特殊要求
	1、供应商在投标文件中提供的所有复印件必须按照采购人要求，原件备查，如供应商未按照采购人要求提供原件审查，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。

2、供应商如有因技术、数据造假（相关案件、信用记录）记录，一律不得参与投标及评标。如供应商不符合上述要求、隐瞒、提供虚假承诺等行为，由采购人或代理机构第一时间报监管部门并按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利，供应商不得做任何辩解。


B 分标   采购预算：详见招标公告
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	2022年地下水调查项目2 
	1项
	▲1、总体要求
1.1开展重点行业企业（有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等）59个污染源监测现状信息调查（由采购方提供）的地下水监测现状信息调查表填报，汇总确定《污染源调查初步清单统计表》，并根据该统计表进行现场调查，完成《工业企业重点污染源地下水监测现状信息调查表》填报，编制调查技术报告。
1.2开展周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测现状信息核查，并根据该统计表进行现场调查，完成《规模以上地下水型集中式饮用水水源地下水监测现状信息调查表》填报，编制调查技术报告。
▲2、服务内容
2.1重点行业企业（有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等）59个污染源监测现状信息调查。
2.1.1调查要求
按照《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）开展企业周边地下水环境监测现状调查。
2.1.2调查内容
（1）收集、填报并核实环境保护类详细信息。投标人组织开展实地察看，组织收集各市生态环境局提供的相关信息，填报并核实《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）附录C《工业企业重点污染源地下水监测现状信息调查表》中的第1至30项、67项、68项共32项信息。
（2）主导并组织水文地质详细信息填报工作。投标人独立完成对污染源水文地质详细信息填写工作，结合开展实地察看，完成填写《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）附录C《工业企业重点污染源地下水监测现状信息调查表》中的第31至66项、第69项，共37项信息。
2.1.3调查记录资料
（1）记录污染源企业自然环境现状，收集或野外拍摄污染源及其四至环境照片（不少于5张），拍摄污染源及环境视频（30秒）1个，制作污染源空间位置示意图1张。要求建立重点污染源（区域）矢量图，空间信息包括但不限于：重点污染源（区域）分布和边界范围、地下水监测井位置、水文地质区划等，按照 1：50 万比例尺，全部使用 2000 坐标系。
（2）记录污染源企业周边1公里范围内每个地下水监测点（井）自然环境现状，收集或野外拍摄监测点（井）及其四至环境照片（不少于5张），拍摄监测井及环境视频（30秒）1个。
2.1.4污染源周边地下水监测建议
对每个污染源提出3个监测点的周边地下水监测布设方案建议，其中，上游方向1个、下游方向2个。3个点尽量基于地下水监测点（井）现状，如果现存监测点不满足，则提出新设立地下水监测点位建议。每个点位均附上坐标、示意图和相关文字说明。并汇总形成《污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表》，表格形式由投标人自定，提交材料时经采购人认可。
2.1.5调查档案要求
《污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表》为汇总表，单独提交。调查资料以污染源名建立文件夹存放。存放文件6个。
其中：word文件2个，分别为“污染源简介”、“**市地下水调查+污染源名关键字段+布点建议+时间（年月日如20220101）。
其他文件4个，分别为“调查表”“照片”“视频”“方位示意图”：
（1）“调查表”为xls文件，命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+附录B/附录C”；
（2）“照片”为jpg文件，建议命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+时间（年月日如20220101）+企业/监测井编号+方位（如南、西）”；
（3）视频格式不限（建议航拍方式），命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+企业/监测井编号+时间（年月日如20220101）”；
（4）方位示意图为jpg文件，由GIS或其他软件制作后，输出jpg格式文件，命名为“**市地下水调查+污染源名关键字段+方位图+时间（年月日如20220101）”。
如果国家后续有特别要求，则按国家规则执行。
2.2周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测现状信息调查。
2.2.1调查要求
按照《地下水型集中式饮用水水源地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）开展周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区环境监测现状调查。82个“万人千吨”地下水监测点由采购方提供。
2.2.2调查内容
（1）资料收集工作。投标人提供包含82个“万人千吨”地下水型饮用水源基本信息的《规模以上地下水型集中式饮用水水源地下水监测现状信息调查表》。
（2）协助环境保护详细信息填报工作。投标人在采购人的协调下，参与各市生态环境局对82个“万人千吨”环境信息详细填写工作，结合开展实地察看，按照《地下水型集中式饮用水水源地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》要求，核实完善《规模以上地下水型集中式饮用水水源地下水监测现状信息调查表》中的各项基础信息。
（3）主导并组织水文地质详细信息填报工作。投标人独立完成对82个“万人千吨”水文地质详细信息填写工作，结合开展实地察看，完成填写《规模以上地下水型集中式饮用水水源地下水监测现状信息调查表》中16-32项、40项基础信息。
2.2.3调查记录资料
（1）记录污染源自然环境现状，收集或野外拍摄污染源及其四至环境照片（不少于5张），拍摄污染源及环境视频（30秒）1个，制作污染源空间位置示意图1张。要求建立污染源（区域）矢量图，空间信息包括但不限于：污染源（区域）分布和边界范围、地下水监测井位置、水文地质区划等，按照 1：50 万比例尺，全部使用 2000 坐标系。
（2）记录污染源周边1公里范围内每个地下水监测点（井）自然环境现状，收集或野外拍摄监测点（井）及其四至环境照片（不少于5张），拍摄监测井及环境视频（30秒）1个。
2.2.4污染源及饮用水源补给区周边地下水监测建议
（1）对每个污染源提出3个监测点的周边地下水监测布设方案建议，其中，上游方向1个、下游方向2个。3个点尽量基于地下水监测点（井）现状，如果现存监测点不满足，则提出新设立地下水监测点位建议。每个点位均附上坐标、示意图和相关文字说明。并汇总形成《污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表》，表格形式由投标人自定，提交材料时经采购人认可。
（2）对每个饮用水源补给区提出3个周边地下水监测布点方案建议，其中，上游方向1个，两侧各1个。3个点尽量基于地下水监测点（井）现状，如果现存监测点不满足，则提出新设立地下水监测点位建议。每个点位均附上坐标、示意图和相关文字说明。并汇总形成《规模以上地下水型饮用水源补给区周边地下水环境监测初步方案点位列表》，表格形式由投标人自定，提交材料时经采购人认可。
2.2.5调查档案要求
《污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表》、《规模以上地下水型饮用水源补给区周边地下水环境监测初步方案点位列表》为汇总表，单独提交。调查资料以污染源名建立文件夹存放。存放文件6个。
其中：word文件2个，分别为“污染源简介”、“**市地下水调查+污染源名关键字段+布点建议+时间（年月日如20220101）。
其他文件4个，分别为“调查表”“照片”“视频”“方位示意图”：
（1）“调查表”为xls文件，命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+附录B/附录C”；
（2）“照片”为jpg文件，命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+时间（年月日如20220101）+企业/监测井编号+方位（如南、西）”；
（3）视频格式不限（建议航拍方式），命名格式为“**市地下水调查+污染源名关键字段+企业/监测井编号+时间（年月日如20220101）”；
（4）方位示意图为jpg文件，由GIS或其他软件制作后，输出jpg格式文件，命名为“**市地下水调查+污染源名关键字段+方位图+时间（年月日如20220101）”。
如果国家后续有特别要求，则按国家规则执行。
3、调查工具和设备
投标人应配置满足本采购服务所需的调查设备和交通工具。自备与本次调查相匹配的车辆数量（自有、租赁或承诺租赁）。 
4、能力和人员要求
▲4.1投标人应具有与其承担本项目调查任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目调查任务的需要。其中，水文地质、工程地质、环境地质、地质矿产勘查、地质学、地质工程、地下水科学与工程、水文学及水资源等专业至少5人，高级职称至少2人，中级职称至少5人，派出野外调查的每个小组中至少保证1人属于水文地质、工程地质、环境地质、地质矿产勘查、地质学、地质工程、地下水科学与工程、水文学及水资源等专业，且中级职称以上。全部调查人员至少10人，每组至少2人。保证人员数量和能力满足本任务的需要。
▲4.2项目负责人必须参与不少于10%的点位现场调查工作，并提供相关证明材料（至少包含现场照片）。
4.3投标人可临时聘请非本单位专家参与调查工作，投标时提供聘请专家的相关材料（学历、学位和职称证书、合同（可设定中标后合同有效，不中标合同作废）的复印件，原件备查）。
该人员仅允许担任技术指导工作，不得作为项目负责人及项目团队成员。
▲4.4中标人在项目服务周期内，需指派一名固定的技术人员（列入项目实施人员一览表，并按照求提供社保证明）常驻实施机构（广西壮族自治区生态环境监测中心），按要求全力配合本项目实施。
▲5、质量控制
5.1投标人应编制对应本采购服务的实施方案、质量控制方案等；对调查质量有重大影响的关键岗位人员（如技术负责人、质量负责人、报告审定人等）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。
拟投入人员原则不允许调整，并保证80%的人员比例投入本项目服务中，如采购人考核发现人员不按上述相关规定，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。
5.2投标人质量保证和质量控制严格执行《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）的要求。
5.3投标人需配合采购人开展质量控制。采购人组织调查小组开展5%左右的污染源或监测井进行现场复查。
5.4采购人按要求开展外部质量监督检查，检查不合格的调查样本按要求重新调查，重新调查费用由投标人负责。
5.5一经发现出具虚假调查报告或结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。
5.6原始记录及档案管理
调查人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查相关记录是否完整、抄写或录入电脑时是否有误，对调查记录的准确性、逻辑性和完整性进行审核。调查档案应归档管理，长期保存。
附件1：《关于印发《地下水型集中式饮用水水源地下水环境监测现状调查技术指南(试行)和<重点污染源(区域)地下水环境监测现状调查技术指南(试行)》的通知》（总站土字[2020] 134号）

	▲一、商务条款

	1.交付或者实施时间（合同履行期限）：签订合同后20个工作日内提交占总数量40%的涉重企业、周边的“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测现状调查的详细表格，并提交相应经过筛选的涉重企业、周边的“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测点位设置方案建议和《涉重企业、周边的“万人千吨”地下水环境监测初步方案点位列表》，供采购人筛选监测点（井）名单，用于丰水期-采样和分析工作。全部调查技术报告不得迟于2022年9月15日前提交。
2.交付地点：广西壮族自治区生态环境厅，南宁市佛子岭路16号。
3.合同签订时间：自中标通知书发出之日起25日内。
4.付款条件：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%，投标人在合同签订后30日内提供合同总额20% 的银行保函（无条件的预付款银行保函且有效期至少6个月，如中标人不按照考核标准按合同履约的，由中标人按考核结果相应扣减合同金额采用银行转账方式交至采购人指定账户并且到账，或由采购人凭保函直接向担保银行索赔）；中标人提交经过筛选的涉重企业周边地下水监测点位设置方案建议和《涉重企业周边地下水环境监测初步方案点位列表》提交点位后即支付合同总金额的30%，经过采购人验收合格后，足额支付剩余的合同总金额20%款项。每次付款前，投标人需提供请款函及该支付金额的合法有效发票。

	二、商务条款其他要求

	▲1.成果提交内容：
（1）成果包括：调查原始记录表、电子资料（照片和视频）、地下水监测现状调查的详细表格、污染源周边地下水监测点位设置方案建议、污染源周边地下水环境监测初步方案点位列表、工作总结报告、质量控制报告纸质版和电子版（CD光盘）各2份（采购人及广西壮族自治区生态环境监测中心各1份）。
（2）国家环境监测总站文件（总站土字〔2021〕143号）要求“总站制定数据统计表和监测方案、报告等相关文件模板，各地严格按照模板统一、规范报送，提高资料审核和信息统计分析效率”，即国家后续会对资料数据成果的格式有要求，投标人需按照国家要求执行。

	三、验收标准

	一、验收
1.符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2.按要求提供调查成果，由采购人组织验收。如验收过程所产生的费用由投标人承担。验收时间在投标人提交全部成果后5个工作日内申请。对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受服务处理及违约处理，投标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3.合同条款有其他要求的按其要求。
二、考核
1.符合采购人实施的质量控制标准，由采购人委托广西壮族自治区生态环境监测中心按照“2.1.5调查档案要求”组织考核，如有1个点位成果如不满足上述要求，采购人按照中标金额的1%对中标人处罚，该处罚条款累计计算，不设上限；
2.拟投入人员原则不允许调整，并保证80%的人员比例投入本项目服务中，如采购人考核发现人员不按上述相关规定，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。
3.一旦发现投标人出具虚假的调查结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

	五、其他要求

	数据资料归属及保密
	本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。

	报价要求
	本项目按总包干报价，包括所有服务、技术支持、售后服务、差旅费、劳务费、样品采集和检测费、材料费、培训费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费和各项税金、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。（采购人不再支付任何费用）。

	终止合同
	1.中标人提供的服务如果与投标时承诺的服务不相符，招标人有权中止合同。

2.如果成交投标人队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲特殊要求
	1、供应商在投标文件中提供的所有复印件必须按照采购人要求，原件备查，如供应商未按照采购人要求提供原件审查，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。

2、供应商如有因技术、数据造假（相关案件、信用记录）记录，一律不得参与投标及评标。如供应商不符合上述要求、隐瞒、提供虚假承诺等行为，由采购人或代理机构第一时间报监管部门并按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利，供应商不得做任何辩解。


C分标   采购预算：详见招标公告
	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	服务需求

	1
	2022年地下水监测项目1
	1项
	▲1、总体要求

完成地下水污染重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）监测点位（138个）（点位坐标由采购人提供）的样品采样（每个监测点位每次1套监测样，包含但不限于技术规范要求的平行样品和全程序空白样品），完成现场测定指标pH，并完成样品检测，提交实验室分析报告和质控报告。
▲2、服务内容

2.1样品采样、监测要求
重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）监测点位（138个）样品采集、检测监测指标 45项，样品采样要求要与监测指标对应。包括：常规指标有《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(以CODMn法，以O2计)、硝酸盐（以N计）、亚硝酸（以N计）、氨氮、硫化物、钠、氟化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，共31项指标；非常规指标有《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表2中重金属类的铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊等9项；增测指标有钙、镁、钾、碳酸根和碳酸氢根等5种指标。合计45项。
2.2样品数量构成和送样频次

(1)每个地下水监测点每次采集满足所需要检测指标要求的数量称为1组样品。本项服务要求每组样品检测45项指标（2.1中提到的指标），根据指标检测要求，在采样时候分别装瓶和保存，样品容积和保存要求与监测指标对应，样品采集执行《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）相关要求，保存和送检执行《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）。每组样品须包含但不限于平行样品、全程序空白等质控样品。
(2) 重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）监测点位（138个）监测井（注：由采购方提供名单和坐标）；全年监测2次，最后完成分析检测并提交报告。
2.3样品采集原始记录及档案管理
采样人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查采样记录是否完整、抄写或录入电脑时是否有误，原始记录应有技术人员和审核人员的签名。每次采样均拍摄监测点（井）现状环境照片、人员采样照片、采样后样品照片（合计不少于5张），拍摄监测井环境及采样视频（30秒）1个，每次采样均形成相应的电子档案。
2.4现场测定pH值

采用经过检定或校准的仪器设备完成每次采样地下水的pH值现场测定。
3、采样仪器、设备和样品运输交接
投标人应配置满足本采购服务所需的采样仪器、设备和交通工具。自备与本次采样相匹配的车辆数量（自有、租赁或承诺租赁）。
采样人员负责将监测点（井）每组样品送至检测实验室，同时将采样原始记录表及样品交接运输单当面交给检测实验室接收人员。双方应共同核对项目名称、检测分析项目、样品标识、样品重量、样品数量、样品包装、样品应送达时限等，并填写样品交接记录表，双方签字确认。
4、监测方法和仪器
4.1检测方法采用中国环境监测总站印发的《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）附表1中推荐的分析测试方法，若使用附表1之外的方法，需优先选用标准方法，其测定下限应低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值。此外，环氧氯丙烷、苯胺类、硝基苯类等3项采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的推荐方法，总有机碳的测定采用《水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法》（HJ501-2009）或其他等效的环境行业标准检测方法。
4.2仪器设备
配备数量充足、技术指标符合相关检测方法要求的各类主要检测仪器设备。与检测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行量值溯源，并保持其在有效期内。至少应具备以下数量的仪器设备，投标时提供相应的证明材料：仪器设备清单，相应的出厂编号和采购发票或检定证书（校准证书）。

表1    主要设备表

仪器

数量

原子吸收分光光度计

1台（套）

原子荧光光谱仪

1台（套）

电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）

1台（套）

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

1台（套）

气相色谱质谱仪

1台（套）

气相色谱仪

1台（套）

液相色谱质谱仪

1台（套）

液相色谱仪

1台（套）

5、人员要求

5.1投标人具备独立的质量管理部门或专职质量管理人员。投标时提供部门设置文件或人员能力确认证明材料。
▲5.2投标人应具有与其承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目工作任务的需要。
5.2.1项目负责人：具有本科及以上学历，副高级及以上职称，具有相类似工作经验。投标时提供证明材料，原件备查。
5.2.2质量管理人员：需具备专职质量管理人员，大专及以上学历，中级及以上职称，具有两年及以上的环境监测工作经历。应熟悉样品采集、保存、分析等环节，能发现、督促、纠正、预防样品采测过程中发现的问题。投标时提供证明材料，原件备查。
5.2.3采样人员：须熟悉地下水样品采集、样品保存方式和有效时间、样品运输等的相关技术规范和要求，具备现场监测项目pH的能力，能够保证现场采样与实验室分析之间的有效对接。每个小组至少3人。
5.2.4检测人员：具有大专及以上学历至少10人，并占检测人员数量比例80%以上。熟悉分析方法和实验操作，熟悉分析过程中的质控手段。
5.2.5拟投入人员原则不允许调整，并保证80%的人员比例投入本项目服务中，如采购人考核发现人员不按上述相关规定，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。
▲5.3中标人在项目服务周期内，需指派一名固定的技术人员（列入项目实施人员一览表，并按照求提供社保证明）常驻实施机构（广西壮族自治区生态环境监测中心），按要求全力配合本项目实施。
6、记录整理、数据处理及检测报告
中标人应保证采样、分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映地下水检测结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预检测结果。中标人的技术人员应对原始数据和复制数据进行校核。对发现的可疑数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。分析测试结果应按照相关技术规定进行表述，分批次编制CMA报告。
7、原始记录及档案管理
7.1采样人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查相关记录是否完整、抄写或录入电脑时是否有误，对采样记录的准确性、逻辑性和完整性进行审核。采样原始记录应有技术人员和审核人员的签名。
7.2监测、分析技术人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。监测、分析测量的原始记录应有技术人员和审核人员的签名。
▲7.3投标人应妥善保管原始记录、监测过程质量控制等档案资料，包括仪器原始谱图。仪器原始谱图中，仪器参数信息完整、样品名称正确，各类质控样品和分析样品的谱图完整。确保调查、采样、分析原始记录信息点完整，可以溯源。
▲8、质量控制

8.1投标人应编制对应本采购服务的实施方案（包含应急预案、内部质量控制方案等）；对项目工作质量、数据质量有重大影响的关键岗位人员（如技术负责人、质量负责人、报告审定人等）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。
8.2每批样品采样、装瓶、保存和分析检测须按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《HJ-501-2009-水质-总有机碳的测定-燃烧氧化-非分散红外吸收法》等检测方法和规范要求执行，并在标准规范要求的保存期限内完成检测。

8.3投标人质量保证和质量控制严格执行监测分析方法、相关标准规范和《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》的要求。

8.4投标人无条件接受采购人开展的外部质量核查工作。检查不合格的样品按要求重新检测，重测样品的检测费用由投标人负责。

8.5采购方一旦发现投标人出具虚假的调查、采样、分析检测报告或结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

附件2：《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）

附件3：《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》

	▲一、商务条款

	1.交付或者实施时间（合同履行期限）：样品交送检测后20个工作日内，提交每批样品检测数据及检测报告，签订合同45天内提交第一期（丰水期）样品的检测数据、检测报告和质控报告；所有样品检测数据（含第二期）、报告和质控报告不得迟于2022年11月20日前提交。
2.交付地点：广西壮族自治区生态环境厅，南宁市佛子岭路16号。
3.合同签订时间：自中标通知书发出之日起25日内。
4.付款条件：1）合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%，中标人在合同签订后30日内提供合同总额20% 的银行保函（无条件的预付款银行保函且有效期至少8个月，如中标人不按照考核标准按合同履约的，由中标人按考核结果相应扣减合同金额采用银行转账方式交至采购人指定账户并且到账，或由采购人凭保函直接向担保银行索赔）；2）采购人对中标人合同执行情况进行考核打分（详见考核评分及扣减表），中标人提交第一期样品的检测数据、检测报告和质控报告后，采购人根据考核得分进行合同付款。对考核评分90分以上的支付合同金额的30%；考核评分90分以下的按考核结果得分档次相应扣减合同金额（详见考核评分及扣减表）。3）中标人提交全部服务成果经采购人验收合格后，足额支付剩余的合同总金额20%款项。每次付款前，中标人需提供该支付金额的合法有效发票、请款函和项目进度报告。

	二、商务条款其他要求

	▲1.成果包括：检测数据（采购人提供模板或认可的模板）、检测报告（CMA）和电子版光盘各1份。以及两次和年度监测质控报告纸质版1份和电子版（word格式和pdf格式）光盘2份（采购人及广西壮族自治区生态环境监测中心各1份）。
采样的原始记录表、电子资料（照片和视频）、工作总结报告、质量控制报告纸质版和电子版（CD光盘）各2份（采购人及广西壮族自治区生态环境监测中心各1份）。

	三、验收标准

	1.符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2.提供成果，由采购人组织验收。如验收过程所产生的费用由中标人承担。验收时间在中标人提交全部成果后5个工作日内申请。
3.合同条款有其他要求的按其要求。
4.采购人对中标人合同执行情况进行2次（丰水期、枯水期）考核打分取平均值，并按考核结果得分档次相应扣减合同金额，具体考核细则详见附表1。

	五、其他要求

	数据资料归属及保密
	本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。

	报价要求
	本项目按总包干报价，包括所有服务、技术支持、售后服务、差旅费、劳务费、样品采集和检测费、材料费、培训费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费和各项税金、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。（采购人不再支付任何费用）。

	终止合同
	1.中标人提供的服务如果与投标时承诺的服务不相符，招标人有权中止合同。

2.如果成交投标人队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲特殊要求
	1、供应商在投标文件中提供的所有复印件必须按照采购人要求，原件备查，如供应商未按照采购人要求提供原件审查，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。

2、供应商如有因技术、数据造假（相关案件、信用记录）记录，一律不得参与投标及评标。如供应商不符合上述要求、隐瞒、提供虚假承诺等行为，由采购人或代理机构第一时间报监管部门并按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利，供应商不得做任何辩解。


附表1
考核评分细则
	序号
	考核项目
	考核内容
	评分细则

	1
	服务时效及内容完整（10分）
	按照采购合同约定时间完成监测，并提交监测信息、数据、报告（含电子版、纸版）（10分）
	1.每延迟1天上报扣1分；
2.内容缺漏一项扣2分；
3.数据报送质量差，发现1处错误扣1分。
4.扣完为止

	2
	检测人员（10分）
	人员投入：投入人员原则不允许调整，如确实需要调整，应保证投入的人员中至少有80%的人在投标文件人员名单中。（5分）
	达不到80%，扣5分。

	
	
	人员能力：
从事环境监测人员持证上岗及接受采购人培训，培训对象为重要岗位人员（项目负责人、专职质量管理员、采样负责人和分析负责人等），接受培训人员须参与监测工作关键步骤，以保证监测符合规范。（5分）
	1.监测人员不持证上岗，扣0.5分/人；
2.重要岗位人员未接受培训的，扣0.5分/人；
3.扣完为止。

	3
	仪器设备（5分）
	未按投标时承诺投入仪器设备，影响监测进度、质量（5分）
	每发现1项扣1分，扣完为止

	4
	采样规范性（5分）
	点位布设规范，采样符合技术要求（5分）
	现场核查或通过照片、视频查看发现明显不规范行为，并影响监测数据准确性的，扣0.5分/项；不按合同要求提供照片或视频，视同采样不规范，扣1分/项。扣完为止。

	5
	原始资料记录（20分）
	现场采样
	采样信息填写完整、规范（样品编号、采样时间、采样人、采样工具、环境描述、样品描述、固定剂描述、平行样、空白样、样品运输、样品冷藏等）（5分）
	记录完整、规范得5分；记录信息错误或缺项，并影响监测结果溯源，扣1分/项.次，扣完为止；

	
	
	样品交接记录
	样品交接流转记录需完整、规范（1分）
	记录完整、规范得1分；记录信息错误或缺项，并影响监测结果溯源，扣0.5分/项.次，扣完为止

	
	
	实验分析记录
	分析原始记录规范、信息完整（分析时间、前处理方法、分析方法、标准曲线、质控样品、仪器分析原始电子记录等），保证可溯源（8分）
	记录完整、规范得8分；记录信息错误或缺项，并影响监测结果溯源的，扣0.5分/项.次.扣完为止。

	
	
	质控
记录
	有质控方案（至少包括工作流程、各环节负责人）、外控内控措施，质控记录规范、完整（空白样、平行样、盲样、加标回收等），并编制（丰水期、枯水期）质控报告（6分）
	制定质控方案且按质控方案执行，记录、报告规范完整，得6分；每缺1项（方案、记录、报告）扣2分；出现错误扣1分/项，扣完为止。

	6
	实验室管理（10分）
	环境
条件
	开展项目分析实验室环境需符合实验要求，尤其是有温、湿度及其它特殊要求（如防范交叉污染风险、防震等）的实验场所（2分）
	符合要求得2分，每发现1项不符合扣0.5分/项，扣完为止。

	
	
	样品保存
	项目样品间需符合样品分类管理要求，按规定保存或冷藏样品（4分）
	符合要求得4分，每发现1项不符合规定扣0.5分，扣完为止。

	
	
	仪器
设备
	项目使用的仪器设备应在检定或校准周期内、规范填写仪器设备使用记录、采样便携仪器设备具有仪器出入库记录，保证可溯源（4分）
	按要求落实得4分，每发现1项不符合要求扣0.5分，扣完为止。

	7
	监测报告
（25分）
	监测报告需要三级审核，且规范用章（CMA章、检验检测专用章，骑缝用章）（10分）
	规范得10分，每发现1项不规范扣0.5分。

	
	
	监测报告质量（包括结果正确性、指标完整性、方法适用性、数据合理性等）（15分）
	质量符合要求得15分，结果正确性、指标完整性，每发现1项错误扣5分；方法适用性、数据合理性，每发现1项错误扣2分；扣完为止。

	8
	外部质量考核（15分）
	完成采购人开展的质控样考核（15分）
	质控样考核，2次报数结果不合格扣2分/项.次，扣完为止。

	9
	履约诚信考核
	一旦发现投标人出具虚假的调查、采样、分析检测报告或结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。投标人必须退还采购人已支付所有款项，采购人由此带来的一切损失由投标人自行承担，且不接受任何辩解。

	注：1）每次检查至少随机抽取10份以上报告（含原始记录）进行核查。
2）考核结果得分档次相应扣减表
序号
考核结果（分）
以合同金额的50%为计算基数按比例扣减
1
85≤考核结果＜90
4%
2
80≤考核结果＜85
8%
3
75≤考核结果＜80
15%
4
70≤考核结果＜75
20%
5
65≤考核结果＜70
30%
6
考核结果＜65
40%



D分标   采购预算：详见招标公告
	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	服务需求

	1
	2022年地下水监测项目2
	1项
	▲1、总体要求

完成地下水污染重点行业企业（有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等）59个污染源、周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区试点监测点位（点位坐标由采购人提供）的样品采样（每个监测点位每次1套监测样，包含但不限于技术规范要求的平行样品和全程序空白样品），完成现场测定指标pH，并完成样品检测，提交实验室分析报告和质控报告。
▲2、服务内容

2.1样品采样、监测要求
重点行业企业（有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等）59个污染源、周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区试点监测点位样品采集、检测监测指标 45项，样品采样要求要与监测指标对应。包括：常规指标有《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(以CODMn法，以O2计)、硝酸盐（以N计）、亚硝酸（以N计）、氨氮、硫化物、钠、氟化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，共31项指标；非常规指标有《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表2中重金属类的铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊等9项；增测指标有钙、镁、钾、碳酸根和碳酸氢根等5种指标。合计45项。
2.2样品数量构成和送样频次

(1)每个地下水监测点每次采集满足所需要检测指标要求的数量称为1组样品。本项服务要求每组样品检测45项指标（2.1中提到的指标），根据指标检测要求，在采样时候分别装瓶和保存，样品容积和保存要求与监测指标对应，样品采集执行《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）相关要求，保存和送检执行《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）。每组样品须包含但不限于平行样品、全程序空白等质控样品。
(2) 重点行业企业（有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业等）59个污染源、周边的82个“万人千吨”地下水饮用水源补给区试点监测点（注：由采购方提供名单和坐标）；全年监测2次，最后完成分析检测并提交报告。
2.3样品采集原始记录及档案管理
采样人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查采样记录是否完整、抄写或录入电脑时是否有误，原始记录应有技术人员和审核人员的签名。每次采样均拍摄监测点（井）现状环境照片、人员采样照片、采样后样品照片（合计不少于5张），拍摄监测井环境及采样视频（30秒）1个，每次采样均形成相应的电子档案。
2.4现场测定pH值

采用经过检定或校准的仪器设备完成每次采样地下水的pH值现场测定。
3、采样仪器、设备和样品运输交接
投标人应配置满足本采购服务所需的采样仪器、设备和交通工具。自备与本次采样相匹配的车辆数量（自有、租赁或承诺租赁）。
采样人员负责将监测点（井）每组样品送至检测实验室，同时将采样原始记录表及样品交接运输单当面交给检测实验室接收人员。双方应共同核对项目名称、检测分析项目、样品标识、样品重量、样品数量、样品包装、样品应送达时限等，并填写样品交接记录表，双方签字确认。
4、监测方法和仪器
4.1检测方法采用中国环境监测总站印发的《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）附表1中推荐的分析测试方法，若使用附表1之外的方法，需优先选用标准方法，其测定下限应低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值。此外，环氧氯丙烷、苯胺类、硝基苯类等3项采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的推荐方法，总有机碳的测定采用《水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法》（HJ501-2009）或其他等效的环境行业标准检测方法。
4.2仪器设备
配备数量充足、技术指标符合相关检测方法要求的各类主要检测仪器设备。与检测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行量值溯源，并保持其在有效期内。至少应具备以下数量的仪器设备，投标时提供相应的证明材料：仪器设备清单，相应的出厂编号和采购发票或检定证书（校准证书）。

表1    主要设备表

仪器

数量

原子吸收分光光度计

1台（套）

原子荧光光谱仪

1台（套）

电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）

1台（套）

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

1台（套）

气相色谱质谱仪

1台（套）

气相色谱仪

1台（套）

液相色谱质谱仪

1台（套）

液相色谱仪

1台（套）

5、人员要求

5.1投标人具备独立的质量管理部门或专职质量管理人员。投标时提供部门设置文件或人员能力确认证明材料。
▲5.2投标人应具有与其承担本项目工作任务相关的技术人员和管理人员，人员数量和能力应满足本项目工作任务的需要。
5.2.1项目负责人：具有本科及以上学历，副高级及以上职称，具有相类似工作经验。投标时提供证明材料，原件备查。
5.2.2质量管理人员：需具备专职质量管理人员，大专及以上学历，中级及以上职称，具有两年及以上的环境监测工作经历。应熟悉样品采集、保存、分析等环节，能发现、督促、纠正、预防样品采测过程中发现的问题。投标时提供证明材料，原件备查。
5.2.3采样人员：须熟悉地下水样品采集、样品保存方式和有效时间、样品运输等的相关技术规范和要求，具备现场监测项目pH的能力，能够保证现场采样与实验室分析之间的有效对接。每个小组至少3人。
5.2.4检测人员：具有大专及以上学历至少10人，并占检测人员数量比例80%以上。熟悉分析方法和实验操作，熟悉分析过程中的质控手段。
5.2.5拟投入人员原则不允许调整，并保证承诺80%的人员比例投入本项目服务及实际工作中，如采购人考核发现人员不按上述相关规定，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。
▲5.3中标人在项目服务周期内，需指派一名固定的技术人员（列入项目实施人员一览表，并按照求提供社保证明）常驻实施机构（广西壮族自治区生态环境监测中心），按要求全力配合本项目实施。
6、记录整理、数据处理及检测报告
中标人应保证采样、分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映地下水检测结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预检测结果。中标人的技术人员应对原始数据和复制数据进行校核。对发现的可疑数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。分析测试结果应按照相关技术规定进行表述，分批次编制CMA报告。
7、原始记录及档案管理
7.1采样人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查相关记录是否完整、抄写或录入电脑时是否有误，对采样记录的准确性、逻辑性和完整性进行审核。采样原始记录应有技术人员和审核人员的签名。
7.2监测、分析技术人员负责规范填写原始记录，审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。监测、分析测量的原始记录应有技术人员和审核人员的签名。
▲7.3投标人应妥善保管原始记录、监测过程质量控制等档案资料，包括仪器原始谱图。仪器原始谱图中，仪器参数信息完整、样品名称正确，各类质控样品和分析样品的谱图完整。确保调查、采样、分析原始记录信息点完整，可以溯源。
▲8、质量控制

8.1投标人应编制对应本采购服务的实施方案（包含应急预案、内部质量控制方案等）；对项目工作质量、数据质量有重大影响的关键岗位人员（如技术负责人、质量负责人、报告审定人等）原则上不可变更，其他技术人员变更时，需书面报采购人同意后，方可执行。
8.2每批样品采样、装瓶、保存和分析检测须按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《HJ-501-2009-水质-总有机碳的测定-燃烧氧化-非分散红外吸收法》等检测方法和规范要求执行，并在标准规范要求的保存期限内完成检测。

8.3投标人质量保证和质量控制严格执行监测分析方法、相关标准规范和《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》的要求。

8.4投标人无条件接受采购人开展的外部质量核查工作。检查不合格的样品按要求重新检测，重测样品的检测费用由投标人负责。

8.5采购方一旦发现投标人出具虚假的调查、采样、分析检测报告或结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

附件2：《2021年污染企业（区域）地下水水质试点监测技术方案》（总站土字〔2021〕143号）

附件3：《广西壮族自治区水环境质量监测质量控制技术方案》

	▲一、商务条款

	1.交付或者实施时间（合同履行期限）：样品交送检测后20个工作日内，提交每批样品检测数据及检测报告，签订合同45天内提交第一期（丰水期）样品的检测数据、检测报告和质控报告；所有样品检测数据（含第二期）、报告和质控报告不得迟于2022年11月20日前提交。
2.交付地点：广西壮族自治区生态环境厅，南宁市佛子岭路16号。
3.合同签订时间：自中标通知书发出之日起25日内。
4.付款条件：1）合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%，中标人在合同签订后30日内提供合同总额20% 的银行保函（无条件的预付款银行保函且有效期至少8个月，如中标人不按照考核标准按合同履约的，由中标人按考核结果相应扣减合同金额采用银行转账方式交至采购人指定账户并且到账，或由采购人凭保函直接向担保银行索赔）；2）采购人对中标人合同执行情况进行考核打分（详见考核评分及扣减表），中标人提交第一期约120组样品的检测数据、检测报告和质控报告后，采购人根据考核得分进行合同付款。对考核评分90分以上的支付合同金额的30%；考核评分90分以下的按考核结果得分档次相应扣减合同金额（详见考核评分及扣减表）。3）中标人提交全部服务成果经采购人验收合格后，足额支付剩余的合同总金额20%款项。每次付款前，中标人需提供该支付金额的合法有效发票、请款函和项目进度报告。

	二、商务条款其他要求

	▲1.成果包括：检测数据（采购人提供模板或认可的模板）、检测报告（CMA）和电子版光盘各1份。以及两次和年度监测质控报告纸质版1份和电子版（word格式和pdf格式）光盘2份（采购人及广西壮族自治区生态环境监测中心各1份）。
采样的原始记录表、电子资料（照片和视频）、工作总结报告、质量控制报告纸质版和电子版（CD光盘）各2份（采购人及广西壮族自治区生态环境监测中心各1份）。

	三、验收标准

	1.符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2.提供成果，由采购人组织验收。如验收过程所产生的费用由投标人承担。验收时间在中标人提交全部成果后5个工作日内申请。
3.合同条款有其他要求的按其要求。
4.采购人对中标人合同执行情况进行2次考核打分取平均值，并按考核结果得分档次相应扣减合同金额，具体考核细则详见附表1。

	五、其他要求

	数据资料归属及保密
	本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。

	报价要求
	本项目按总包干报价，包括所有服务、技术支持、售后服务、差旅费、劳务费、样品采集和检测费、材料费、培训费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费和各项税金、安装费及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。（采购人不再支付任何费用）。

	终止合同
	1.中标人提供的服务如果与投标时承诺的服务不相符，招标人有权中止合同。

2.如果成交投标人队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲特殊要求
	1、供应商在投标文件中提供的所有复印件必须按照采购人要求，原件备查，如供应商未按照采购人要求提供原件审查，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担，供应商不得做任何辩解。

2、供应商如有因技术、数据造假（相关案件、信用记录）记录，一律不得参与投标及评标。如供应商不符合上述要求、隐瞒、提供虚假承诺等行为，由采购人或代理机构第一时间报监管部门并按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利，供应商不得做任何辩解。


附表1
考核评分细则
	序号
	考核项目
	考核内容
	评分细则

	1
	服务时效及内容完整（10分）
	按照采购合同约定时间完成监测，并提交监测信息、数据、报告（含电子版、纸版）（10分）
	1.每延迟1天上报扣1分；
2.内容缺漏一项扣2分；
3.数据报送质量差，发现1处错误扣1分。
4.扣完为止

	2
	检测人员（10分）
	人员投入：投入人员原则不允许调整，如确实需要调整，应保证投入的人员中至少有80%的人在投标文件人员名单中。（5分）
	达不到80%，扣5分。

	
	
	人员能力：
从事环境监测人员持证上岗及接受采购人培训，培训对象为重要岗位人员（项目负责人、专职质量管理员、采样负责人和分析负责人等），接受培训人员须参与监测工作关键步骤，以保证监测符合规范。（5分）
	1.监测人员不持证上岗，扣0.5分/人；
2.重要岗位人员未接受培训的，扣0.5分/人；
3.扣完为止。

	3
	仪器设备（5分）
	未按投标时承诺投入仪器设备，影响监测进度、质量（5分）
	每发现1项扣1分，扣完为止

	4
	采样规范性（5分）
	点位布设规范，采样符合技术要求（5分）
	现场核查或通过照片、视频查看发现明显不规范行为，并影响监测数据准确性的，扣0.5分/项；不按合同要求提供照片或视频，视同采样不规范，扣1分/项。扣完为止。

	5
	原始资料记录（20分）
	现场采样
	采样信息填写完整、规范（样品编号、采样时间、采样人、采样工具、环境描述、样品描述、固定剂描述、平行样、空白样、样品运输、样品冷藏等）（5分）
	记录完整、规范得5分；记录信息错误或缺项，并影响监测结果溯源，扣1分/项.次，扣完为止；

	
	
	样品交接记录
	样品交接流转记录需完整、规范（1分）
	记录完整、规范得1分；记录信息错误或缺项，并影响监测结果溯源，扣0.5分/项.次，扣完为止

	
	
	实验分析记录
	分析原始记录规范、信息完整（分析时间、前处理方法、分析方法、标准曲线、质控样品、仪器分析原始电子记录等），保证可溯源（8分）
	记录完整、规范得8分；记录信息错误或缺项，并影响监测结果溯源的，扣0.5分/项.次.扣完为止。

	
	
	质控
记录
	有质控方案（至少包括工作流程、各环节负责人）、外控内控措施，质控记录规范、完整（空白样、平行样、盲样、加标回收等），并编制（丰水期、枯水期）质控报告（6分）
	制定质控方案且按质控方案执行，记录、报告规范完整，得6分；每缺1项（方案、记录、报告）扣2分；出现错误扣1分/项，扣完为止。

	6
	实验室管理（10分）
	环境
条件
	开展项目分析实验室环境需符合实验要求，尤其是有温、湿度及其它特殊要求（如防范交叉污染风险、防震等）的实验场所（2分）
	符合要求得2分，每发现1项不符合扣0.5分/项，扣完为止。

	
	
	样品保存
	项目样品间需符合样品分类管理要求，按规定保存或冷藏样品（4分）
	符合要求得4分，每发现1项不符合规定扣0.5分，扣完为止。

	
	
	仪器
设备
	项目使用的仪器设备应在检定或校准周期内、规范填写仪器设备使用记录、采样便携仪器设备具有仪器出入库记录，保证可溯源（4分）
	按要求落实得4分，每发现1项不符合要求扣0.5分，扣完为止。

	7
	监测报告
（25分）
	监测报告需要三级审核，且规范用章（CMA章、检验检测专用章，骑缝用章）（10分）
	规范得10分，每发现1项不规范扣0.5分。

	
	
	监测报告质量（包括结果正确性、指标完整性、方法适用性、数据合理性等）（15分）
	质量符合要求得15分，结果正确性、指标完整性，每发现1项错误扣5分；方法适用性、数据合理性，每发现1项错误扣2分；扣完为止。

	8
	外部质量考核（15分）
	完成采购人开展的质控样考核（15分）
	质控样考核，2次报数结果不合格扣2分/项.次，扣完为止。

	9
	履约诚信考核
	一旦发现投标人出具虚假的调查、采样、分析检测报告或结果严重失实，根据《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。投标人必须退还采购人已支付所有款项，采购人由此带来的一切损失由投标人自行承担，且不接受任何辩解。

	注：1）每次检查至少随机抽取10份以上报告（含原始记录）进行核查。
2）考核结果得分档次相应扣减表
序号
考核结果（分）
以合同金额的50%为计算基数按比例扣减
1
85≤考核结果＜90
4%
2
80≤考核结果＜85
8%
3
75≤考核结果＜80
15%
4
70≤考核结果＜75
20%
5
65≤考核结果＜70
30%
6
考核结果＜65
40%



附表2
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50


	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	申请人的资格要求：详见“招标公告”。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包        
分包内容：       
分包金额或者比例：                                     。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：年月日时分，逾期后果自负。集中地点：
联系人：；联系电话：
☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点：

	13
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年11月至2022年4月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件（如税务部门开具的完税银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号。征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容；如投标人在项目截标前连续三个月零纳税的，应出具截标前半年内的缴纳税收凭证，如半年内仍为零纳税的，投标人应出具其具备经验能力的相关证明材料）；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年11月至2022年4月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件并附项目实施人员一览表及该人员一览表社保缴存证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2020年或2021年]财务状况报告复印件（成立不满一年的应按提供投标文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件）或者其银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
8.（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）；（必须提供，否则作无效投标处理）
9除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。
3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。

	
	商务文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.投标人情况介绍（格式自拟）；
8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件：
1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（视项目需求情况及评分办法设置是否必须提供）
3.项目实施人员一览表（格式后附）；（视项目情况设置是否必须提供）；
4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起120日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金的交纳方式：详见招标公告
投标保证金的金额：详见招标公告
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。
6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告
注：因档案保存要求，中标（成交）供应商必须在合同签订前提供2份响应（投标）文件纸制版至采购代理机构（必须与电子版一致），否则采购人有权不予签订合同。

	23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格、交货时间

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：5人

	29.1
	评标方法：
☑综合评分法
□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术（服务）需求评审中允许负偏离的条款数为1项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：3名

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
□政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序；
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；若以上相同的，由评标委员会采用不记名投票决定，票数高的优先推荐。
□随机抽取

	35.1
	履约保证金金额：无。
履约保证金递交方式：无。
履约保证金退付方式、时间及条件：无。
履约保证金指定账户：
开户名称：        /        
开户银行：        /        
开户行行号：        /       
银行账号：        /         
备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料：委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件；法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司301室，联系电话：0771-2821389，通讯地址：广西南宁市青秀区纬武路165号。
现场提交质疑办理业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：
本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：
☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，参照《计价格〔2002〕1980号》和《发改办价格[2003]857号》规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮%/☑收费基准价格上浮20%）收取。
3.采购代理费收取银行账户：
开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文
一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.申请人的资格要求：
申请人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
8.特别说明
8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制
 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
四、开标
23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
七、中标和合同
30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
36.1线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项
39.代理服务费
39.1采购代理费支付方式、采购代理费收取标准、采购代理费收取银行账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2至成交通知书发出后，招标代理流程即完成，后续由成交供应商（含原成交供应商）响应文件原因导致质疑、响应提供虚假材料、合同履约引起的项目废标，该费用不予退还。
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3 如由于询问、质疑和投诉、验收环节，需要核实关于投标文件中的相关证明材料，投标人必须按照要求配合，否则按照虚假材料认定，并报告本级财政部门进行核实并按照规定作出相关处罚。
40.4本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第四章 评标方法及评标标准
一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5）商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（12）未响应招标文件实质性要求的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

A分标、B分标：
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分（满分10分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）政策性扣除计算方法。
在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×10分

	2
	技术分（满分67分）
	实施方案 (满分28分)
	对投标人的提供主要实施方案（包括：调查计划、调查小组、调查设备和工具，组织措施和保障方案）的合理性科学性，从以下方面进行评分：

一档（0分）：方案无法符合项目要求或不完整，调查计划未按照项目需求时间衔接，调查小组人员或技术和管理人员专业无法满足项目需求，调查设备和工具无法满足分组要求或未安排至相关工作环节，组织措施和保障方案未针对本项目设定或存在其他无关本项目表述。
二档（7分）：方案符合项目要求，调查计划仅涉及成果交付时间节点衔接，调查小组人员技术和管理人员专业按照项目需求配置，调查设备和工具满足分组安排并安排至工作计划环节，组织措施和保障方案按照本项目设定。
三档（14分）：方案符合项目要求，调查计划与本项目各时间节点衔接，调查小组人员技术和管理人员专业按照项目需求配置，调查设备和工具满足分组安排并安排至工作计划环节，组织措施和保障方案按照本项目设定且具有经评委认可的1-3项针对性措施方案。
四档（21分）：方案符合项目要求，调查计划与本项目各时间节点衔接，调查小组人员技术和管理人员专业按照项目需求配置，调查设备和工具分组合理，各环节时间安排清晰且增加且提供完备的备用方案，组织措施和保障方案按照本项目设定且具有经评委认可的4点以上针对性措施方案。
五档（28分）：在满足四档的基础上，调查计划与各外在因素（如天气、疫情等）充分分析，人员和设备工具、组织措施和保障方案完整且有各种外在因素应对表述，可行性强。

	
	
	质量控制方案(满分24分)
	对投标人提供质量控制方案（包括：控制项目、控制措施、控制环节、质量评价指标和标准、内部质量监督、实施频次和时间、实施部门和人员等）的合理性科学性，从以下方面进行评分：

一档（0分）：方案无法满足项目需求或不完整或存在其他无关本项目表述，资料和数据检查、质量控制以及反馈纠错工作表述缺失，质量保证机制在项目执行过程不具可实施性。
二档（6分）：方案框架无缺失，措施和实施人员安排满足项目质控要求，纠错流程完整但质控方案在执行过程人员安排重复，部门穿插混乱。
三档（12分）：方案框架完整，措施和实施人员安排满足项目质控要求，纠错流程完整,质控方案在执行过程实施部门和人员安排充足，各环节均有二次复核控制。
四档（18分）：方案框架完整，措施和实施人员安排满足项目质控要求，纠错流程完整,质控方案在执行过程实施部门和人员安排充足，各环节均有二次复核控制且具有1点以上可行的针对性措施方案。
五档（24分）：在四档的基础上，综合实施方案、外在因素（如天气、疫情等）充分分析并提出应对表述，可行性强。

	
	
	拟投入人员 (满分15分)
	1、拟投入本项目负责人情况分（拟安排的项目负责人仅限1人）（满分5分）

项目负责人属于水文地质、环境地质、工程地质、地质学、地质工程、地下水科学与工程专业之一。具备中级或以上职称或硕士学位，且近2年（开标之日前起算）连续每年参与地下水质相关调查工作，得3分；具有高级或以上职称或博士学位，且近3年（开标之日前起算）连续每年参与地下水质相关调查工作，得4分；具有高级或以上职称或博士学位，且近4年（开标之日前起算）连续每年参与地下水质相关调查工作，得5分，满分5分。

注：投标时提供从业经验需提供相关地下水质调查工作证明文件并经评标委员会认可。

2、项目团队成员分（投入项目的技术人员，项目负责人除外）（满分10分）

项目团队成员：属于水文地质、环境地质、工程地质、地质矿产勘查、地质学、地质工程、地下水科学与工程、水文学及水资源、环境科学、环境工程、环境化学、化学等专业之一。中级专业技术职称或硕士学位，每人得0.5分；具备副高级专业技术资格职称或博士学位，每人得1分。满分10分。

注：1）投标时提供上述人员有效证书（拟投入人员名单、职称证书或学位证书复印件、劳动合同或事业单位机构编制证或人员编制证明复印件）证明材料。2）聘请专家仅允许担任技术指导工作，不得作为项目负责人及项目团队成员。

	3
	商务分（满分23分）
	信誉分（满分6分）
	投标人或参与本项目的团队成员自2019年1月1日以来，获得过水文地质领域或生态环境领域行政主管部门奖项，市厅级，每项得2分；省部级及以上每项得3分；满分6分。同一项目获得的奖项以最高级别计。

注：1）投标文件提供获奖证书复印件否则不得分，原件备查。

2）以上材料经评标委员会认可，否则不得分。

	
	
	业绩分

（满分17分）
	投标人提供2019年1月1日以来同类（调查）服务业绩的，每个业绩得0.5分，满17分。
注：以提供证明材料（中标通知书、项目合同或验收报告或其他履行合同）复印件并经评标委员会认可为准，否则不得分，原件备查。

	4
	本项目为服务采购项目，无节能产品、环境标志产品要求及加分条款。

	总得分=1项+2项+3项

	投标人可以投一个分标也可以投多个分标，但为了确保服务的进度及质量，一个投标人最多只能成为其中一个分标的第一中标候选人，在其它分标可以继续评比，其它分标评比若成为第一中标候选人的则由第二中标候选人替代，以此类推。评标顺序：A分标→B分标→C分标→D分标。


C分标、D分标（两个分标仅价格分计算不同）：
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分15分）
	投标报价
	C分标：
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）政策性扣除计算方法。
在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×15分
D分标（专门面向中小企业采购）：
（1）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（2）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×15分

	2
	技术分（满分61分）
	实施方案 (满分28分)
	对项目实施方案（服务措施方案、进度安排、工作配合、质量控制、响应时效性（重点针对样品保存运输以及样品分析的时效性）等指标）的合理性科学性、可操作性进行评分：
一档（0分）：方案无法符合项目要求或内容不完整，服务措施、进度安排、工作衔接未按照项目需求制定，样品运输和样品分析流程安排缺失或安排不合理，服务响应不满足时效性要求，方案未针对本项目设定或存在其他无关本项目表述。
二档（7分）：方案符合项目要求，服务措施、进度安排、工作衔接按照项目需求制定且规范，样品运输和样品分析流程安排满足要求，安全保证机制完整、服务响应满足时效性要求。
三档（14分）：方案符合项目要求，服务措施、进度安排、工作衔接按照项目需求制定且规范，样品运输和样品分析流程安排满足要求，安全保证机制完整、服务响应满足时效性要求。
方案完整且具有1点以上针对性实施步骤方案。
四档（21分）：方案符合项目要求，服务措施、进度安排、工作衔接按照项目需求制定且规范，样品运输和样品分析流程安排满足要求，安全保证机制完整、服务响应满足时效性要求。
方案完整且具有2点以上针对性实施步骤方案。
五档（28分）：在满足四档的基础上，实施方案措施充分考虑可能的外在因素（如天气、疫情等），进度、组织措施和质保有外在因素应对表述，可行性强。

	
	
	拟投入人员 (满分15分)
	1）拟投入本项目关键岗位（项目负责人和专职质量控制人员）情况分（拟安排的项目负责人仅限1人，专职质量控制人员仅限1人）（满分6分）
关键岗位人员具有环境监测、环境工程、检测、化学等相关专业（“下同”）中级或以上职称或同等能力，且具有2年以上地下水质采样和检测经验，得2分；具有相关专业高级或以上职称或同等能力，且具有3年以上地下水质采样和检测经验，得3分；具有相关专业正高级或以上职称或同等能力，且具有5年以上地下水质采样和检测经验，得6分。满分6分。
2）项目团队成员分（投入项目的检测技术人员）（满分9分）
项目团队成员：具备环境监测、环境工程、检测、化学相关专业中级专业技术职称或同等能力，每人得1分；具备副高级专业技术资格职称或同等能力，每人得1.5分。满分9分。
注：投标文件需提供以上拟投入人员名单、职称证书或学历证书复印件、劳动合同或事业单位机构编制证或人员编制证明复印件、投标截止半年以来至本项目招标截止时间任意一个月，投标人为人员缴纳社保证明复印件或社保缴纳说明文件并经评标委员会认可，模糊不清或不提供的不予得分。

	
	
	仪器设备性能（满分8分）
	拟投入本采购项目的检测仪器除列表内的设备台套数外，还拥有更多满足指标分析的仪器设备（需有效证明（属于本单位自有，租用不予计算），即提供仪器列表、仪器分析的项目列表、采购发票（发票抬头为投标人名字）和检测有效期限证明扫描件），每增加1台，加0.5分/台套，满分8分。
主要设备表
仪器

数量

原子吸收分光光度计

1台（套）

原子荧光光谱仪

1台（套）

电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）

1台（套）

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

1台（套）

气相色谱质谱仪

1台（套）

气相色谱仪

1台（套）

液相色谱质谱仪

1台（套）

液相色谱仪

1台（套）



	
	
	水质检测能力（满分10分）
	投标人自2019年1月1日以来，参加行政主管部门及其下属单位组织的水质检测能力验证（考核），取得10个或以上市厅级组分结果满意的得4分，结果满意低于10个组分，每缺少1个组分减0.5分，扣完为止；取得10个或以上省级及以上组分结果满意的得6分，结果满意低于10个组分，每缺少1个组分减0.5分，扣完为止；不同等级能力验证（考核）可累计加分。
（投标文件提供能力验证结果材料复印件，否则不得分。原件备查。）

	3
	商务分（满分24分）
	信誉分

（满分10分）
	投标人或参与本项目的团队成员2019年1月1日以来，获得行政主管部门颁发的环境监测类技术奖项，市厅级奖励每项得1分；省部级及以上每项得2分，相同项目以高分计，不重复计分。满分10分。（提供证明文件复印件，加盖投标人公章）
注：1）投标文件提供获奖证书复印件否则不得分，原件备查。

2）以上材料经评标委员会认可，否则不得分。

	
	
	业绩分

（满分14分）
	投标人提供2019年1月1日以来同类（监测）服务业绩的，每个业绩得0.5分，满14分。
注：以提供证明材料（中标通知书、项目合同或验收报告或其他履行合同）复印件并经评标委员会认可为准，否则不得分，原件备查。

	4
	本项目为服务采购项目，无节能产品、环境标志产品要求及加分条款。

	总得分=1项+2项+3项

	投标人可以投一个分标也可以投多个分标，但为了确保服务的进度及质量，一个投标人最多只能成为其中一个分标的第一中标候选人，在其它分标可以继续评比，其它分标评比若成为第一中标候选人的则由第二中标候选人替代，以此类推。评标顺序：A分标→B分标→C分标→D分标。


四、中标候选人推荐
（一）综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：（总得分相同时，按“供应商须知前附表”第30.1条规定的顺序确定）,并编写评审报告。
第五章 拟签订的合同文本
政府采购技术服务合同

（A分标、B分标）
采购计划号：                                            
项目名称：                            项目编号：                                 
签订地点：                            签订时间：                                 
甲方（采购人）：                      住所地：                                   
法定代表人：                          通讯地址：                                 
联系电话：                            电子邮箱：                                 
乙方（供应商）：                      住所地：                                   
法定代表人：                          通讯地址：                                 
联系电话：                            电子邮箱：                                 
本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.服务一览表

	序号
	名称
	服务内容
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合同合计金额（人民币，大写）：                             元整（￥              ）


2.合同合计金额包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包括但不限于服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费、版权使用费（如有）等所有费用。

第二条　质量保证
乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、招标文件、投标文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。

第三条　权利保证

1.甲方有权随时向乙方了解服务进度和对服务资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

2.甲方有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

3.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

5.乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　交付和验收

1.服务成果交付时间：
A分标：签订合同后20个工作日内提交占总数量40%的涉重企业周边地下水监测现状调查的详细表格，并提交相应经过筛选的涉重企业周边地下水监测点位设置方案建议和《涉重企业周边地下水环境监测初步方案点位列表》，供采购人筛选监测点（井）名单，用于丰水期-采样和分析工作。全部调查技术报告不得迟于2022年9月15日前提交。

B分标：签订合同后20个工作日内提交占总数量40%的涉重企业、周边的“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测现状调查的详细表格，并提交相应经过筛选的涉重企业、周边的“万人千吨”地下水饮用水源补给区监测点位设置方案建议和《涉重企业、周边的“万人千吨”地下水环境监测初步方案点位列表》，供采购人筛选监测点（井）名单，用于丰水期-采样和分析工作。全部调查技术报告不得迟于2022年9月15日前提交。
2.服务地点：广西壮族自治区生态环境厅，南宁市佛子岭路16号　。

3.乙方应按合同、招标文件、投标文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。

4.乙方提供不符合合同、招标文件、投标文件规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。

7.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、合同、招标文件、投标文件验收，验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。服务质量和服务内容符合合同、招标文件、投标文件规定的要求的，由甲乙双方签署验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

8.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、招标文件、投标文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

9.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、招标文件、投标文件规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第五条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规、合同、招标文件、投标文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。

2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为　　　　180日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

3.在质量保证期内发生技术服务问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场在甲方指定的期限内解决问题。

4.乙方负责甲方有关人员的培训，培训时间及地点：甲方指定时间及地点。
第六条　付款方式
1.资金性质：　财政资金　。
2.付款方式：

甲乙双方同意按以下方式支付合同合计金额：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%，中标人在合同签订后30日内提供合同总额20% 的银行保函（无条件的预付款银行保函且有效期至少6个月，如中标人不按照考核标准按合同履约的，由中标人按考核结果相应扣减合同金额采用银行转账方式交至采购人指定账户，或由采购人凭保函直接向担保银行索赔）；中标人提交经过筛选的涉重企业周边地下水监测点位设置方案建议和《涉重企业周边地下水环境监测初步方案点位列表》提交点位后即支付合同总金额的30%，经过采购人验收合格后，足额支付剩余的合同总金额20%款项。每次付款前，投标人需提供请款函及该支付金额的合法有效发票。
3.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。
第七条　履约保证金

1.乙方提供的履约保证金金额为：　无　　。

2.履约保证金递交方式：　无　　。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：　无　　。

第八条　税费

合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　违约责任

1.乙方没有按照合同、招标文件、投标文件规定的时间或期限提供服务的，每逾期一日，应按合同合计金额的3‰向甲方支付逾期提供服务的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的10%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

2.乙方所提供的服务、服务质量、服务内容等不符合合同、招标文件、投标文件规定的要求的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内予以更换或改进，未在甲方指定的期限内更换或改进的，按乙方逾期提供服务承担违约责任。

3.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

4.乙方因履行合同所发生的其他违约行为，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。

5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

6.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

7.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期款额的5%。

第十条　知识产权归属

乙方保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。

第十一条　保密条款

1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

2.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

3.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十二条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十三条　合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，甲方应提交具有相应资质的机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

第十四条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和服务需求偏离表；

6.服务方案；

7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，

联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

乙方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，

联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各叁份，采购代理机构壹份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十八条　合同附件

附件一：

附件二：

	甲方：


	乙方：



	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	授权代表：
	授权代表：

	日期：       年     月    日
	日期：       年     月    日


政府采购技术服务合同

（C分标、D分标）
采购计划号：                                            
项目名称：                            项目编号：                                 
签订地点：                            签订时间：                                 
甲方（采购人）：                      住所地：                                   
法定代表人：                          通讯地址：                                 
联系电话：                            电子邮箱：                                 
乙方（供应商）：                      住所地：                                   
法定代表人：                          通讯地址：                                 
联系电话：                            电子邮箱：                                 
本合同为中小企业预留合同：（包3（C分标）：否；包4（D分标）：是）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.服务一览表

	序号
	名称
	服务内容
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合同合计金额（人民币，大写）：                             元整（￥              ）


2.合同合计金额包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包括但不限于服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费、版权使用费（如有）等所有费用。

第二条　质量保证
乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、招标文件、投标文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。

第三条　权利保证

1.甲方有权随时向乙方了解服务进度和对服务资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

2.甲方有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

3.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

5.乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　交付和验收

1.服务成果交付时间：样品交送检测后20个工作日内，提交每批样品检测数据及检测报告，签订合同45天内提交第一期（丰水期）样品的检测数据、检测报告和质控报告；所有样品检测数据（含第二期）、报告和质控报告不得迟于2022年11月20日前提交。
2.服务地点：广西壮族自治区生态环境厅，南宁市佛子岭路16号　。

3.乙方应按合同、招标文件、投标文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。

4.乙方提供不符合合同、招标文件、投标文件规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。

7.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、合同、招标文件、投标文件验收，验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。服务质量和服务内容符合合同、招标文件、投标文件规定的要求的，由甲乙双方签署验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

8.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、招标文件、投标文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

9.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、招标文件、投标文件规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第五条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规、合同、招标文件、投标文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。

2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为　180日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

3.在质量保证期内发生技术服务问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场在甲方指定的期限内解决问题。

4.乙方负责甲方有关人员的培训，甲方指定时间及地点。

第六条　付款方式
1.资金性质：　财政资金　。
2.付款方式，甲乙双方同意按以下方式支付合同合计金额：1）合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%，中标人在合同签订后30日内提供合同总额20% 的银行保函（无条件的预付款银行保函且有效期至少8个月，如中标人不按照考核标准按合同履约的，由中标人按考核结果相应扣减合同金额采用银行转账方式交至采购人指定账户并且到账，或由采购人凭保函直接向担保银行索赔）；2）采购人对中标人合同执行情况进行考核打分（详见考核评分及扣减表），中标人提交第一期样品的检测数据、检测报告和质控报告后，采购人根据考核得分进行合同付款。对考核评分90分以上的支付合同金额的30%；考核评分90分以下的按考核结果得分档次相应扣减合同金额（详见考核评分及扣减表）。3）中标人提交全部服务成果经采购人验收合格后，足额支付剩余的合同总金额20%款项。每次付款前，中标人需提供该支付金额的合法有效发票、请款函和项目进度报告。
3.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。
第七条　履约保证金

1.乙方提供的履约保证金金额为：　无　　。

2.履约保证金递交方式：　无　　。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：　无　　。

第八条　税费

合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　违约责任

1.乙方没有按照合同、招标文件、投标文件规定的时间或期限提供服务的，每逾期一日，应按合同合计金额的3‰向甲方支付逾期提供服务的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的10%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

2.乙方所提供的服务、服务质量、服务内容等不符合合同、招标文件、投标文件规定的要求的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内予以更换或改进，未在甲方指定的期限内更换或改进的，按乙方逾期提供服务承担违约责任。

3.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

4.乙方因履行合同所发生的其他违约行为，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。

5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

6.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

7.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期款额的5%。

第十条　知识产权归属

乙方保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。

第十一条　保密条款

1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

2.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

3.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十二条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十三条　合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，甲方应提交具有相应资质的机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

第十四条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；2.开标一览表；3.采购需求；4.投标函；

5.商务条款偏离表和服务需求偏离表；6.服务方案；7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，

联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

乙方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，

联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各叁份，采购代理机构壹份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十八条　合同附件

附件一：          附件二：

	甲方：


	乙方：



	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	授权代表：
	授权代表：

	日期：       年     月    日
	日期：       年     月    日


第六章 投标文件格式
一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式：
电子投标文件
第一部分 报价文件
项目名称：                  
项目编号：                  
所投分标：                  
投标人名称：                  
投标人地址：                  
      年    月    日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标函格式：
投标函
致：采购人名称：
根据贵方项目名称（项目编号：）的招标公告，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起   日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：        ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：        
邮编：        电话：        传真：        电子邮箱：        
开户行名称：        开户银行：        银行帐号：        
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
4.开标一览表
开标一览表
项目名称：       项目编号：       
投标人名称：       
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②/费率
	服务要求（年限）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）                    （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	服务成果交付时间： 

	服务（交付）地点： 


注： 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务，否则其投标作无效标处理。。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
二、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：
电子投标文件
第二部分 资格证明文件
项目名称：                  
项目编号：                  
所投分标：                  
投标人名称：                  
投标人地址：                  
      年    月    日
2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例%
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
4.投标声明
投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织      项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。
三、商务文件格式
1.商务文件封面格式：
电子投标文件
第三部分 商务文件
项目名称：                  
项目编号：                  
所投分标：                  
投标人名称：                  
投标人地址：                  
      年    月    日
2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人：        
地址：        
姓名：        性别：        
年龄：        职务：        
身份证号码：        
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：1）法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
2）投标截止日期前半年内连续三个月投标人为委托代理人缴纳社保的证明（必须提供，否则投标无效）
委托代理人（签字或者电子签名）：        
委托代理人身份证号码：        
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：1）牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
2）投标截止日期前半年内连续三个月联合体其中一单位为委托代理人缴纳社保的证明（必须提供，否则投标无效）
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：        
牵头人（电子签章）：        
日期：    年    月    日
被授权人（签字或者电子签名）：        
日期：    年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务条款偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
商务条款偏离表
请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”“商务条款其他要求”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.应对照招标文件“第二章采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
3.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时（除特殊技术或服务要求），投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
5.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
7.投标人业绩证明材料
投标人业绩情况一览表（格式）
	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	业绩证明材料（中标通知书、合同、协议、验收报告等）
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
四、技术文件格式
1. 技术文件封面格式：
电子投标文件
第三部分技术文件
项目名称：                  
项目编号：                  
所投分标：                  
投标人名称：                  
投标人地址：                  
      年    月    日
2.技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
请根据所投服务的实际技术服务参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	服务参数
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。
4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
4.项目实施人员一览表格式
项目实施人员一览表
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标
附表A：本项目的项目经理（负责人）情况表
	姓名
	
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理（负责人）的项目应列明细

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	资质证书编号
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件。
附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件。
附表C：本项目的项目经理（负责人）和拟投入人员截标日期前半年内连续3个月投标人（联合体时其中一方即可）为其交纳社保证明（以社保局缴纳凭证作附件，必须提供，否则投标无效）
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
五、其他文书、文件格式
1.联合投标协议书格式
联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成
（联合体名称）联合体，共同参加
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.
    （某成员单位名称）为
        （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
      。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。
联合体牵头人名称（电子签章）：        
法定代表人或者其委托代理人：        （签字或者电子签名）
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：        
法定代表人或者其委托代理人：        （签字或者电子签名）
……
日期：    年    月    日
2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
注：1.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.未完整填写以上空白处信息或填写信息（不限于单位名称、项目名称、标的名称、项目所属行业、企业名称等）有误，声明函将做无效处理。

3.残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（电子签章）：        
日期：    年    月    日
注：1.请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.未完整填写以上空白处信息，声明函将做无效处理。
4.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□采购文件采购文件获取日期：
□采购过程
□采购结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：
签字（签章）：公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：
签字（签章）：公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





















25
1

