广西新宇建设项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购

项目编号：GXZC2022-C3-002794-GXXY

采购人：广西壮族自治区海洋环境监测中心站

采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

二○二二年八月二十五日

目    录

第一章  竞争性磋商公告…………………………………………………………………………………… 2

第二章  投标人须知………………………………………………………………………………………… 5

第三章  采购需求…………………………………………………………………………………………… 20

第四章  竞争性磋商响应文件格式………………………………………………………………………… 45

第五章  合同主要条款……………………………………………………………………………………… 51

第六章  评标办法及评分标准……………………………………………………………………………… 58

# 第一章 竞争性磋商公告

环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购

（GXZC2022-C3-002794-GXXY）竞争性磋商公告

项目概况

环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购采购项目的潜在投标人应在广西政府采购网政采云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年9月6日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GXZC2022-C3-002794-GXXY

2.项目名称：环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购

3.采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

4.预算金额：壹佰贰拾玖万柒仟柒佰元整（¥1297700.00）。

5.采购需求：本项目主要服务内容为：根据采购人的工作实际，对海洋站环境监测数据综合分析系统进行一次较全面的升级改造，主要实现实验室管理系统、海洋环境监测数据综合管理系统、综合业务管理、移动监测、接口对接及数据共享、国产化适配六个部分的业务功能。如需进一步了解详细内容，详见本公告附件及本项目竞争性磋商文件。

6.合同履行期限：7个月。

7.本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人须根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等国家法律法规的规定，符合中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位的要求；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

2022年8月26日至2022年9月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购网政采云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：潜在投标人登陆广西政府采购网政采云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/），在线自行下载竞争性磋商文件电子版。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2022年9月6日9点00分（北京时间）；从本磋商文件开始发出之日起至投标人提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

地点：通过政采云平台实行在线投标响应。

五、开启

时间：2022年9月6日9点00分（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线解密开启。（开、评标现场地点：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易平台（广西.北海）；

2.在线谈判响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。投标人未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议投标人获取本磋商文件后立即办理。）

（3）投标人应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子响应文件”上传提交至政采云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（4）投标人可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份响应文件。电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封，以现场递交或邮寄的方式送达到采购代理机构工作人员手上（广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室，开标当天现场递交地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、单位名称并加盖公章。谈判供应商自行承担电子备份响应文件在邮寄过程中出现的所有安全问题。

邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室，联系人：李方，电话：0779-3969698。

拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传提交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标人提交了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过政采云平台上传提交的电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。投标人仅提交电子备份响应文件的，磋商无效。

3.须落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等与政府采购相关的法律法规，其中包括但不限于：落实扶持中小企业政策：投标人为小型微型企业的，评审时对其磋商最终报价价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业，评审时给予相同的价格扣除。

4.对投标人的其它要求：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录【被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、税收违法黑名单、被各级政府行政部门列入黑名单的投标人，将被拒绝其参与本次政府采购活动】。

（2）承诺履行竞争性磋商文件的各项规定，有能力提供本项目所需服务，参加政府采购活动前三年内，无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区海洋环境监测中心站

地    址：北海市公园路49号

联系方式：彭工    联系电话：0779-6801303

2.采购代理机构信息

名    称：广西新宇建设项目管理有限公司

地　　址：广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室

联系方式：李方      电话：0779-3969698

3.项目联系方式

项目联系人：李方

电　　  话：0779-3969698

广西新宇建设项目管理有限公司

2022年8月25日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购 - 2.项目编号：GXZC2022-C3-002794-GXXY 3.预算金额：壹佰贰拾玖万柒仟柒佰元整（¥1297700.00）。 |
| 2 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人须根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等国家法律法规的规定，符合中小微企业、或监狱企业、或残疾人福利性单位的要求； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 报价：投标人须就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 投标前准备： 1.本项目实行网上磋商，采用电子响应文件。若投标人参与磋商，自行承担磋商一切费用。 2.各投标人应在响应文件提交截止时间前确保成为北海市政府采购中心网站正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 5 | 投标人应在响应文件提交截止时间前提供电子响应文件，同时可以提供以介质存储的电子备份响应文件： 1.电子响应文件按政采云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并提交。 2.以介质存储的电子备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供，数量为1份。 3.响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的电子备份响应文件。顺位在先的电子响应文件已按时解密的，下一顺位的电子备份响应文件自动失效。在下一顺位的电子备份响应文件启用时，前一顺位的电子响应文件自动失效。 4.未传输提交电子响应文件的，磋商无效。 5.未提供符合要求的电子备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，后果自负。 |
| 6 | 1.响应文件提交截止时间：2022年9月6日9点00分。 2.地址：通过政采云平台实行在线截标。 |
| 7 | 磋商响应文件解密时间： 截标时间后30分钟内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据，若电子备份响应文件与政采云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，以电子备份响应文件作为评审依据；投标人按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的，视为投标文件撤回。 |
| 8 | 磋商有效期：响应文件提交截止日期后 60 天。 |
| 9 | 磋商保证金： 1.根据《北海市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（北财采【2020】27号）文件中关于“不得向诚信记录良好的供应商收取投标保证金”的要求，投标人无须交纳磋商保证金。 2.投标人按本竞争性磋商文件第二章“附件1”的格式要求提供《诚信记录良好承诺函》。《诚信记录良好承诺函》交纳方式见《投标人须知》11项。 |
| 10 | 1.磋商时间：2022年9月6日9点00分截标后。 2.磋商地点：通过政采云平台实行在线磋商。（开、评标现场地点：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼） |
| 11 | 评标办法：综合评分法（详细见第六章） |

投标人须知

一.总　则

1. 适用范围

1.1 项目名称：环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购

项目编号：GXZC2022-C3-002794-GXXY

1.2本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区海洋环境监测中心站。

2.2“采购代理机构”是指：广西新宇建设项目管理有限公司。

2.3“投标人”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该投标人在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：投标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件（本项目中简称：响应文件）。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3. 投标人的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：无。

注：特别说明：

▲说明1. 多家投标人参加磋商时：

（1）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下磋商采购的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商，报价相同的按技术指标优劣顺序排列，得分高的参加磋商，报价与技术指标优劣评价得分均相同的，以磋商小组成员少数服从多数方式确定参加磋商投标人，其他参加磋商采购无效。

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

（3）多家代理商或经销商参加磋商，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，磋商时，磋商小组按上述规定确定其中一家为有效投标人。

▲说明2.关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则其响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。

▲说明3.投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人为自然人（包括个体工商户）的仅允许经营者本人投标，否则视为无效投标。

▲说明4.投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲说明5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标或成交无效，并报监管部门查处。成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

说明6. 至竞争性磋商文件的获取截止时间止，购买竞争性磋商文件的投标人不足三家的，采购代理机构可延长购买竞争性磋商文件的时间，并延迟响应文件提交截止时间和响应文件开启会时间，同时书面通知已购买竞争性磋商文件的投标人，并在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告。

说明7.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：投标人应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见2022年8月25日中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、北海市公共资源交易平台（广西.北海）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1投标人应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的投标人，均应在响应文件提交截止日期 三 日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间五个工作日前（不足五个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、北海市公共资源交易平台（广西.北海）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间。采购代理机构至少在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、北海市公共资源交易平台（广西.北海）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）上发布变更公告。

4.4质疑：投标人认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面材料形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

4.4.1对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；

4.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

4.4.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4.5.踏勘现场

4.5.1按本须知前附表规定，投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取编制响应文件和签署合同所需的资料，并承担勘察现场所发生的自身费用。

4.5.2采购人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，供投标人设计响应文件时参考，采购人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。

4.5.3经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。

二、响应文件的编制

5.响应文件编制基本要求

5.1本项目实行电子投标响应，投标人应提供电子响应文件，同时可以提供以介质存储的电子备份响应文件：

5.1.1电子响应文件按政采云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并提交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

5.1.2 电子备份响应文件是上传政采云平台的响应文件电子版，按照本磋商文件要求制作。

5.1.3响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的电子备份响应文件。全部投标人的电子响应文件均已按时解密的，以介质存储的电子备份响应文件自动失效。如果某位投标人的电子响应文件无法按时解密的，其电子响应文件为无效，启用以介质存储的电子备份响应文件。投标人仅提交电子备份响应文件的，磋商无效。

5.2投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

5.6响应文件的组成：响应文件应分为价格文件、资格审查文件和商务技术文件三个部分组成。投标人应仔细阅读本磋商文件的所有内容，按本磋商文件的要求，详细编制响应文件。

5.6.1价格文件

▲（1）报价表（见第四章 附件2）。（必须提供）

5.6.2 资格审查文件

▲（1）法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；（见第四章 附件4）；

▲（2）法定代表人（负责人）身份证复印件；（必须提供）

▲（3）投标人有效的法人或其他组织的营业执照、事业单位法人证书等证明文件复印件或自然人的身份证明；（必须提供）

▲（4）投标人2021年年度财务报表，或2022年1月份以来连续三个月的财务报表（必须提供）；（新注册成立的企业按实提供）

▲（5）2022年1月份以来投标人连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提供）（新注册成立的单位按实提供）

▲（6）2022年1月份以来投标人连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（必须提供）（新注册成立的单位按实提供）

▲（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（见第四章 附件5）（必须提供）

▲（8）《诚信记录良好承诺函》；（必须提供）

▲（9）中小企业声明函（格式见第四章 附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见第四章 附件7）或有效的监狱企业的相关证明文件等（格式自拟）。（必须提供）

5.6.3 商务技术文件

▲（1）磋商书；（见第四章 附件1）（必须提供）

▲（2）商务服务（技术）响应、偏离情况说明表；（见第四章 附件3）（必须提供）

▲（3）技术方案；（格式自拟，必须提供）

▲（4）项目实施方案；（格式自拟，必须提供）

▲（5）项目售后服务方案：（格式自拟，必须提供）

▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如相关法律、行政法规有规定,则必须提供）

（8）本项目第三章中要求提供的相关资料（如本项目第三章中有要求的,则必须提供）

（9）投标人认为需要提供的有关资料。

特别说明：

①电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若本磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

②本磋商文件要求提供的的各种复印件，须加盖投标人CA签章，否则其磋商无效。

③本磋商文件要求在响应文件中“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则按磋商无效处理。

④本磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须由本人签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传，无签字的视为参加磋商采购无效。

- 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单见位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务及售后服务等全部工作。

7.3投标人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因投标人原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由投标人自负。

7.4报价：投标人须就《采购项目需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。

四.响应文件的份数、封装和提交

8. 响应文件的封装

8.1投标人应按照磋商文件的要求编制完整的响应文件，响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致响应文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，响应文件留有空项的地方，其磋商将会被按无效处理。

8.2电子响应文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对本磋商文件的某项要求，投标人的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按本磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

8.3 CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，投标人在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式即可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

8.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人（负责人）或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

8.5投标人应将电子备份响应文件装入到一个响应文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份响应文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

8.6逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的电子备份响应文件将被拒绝，由此造成电子备份响应文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

8.7投标人已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回响应文件或放弃成交的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

9. 响应文件的提交

9.1所有响应文件（包括电子响应文件及电子备份响应文件）应于竞争性磋商文件中规定的时间前上传提交至政采云平台。

电子响应文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照本磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交，且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长响应文件提交截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

电子备份响应文件的相关说明

（1）提供电子备份谈判响应文件的，应当在响应文件提交截止时间前按要求密封，以现场提交或邮寄的方式送达到采购代理机构工作人员手上（广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室，开标当天现场递交地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室， 联系人：李方   电话：0779-3969698。

拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标人自行承担。

投标人自行承担电子备份响应文件在邮寄过程中出现的所有安全问题。

（2）投标人在响应文件提交截止时间之前，可以对已提交的电子备份响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；响应文件提交截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份响应文件。修改后重新提交的电子备份响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

9.2响应文件从响应文件提交截止日期后 60 天内有效。

10.迟交的响应文件

10.1在本文件要求响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

11.诚信承诺

投标人须于响应文件提交截止时间前将《诚信记录良好承诺函》盖章扫描发至采购代理机构的邮箱945048556@qq.com），并将《诚信记录良好承诺函》复印件装订于响应文件中。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五.磋商程序及评定标准

开启会的准备工作由采购代理机构负责落实。

采购代理机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开启会、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开启会的，视同认可开启会结果，事后不得对采购相关人员、开启会过程和开启会结果提出异议，同时投标人因未在线参加开启会而导致其响应文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

12.磋商程序

12.1响应文件提交截止时间后，主持人宣布磋商开始。

12.2向投标人发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能按竞争性磋商文件规定的时间内自行进行对响应文件在线解密。投标人在规定的时间内无法完成已提交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定提交了电子备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。如未提供电子备份响应文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃竞标。在线解密时间为30分钟。

12.3磋商小组对响应文件进行评估和比较。

12.4以政采云平台中“项目采购”应用模块获取本磋商文件顺序确定各投标人磋商、顺序。

12.5磋商小组与单一投标人分别进行磋商。（磋商时投标人的技术资料、价格和其他信息在评审、磋商过程中保密）

12.6磋商小组要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价（只公开最后报价，最后报价原则上不得高于初次报价）。

12.7由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审得分从高到低顺序推荐确定成交候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。在响应文件评审及磋商过程中，投标人须自行做好随时进行磋商或报价的准备，因投标人的自身原因，未能够在规定时间内与磋商小组进行磋商、提交报价的，后果自负。

13.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安

全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

13.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

13.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

13.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

13.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

13.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

14.磋商内容

14.1本次磋商内容为在本磋商文件范围内就投标人的响应文件，磋商小组与投标人在技术、价格、服务、合同等问题进行磋商，最终确定成交与否。

14.2磋商应作书面记录，投标人并就磋商内容作出书面承诺，并由投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人签字后生效，作为响应文件的一部分。

14.3本磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

15.磋商

15.1磋商小组由采购人、采购代理机构依法组建，负责评审活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

15.2磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人以上单数。

15.3磋商小组负责对投标人资格的最终审定。

16.磋商响应文件的初审鉴定

16.1资格性审查

16.1.1由磋商小组依据法律、法规和本磋商文件规定，对响应文件中对资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格。

16.1.2通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或采购代理机构应当重新开展采购活动。

16.2符合性审查

16.2.1磋商时，磋商小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了本磋商文件要求。所谓实质上的响应，是指响应文件与本磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应本磋商文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

16.2.2通过符合性审查的合格投标人不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或采购代理机构应当重新开展采购活动。

16.3如果响应文件实质不响应本磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

17.对明显的文字和计算错误的修正原则

17.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

17.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

17.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其磋商无效。

18.响应文件的评审、比较和否决

18.1磋商小组按照“投标人须知前附表” 确定的顺序，集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。投标人应当在采购人或采购代理机构发出磋商通知（包括开启新一轮报价）后在政采云平台设定的时间内进行响应，否则视同放弃参加磋商权利，后果自负。

18.2在磋商过程中，磋商小组可以根据本磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动本磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

18.3在对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

18.4投标人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加磋商的投标人未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

18.5采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方应在记录上签字确认。

18.6磋商过程中重新提交的响应文件，投标人可以在该响应文件开启前补充、修改。

18.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

18.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，除本须知正文第18.7条的情形外，采购人或采购代理机构应当重新开展采购活动。

19.最后报价

19.1竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的投标人在政采云平台设定的时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最后设计方案或解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.2最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本须知正文第18.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.3已经提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的投标人的响应文件按无效响应处理。

19.4投标人未在规定时间内提交最后报价的，后果自负。

19.5磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启。

19.6响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本正文第17条的规定修正。

19.7修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）投标人不确认的；

（2）经投标人确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所磋商分标规定的采购预算金额或分项采购预算金额或最高限价的（如本项目公布了最高限价）或未按本项目磋商文件要求的报价的。

19.8经投标人确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

19.9最后报价结束后，磋商小组不得再与投标人进行任何形式的商谈。

20.比较与评价

20.1评审方法：综合评分法。

20.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

20.4由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人。符合本须知正文第19.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照评标价由低到高的顺序推荐。评审得分且评标价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.5评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.响应文件的澄清

21.1为有利于对响应文件的比较和评议，磋商小组可要求投标人对响应文件进行澄清，必要时磋商小组可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。

21.2评审中需要投标人对响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

21.3投标人通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

六.无效磋商条款

22.1磋商响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效磋商处理：

（1）应交未交《诚信记录良好承诺函》的；

（2）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的。

22.2有下列情形之一的视为投标人互相串通参加磋商采购，其响应文件将被视为无效：

（1）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的响应文件载明的项目管理员为同一人；

（4）不同投标人的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的响应文件相互混装。

22.3废止条款

磋商采购项目出现下列情形之一的，磋商予以废止：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最终报价均超过了本项目采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

22.4有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人根据政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律

责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员根据政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件

或者响应文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排

斥其他投标人的其他串通行为。

七.确定成交供应商办法

23.1 根据以下原则确定成交供应商：

23.2在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的投标人中按第六章的评标办法及评分标准确定的原则确定成交供应商。

八.成交公告

24.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、北海市公共资源交易平台（广西.北海）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.2投标人如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑联系部门及电话为：广西新宇建设项目管理有限公司          0779-3969698

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处  0771-5331544

九、履约金

25.本合同签订以及具备实施条件后 15 个日历日内，成交供应商向采购人提供合同总金额2%的履约保证金，履约保证金收取形式为银行保函，有效期不少于20个月。如成交供应商不按合同约定的内容履约，则扣除其履约金，履约金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

合同期限满后，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息），将因违约（如有）被扣除后剩余的履约金无息退还给成交供应商。成交供应商不及时办理退还履约金手续所造成的一切后果，由成交供应商自行承担。

履约金因违约等原因被扣除，数额不足的，成交供应商应及时补足。

十、签订合同

26.1成交供应商自成交公告发出之日起 8个工作日内与采购人签订采购合同。

26.2成交供应商须在合同签订生效之日起1个工作日内，将政府采购合同扫描件发送到采购代理机构邮箱，并将政府采购合同原件2份送达到采购代理机构。

26.3成交供应商拒绝或因故不能签订采购合同或不能履行合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

26.4采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。成交供应商在签订合同时，必须成为政采云网上交易平台的正式入驻供应商，否则由此使采购人或采购代理机构不能按要求及时在相关媒体上发布合同公告所造成的一切后果及损失均由该成交供应商承担和赔偿，采购人有权单方面解除合同，同时有权按国家相关法律法规追究该成交供应商虚假应标的相关责任。

十一、适用法律

27.详见本项目磋商采购公告。

十二、其他事项

28.1采购代理服务费的收取。代理服务费由成交供应商支付；收费标准按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的规定实行市场调节。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。本项目代理服务费为：人民币壹万柒仟陆佰元整（¥17600.00）。

28.2验收：采购人按本磋商文件的规定和要求组织履约验收，成交供应商须予以配合。验收通过的，签署政府采购项目合同验收书【格式见本章附件2】，成交供应商须在验收书签署后1个工作日内将验收书发送至采购代理机构邮箱或送（寄）到采购代理机构。

28.3成交供应商在成交公告发布后须按采购代理机构的要求向采购标代理机构提供完整的电子备份投标文件纸质版3份。

28.4解释权

本竞争性磋商文件解释权属采购代理机构。

28.5有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西新宇建设项目管理有限公司               邮政编码：536000

开户名称：广西新宇建设项目管理有限公司北海分公司

开户银行：中国银行北海市北京南路支行  银行账号：622366865643

# 通讯地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星辰座7楼A室     电话：0779-3969698

附件1：

诚信记录良好承诺函

致   （采购代理机构）       ：

我公司现参加   （项目名称及项目编号）   项目采购，在此向贵方承诺：

我公司的诚信记录良好，无任何关于诚信的失信行为（包括但不限于被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、税收违法黑名单、被各级政府行政部门列入黑名单等），无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。我公司对此承诺函的真实性负责，如有虚假我方自愿依法承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、磋商文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商提供的服务质量保证证明材料是否齐全、应有的服务质量是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第三章  采购项目需求

一、项目名称：环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购

二、项目编号：GXZC2022-C3-002794-GXXY

三、项目类别：服务类

四、采购预算金额：人民币壹佰贰拾玖万柒仟柒佰元整（¥1297700.00）。磋商报价高于以上采购预算金额的作投标无效处理。

五、本章采购项目需求中的各项要求必须满足，不允许出现负偏离，否则将导致其参加竞争性磋商无效。

六、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

七、采购需求：

（一）项目概况

按照广西壮族自治区海洋环境监测中心站（以下简称“海洋站”）监测能力信息化统一规划和标准，在已建成的环境监测数据综合分析系统基础上，结合海洋站的实际需求，针对实验室管理系统、海洋环境监测数据综合管理系统、综合业务管理模块进行功能升级，对已建或拟建设的自治区生态环境厅和站内涉及到海洋业务相关的系统进行系统集成和接口对接，整体对系统从底层支撑到顶层应用的升级改造，并对国产化终端系统进行适配，解决当前系统使用存在的问题。

通过进一步完善环境监测数据综合分析系统，结合海洋生态环境监测分析和质量评价新要求，对原环境监测数据综合分析系统的进行相对系统性的升级改造，以便能更好适应实际政策变化、服务环境管理，进一步解放劳动力，提高工作效率。

（二）采购项目预（概）算

总预算（人民币）：壹佰贰拾玖万柒仟柒佰元整（¥1297700.00）。

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

第一部分—— 技术要求

一、建设目标

- 本项目将按照广西壮族自治区海洋环境监测中心站监测能力信息化统一规划和标准，在已建成的环境监测数据综合分析系统基础上，结合海洋站的实际需求，针对实验室管理系统、海洋环境监测数据综合管理系统、综合业务管理模块进行功能升级，对已建或拟建设的厅内涉及到海洋业务相关的系统进行系统集成和接口对接，整体对系统从底层支撑到顶层应用的升级改造，并对国产化终端系统进行适配，解决当前系统使用存在的问题。 2. 通过进一步完善环境监测数据综合分析系统，结合海洋生态环境监测分析和质量评价新要求，对原环境监测数据综合分析系统的进行相对系统性的升级改造，以便能更好适应实际政策变化、服务环境管理，进一步解放劳动力，提高工作效率。

二、建设规模

1. 实验室管理系统功能升级：主要包括基础框架升级、采样模块、分析模块、质控管理、资源管理、任务下达、监测对象管理、数据统计。 2. 海洋环境监测数据综合管理系统升级：主要包括基础框架升级、概览分析、数据采集、数据评价、数据报表、可视化分析、决策支持专题等。 3. 综合业务管理模块升级：主要包括系统流程优化、流程新增和功能新增。 4. 移动监测APP：主要包括临时任务管理、采样管理、样品管理、分析管理、仪器管理以及物资管理。 5. 系统集成：主要包括与广西“生态云”平台集成单点登录，实现数据共享，统一登录，统一身份认证和管理；实现环境监测数据综合分析系统和广西近岸海域自动监测预警平台的集成单点登录，实现数据互联；与自治区生态环境厅办公系统接口预留；移动监测APP端和现有的综合业务管理平台移动端APP集成整合至自治区生态环境厅“广西生态环境”APP。 6. 国产化适配：支持与广西壮族自治区海洋环境监测中心站当前所使用的国产化办公终端PC、浏览器和操作系统等对进行功能适配。

三、建设内容

（一）标准规范建设 本项目不建设相关标准规范，基于国家、广西壮族自治区现有标准规范建设。 （二）信息资源规划 本项目信息资源共享目录包括以下信息： 序号; 信息资源名称; 信息内容要素（数据项）; 共享条件 （有条件共享或无条件共享）; 公开属性 （社会公开、政务共享、依申请公开或其他）; 共享方式（文件、接口或数据库）; 数据更新频度（实时、定期）. 1; 海洋环境质量; 海洋环境手工监测数据; 有条件共享; 政务共享; 接口; 定期. 2; 海洋环境质量; 海洋环境质量报表; 有条件共享; 政务共享; 文件; 定期. 3; 海洋环境质量; 海洋环境质量报告; 有条件共享; 政务共享; 文件; 定期. 4; 海洋环境质量; 海洋水环境质量评价信息; 有条件共享; 政务共享; 接口; 定期. 5; 海洋环境质量; 海洋水环境监测报告信息; 有条件共享; 政务共享; 文件; 定期. 6; 海洋环境质量; 直排海污染源数据; 有条件共享; 政务共享; 接口; 定期. 7; 海洋环境质量; 海洋生物质量数据; 有条件共享; 政务共享; 接口; 定期. 8; 海洋环境质量; 海洋生态数据; 有条件共享; 政务共享; 接口; 定期. 9; 海洋环境质量; 入海河流断面; 有条件共享; 政务共享; 接口; 定期. 10; 海洋环境质量; 海洋环境功能区; 有条件共享; 政务共享; 文件; 定期. （三） 数据库建设 1 数据库的设计 1.1必须综合建库设计的技术特点和需求特点，遵从先进性原则、安全性原则、高效性原则、标准化、规范性原则、适用性原则。 1.2 数据库使用关系型数据库结构，数据的组织和管理必须满足：属性数据的关联性、数据的完整性、充分考虑数据查询和调用的效率、充分考虑数据的更新维护可操作性。 1.3 数据结构：系统数据库建设实现对系统的数据支撑，通过现有的数据共享交换系统或系统接口，实现系统间的信息资源交换与共享。 1.4 数据库设计与实施：本项目以环境监测数据存储与业务使用需求为指导，可分基础信息数据库、缓冲库、中间库与评价库几种类型进行监测数据库建设。按照多维分析设计思路，按照监测要素分为多个专题，每个专题中关联相应要素的基础信息库、缓冲库、中间库和评价库，对系统功能提供数据支撑服务。 1.5 数据字典 本项目是基于原有海洋站实验室管理系统、环境监测数据综合管理系统以及综合业务管理模块的升级，涉及到的数据字典库表信息以海水环境质量、海水沉积物、生物残留为例，主要产生的数据库表结构信息如下所示： 1、海洋水环境监测采样信息及评价结果表（T_JCSJZX_HYS_CYXX_PJJG） 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. XH; VARCHAR2(50); 50; 是; 序号. CDBH; VARCHAR2(50); 50; 是; 测点编号. CDMC; VARCHAR2(100); 100; 是; 测点名称. DWDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 点位代码. GKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 国控点位编码. SKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 省控点位编码. SSKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 市控点位编码. SSXZQ; VARCHAR2(200); 200; 是; 所属行政区. XZQDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 行政区代码. PJKJLX; VARCHAR2(50); 50; 评价空间类型. PJSJLX; VARCHAR2(50); 50; 评价时间类型. CYKSSJ; DATE; 是; 采样开始时间. CYJSSJ; DATE; 是; 采样结束时间. CYNF; VARCHAR2(50); 50; 采样年份. CYJD; VARCHAR2(50); 50; 采样季度. CYYF; VARCHAR2(50); 50; 采样月份. SQDM; VARCHAR2(20); 20; 是; 水期代码. CYCC; VARCHAR2(20); 20; 是; 采样层次. CYSD; NUMBER; 是; 采样深度. SS; NUMBER; 是; 水深. PFWZMS; VARCHAR2(400); 400; 是; 漂浮物质描述. SXWMS; VARCHAR2(400); 400; 是; 色嗅味描述. XCZK; VARCHAR2(400); 400; 是; 现场状况. WSBSJYY; VARCHAR2(2000); 2000; 是; 未上报数据原因. BZ; VARCHAR2(2000); 2000; 是; 备注. ZXBZBH; VARCHAR2(50); 50; 是; 执行标准编号. ZXBZMC; VARCHAR2(200); 200; 是; 执行标准名称. SFCB; CHAR(1); 1; 是; 是否超标. CBXM; VARCHAR2(1000); 1000; 是; 超标项目. XZLBBS; NUMBER; 是; 水质类别标识. SZLB; VARCHAR2(50); 50; 是; 水质类别. SZZK; VARCHAR2(50); 50; 是; 水质状况. CBWRWJCBBS; VARCHAR2(2000); 2000; 是; 超标污染物及超标倍数. FYYHZS; NUMBER; 是; 富营养化指数. SZDJ; VARCHAR2(50); 50; 是; 水质等级. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 2、海洋水环境监测点位信息（T_JCSJZX_HYS_JCD ） 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. CDBH; VARCHAR2(50); 50; 测点编号. CDMC; VARCHAR2(100); 100; 是; 测点名称. DWDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 点位代码. GKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 国控点位编码. SKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 省控点位编码. SSKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 市控点位编码. SSHY; VARCHAR2(200); 200; 是; 所属海域. HYDM; VARCHAR2(50); 50; 是; *海域代码. SSXZQ; VARCHAR2(200); 200; 是; 所属行政区. XZQDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 行政区代码. KZSX; VARCHAR2(20); 20; 是; 控制属性. CDLX; VARCHAR2(50); 50; 是; 测点类型. GNQDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 所属功能区代码. GNQMC; VARCHAR2(50); 50; 是; 所属功能区. JD; VARCHAR2(50); 50; 是; 经度. WD; VARCHAR2(50); 50; 是; 纬度. JCNF; VARCHAR2(50); 50; 是; 监测年份. YXQSJS; DATE; 是; 测点有效起始时间. YXJSSJ; DATE; 是; 测点有效结束时间. ZXBZBH; VARCHAR2(50); 50; 是; 执行标准编号. ZXBZMC; VARCHAR2(200); 200; 是; 执行标准名称. SFYX; CHAR(1); 1; 是; 是否有效. PXH; NUMBER; 是; 排序号. BZ; VARCHAR2(500); 500; 是; 备注. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 3、海洋水环境监测结果信息（T_JCSJZX_HYS_JCJG） 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. XH; VARCHAR2(50); 50; 是; 序号. CYXH; VARCHAR2(50); 50; 采样序号. FXXMDM; VARCHAR2(50); 50; 分析项目编号. FXXMMC; VARCHAR2(100); 100; 分析项目名称. JCXDW; VARCHAR2(50); 50; 是; 检出限单位. JCX; NUMBER; 是; 检出限. BCJG; NUMBER; 是; 报出结果. BCJGDW; VARCHAR2(50); 50; 是; 报出结果单位. BCJGBS; VARCHAR2(100); 100; 是; 报出结果表示. BZSX; VARCHAR2(50); 50; 是; 标准上限. BZXX; VARCHAR2(50); 50; 是; 标准下限. BZDW; VARCHAR2(50); 50; 是; 标准单位. SFCB; CHAR(1); 1; 是; 是否超标. CBBS; NUMBER; 是; 超标倍数. SZLB; VARCHAR2(50); 50; 是; 水质类别. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 4、海水沉积物采样信息（T_JCSJZX_HYS_CJW_CYXX_PJJG） 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. XH; VARCHAR2(50); 50; 是; 序号. CDBH; VARCHAR2(50); 50; 测点编号. CDMC; VARCHAR2(100); 100; 是; 测点名称. DWDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 点位代码. GKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 国控点位编码. SKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 省控点位编码. SSKDWBM; VARCHAR2(50); 50; 是; 市控点位编码. PJKJLX; VARCHAR2(50); 50; 评价空间类型. PJSJLX; VARCHAR2(50); 50; 评价时间类型. CYKSSJ; DATE; 采样开始时间. CYJSSJ; DATE; 采样结束时间. CYNF; VARCHAR2(50); 50; 采样年份. CYJD; VARCHAR2(50); 50; 采样季度. CYYF; VARCHAR2(50); 50; 采样月份. SSXZQ; VARCHAR2(200); 200; 所属行政区. XZQDM; VARCHAR2(50); 50; 行政区代码. SQDM; VARCHAR2(20); 20; 是; 水期代码. CYSD; NUMBER; 是; 采样深度. SS; NUMBER; 是; 水深. CJWLX; VARCHAR2(50); 50; 是; 沉积物类型. XCZK; VARCHAR2(400); 400; 是; 现场状况. WSBSJYY; VARCHAR2(2000); 2000; 是; 未上报数据原因. BZ; VARCHAR2(2000); 2000; 是; 备注. ZXBZBH; VARCHAR2(50); 50; 是; 执行标准编号. ZXBZMC; VARCHAR2(200); 200; 是; 执行标准名称. ZLLB; VARCHAR2(50); 50; 是; 质量类别. ZLJB; VARCHAR2(50); 50; 是; 质量级别. ZYWRWJCBBS; VARCHAR2(200); 200; 是; 主要污染物及超标倍数: 石油类（0.12）. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 5、海水沉积物监测结果（T_JCSJZX_HYS_CJW_JCJG） 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. XH; VARCHAR2(50); 50; 是; 序号. CYXH; VARCHAR2(50); 50; 采样序号. FXXMDM; VARCHAR2(50); 50; 分析项目编号. FXXMMC; VARCHAR2(100); 100; 分析项目名称. JCXDW; VARCHAR2(50); 50; 是; 检出限单位. JCX; NUMBER; 是; 检出限. BCJG; NUMBER; 是; 报出结果. BCJGDW; VARCHAR2(50); 50; 是; 报出结果单位. BCJGBS; VARCHAR2(100); 100; 是; 报出结果表示. SFCB; VARCHAR2(50); 50; 是; 是否超标. CBBS; NUMBER; 是; 超标倍数. ZLLB; VARCHAR2(50); 50; 是; 质量类别. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 6、海水生物残留监测采样信息（T_JCSJZX_HYS_SWCL_CYXX） 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. XH; VARCHAR2(50); 50; 是; 序号. CDBH; VARCHAR2(50); 50; 测点编号. CDMC; VARCHAR2(100); 100; 是; 测点名称. DWDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 点位代码. SSXZQ; VARCHAR2(50); 50; 所属行政区. XZQDM; VARCHAR2(50); 50; 行政区代码. JCRQ; DATE; 监测日期. ZM; VARCHAR2(50); 50; 是; 种名. YPZL; VARCHAR2(50); 50; 是; 样品种类. JCDW; VARCHAR2(400); 400; 是; *监测单位. BZ; VARCHAR2(50); 50; 是; 备注. ZXBZMC; VARCHAR2(200); 200; 是; 执行标准名称. ZXBZBH; VARCHAR2(50); 50; 是; 执行标准编号. ZLLB; 是; 质量类别. GDPJBJ; VARCHAR2(50); 50; 是; 固定评价标记. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 7、海洋水生物残留监测点位信息（T_JCSJZX_HYS_SWCL_JCD）. 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. CDBH; VARCHAR2(50); 50; 是; 测点编号. CDMC; VARCHAR2(100); 100; 是; 测点名称. DWDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 点位代码. SSXZQ; VARCHAR2(200); 200; 是; 所属行政区. XZQDM; VARCHAR2(50); 50; 是; 行政区代码. JD; VARCHAR2(50); 50; 是; 经度. WD; VARCHAR2(50); 50; 是; 纬度. JCNF; VARCHAR2(50); 50; 是; 监测年份. YXQSJS; DATE; 是; 测点有效起始时间. YXJSSJ; DATE; 是; 测点有效结束时间. ZXBZBH; VARCHAR2(50); 50; 是; 执行标准编号. ZXBZMC; VARCHAR2(200); 200; 是; 执行标准名称. SFYX; CHAR(1); 1; 是; 是否有效. PXH; NUMBER; 是; 排序号. BZ; VARCHAR2(500); 500; 是; 备注. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 8、海水生物残留监测结果（T_JCSJZX_HYS_SWCL_JCJG）. 序号; 字段名; 数据类型; 长度; 小数位; 主键; 允许空; 说明. CYXH; VARCHAR2(50); 50; 是; 采样序号. FXXMDM; VARCHAR2(50); 50; 分析项目编号. FXXMMC; VARCHAR2(100); 100; 分析项目名称. JCX; NUMBER; 是; 检出限. JCXDW; VARCHAR2(50); 50; 是; 检出限单位. BCJG; NUMBER; 是; 报出结果. BCJGDW; VARCHAR2(50); 50; 是; 报出结果单位. BCJGBS; VARCHAR2(100); 100; 是; 报出结果表示. 是否超标; 是; 是否超标. 超标倍数; 是; 超标倍数. CJR; VARCHAR2(50); 50; 是; 创建人. CJSJ; DATE; 是; 创建时间. XGR; VARCHAR2(50); 50; 是; 修改人. XGSJ; DATE; 是; 修改时间. ORGID; VARCHAR2(50); 50; 是; 组织机构代码. 2 数据库部署方式： 本项目属于升级改造项目，数据库部署沿用原位置，不另外进行部署，不另外增加软硬件设备。 3 数据库性能： 需要的数据库为Oracle Database 11g ，本项目是升级改造项目，不涉及数据库软件的采购，可以利用老系统数据库。 （四）应用支撑平台和应用系统建设 在原有系统的框架（基于Java架构，B/S应用模式）之上，利用工作流程引擎、统一消息通讯、统一权限管理、移动应用开发等技术，对系统从底层至顶层的升级改造，极大程度解决现有问题，主要升级改造建设内容和功能如下所示: 序号; 建设内容. 1; 实验室管理系统升级; 基础框架升级; 基础框架升级. 2; 系统流程优化. 3; 系统性能提升. 4; 采样模块; 样品合并. 5; 样品批量导入. 6; 样品交接. 7; 批量取样. 8; 样品查询统计. 9; 无效样品清理. 10; 分析模块; 标准物质关联. 11; 生物分析管理. 12; 分析工作台. 13; 质控管理; 质控样添加. 14; 审核结果打印. 15; 质量监督及评审. 16; 电子签名. 17; 资质能力管理. 18; 功能优化. 19; 资源管理; 标准溶液配置导出. 20; 标签生成; 物资标签. 21; 仪器标签. 22; 物资管理; 试剂管理. 23; 物资使用记录. 24; 任务下达; 功能优化. 25; 基础数据管理; 监测对象管理. 26; 数据统计; 表单开发. 27; 数据统计. 28; 数据审核. 29; 基础配置; 分析方法管理. 30; 任务办理; 任务办理. 31; 海洋监测数据综合管理系统升级; 基础框架升级; 基础框架升级. 32; 系统流程美化. 33; 系统性能提升. 34; 概览分析; 首页展示优化. 35; 数据采集; 生物多样性导入. 36; 生物多样性历史数据整理. 37; 数据评价; 海洋评价. 38; 入海河流评价. 39; 入海污染源评价. 40; 生物质量评价. 41; 沉积物评价. 42; 生物多样性评价. 43; 数据报表; 总体水质结果统计表. 44; 海洋统计表. 45; 入海河流统计表. 46; 入海污染源统计表. 47; 生物质量统计表. 48; 沉积物统计表. 49; 生物多样性统计表. 50; 可视化分析; 数据可视化呈现. 51; 综合业务管理模块升级; 流程管理; 系统流程优化. 52; 预算管理. 53; 维修申请. 54; 标书合同评审. 55; 管理功能; 信息公示. 56; 科研管理. 57; 任务查询. 58; 资产管理. 59; 内部事项. 60; 短信提醒. 61; 移动监测APP; 临时任务管理; 临时任务下达. 62; 监测点位维护. 63; 采样管理; 采样数据录入. 64; 无法采样样品标记. 65; 样品管理; 样品交接. 66; 样品取样. 67; 分析管理; 标准溶液配置. 68; 分析数据录入. 69; 标准曲线管理. 70; 仪器管理; 仪器使用记录. 71; 仪器维护记录. 72; 仪器档案查询. 73; 物资管理; 物资领用. 74; 使用记录. 75; 系统集成; 与广西“生态云”平台集成; 用户同步. 76; 单点登录. 77; 与广西近岸海域自动监测预警平台集成; 用户同步. 78; 单点登录. 79; 与自治区生态环境厅办公系统接口预留; 接口预留. 80; 移动监测APP和综合业务管理平台移动端APP与广西生态环境APP集成; 用户同步、单点登录. 81; 国产化适配; 与广西壮族自治区海洋环境监测中心站当前所使用的国产化办公终端PC、浏览器和操作系统等对进行功能适配. 1.实验室管理系统功能升级 1.1基础框架升级 对实验室管理系统的基础框架进行升级优化，包括底层框架升级、系统流程优化、系统性能提升。 1.1.1底层框架升级:以原有框架基础，基于当前信息化发展技术，对框架进行升级改造，使系统更适应最新浏览器版本，提升系统兼容性。 1.1.2系统流程优化：对系统在用流程进行梳理，保留日常所需的业务流程，作废并删除已经失效的流程，让海洋站工作人员能够更有效的聚焦在日常工作中，防止流程选择出错降低工作效率。 1.1.3系统性能提升：对系统在用流程进行梳理，保留日常所需的业务流程，作废并删除已经失效的流程，让海洋站工作人员能够更有效的聚焦在日常工作中，防止流程选择出错降低工作效率。 1.2采样模块 采样模块升级，结合最新的采样需求对功能进行调整，解决现有功能使用繁琐，增加个性化需求。 1.2.1样品合并 对采样模块进行升级，多个任务只需要采一个样品，将样品与不同分析任务进行关联，分析室人员根据要求对样品进行分析完成之后，能够将分析结果分别反馈至不同任务中并且仅能够查看任务要求的分析项目。提供任务共享、采样填报、样品分析、数据统计功能。 （1）任务共享：能够实现当有多个任务均需要采集同一个样品时，采样人员仅需要采集一个样品，其他包含该样品的任务可以共享获取该样品信息。 （2）采样填报：能够实现填写一份采样记录，多个关联的任务均可获取该样品的采样记录，避免采样人员重复填写数据，减少出错概率，提高工作效率。 （3）样品分析：分析人员根据分析要对该样品的进行分析，仅需要填写一份分析结果，不同任务均能够获取任务要求的样品分析结果，避免分析人员重复在不同任务中重复填写数据，减少出错概率，提高工作效率。 （4）数据统计：不同任务统计维度，均可对共享样品的采集数据、分析数据进行统计，避免统计结果发生错误。 1.2.2样品批量管理导入 （1）样品导入：支持样品批量导入功能，根据实际需求开发特定样品导入模板，系统能够将该样品信息批量导入系统，能够根据海洋站样品编号规则自动生成唯一编号。 （2）编号关联匹配：系统支持新旧样品编号的自动关联识别，在系统中能够查看样品的原有编号。 （3）结果统计：在分析完成之后，支持分析结果的统计导出，导出的样品能够与国家下发样品编号一一对应。 （4）增加采样单检索功能和批量提交功能。 1.2.3样品交接 对交接样品清点进行功能优化，在样品交接工作台，对于扫描完成交接的样品，结合本批次交接样品，按照样品所属所采采样批次统计缺漏交接的样品，形成缺漏交接样品清单。 1.2.4批量取样 新增批量取样功能，分析人员能够通过分析项目，实现统一个分析项目下的样品批量取样，也能够通过多选方式进行批量取样。 1.2.5样品查询统计 提供样品查询功能，能够根据样品编号查看样品信息，可查看该样品所处状态、分配的分析人员、样品采样人员、采样时间等。 1.2.6无效样品清理 根据样品的失效时间判定，判断样品是否有效，系统提供无效样品清理功能，将失效的样品进行删除，不列入样品分析内。 1.3分析模块 分析模块升级，解决现有平台使用不便利、业务需求变化等问题。 1.3.1标准物资关联 在分析过程中，在需要使用自参样时，系统能够自动获取标准物资中自参样的物资信息以及标准浓度。 选择标准物资后，能够填写标准物资使用数量，并同步在系统标准物资库自动扣减物资数量。 若选择的标准物资数量不足、不在有效期内，系统能够自动发出提醒。 1.3.2生物分析管理 需要单独新增生物分析管理模块以适应生物分析工作模式。提供分析结果导入、数据校验、分析单自动生成、生物名录初始化、统计分析功能。 （1）分析结果导入：系统提供统一模板，生物分析人员将各点位观察结果导入系统，包括生物名称、所属科目、生物个数等。 （2）数据校验：提供数据导入初步校验功能，包括数据格式校验、数据逻辑性校验、生物名称异常校验等。 （3）分析单自动生成：根据分析人员导入的各点位观察结果，自动生成生物分析单。 （4）生物名录初始化：根据用户提供的生物名录，将类别以界-门-纲-目-科-属-种进行分类梳理，并导入系统，为生物名称校验、不同维度的统计分析提供支持。 （5）统计分析：能够根据生物名录对分析结果进行多维统计分析。 1.3.3分析工作台 根据当前实际工作要求，对分析工作台进行升级改造或功能优化。升级改造包括分析单填报、质控样添加、质控样自动判定、批量删除、功能优化。 （1）分析单填报：对分析单表单进行升级改造，剔除不需要的字段，根据海洋站最新分析表格式，调整系统填报表单，以匹配实际工作需求。 （2）质控样添加：在分析的过程中分析人员可自行添加质控样，质控样设置增加曲线中间点，并判断其测定值是否合格。 （3）质控样自动判定：系统能够将分析结果和质控样浓度进行自动比对，判定分析结果是否合格。 （4）批量删除：新增批量删除功能，分析人员能够实现错误样品录入的情况下批量删除。 （5）功能优化： ① 系统能够在使用多元素分析单创建质控样（平行或加标）时弹出窗口时，能够自动调节弹出窗口的大小，弹出窗口内显示的样品增加可以按编号进行有序排列。 ② 分析工作台增加标样范围记忆功能，当用户在输入编号时可以自动跳出范围数值供用户选择进行录入。 ③ 在分析项目栏样品增加按编号规律排序功能，便于查找样品创建报告单。 ④ 对“标准溶液选择”功能进行优化，针对标液用于多个任务单分析，根据标液使用记录进行填写，并在生成报告时与实际标液使用记录保持一致。 ⑤ 创建分析报告单时，增大界面宽度，使选择方法（对应报告表格）界面信息显示完全。 ⑥ 设置添加空白、平行、加标、自参样品时可一次选择多个然后一键生成。 ⑦ 解决样品量大时原始记录表保存不了的问题。 1.4质控管理 实验室质控管理贯穿整个监测业务流程，对质控管理进行升级改造，为质控管理提供支持。升级改造包括质控样添加、审核结果打印、质量监督及评审、电子签名、资质能力管理、功能优化。 1.4.1 质控样添加：在分析的过程中质控人员可通过系统增加密码平行样品，且能够实现对样品的密码加标，提升实验分析过程中的质量控制。 1.4.2 审核结果打印：新增打印功能，将原始记录审核结果进行打印，为后续文件留档、质检人员检查提供支持，本功能需覆盖目前系统所有原始记录单。 1.4.3 质量监督及评审：将质量监督管理、内部审核管理、管理评审管理、不符合项管理工作等纳入系统。 （1）质量监督流程管理：在分析过程中质量监督员可选择某个任务的执行者进行监督，填写针对该任务采样过程或分析过程的质量监督记录表，提交至质量管理室审核，质控室开具《不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表》，相关责任人按《不符合项工作程序》完成问题整改及表格填写 （2）内部审核流程管理：针对内部审核管理过程中发现存在的问题，相关责任人按《不符合项工作程序》完成问题整改及表格填写，完成内审报告编制及审核。 （3）管理评审流程管理：包括管理评审计划制定及下发，质量负责人、技术负责人及各科室输入材料上报，评审输出内容填写，管理评审报告编制及审核。 （4）不符合项管理工作：包括不符合项来源与登记，不符合项纠正或纠正措施填写，整改情况跟踪确认，关闭不符合。 1.4.4 电子签名：系统新增电子签名功能，在使用系统时针对需要签名的位置可以使用电子签名。 1.4.5 资质能力管理：把单位资质能力范围内的所有项目均输入系统，按类别、项目、方法等提供查询和展示。 1.4.6 功能优化：将标准样品范围值直接提取至质控工作台进行符合性判断，系统可以自动识别判定结果是否“合格”，在系统在判定“合格”时只保留一个选框，增加一个可以全部选择“合格”的选框，通过点击“全部选择”，能够将“合格”结果全部勾选完成。 系统质控平台中现场密码样可以提取到数据，自动识别判定结果是否“合格”。 标准物质板块下的“浓度及单位”增加手动更改功能。 1.5资源管理 新增导出标准溶液配置功能，能将中心站标准溶液配置对应标准配置记录内容导出下载至本地。增加“两毒一爆”危险化学品管理，管理模式类似标准物质管理。 1.6标签生成 增加标签生成功能，通过系统对物资、仪器生成二维码标签并支持打印。提供物资标签、仪器标签功能。 1.6.1物资标签：通过系统对标准物资、试剂生成二维码标签，能自动生成标签并支持标签打印。 1.6.2仪器标签：通过系统对仪器设备生成二维码标签，能自动生成标签并支持标签打印。 1.7物资管理 对现有物资管理功能进行优化升级，对试剂使用以及标准物质等进行试剂管理以及使用记录的管理。提供试剂管理、物资使用记录功能。 1.7.1试剂管理：对试剂分瓶管理，试剂入库可以记录试剂入库明细清单，每个分瓶能够记录试剂编号（二维码标签号），通过改编号可以追溯实际完整的领用、使用记录；试剂要求等级“两毒一爆”属性信息（剧毒试剂、易制毒试剂、易制爆实际）。 1.7.2物资使用记录：通过标准物质、试剂编号属性，可以追溯标准物资、实际完整管理人、领用记录、使用记录、存储位置、使用人、使用量等信息。 1.8任务下达 支持根据监测任务要求，增加点位EXCLE一键导入功能，根据目前工作需要，优化污染源任务下达的功能。如果污染源及环境质量基础测点没有相关测点信息，用户可以临时新增污染源及环境质量测点信息。在任务下达过程中，用可以自定义选择质量控制样品的分析项目。 1.9监测对象管理 新增监测对象（污染源、环境测点）导入导出功能，提供固定导入模板，能够对监测对象进行批量导入系统，系统内置校验规则，能够协助工作人员审核数据。 1.10数据统计 增加数据统计、审核功能，以解决对平台数据的统计分析，并通过流程完成线上审核工作。 1.10.1表单开发：针对需要新统计的内容，开发相应的统计表单，如任务结果统计表、XX期海水水质统计、近海域海水水质报表等。增加可选择单个或多个子任务监测数据的导出。 1.10.2数据统计：能够对海洋站监测结果进行统计，生成固定格式的统计报表。 1.10.3数据审核：新增审核流程，生成数据统计报表之后，发起数据审核，将流转至不同审核角色进行数据的审核工作。 1.11基础配置 系统可以通过基础配置已有的分析方法管理模块中将单位资质能力范围内的所有项目均输入系统。增加可选择对不同的任务，设置不同的监测项目比例质控措施。 1.12任务办理 对任务办理进行升级，子任务分配中的编辑方案环节，在选择“删除子任务下所有样品并重新生成样品”和“不删除子任务已生成的样品，只将当前测点生成样品”功能时，下达任务经常出错，优化此项功能保障实现。子任务分配中分配分析人环节，监测项目分配根据分析管理设置的各类别、各项目的分析人员进行固定分配，解决目前系统自动分配较乱问题。任务下达后，提供可以补充该任务缺漏的点位和项目添加功能，并更新已下达的任务采样人等相关链接。 2.海洋环境监测数据综合管理系统升级 2.1基础框架升级 对系统的基础框架进行升级优化，包括底层框架升级、系统流程优化、系统性能提升。 2.1.1底层框架升级:以原有框架基础，基于当前信息化发展技术，对框架进行升级改造，使系统更适应最新浏览器版本，提升系统兼容性。 2.1.2系统流程优化：对系统在用流程进行梳理，保留日常所需的业务流程，作废并删除已经失效的流程，让海洋站工作人员能够更有效的聚焦在日常工作中，防止流程选择出错降低工作效率。 2.1.3系统性能提升：从数据库优化、功能结构优化等方面，解决大数据量下系统使用缓慢等问题。 2.2概览分析 对首页概览展示进行优化，将各类环境要素的环境质量类别结果性展示进行优化，并以表格形式来进行同时展示面积比例和点位比例。 2.3数据采集 2.3.1生物数据采集：对数据采集模块进行升级，新增生物数据录入和导入功能，也能够通过Excel格式进行批量导入。生物数据包含但不限于浮游植物、浮游动物、底栖生物、游泳生物、海草床等。 2.3.2历史数据采集：平台支持采集历史的生物数据、海洋面积数据等监测资源数据，结构化存储的数据可采用web service、中间库技术、数据备份等方式采集。半结构化数据（比如Excel格式）可采用ETL导入工具的方式，进行数据校验后一次性导入数据库。 2.4数据评价 根据国家和海洋中心的相关评价标准规范，更新并升级现有系统海洋监测数据评价体系相关功能，包括海水、海洋沉积物、海洋生物质量、海洋富营养化、海洋生态系统健康状况评价、生物多样性评价、大气污染物沉降入海通量评价等。 2.4.1海水环境质量评价：包括单要素评价、最大污染物的筛选和综合质量评价。 2.4.2海洋沉积物评价：包括理化性质指标评价、一般污染指标单项指标评价和区域沉积物质量综合评价。 2.4.3海洋生物质量评价 2.4.4海洋富营养化评价 2.4.5海洋生态系统健康状况评价： （1）珊瑚礁生态系统：水环境评价、生物残毒评价、栖息地评价（大型藻类盖度、活珊瑚盖度减少、栖息地健康指数）、生物评价（珊瑚死亡率、珊瑚病害、硬珊瑚补充量、活珊瑚种类量、珊瑚礁鱼类密度、生物健康指数）、生态健康指数； （2）海草床生态系统：水环境评价、沉积环境评价、生物残毒状况评价、栖息地评价（海草分布面积减少、沉积物主要组合分含量变化、栖息地健康指数）、生物评价、生态健康指数； （3）红树林生态系统:水环境评价、生物残毒状况评价、栖息地评价（红树林分布面积减少、土壤分年度变化、栖息地健康指数）、生物指标评价、生态健康指数； （4）河口与海湾生态系统:水环境评价、沉积环境评价、生物残毒评价、栖息地评价、生物评价、生态健康评价； （5）海洋生态系统生态健康评价。算法按照评价体系封装成一套近岸海域环境监测评价执行器，查询近岸海域环境监测数据（传参时间、空间），将监测数据分组前置计算（如求均值、修约等）、执行指定的评价指标算法，最后实现结果输出。 2.4.6生物多样性评价 2.4.7大气污染物沉降入海通量评价 2.5数据报表 以监测结果数据为基础，引用环境监测评价规则，形成等级评价结果、超标数据等数值，按照时间、空间等维度进行综合应用，满足数据查看、评价、分析、导出的需求，可选择不同模板。包括海洋统计表、入海河流统计表、入海污染源统计表、生物质量统计表、沉积物统计表、生物多样性报表、总体水质结果统计表、大气污染物沉降结果统计表等。 2.5.1海洋统计表：根据海水环境质量基础信息、监测内容、评价指标等信息对监测数据、评价结果进行分析。基于海洋站实际工作情况，开发环境监测报表模板，可根据模板展示内容快速生成环境监测报表。 2.5.2入海河流统计表：根据海洋沉积物基础信息、监测内容、评价指标等信息对监测数据、评价结果进行分析。基于海洋站实际工作情况，开发环境监测报表模板，可根据模板展示内容快速生成环境监测报表。 2.5.3入海污染源统计表：根据入海污染源基础信息、监测内容、评价指标等信息对监测数据、评价结果进行分析。基于海洋站实际工作情况，开发环境监测报表模板，可根据模板展示内容快速生成环境监测报表。 2.5.4生物质量统计表：根据生物质量基础信息、监测内容、评价指标等信息对监测数据、评价结果进行分析。基于海洋站实际工作情况，开发环境监测报表模板，可根据模板展示内容快速生成环境监测报表。 2.5.5沉积物统计表：根据沉积物基础信息、监测内容、评价指标等信息对监测数据、评价结果进行分析。基于海洋站实际工作情况，开发环境监测报表模板，可根据模板展示内容快速生成环境监测报表。 2.5.6生物多样性报表：根据生物多样性基础信息、监测内容、评价指标等信息对监测数据、评价结果进行分析。基于海洋站实际工作情况，开发环境监测报表模板，可根据模板展示内容快速生成环境监测报表。 2.5.7总体水质结果统计表：根据涉海洋监测的水质数据，基于海洋站实际工作情况和报表模板，开发总体水质结果统计表等，可根据模板展示内容快速生成环境监测所需要的相关报表。 2.5.8大气污染物沉降结果统计报表：根据大气污染物沉降基础信息、监测内容、评价指标等信息对监测数据、评价结果进行分析。开发环境监测报表模板，可根据模板展示内容快速生成环境监测报表。 2.6 蓝碳监测评价 新增蓝碳监测评价模块，其中包含生态系统系统碳储量调查与评估和海洋碳汇监测调查两部分。 2.6.1生态系统碳储量评价 参照《红树林生态系统碳储量调查与评估技术规程》等内容，系统按照提供表式可实现人工录入或半结构化导入红树植被中的调查要素（如植株密度、株高、胸径等），以及使用实验室管理系统产生的沉积物等数据，通过红树植物地上/地下生物量异速生长方程等计算植物碳储量、沉积物碳储量和凋落物碳储量，最终计算总碳储量。 2.6.2海洋碳汇监测评价 系统按照提供表式可实现人工录入、半结构化导入二氧化碳走航数据、红树植被中的调查要素（如植株密度、株高、胸径等）等，以及使用实验室管理系统产生的总溶解无机碳、总碱度等数据，通过相关公式计算海气二氧化碳交换通量以及区域红树林湿地与二氧化碳通量监测等。 2.7可视化分析 在广西“生态云”中的“海洋环境一张图”板块的可视化基础上增加广西海洋生态系统监测的展示，整个北部湾的水质、沉积物、生物质量等动态展示及关联分析，以及有别于“生态云”的监测点位和项目等个性化的差异化展示。 2.8决策支持专题 在广西“生态云”中的“海洋环境一张图”板块中决策展示基础上，完善基于GIS地图上叠加展示的海水差值图、面积计算图，以及入海排污口、入海河流、自动监测站、生态系统点位等评价展示，支持图形导出功能和数据趋势分析。 3.综合业务管理模块升级 3.1系统流程优化 对系统在用流程进行梳理，保留日常所需的业务流程，作废并删除已经失效的流程。 3.2流程新增 新增预算管理、维修申请、标书合同评审流程。 3.2.1预算管理 根据各科室制定的下一年采购计划，各科室在系统中对下一年需要使用以及实际使用的资金总量、拟采购事项等信息进行填写，并进行公示。 3.2.2维修申请 对现有维修申请模块进行升级改造，删除不需要的维修申请类型，包括电脑/网络、水电、办公家具维修申请；根据申请表实际格式，对办公室车辆维修申请表单进行升级改造。 3.2.3标书合同评审 根据海洋站标书合同评审实际工作流程，在系统中新增标书合同评审流程，项目负责人填写项目性质、合同概况之后，发起合同评审流程，流程发起后流转至相应负责人处进行层层审核并填写意见，最终可基于海洋站《标书/合同评审表》模板，自动生成材料，并提供材料打印功能。 3.3功能新增 新增信息公示、科研内容查询、任务查询、资产管理、内部事项、短信提醒、会议材料专栏功能。 3.3.1信息公示 新增信息公示功能，能够在主页选择添加重要信息的滚动条，如喜报，各类重要公示结果等。 3.3.2科研管理 新增科研管理功能，科室人员可以将中心涉及的专利、软著、标准以及论文进行新增录入、删除、修改操作，并支持查询和内容导出。 （1）专利管理：新增专利管理功能，科室人员可以将中心涉及的专利进行新增录入、删除、修改操作，并支持查询和内容导出。包括专利名称、类型（发明专利、实用新型专利、外观专利）、发明人、专利号、专利权人、证书号、授权公告日、授权公告号、内容简介、续费与否（是/否）、续费截止日期、附件（上传-专利授权证书等）。 （2）软著管理：新增软著管理功能，科室人员可以将中心涉及的软著进行新增录入、删除、修改操作，并支持查询和内容导出。包括软件名称、著作权人、证书号、内容简介、续费与否（是/否）、缴费截止日期、首次发表日期、登记号、附件（上传-计算机软件著作登记证书等）。 （3）标准管理：新增标准管理功能，科室人员可以将中心涉及的标准进行新增录入、删除、修改操作，并支持查询和内容导出。包括国家标准、地方标准、团体标准、国家技术规范/规程、地方技术规范/规程等。 （4）论文管理：新增论文管理功能，科室人员可以将中心涉及的论文进行新增录入、删除、修改操作，并支持查询和内容导出。包括论文名称、著作权人、论文发表年限、论文类型、附件等。 （5）科研内容查询：系统提供科研内容查询功能，可以通过查询已录入的课题专项、专利、软著、标准等内容。查询结果支持导出，查询条件包括： ① 课题专项【以课题/项目名称、任务来源类型、时间（以“开始时间”的时间进行年度查询）、项目负责人进行分类】 专利【以专利名称、发明人、类型、专利号、时间（以“授权公告日”的时间进行年度查询）进行分类】 ② 软著【以软件名称、著作权人、证书号、时间（首次发表日期中年度查询）进行分类】 ③ 标准【以课题/项目名称、任务来源类型、时间（以“开始时间”的时间进行年度查询）、项目负责人进行分类】。 3.3.3任务查询 新增任务查询功能，科室人员可以查询本科室人员公文管理、内部事项处置情况信息，实时掌握业务工作动态。 3.3.4资产管理 新增资产转移批量导入功能，并按照实际业务优化调整资产管理各个模块流程。 3.3.5内部事项 新增内部事项功能，实现培训管理、加班登记、数据使用申请功能。 （1）培训管理：在现有内部事项模块下新增培训管理功能，包括培训登记、培训台账。 ① 培训登记。系统提供培训登记功能，用户可以根据需要参加的培训情况填报培训登记表，登记表分为海洋站培训站内和站外培训，包括参加培训的时间、培训内容等。 ② 培训台账。系统提供培训台账功能，将已登记的海洋站培训信息进行汇总，并以列表的形式进行展示并提供导出。 （2）加班登记：在现有系统请假登记“调休申请”功能模块中，新增“加班登记”功能，其流程与调休申请保持一致，用于海洋站日常工作加班情况的个人登记。 （3）数据使用申请：在内部事项里添加“数据使用申请”模块，把质量表格GBH-JLⅡ-84《监测资料使用申请》融合到申请中，实现线上申请人—科室主任—分管领导—综合室—申请人提交成果—成果审核—领导审核等处理过程。 3.3.6短信提醒 短信提醒增加提供人工录入的对外短信群发功能。 3.3.7会议材料专栏 综合办公首页下增加“三重一大”会议材料专栏,需要上“三重一大”会议的事项能够整合到这个专栏里面，然后能够点选可查看人员进行共享，确保参会人员均可通过电脑端和移动端进行查看。 4.移动监测APP 本项目建设的移动监测APP的功能和数据与海洋站的环境监测数据综合分析系统相关联。 4.1临时任务管理 新增移动端临时任务管理功能，通过APP可以进行临时任务下达、监测点位维护功能。 4.1.1临时任务下达：移动监测需支持临时任务录入及下达，应对环境督察或临时交办等临时监测任务。 4.1.2监测点位维护：当现场采样过程中，用户发现缺少监测点位或临时加派任务，可以通过移动监测APP，维护监测基础点位信息。 4.2采样管理 新增移动端采样管理功能，通过APP可以进行采样数据录入、对无法采样的样品进行标记。 4.2.1采样及现场监测数据录入：现场采样人员，通过移动端登记录入采样及现场监测数据。 4.2.2无法采样样品标记：对于现场采样环境情况，不具备采样条件的样品，需要通过移动监测APP标记。 4.3样品管理 新增移动端样品管理功能，通过APP可以进行样品交接、样品取样功能。 4.3.1样品交接：对于部分分析项目外出采样及分析的情况，现场采样人员可以通过移动监测APP完成样品交接。 4.3.2样品取样：样品分析人员，通过移动监测APP现场完成取样操作。 4.4分析管理 新增分析管理功能，通过APP可以实现标准溶液配置、分析数据录入、标准曲线管理。 4.4.1标准溶液配置：系统提供移动端标准溶液配置数据录入功能，分析人员在配置标准溶液过程中，即时记录标准溶液配置数据，提升工作效率。 4.4.2分析数据录入：对于天平称重、分光光度法吸光值、碱度滴定等分析过程数据，系统提供移动端分析数据录入功能，按照统一的数据录入模板，实现对分析过程中的数据登记录入。 4.4.3标准曲线管理：对于分析过程记录的标准曲线数据，移动监测APP提供标准曲线数据录入功能。 4.5仪器管理 新增仪器管理功能，通过APP可进行仪器使用记录、仪器维护记录、仪器档案查询。 4.5.1仪器使用记录：用户通过移动监测APP完成仪器使用记录填写，使用仪器前，扫描仪器二维码，选择开始使用，记录仪器使用时间，再次扫描二维码，选择停止使用，结束仪器使用，记录仪器使用时间；仪器使用记录温湿度信息，要求能与温湿度设备自动对接；分析原始记录录入后，需要提供查询功能，用户可关联改仪器使用记录。 4.5.2仪器维护记录：用户通过移动监测APP填写仪器维护记录，用户扫描仪器二维码，选择仪器维护记录，填写维护内容，完成以为维护记录填写。 4.5.3仪器档案查询：提供移动监测APP查询档案功能，用户通过移动监测APP扫描仪器二维码，可以查询仪器基本信息、仪器维护记录、核定记录、期间核查记录、使用记录。 4.6物资管理 新增物资管理功能，通过APP支持物资领用和使用记录管理。 4.6.1物资领用：通过移动监测APP扫码功能，完成物资领用记录登记；物资归属人员扫描二维码完成物资“交出”确认操作，物资接收人扫描二维码完成物资“领用”确认操作。对于“两毒一爆”重点管控的实验室物资，需要有2人做扫码“交出”确认，2人做扫码“领用”确认，并记录实际交出人、实际领用人。 4.6.2使用记录：通过扫码物资二维码，可以动态查询物资当前管理人、领用记录、存储位置、使用人、使用量等信息。 5.系统集成 5.1 与广西“生态云”平台集成 本项目与广西“生态云”平台集成单点登录，实现数据共享，实现统一登录，统一身份认证，统一管理。 5.2 与广西近岸海域自动监测预警平台集成 本项目实现环境监测数据综合分析系统与广西近岸海域自动监测预警平台的集成单点登录，实现数据互联。 5.3 与自治区生态环境厅办公系统接口预留 预留与自治区生态环境厅新办公系统的对接接口。 5.4 与自治区生态环境厅“广西生态环境”APP集成 本次项目建设的移动监测APP端将按照html5 标准开发并集成整合到自治区生态环境厅“广西生态环境”APP。同时将现有的综合业务管理平台移动端APP集成整合至自治区生态环境厅“广西生态环境”APP。 6.国产化适配要求 6.1国产化终端适配 进行国产化适配升级，在当前运行使用环境的基础上，支持与广西壮族自治区海洋环境监测中心站当前所使用的国产化办公终端PC、浏览器和操作系统等对进行功能适配。 6.2业务和数据兼容适配 实现业务和数据无缝同步兼容，确保在业务范围内，基于环境监测数据综合分析系统现有基础设施环境的服务和应用与升级后基于国产化基础设施环境的服务和应用数据一致，事务完整，应用联通。 （五）网络系统设计 实验室管理系统和监测数据综合管理系统，部署于环保厅的云服务器中，本项目为对原系统的升级改造，延用项目原网络建设架构，不涉及新的网络建设。 （六）数据处理和存储系统设计 1.存储架构设计原则 存储系统在建设过程中应当遵循如下原则： 1.1 安全可靠性原则 系统支持分布式架构 系统支持从硬件层面，数据层面到业务层面高可用，满足可用性原则； 系统支持存储系统集群，满足高可靠性需求； 系统具备充分的数据冗余，数据容错能力； 系统具有专业的技术保障体系以及数据可靠性保证机制； 系统在存储节点损坏时（包括硬盘，机柜的故障），不会丢失数据； 系统在发生数据损坏时，有数据自愈能力； 对工作环境要求较低，环境适应能力强； 确保系统具有高度的安全性，提供安全的登录和访问措施，防止系统被攻击； 异常掉电后不丢失数据，供电恢复后自动重新启动并自动恢复正常连接； 系统器件选择要考虑能支持7×24小时连续长时间大压力下工作。 1.2 扩展性原则 系统易于扩展，支持TB级数据存储； 系统在容量扩展时，性能得到提升； 系统选择标准化的部件，利于灵活替换和容量扩展。 1.3 先进性原则 系统必须严格遵循国际标准、国家标准和国内通信行业的规范要求； 需符合存储技术以及IT行业的发展趋势，所选用的产品型号已规模上量； 所有的系统处于先进的技术水平，确保较长时间内技术上不落伍； 系统的处理能力要达到业内领先，对于本次业务的使用要留有一定的余量，以满足后续升级的需求。 1.4 开放性原则 系统必须支持国际上通用的标准网络存储协议、国际标准的应用开放协议； 与主流服务器之间保持良好的兼容性； 兼容各主流操作系统及应用程序； 可以与第三方管理平台集成，提供给客户定制化的管理维护手段； 满足今后的发展，留有充分的扩充余地。 1.5 易维护性原则 系统支持简体中文，通俗易懂，操作方便、简单； 系统具有充分的权限管理，日志管理、故障管理，并能够实现故障自动报警； 系统设备安装使用简单，无需专业人员维护； 系统容量可按需要在线扩展，无需停止业务； 系统功能扩充需要升级时，支持不中断业务升级； 支持图形化界面管理方式。 1.6 经济性原则 综合考虑集中存储系统的性能和价格，最经济最有效地进行建设，性能价格比在同类系统和条件下达到最优。 1.7 绿色性原则 满足环保与节能的要求，噪声低、能耗低、无污染； 必须选用无铅器件； 有节能降耗的技术手段； 具备环境管理认证，符合环保规定，包材可回收，支持重复利用。 2.存储系统架构设计 本项目部署在广西壮族自治区生态环境局信息中心机房，利用其提供的云主机资源存储。 在备份系统的设计上，采用备份服务器及本机RAID备份机制来保证用户数据的安全。 3.备份策略 3.1业务数据库数据备份策略 以周为备份周期，每周日进行一次数据库数据全量备份，其余每天进行数据增量备份； 数据库增量数据备份启动时间分别设定在23:00-01:00启动； 备份数据保留两个月，两个可恢复数据版本。 3.2重要的数据文件的备份策略 对在系统运行时形成的重要的数据文件采用如下数据备份策略： 以周为备份周期，每周日进行一次全量数据备份，其余每天进行数据增量备份； 备份启动时间设定在23:00自动启动； 备份数据保留两个月。 3.3操作系统及应用系统数据文件数据 对操作系统及应用系统数据，采用如下备份策略： 以月为备份周期，每月完成一次全量备份，每月中的周日进行一次数据增量备； 备份启动时间设定在每个周日的凌晨三时自动启动； 备份数据保留两个月。 4.系统恢复 4.1全系统数据恢复 在全系统数据恢复时，利用磁盘复制，进行快速的数据恢复。 4.2文件类数据恢复 利用备份系统的恢复功能，恢复受损的个别数据。 只需浏览备份数据库或目录，找到该文件，触动恢复功能，软件将自动驱动存储设备，加载相应的存储媒体，然后恢复指定文件。 4.3数据库数据的恢复 可通过预先设定的恢复脚本实现数据库的数据的恢复。

四、技术性能要求

服务成果的技术性能必须达到本项目升级改造建设内容的所有功能，实现本项目的最终建设目标。 系统升级改造工作中应严格遵循软件工程国家标准的开发、测试和集成规范，遵循生态环境部及广西壮族自治区有关信息标准规范。系统所使用的基础信息编码应完全遵从国家及广西自治区有关信息编码规范，适应采购人有关业务需求，并在系统中实现基础编码的维护和更新。 （一）总体技术路线 1. 采用Java EE开发技术框架： 采用Java EE开发技术框架，合理集成以Java EE为标准的软件产品构建本系统的软件平台。 2. B/S开发模式： 采用B/S架构进行开发，以数据操作、信息查询、数据浏览为主，要求操作简单直观、易于维护。 3. 数据可视化技术： 要求采用数据可视化技术，利用采集的数据，构成数据图像，同时将数据的各个属性值以多维数据的形式表示，可以从不同的维度观察数据，对数据进行更深入的观察和分析。 4. 单点登录： 单点登录（SSO），实现单位内部统一的登陆验证机制，解决将来在统一验证系统架构下开发的应用程序的单点登陆问题，并兼容企业现有的应用系统单点登陆。 5. Web Service技术： 采用简化风格（RESTful）的Web Service技术设计资源型数据服务接口，提供数据采集的效率和接口易用性。 6. 移动端H5开发技术： 利用移动端H5开发技术，为本项目中的终端应用提供操作可行性以及快速的交互通道。 7. 业务流程与业务交互需采用国产成熟的消息服务中间件技术。 8. 系统报告报表制作采用可灵活定制、配置报表的成熟工具软件。 （二）功能指标要求 本次升级改造项目主要实现以下六个部分的业务功能： 1. 实验室管理系统 按照当前监测业务管理要求，对监测业务的采样管理、分析管理、质控管理三大任务重点映射的功能模块进行升级，将生物分析与化学分析区分剥离，新建生物分析模块以适应生物分析的独特性，开发终端系统，实现数据便捷填写、样品扫码交接等事项，新增质量监督与评审流程，在解决当前系统使用问题的基础上，进一步提升监测业务工作效率。 2. 海洋环境监测数据综合管理系统 在原有基础之上提升系统容错性，针对已经入库的异常数据，若发现数据有问题，可以进行数据删除、重新导入、重新评价，保证数据质量；基于新政策下的评价体系，保证评价结果的有效性，将海洋环境监测要素进行自动考核评价。能自动生成报表、报告，极大程度地减轻工作人员需要在短时间内编制报表报告的压力。提供可视化界面将所有监测业务数据、环境质量数据进行可视化展示，全面说清广西海洋环境整体生态环境质量现状、环境变化趋势。 3. 综合业务管理 新增标书合同评审流程、科研管理功能，内部事项增加培训管理、加班登记、数据使用申请流程，进一步推动日常业务的全流程无纸化进行。 4. 移动监测 新增移动监测APP功能，包括临时任务管理、采样管理、样品管理、分析管理、仪器管理、物资管理功能，方便通过移动APP开展监测业务工作。 5. 接口对接及数据共享 与广西“生态云”平台集成单点登录，实现统一登录，统一身份认证；实现环境监测数据综合分析系统和广西近岸海域自动监测预警平台的集成单点登录，实现数据互联；与自治区生态环境厅新办公系统接口预留，为之后实现通知、文件、工作资料交换系统等进行对接；移动监测APP端和现有的综合业务管理平台移动APP端集成整合至自治区生态环境厅“广西生态环境”APP。 6. 国产化适配 支持与广西壮族自治区海洋环境监测中心站当前所使用的国产化办公终端PC、浏览器和操作系统等对进行功能适配，未来逐步实现应用框架、国产数据库、中间件、加密中间件的国产化兼容适配，实现业务和数据兼容适配。 （三）性能指标要求 1. 支持用户数： 1.1 基于项目硬件及网络满足情况下，系统支持不少于500个在线用户访问。 1.2 基于项目硬件及网络满足情况下，系统支持不少于120个用户并发访问。 2. 响应时间（基于项目硬件及网络满足情况下）： B/S架构下，每次数据浏览、查询的时间≤3秒； 3. 资源利用率: 3.1 服务器CPU占用率≤50%。 3.2 服务器内存占用率≤50%。 4. 稳定性 4.1 基于项目机房基础支撑，系统支持24小时事务成功率大于99%。 4.2 系统出现故障恢复不超过4小时 4.3 年故障时间累计不超过48小时 4.4 软件更新或升级对系统运行影响时间年累计不超过48小时。 5. 效率特性 5.1 单一用户系统登录响应时间≤3.5秒； 5.2 单一用户基础业务数据查询速度≤5秒。 （四）兼容性要求 1.系统须支持任意操作系统、任意浏览器访问且支持国产操作系统、数据库。用户界面简洁、美观、操作、灵活、方便。 2.软件具有一个完善的管理机制，必须安装方便、灵活配置、使用方便，具备监视及控制功能，拥有离线的维护环境，保证系统的良好运作。必须具备良好的可维护性，在升级和整合投入正式运行后，维护成本较低。 （五）安全性要求 1.整个升级系统的设计、开发过程需要综合考虑系统的安全设计，符合《生态环境监控系统建设规范 安全体系》（DB32/T 2776-2015）要求，成交供应商在系统建设过程中必须采用合理的安全防范措施，实现对数据和数据库用户的安全控制和管理，消除和减小系统模块与数据库面临潜在的安全威胁（如弱口令、SQL注入、跨站脚本攻击）的影响。 2.对系统中存储的大量的数据，在数据加工处理、分发和使用过程中均需要采取严格的安全措施。须制定完备的数据备份策略，当数据遭受破坏时可实时恢复，确保数据安全。

五、实施要求

1．项目进度要求 签订合同之日起，8个月内完成合同中所要求的所有系统开发任务和系统试运行工作，其中5个月内完成合同中所要求的所有系统开发任务，3个月完成系统试运行工作。在试运行期间完成对使用该系统的相关人员培训，并达到验收标准。 2．质量控制要求 投标人承诺对项目全过程进行质量管理，并组织项目实施和文档编写，积极配合支持采购方的相关质量控制和质量管理监督活动。 质量控制至少包括质量保证体系、质量保证文件、质量保证程序、质量保证措施（至少包括项目沟通机制、项目变更方案、项目实施监控、系统应急方案、风险控制措施。 3. 项目测试要求 投标人必须制定本项目软件系统提供整体的测试方案。至少包括测试标准、测试方案指定、测试范围、测试计划（单元测试、集成测试、系统测试、压力测试）、测试输出文档等内容。 系统的测试标准根据合同内容、系统业务需求文本、系统需求规格说明书等内容制定。 4. 项目团队要求 4.1对项目经理和技术负责人的要求 投标人应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。 根据项目工作建设工作的业务性质，投标人应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。 4.2项目组织机构 投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照项目招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。 项目团队至少应包含项目经理（1人）、技术负责人（1人）、应用开发、软件测试、系统集成、项目管理、用户培训、项目实施、运行维护等成员。 5．项目培训要求 成交供应商需制定详细的培训方案，提供至少2次的集中培训，培训内容包括业务操作培训和系统维护等培训。通过培训，使参加培训的人员能熟练地使用终端设备和应用软件系统。培训服务包括但不限于以下内容： 5.1培训内容：需求调研阶段的系统试用培训、开发配置阶段的系统管理员培训、上线试运行前的用户操作培训。针对用户操作培训，可以按照功能模块、岗位、角色进行针对性的培训工作，并针对不同的岗位、角色、功能模块提供相应的培训资料及课程，可以根据培训效果实现系统功能模块分布部署上线试运行。 5.2培训对象：采购人的业务管理与相关系统运行维护人员和系统使用人员。 5.3培训时间：根据项目实施的情况，按采购人的要求及实际需要安排。 5.4培训地点：采购人指定地点。

第二部分—— 商务要求

| 序号 | 服务内容 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲报价要求 | 1.本项目为总价包干合同。投标报价为投标人完成本项目所有服务内容所产生的一切成本及费用的总和，包括但不限于人工费、服务费、软件编辑及升级、交通费、材料费、误工费食宿费、通讯费、税费、保险、质保费用、验收费、后续技术支持及合同所示的所有责任义务和各种风险等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。 2.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。 3.对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 4.除本项目合同价款及采购人认可的特殊情况外，采购人不再为本项目另付任何其他费用给成交供应商。 |
| 2 | 服务成果提交时间、地点 | 1.时间：签订合同之日起，7个月内完成合同中所要求的所有系统开发任务和系统试运行工作，其中4个月内完成合同中所要求的所有系统开发任务，3个月完成系统试运行工作。在试运行期间完成对使用该系统的相关人员培训，并达到验收标准。 2.地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 合同签订日期 | 成交通知书发出后 8 个工作日内。 |
| 4 | 知识产权 | 1.成交供应商须保证，在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权归采购人所有，而且成交供应商应当完成采购人知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.成交供应商应妥善保管原始记录、监测过程质量控制等档案资料，确保原始记录信息完整，可以溯源。 |
| 5 | ▲质保期 （保修期） | 从服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算质保期（保修期），本项目质保期（保修期）为 730 个日历日。在质量保证期内，服务成果出现任何问题，乙方均应按甲方的要求负责及时处理解决，并承担一切费用。 |
| 6 | ▲服务期要求 | 成交供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务： 1.质保期内，提供升级改造后整个系统的运行维护服务，通过远程登录、400电话、QQ在线、邮件等技术支持，提供日常系统疑问咨询解答，帮助业务人员顺利完成系统日常运作和维护。解答人员必须是本项目主要开发人员。 2.提供7*24小时的服务响应，并在接到甲方通知后4小时内解决故障；若远程无法修复，需要到现场运行维护的，应在48个小时内到维护现场；一般问题应在24小时内解决，预计故障将超过24小时的，须提出明确解决方案。在投标文件中须提供售后服务联系人和联系电话。 3.在质保期内，提供应用系统小版本升级及对软件现有功能的维护；质保期结束后，提供终身咨询服务及有偿维护服务。 4.配置专业的售后服务团队，按照规范、合理的售后管理体系提供技术支持服务，确保系统运维服务质量。 5.追踪记录系统出现的问题、及时解决问题，并发送季度维护报告给采购人。 6.提供部分源代码，响应产品代码开放程度需满足甲方自助运维及功能模块拓展需求。提供的源代码及框架、库，应确保甲方能离线部署、离线自助运维系统及离线自助拓展功能模块。 7.提供系统运行所需完整数据字典及其管理维护功能。 质保期内对成交供应商的其它要求： 1.成交供应商负责本项目合同履行期间的所有安全工作，服务期间因成交供应商原因造成的任何安全事故，所有的责任及损失均由成交供应商自行承担。成交供应商与员工之间的各种纠纷，由成交供应商自行解决。 2.成交供应商负责投入本项目员工的一切工资、福利等，如合同履行期间发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由成交供应商全部负责解决或支付。 3.须加强对投入本项目工作人员的管理，包括及时更换不称职或违规的工作人员、不得安排已在采购人有违规记录行为的工作人员重新上岗。 4.配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。 5.未经采购人同意，成交供应商不得在合同期限内将管理权转包或分包。 6.参加本项目磋商采购的所有服务成果必须完全符合磋商文件每项要求，所提供的服务须与采购要求完全一致或优于采购要求，服务成果无知识产权纠纷，且符合国家标准；如因成交供应商的问题直接影响采购人工作正常运转的，采购人将按国家相关法律法规的规定追究其相关责任，同时采购人有权单方解除合同，由此给采购人造成的一切损失均由该成交供应商负责赔偿。 注：以上费用均包含在磋商报价中。 |
| 7 | ▲验收方式 | 1. 预验收 系统所有功能开发完成、业务流程上线试运行2个月后，由采购方组织开展预验收，成交供应商配合派员参加，对采购方各个部门涉及的系统功能进行运行和检验，对预验收过程中反馈的问题及时解决，完成时限为30日内完成。 2. 最终验收条件 （1）成交供应商服务内容满足本合同的约定、竞争性磋商文件的要求及成交供应商响应文件承诺一致，交付服务产品性能或指标达到规定的标准。 （2）成交供应商完成采购方组织的预验收和预验收问题的解决，在测试或试运行期间所出现的问题得到解决。 （3）系统所有功能指标达到验收标准、同时所有业务流程上线试运行3个月、系统根据采购方需求生成10份典型监测报告/报表后，成交供应商可提出正式验收申请。验收申请经采购方同意后，由采购方组织对系统进行验收。 （4）验收前，成交供应商须按要求在验收开始前制定验收计划，同时应将开发过程中各阶段性文档资料汇集成册，以电子版和纸质版交付采购方。每个材料2份，主要包括： ①项目启动阶段：《项目实施计划》 ②需求分析阶段：《需求规格说明书》 ③测试阶段：《测试计划》、《测试用例记录》、《测试分析报告》 ④上线试运行阶段：《上线试运行计划》、《上线试运行报告》 ⑤交付使用：《用户操作手册》、《系统安装维护手册》 ⑥培训计划、培训记录 ⑦甲方认为必要的其他文档 3. 最终验收过程 采购方确定第三方专业机构组织项目最终验收，验收时成交供应商必须在现场，验收费用由成交供应商负责。服务质量和服务内容符合合同的约定、竞争性磋商文件的要求及成交供应商响应文件承诺要求的，由采购方和成交供应商双方签署验收合格单并加盖采购方公章。采购方负责验收的监督和指导工作。验收结束后，成交供应商须提交《验收总结》材料。 |
| 8 | 培训 | 成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人的使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 |
| 9 | 付款要求 | 1. 合同签订以及具备实施条件后15日内，成交供应商向采购方提供合同总金额50%的预付款发票和合同总金额2%的履约保证金，履约保证金收取形式为银行保函，有效期不少于20个月。合同签订以及具备实施条件后20日内，采购方支付合同总金额的50％预付款。 2. 成交供应商完成系统开发主要功能测试后，向采购方提交证明材料，采购方收到支付申请和发票后15个工作日内，向成交供应商支付合同总金额的35％合同款。 3. 成交供应商通过采购方组织的终验后，向采购方提交证明材料，采购方收到支付申请和发票后15个工作日内，向成交供应商支付合同总金额的15％合同尾款。 4.履约保证金有效期至质保期后，如成交供应商无履约瑕疵，采购方收到成交供应商申请后退还履约保证金。 5.甲方在支付每笔款项前，成交供应商应当提供请款函和可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至成交供应商能提供符合规定的发票为止。 6.合同执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。 |
| 10 | 履约保证金 | 本合同签订以及具备实施条件后 15 个日历日内，成交供应商向采购人提供 合同总金额2%的履约保证金，履约保证金收取形式为银行保函，有效期不少于20个月。如成交供应商不按合同约定的内容履约，则扣除其履约金，履约金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。合同期限满后，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息），将因违约（如有）被扣除后剩余的履约金无息退还给成交供应商。成交供应商不及时办理退还履约金手续所造成的一切后果，由成交供应商自行承担。履约金因违约等原因被扣除，数额不足的，成交供应商应及时补足。 |

（五）其他要求及说明

| 1 | 演示要求 | 无要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 本项目附件 | 无； |
| 3 | 本项目图纸 | 无； |
| 4 | 其他 | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 |

第四章  响应文件格式

## 一、电子备份响应文件外包装封面及响应文件封面格式

（一）响应文件的外包装封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：电子备份响应文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

（响应文件开启会开始时才能启封）

## 年      月      日

（二）电子备份投标文件封面格式

响应文件

(价格文件、资格证明文件和商务技术文件)

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

## 年  月  日

附件1

磋 商 书

采购代理机构名称：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（投标人名称、地址）提交下述响应文件（价格文件、资格审查文件和商务技术文件）。

- 价格文件；

2. 资格审查文件；

3. 商务技术文件；

4. 按本项目投标人须知和采购需求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容，包括补遗文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料及有关附件并完全明白，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  联系人：          .

电话/传真：            电子函件：          .

开户银行：              帐号：             .

日期：      年    月    日

法定代表人（负责人）签字：             .

投标人名称（公章）：             .

附件2

报 价 表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 服务名称 | 数量单位 | 报价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合计总金额：（大写）人民币_________________元，（小写）¥_______________ 服务期： . |  |  |  |  |

注：1、所有价格精确到小数点后两位。

2、报价包含内容见第三章采购项目需求中的要求。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

报价时间：     年     月    日

附件3

商务服务（技术）响应偏离情况说明表

项目名称：

项目编号：

| # 序号 | # 竞争性磋商文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 偏离情况 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 服务技术部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：1.应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的商务、服务技术做出了实质性的响应，并申明商务、服务技术条文的响应和偏离情况，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年     月     日

附件4

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

本授权委托书声明：我        (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人（或负责人），现授权委托          (姓名)为我单位参加贵公司组织的（项目名称、项目编号）             政府采购活动的委托代理人，代理权限为： 该项目竞争性磋商文件的购买、投标、签署文件和处理与之有关的一切事务，委托代理人在政府采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（负责人）（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                             .

职务：                          性别：                       .

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件5

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

.

附件6

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加单位名称的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（公章）：

年    月    日

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

.

附件7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：

第五章  合同主要条款

合同编号：

政府采购技术服务合同

采购计划号：广西政采【2022】15715号             .

项目名称：  环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购.

项目编号：  GXZC2022-C3-002794-GXXY             .

签订地点：                                      .

签订时间：                                      .

甲方（采购人）：广西壮族自治区海洋环境监测中心站.

住所地：        北海市公园路49号               .

法定代表人：    郭梅修                          .

通讯地址：      北海市公园路49号               .

联系电话：      0779-6801868                    .

电子邮箱：      hyjcbgs@vip.163.com             .

乙方（供应商）：                                .

住所地：                                        .

法定代表人：                                    .

通讯地址：                                      .

联系电话：                                      .

电子邮箱：                                      .

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（采购文件）规定条款和响应文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测数据综合分析系统升级改造项目采购 | 在已建成的环境监测数据综合分析系统基础上，结合实际需求，针对实验室管理系统、海洋环境监测数据综合管理系统、综合业务管理模块进行功能升级和优化，对已建或拟建设的自治区生态环境厅内涉及海洋业务相关的系统进行系统集成和接口对接，整体对系统从底层支撑到顶层应用的升级改造，并对国产化终端系统进行适配，解决当前系统使用存在的问题，更好适应海洋生态环境监测分析、质量评价新要求和实际政策变化，服务环境管理。 | 1 | 项 |  |  |
| 合同合计金额（人民币，大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包括但不限于服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、验收、保险、税费、质保、售后技术支持、版权使用费（如有）等所有费用。本项目竞争性磋商文件中另有约定的，从其约定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务、服务质量、服务内容及服务期限必须与本合同的约定、竞争性磋商文件的要求、响应文件的承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。

第三条　权利保证

1.甲方有权随时向乙方了解服务进度和对服务资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

2.甲方有权按照本合同的约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据本合同的约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

3.乙方须保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料或乙方制作的数据、工作报告提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

5.乙方须保证所交付的服务成果的所有权完全属于甲方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　交付和验收

1.服务时间：　签订合同后7个月内  　　　　。

2.服务地点：　广西北海市内或甲方指定地点　。

3.乙方应按本合同的约定、本项目竞争性磋商文件的要求、乙方响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。

4.乙方提供不符合本合同约定的、竞争性磋商文件要求的、乙方响应文件承诺的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后30个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。

7.预验收和最终验收

7.1 预验收

系统所有功能开发完成、业务流程上线试运行2个月后，由甲方组织开展预验收，乙方配合派员参加，对甲方各个部门涉及的系统功能进行运行和检验，对预验收过程中反馈的问题及时解决，完成时限为30日内完成。

7.2 最终验收

甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、本合同的约定、竞争性磋商文件的要求、乙方的响应文件的承诺进行正式验收。甲方确定第三方专业机构组织项目最终验收，验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。服务质量和服务内容符合本合同的约定、竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件承诺要求的，由甲乙双方签署验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执贰份。

8.甲方在预验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足本合同的约定、竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件承诺的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

9.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足本合同的约定、竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件承诺，并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第五条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.基本要求：

1.1本合同履行期间，乙方须严格遵守国家相关法律法规以及甲方有关要求，严格执行行业标准，文明履行职责，严格管理、优质服务，自觉接受甲方的考核、评议。

1.2乙方须按照国家有关法律法规、本合同的约定、本项目竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件的承诺为甲方提供相应的服务。如因乙方的问题直接影响甲方工作正常运转的，甲方将按国家相关法律法规的规定追究其相关责任，同时甲方有权单方解除合同，由此给甲方造成的一切损失均由该乙方负责赔偿。

2.质保期（保修期）、保修范围：

2.1从服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算质保期（保修期），本项目质保期（保修期）为   个日历日。

2.2 质保期内，乙方提供升级改造后整个系统的运行维护服务，通过远程登录、400电话、QQ在线、邮件等技术支持，提供日常系统疑问咨询解答，帮助业务人员顺利完成系统日常运作和维护。

2.3在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

2.4 在质量保证期内发生技术服务问题，乙方须提供7*24小时的服务响应，并在接到甲方通知后 4 小时内解决故障；需要到现场运行维护的，应在    个小时内到维护现场；一般问题应在   小时内解决，预计故障将超过   小时的，须提出明确解决方案。乙方技术服务联系人：            ，联系电话：          。

3.培训：

乙方负责甲方有关人员的培训。培训内容、培训对象及培训的相关要求详见本项目竞争性磋商文件。

培训时间：　由甲方决定　　。

培训地点：　由甲方决定　　。

4.其它

4.1乙方负责本项目合同履行期间的所有安全工作，服务期间因乙方原因造成的任何安全事故，所有的责任及损失均由乙方自行承担。乙方与员工之间的各种纠纷，由乙方自行解决。

4.2未经甲方同意，乙方不得在合同期限内将管理权转包或分包。

4.3配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

第六条　付款方式

1.资金性质：　财政性资金　。

2.付款方式

甲乙双方同意按以下方式支付合同合计金额：

1. 合同签订以及具备实施条件后15日内，乙方向甲方提供合同总金额50%的预付款发票和合同总金额2%的履约保证金，履约保证金收取形式为银行保函，有效期不少于20个月。合同签订以及具备实施条件后20日内，甲方支付合同总金额的50％预付款。

2. 乙方完成系统开发主要功能测试后，向甲方提交证明材料，甲方收到支付申请和发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的35％合同款。

3. 乙方通过甲方组织的终验后，向甲方提交证明材料，甲方收到支付申请和发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的15％合同尾款。

4.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

5.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供请款函和可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

第七条　履约保证金

1.本合同签订以及具备实施条件后 15 日内，乙方向甲方提供合同总额2%的履约保证金（有效期不少于20个月）。如乙方不按本合同约定的内容履约，则扣除其履约金，履约金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.履约保证金递交方式：银行出具的保函。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息），将因违约（如有）被扣除后剩余的履约金无息退还给乙方。乙方不及时办理退还履约金手续所造成的一切后果，由乙方自行承担。履约金因违约等原因被扣除，数额不足的，乙方应及时补足。

第八条　税费

合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　违约责任

1.乙方没有按照本合同约定的、竞争性磋商文件要求的及乙方响应文件承诺的时间或期限提供服务的，每逾期一日，应按合同合计金额的3‰向甲方支付逾期提供服务的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的10%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

2.乙方所提供的服务、服务质量、服务内容等不符合本合同的约定、本项目竞争性磋商文件的要求、乙方响应文件承诺的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内予以更换或改进，未在甲方指定的期限内更换或改进的，按乙方逾期提供服务承担违约责任。

3.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五个工作日内向甲方偿还完毕。

4.乙方因履行合同所发生的其他违约行为，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。

5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

6.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

7.甲方延期支付合同款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期款额的5%。

第十条　知识产权归属

乙方须保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。

第十一条　保密条款

1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

2.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

3.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十二条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十三条　合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，甲方应提交具有相应资质的机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同是否继续履行，由甲方决定。

第十四条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.乙方最终报价；

3.采购需求；

4.磋商书；

5.乙方响应文件中的相关服务承诺文件；

6.乙方响应文件中的其他相关文件；

7.甲、乙双方商定的补充协议（如有）。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：　　，地址：　　，收件人：　　，联系电话：　  ，电子邮箱：　　。

乙方：　　，地址：　　，收件人：　　，联系电话：　  ，电子邮箱：　　。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： | 法定代表人（负责人）（签字）： 或委托代理人（签字）： |
| 统一信用代码： | 统一信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0779- | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |

注：1.非法定代表人签署本合同时，需附法定代表人授权委托书。

2.本合同中已注明处、合同骑缝处及合同封面均需加盖单位公章。

3.本合同后附合同附件。

# 第六章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共三人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术服务方案、项目实施方案、售后服务方案、项目培训方案、拟投入项目团队、信誉能力、经验八个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10分 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额＝投标报价。 （2）按照《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）精神，严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人划分为小型或微型企业的（按该办法中规定的格式提供《中小企业声明函》），对投标报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法：投标人承诺为监狱企业或残疾人福利性单位或小型微型企业的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-20%）；除上述情况外，评审价=投标报价。 # （6）满足磋商文件要求且评审价最低的评标报价为评标基准价。 （7）价格分计算公式：某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评审价（金额）×10分 |
| 2 | 技术方案分 | 25分 | 一档（0分）：技术方案不完整，不能准确地理解和满足本项目的需求。 二档（8分）：技术方案对项目需求均有响应，基本满足项目需求，但内容简单，论述一般。 三档（17分）：能针对广西壮族自治区海洋环境监测中心站环境监测数据综合分析系统的现状、存在问题以及本次升级改造建设目标进行分析；总体设计方案较完整详细，有总体目标，有具体的设计内容、有设计特点；系统功能设计方案能针对实验室管理系统功能升级、海洋环境监测数据综合管理系统升级、综合业务管理模块升级、移动监测APP、系统集成、国产化适配要求相关系统功能设计方案的功能逐项进行响应，图文描述情况较理想，综合评价为良。 四档（25分）：在满足三档的基础上，对项目需求分析理解透彻、逻辑清晰、针对性强；总体设计架构有重点、特点、亮点，采用的技术路线先进可行；系统功能响应齐全，设计内容描述全面、合理、切合工作实际、针对性强，阐述条理性强，图文齐全，完全满足项目需求，综合评价为优。 |
| 3 | 项目实施方案分 | 7分 | 一档（0分）：提供了项目实施方案，但不能满足本项目的需求。 二档（2分）：实施方案简单，体系架构不完善，但基本合理可行。 三档（5分）：在满足二档的基础上，实施方案合理，较详细完善，有项目实施计划、测试方案、验收方案，有实施工艺、实施方法等方面的论述，有保证工期的具体措施。 四档（7分）：在满足三档的基础上，实施方案详细全面完善，项目实施计划、测试方案、验收方案切合工作实际，实施工艺、实施方法等方面的论述合理可行，有项目实施组织结构图、工作进度计划表、劳动力使用计划；实施方案非常详细、合理可行。 |
| 4 | 售后服务方案分 | 20分 | 一档（0分）：提供了售后服务方案，但不能满足本项目的需求。 二档（7分）：服务方案较简单，各项措施缺乏针对性，条理性较差，但基本能满足本项目的需求。 三档（14分）：服务方案比较具体细致，方案中包括有运维服务体系、服务组织和方法、故障响应时间、服务方式、定期回访、售后服务流程等服务内容，各项措施具有一定的针对性，内容较合理、可行，阐述较清晰。 四档（20分）：在满足三档的基础上，服务方案条理清晰、内容覆盖完全、安排合理，维护期、售后服务承诺响应（含响应上门和解决问题时间）、售后服务的保障（驻点人数和服务人员名单及联系电话）等重点内容全面；各项措施针对性很强，内容合理、可行；阐述清晰，条理性强。 |
| 5 | 项目培训方案分 | 10分 | 一档（0分）：培训方案不完整，不能满足本项目的需求。 二档（3分）：培训方案简单，内容不够完善，条理性较差，但基本合理可行。 三档（7分）：培训方案内容比较丰富，对培训意义、质量保证、培训策略均有论述，培训计划含培训人数、培训内容、培训次数、人员培训的方式、培训的效果等，培训安排较合理。 四档（10分）：在满足三档的基础上，培训方案全面、合理、切合工作实际，培训方式多样灵活、成效好；培训方案论述条理清晰、条理性强。 |
| 6 | 拟投入项目团队分 | 15分 | （1）拟投入本项目的项目经理通过国家计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试，并取得系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书的，每提供1个证书得2分，满分4分。（限1人）。 （2）项目技术负责人具备系统架构师、软件设计师、数据库软件工程师证书的，每提供1个证书得2分，满分6分。（限1人） （3）项目团队成员（项目经理和技术负责人除外），具备PMP证书、信息系统项目管理师的，每提供一个证书得1分，满分5分。 （响应文件中须提供：① 以上人员在全国范围内有效的相关证书复印件；② 投标人为以上人员于响应文件提交截止前半年内连续三个月缴纳的社保（含医保）缴纳证明复印件。否则不得分） |
| 7 | 信誉能力分 | 10分 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书及售后服务认证证书的，每提供一项证书得1分，满分5分；（需提供中国国家认证认可监督管理委员会官网可查询的(且在有效期内)的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） （2）投标人具有“生态环境监测”、“监测质量管理”、“监测数据分析”等与项目相关软件著作权的，每项得1分，满分3分。（需提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。 （3）本项目涉及统一消息通讯、报表自定义及灵活定制相关关键技术，投标人具有统一消息通讯平台、智能报表工具等与项目相关软件著作权的，每拥有一个得1分，满分2分。（需提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 8 | 经验分 | 3分 | 2020年1月1日以来，投标人承接过类似信息化项目的；每提供一个得1分，满分3分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。同一客户多个合同按一个业绩计算） |
| 总得分=1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |
| 推荐成交候选供应商原则 （一）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；若得分相同且评审价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按“服务技术方案分”由高到低顺序排列并推荐前叁名为成交候选供应商。 （二）采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。出现上述情况，采购人也可以重新开展政府采购活动。 （三）如投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价时，应当在磋商小组规定的时间内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料【提供本项目详细价格构成说明函，包括但不限于以下支撑证明材料：做出书面说明并提供报价来源相关证明资料（包括但不限于与本采购项目有关的各个服务成本列表，人工费用、规费、税金等）】。投标人不能在规定的时间内合理说明或者不能提供报价来源相关资料的，视作该投标人以低于成本报价投标，磋商小组可以拒绝其响应文件，评定其报价无效。 |  |  |  |

。