附件

2021年第三季度区控水质自动站
运维考核结果排名

| 运维公司 | 分数 | 排名 |
| --- | --- | --- |
| 力合科技（湖南）股份有限公司 | 92.5 | 1 |
| 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 | 92.4 | 2 |
| 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 88.9 | 3 |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 | 84.9 | 4 |
| 广西先得环保科技有限公司 | 75.7 | 5 |

力合科技（湖南）股份有限公司
运维考核站点评分

| 序号 | 站点名称 | 归属市 | 7月评分 | 8月评分 | 9月评分 | 盲样不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮石 | 柳州 | 98.5 | 98.5 | 97 |  |
| 2 | 珠玉 | 柳州 | 95 | 94 | 93 | 总氮 |
| 3 | 秧湾 | 柳州 | 95.5 | 92 | 95 |  |
| 4 | 龙岩 | 柳州 | 97 | 97 | 95.5 | 总氮 |
| 5 | 洛古村 | 柳州 | 99 | 96.5 | 98 |  |
| 6 | 柳西水厂 | 柳州 | 95 | 95.5 | 96 |  |
| 7 | 对亭 | 柳州 | 97 | 97 | 96 | 总氮 |
| 8 | 大敖屯 | 柳州 | 96 | 91 | 92 | 总氮、CODmn |
| 9 | 梅林（重） | 柳州 | / | 97 | 94 |  |
| 10 | 露塘（重） | 柳州 | / | 98 | 96.5 |  |
| 11 | 下良村 | 桂林市 | 99.5 | 98 | 98.5 |  |
| 12 | 双滩（综） | 桂林市 | 99 | 87 | 87.5 | CODmn、氨氮、氰化物、六价铬 |
| 13 | 磨东水厂 | 来宾市 | 95 | 96 | 97 | 总氮 |
| 14 | 城厢村 | 来宾市 | 71 | 81 | 88 | CODmn |
| 15 | 木乐屯 | 来宾市 | 94.5 | 89 | 97 |  |
| 16 | 二塘物流园 | 来宾市 | / | / | 95 |  |
| 17 | 鸡沙村 | 来宾市 | 98.5 | 94.5 | 97 |  |
| 18 | 合山电厂 | 来宾市 | 97.5 | 98.5 | 98.5 |  |
| 19 | 怀集村 | 来宾市 | 99 | / | 99 |  |
| 20 | 江橫屯 | 来宾市 | 98 | 42.5 | 97.5 | CODmn、氨氮 |
| 21 | 马进村 | 来宾市 | 99 | 53.5 | 97.5 | 总氮 |
| 22 | 垒亭（重） | 来宾市 | 92 | 90.5 | 30 |  |
| 23 | 长塘 | 来宾市 | / | / | / |  |
| 平均分 |  |  | 95.6 | 89.4 | 92.5 |  |

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
运维考核站点评分

| 序号 | 站点名称 | 归属市 | 7月评分 | 8月评分 | 9月评分 | 盲样不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大王滩水库 | 南宁 | 98.5 | 92.5 | 94 |  |
| 2 | 仙葫水库 | 南宁 | 99.5 | 97.5 | 90.5 |  |
| 3 | 西津水库 | 南宁 | 100 | 93 | 95.5 |  |
| 4 | 旺盛江水库（北海） | 北海市 | 93 | 92.6 | 94.8 | CODmn |
| 5 | 洪潮江水库（北海） | 北海市 | 91 | 95.3 | 97.3 |  |
| 6 | 牛尾岭水库 | 北海市 | 94 | 92.3 | 95.3 |  |
| 7 | 江口大桥 | 北海市 | 95 | 92.3 | 93.6 | 氨氮 |
| 8 | 湖海运河东岭段 | 北海市 | 96 | 92.1 | 95.4 |  |
| 9 | 江平镇 | 防城港市 | 94 | 90.5 | 96 | CODmn、浊度 |
| 10 | 东兴（重） | 防城港市 | 101 | 90 | 90 | 铜、铅、锌、镉、六价铬、砷 |
| 11 | 小峰水库 | 防城港市 | 92.5 | 95 | 94.5 | CODmn |
| 12 | 赖恒屯 | 防城港市 | 91.5 | 92.5 | 92.5 |  |
| 13 | 洪潮江水库（钦州） | 钦州市 | 99 | 93.5 | 96 |  |
| 14 | 金窝水库 | 钦州市 | 98 | 91.5 | 97 |  |
| 15 | 小江水库（钦州） | 钦州市 | 99 | 90.5 | 96 |  |
| 16 | 灵东水库 | 钦州市 | 99 | 93.5 | 94 |  |
| 17 | 加其村 | 钦州市 | 95 | 88.5 | 93.5 |  |
| 18 | 石马 | 钦州市 | 88 | 89 | 86 | 浊度 |
| 19 | 合那高速桥 | 钦州市 | 95 | 82.5 | 92.5 |  |
| 20 | 兰东 | 钦州市 | 95 | 88.5 | 89.5 |  |
| 21 | 青年水闸 | 钦州市 | 96 | 82.5 | 93 |  |
| 22 | 宠塘坪 | 钦州市 | 98 | 81 | 93.5 | 电导率 |
| 23 | 罗泗 | 钦州市 | 97 | 56 | 89 |  |
| 24 | 梓木村 | 钦州市 | 85 | 69.5 | 91 |  |
| 25 | 白石坪 | 钦州市 | 97 | 85 | 92 |  |
| 26 | 棠梨江（塘基峒） | 钦州市 | 97 | 92.5 | 92 |  |
| 平均分 |  |  | 95.5 | 88.4 | 93.2 |  |

聚光科技（杭州）股份有限公司
运维考核站点评分

| 序号 | 站点名称 | 归属市 | 7月评分 | 8月评分 | 9月评分 | 盲样不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富民 | 梧州市 | 95 | 99 | 90.5 |  |
| 2 | 白沙 | 梧州市 | 96 | 94.5 | 90.5 |  |
| 3 | 龙母庙 | 梧州市 | 95.5 | 90.5 | 89.5 |  |
| 4 | 平榔 | 梧州市 | 94.5 | 98.5 | 90 |  |
| 5 | 蕨冲口 | 梧州市 | 96.5 | 94 | 95 |  |
| 6 | 新华村 | 梧州市 | 94 | 93 | 93.5 |  |
| 7 | 上伦坡 | 梧州市 | 96 | 92.5 | 94.5 |  |
| 8 | 麦右 | 梧州市 | 96.5 | 90.5 | 92.5 |  |
| 9 | 罗对 | 梧州市 | 102 | 97 | 97.5 |  |
| 10 | 石良角（重） | 梧州市 | 81 | 81 | 81 |  |
| 11 | 京南（重） | 梧州市 | 81 | 81 | 77 |  |
| 12 | 白仓组（综） | 梧州市 | 101 | 91 | 91 |  |
| 13 | 江口水库 | 玉林市 | 95 | 90.5 | 88 |  |
| 14 | 罗田水库 | 玉林市 | 95 | 91.5 | 91.5 |  |
| 15 | 小江水库（玉林） | 玉林市 | 88.5 | 96 | 80 |  |
| 16 | 旺盛江水库（玉林） | 玉林市 | 85 | 94.5 | 79 |  |
| 17 | 苏烟水库 | 玉林市 | 95 | 91 | 89 |  |
| 18 | 车陂江 | 玉林市 | 81 | 37 | 54 |  |
| 19 | 鹤木根 | 玉林市 | 43.5 | 87.5 | 85 |  |
| 20 | 老虎头 | 玉林市 | 95 | 90.5 | 89 |  |
| 21 | 长岐桥（综） | 玉林市 | 92.75 | 85.75 | 89 | 铜、锌、铅、镉、汞、砷 |
| 22 | 鼠岭（综） | 玉林市 | 91 | 52.5 | 88.5 | 石油类 |
| 23 | 程石渡口（综） | 贺州市 | 93.5 | 82 | 85.5 | 铅、镉、砷、汞、总氮 |
| 24 | 西湾（综） | 贺州市 | 91.5 | 73.5 | 79.5 | 锌、汞、镉、CODmn、砷、氨氮 |
| 25 | 龟石（综） | 贺州市 | 93.5 | 92.5 | 90.5 | 总氮、铜、铅、锌 |
| 26 | 扶隆（重） | 贺州市 | 91.5 | 74.5 | 88.5 | 铜、铅、锌、镉、六价铬 |
| 27 | 贺街（重） | 贺州市 | 91.5 | 74.5 | 81.5 | 铜、铅、锌、镉、六价铬、砷、汞 |
| 28 | 桂花（重） | 贺州市 | 93.5 | 78.5 | 83.5 | 铜、铅、锌、镉、六价铬、砷、汞 |
| 29 | 西鸦码头 | 贺州市 | 99 | 99.5 | 96.5 |  |
| 30 | 平阳 | 贺州市 | 94 | 95 | 92.5 |  |
| 31 | 富裕 | 贺州市 | 95.5 | 95 | 97.5 | 浊度 |
| 32 | 新坝 | 贺州市 | 94 | 94 | 96.5 | pH |
| 33 | 龙母寨 | 贺州市 | 94 | 93 | 95 | 氨氮、电导率 |
| 平均分 |  |  | 91.6 | 87.0 | 88.0 |  |

宇星科技发展（深圳）有限公司
运维考核站点评分

| 序号 | 站点名称 | 归属市 | 7月评分 | 8月评分 | 9月评分 | 盲样不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果芬 | 百色 | 81 | 81.5 | 79 | 总氮、CODmn、电导率、pH、氨氮 |
| 2 | 治塘 | 百色 | 76 | 86.5 | 82 | 总氮、CODmn、电导率、pH、浊度 |
| 3 | 燕岩屯 | 百色 | 87 | 91 | 93.5 | 无数据 |
| 4 | 者合村 | 百色 | 81.5 | 93 | 94 | 氨氮、电导率、浊度 |
| 5 | 大利水库 | 百色 | 83 | 91 | 85 | 无数据 |
| 6 | 公篓 | 百色 | 70 | 70 | 50 | 无数据 |
| 7 | 八大河 | 百色 | / | / | / |  |
| 8 | 隘屯 | 百色 | 70 | 70 | 50 | 无数据 |
| 9 | 木排 | 崇左市 | 96 | 93 | 86 | pH值、电导率、浊度、CODmn、氨氮、总磷 |
| 10 | 安定 | 崇左市 | 95 | 96 | 84 | CODmn、总氮 |
| 11 | 客兰水库 | 崇左市 | 96 | 93 | 86.5 | pH值、电导率、总氮 |
| 12 | 上渣大桥 | 崇左市 | / | 97 | 88 | 电导率、浊度 |
| 13 | 新立 | 崇左市 | / | 97 | 88 | CODmn、总氮 |
| 14 | 伏漫水库 | 崇左市 | / | 97 | 86 | pH值、电导率、浊度、CODmn、氨氮、总磷、总氮 |
| 15 | 德重金属 | 崇左市 | / | 97 | 87 | 铜、锌、铅、镉、砷、汞、六价铬 |
| 16 | 平而关重金属 | 崇左市 | / | 97 | 77 | 铜、铅、镉、砷 |
| 17 | 八角电站重金属 | 崇左市 | / | 97 | 77 | 铅、镉、砷 |
| 平均分 |  |  | 83.6 | 90.4 | 80.8 |  |

广西先得环保科技有限公司
运维考核站点评分

| 序号 | 站点名称 | 归属市 | 7月评分 | 8月评分 | 9月评分 | 盲样不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武思江水库 | 贵港市 | 100 | 95 | 98.5 | CODmn、氨氮、电导率 |
| 2 | 东江（综） | 河池市 | 98 | 80.5 | 75.5 | pH、汞、锑、铊 |
| 3 | 六甲（综） | 河池市 | 82 | 83.5 | 85.5 | 砷 |
| 4 | 车河（综） | 河池市 | 97 | 87.5 | 90.5 | CODmn、铅、锌、铜、砷、汞、氰化物 |
| 5 | 马陇（综） | 河池市 | 86 | 67.5 | 87.5 | pH、浊度、CODmn、锌、铜 |
| 6 | 那浪桥（综） | 河池市 | 97 | 82 | 97 | 铅、砷、汞、锑 |
| 7 | 三岔（综） | 河池市 | 83 | 23.5 | 86 | CODmn |
| 8 | 拉城 | 河池市 | 89.5 | 85.5 | 90.5 |  |
| 9 | 牛鼻河口 | 河池市 | 88.5 | 86.5 | 87 | pH |
| 10 | 平勇 | 河池市 | 88 | 85 | 84 | 电导率、CODmn |
| 11 | 百凌 | 河池市 | 96 | 91.5 | 88 | CODmn、总氮 |
| 12 | 金上 | 河池市 | 94 | 56 | 84 | CODmn、总磷 |
| 13 | 拉盘 | 河池市 | 94 | 31.5 | 44 | 总磷 |
| 14 | 三江口 | 河池市 | 87.5 | 30.5 | 26.5 | pH、CODmn |
| 15 | 纳老 | 河池市 | 95 | 71.5 | 94 |  |
| 16 | 澄江口 | 河池市 | 96 | 91 | 95 | CODmn |
| 17 | 古王 | 河池市 | 92 | 32 | 85.5 | CODmn |
| 18 | 那彩屯 | 河池市 | 90.5 | 86.5 | 66 | pH、电导率、浊度、氨氮、 |
| 19 | 那雅小学 | 河池市 | 88.5 | 27 | 85 | 电导率、浊度、 |
| 20 | 良湾电站 | 河池市 | 90 | 29 | 28.5 | 电导率、氨氮、总氮 |
| 21 | 才勒屯 | 河池市 | 90 | 32 | 66.5 | 电导率、总氮 |
| 22 | 拉稿 | 河池市 | 88 | 31 | 86.5 | pH、CODmn |
| 23 | 叶茂电站 | 河池市 | 90 | 34.5 | 47 | 氨氮、总磷 |
| 24 | 木棉 | 河池市 | 88.5 | 82.5 | 88 | 氨氮、CODmn、总磷 |
| 25 | 六排（重） | 河池市 | 91 | 29 | 30 | 汞、铅、镉 |
| 26 | 龙滩水库 | 河池市 | 90 | 79 | 28.5 | CODmn |
| 平均分 |  |  | 91.2 | 62.0 | 74.0 |  |