附件3

力合科技（湖南）股份有限公司

2022年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	浮石	柳州市	力合公司	100	100
2	珠玉	柳州市	力合公司	100	99
3	秧湾	柳州市	力合公司
97
4	龙岩	柳州市	力合公司
99
5	洛古村	柳州市	力合公司
100
6	柳西水厂	柳州市	力合公司
99
7	对亭	柳州市	力合公司	100
8	大敖屯	柳州市	力合公司	98
9	梅林（重）	柳州市	力合公司	99	98
10	露塘（重）	柳州市	力合公司	99
11	洛维(综)	柳州市	力合公司
12	下良村	桂林市	力合公司
100
13	福兴	桂林市	力合公司
95
14	渡头村	桂林市	力合公司
85
15	冠岩	桂林市	力合公司
61.5
16	大溶江	桂林市	力合公司	98
17	大冲口	桂林市	力合公司	98
18	浮桥	桂林市	力合公司
90.5
19	下枫木	桂林市	力合公司	91
20	磨盘山	桂林市	力合公司
79	电导率
21	咸进	桂林市	力合公司
100
22	硚头	桂林市	力合公司
pH
23	扒齿	桂林市	力合公司	97	98
24	江背拉	桂林市	力合公司	98
25	黄沙湾	桂林市	力合公司	98
电导率
26	白沙洲	桂林市	力合公司	98
27	双滩(综)	桂林市	力合公司
98
28	黄沙河(综)	桂林市	力合公司	94
29	随滩（综）	桂林市	力合公司	95
30	磨东水厂	来宾市	力合公司	100
31	城厢村	来宾市	力合公司	99.5
32	木乐屯	来宾市	力合公司
33	二塘物流园	来宾市	力合公司	99	99
34	鸡沙村	来宾市	力合公司	100	98.5
35	合山电厂	来宾市	力合公司
97.5
36	怀集村	来宾市	力合公司
97.5
37	江橫屯	来宾市	力合公司
38	马进村	来宾市	力合公司	100	99
39	垒亭（重）	来宾市	力合公司
40	长塘	来宾市	力合公司	99	99
平均分	98.1	95.0	3

广东盈峰科技有限公司

2022年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	东笋	百色市	盈峰公司	98	98
2	那焕	百色市	盈峰公司	97	98
3	峒旗	百色市	盈峰公司	99	78
4	果芬	百色市	盈峰公司
5	治塘	百色市	盈峰公司
6	香芒大桥	百色市	盈峰公司
97.5
7	那全	百色市	盈峰公司
8	百南	百色市	盈峰公司
9	土黄村（综）	百色市	盈峰公司
10	张家寨	百色市	盈峰公司
11	弄南	百色市	盈峰公司
12	弄瓦	百色市	盈峰公司
13	驼安村	百色市	盈峰公司	99	98
14	平改	百色市	盈峰公司
15	田东收费站	百色市	盈峰公司	99	98
16	汪甸	百色市	盈峰公司	95.5	94
17	燕岩屯	百色市	盈峰公司	97
18	者合村	百色市	盈峰公司	100	98
19	大利水库	百色市	盈峰公司
20	公篓（重）	百色市	盈峰公司
86
21	八大河（重）	百色市	盈峰公司
pH、高锰酸盐指数、氨氮
22	隘屯（重）	百色市	盈峰公司	88
23	木排	崇左市	盈峰公司	98
24	安定	崇左市	盈峰公司
49.5
25	客兰水库	崇左市	盈峰公司	88
26	新立	崇左市	盈峰公司	97	77
27	黑水河大桥	崇左市	盈峰公司	93	97
28	公益	崇左市	盈峰公司	100
29	龙寨	崇左市	盈峰公司	99.5	93
30	新湾	崇左市	盈峰公司	95	92
31	新龙	崇左市	盈峰公司
32	叫城	崇左市	盈峰公司	98
33	上渣大桥	崇左市	盈峰公司
95
34	伏漫水库	崇左市	盈峰公司	97	92.5
35	德天（重）	崇左市	盈峰公司
36	平而关（重）	崇左市	盈峰公司
88.5
37	八角电站（重）	崇左市	盈峰公司
平均分	96.6	90.0	3

杭州绿洁环境科技股份有限公司

2022年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	白额	贵港市	绿洁公司	97	99.5
2	大李村	贵港市	绿洁公司	97	99.5
3	泸湾江	贵港市	绿洁公司	95.5	97.5
4	莫屋屯	贵港市	绿洁公司	97.5	99
5	相思洲	贵港市	绿洁公司	98.5	94
6	武思江水库	贵港	绿洁公司	99	99.5
7	东江（综）	河池市	绿洁公司
氨氮,铊
8	六甲（综）	河池市	绿洁公司	99.5
9	车河（综）	河池市	绿洁公司	92
10	马陇（综）	河池市	绿洁公司	95
氨氮
11	那浪桥（综）	河池市	绿洁公司	99.5
12	三岔（综）	河池市	绿洁公司	98.5	99
13	拉城	河池市	绿洁公司
98
14	牛鼻河口	河池市	绿洁公司
89.5
15	平勇	河池市	绿洁公司	88.5
16	百凌	河池市	绿洁公司
17	金上	河池市	绿洁公司	71.5
18	拉盘	河池市	绿洁公司
19	三江口	河池市	绿洁公司
95.5
20	纳老	河池市	绿洁公司
21	澄江口	河池市	绿洁公司
22	古王	河池市	绿洁公司	76.5	81.5
23	那彩屯	河池市	绿洁公司	97
24	那雅小学	河池市	绿洁公司
25	良湾电站	河池市	绿洁公司
26	才勒屯	河池市	绿洁公司
85
27	拉稿	河池市	绿洁公司
45
28	叶茂电站	河池市	绿洁公司
97
29	木棉	河池市	绿洁公司
98
30	六排（重）	河池市	绿洁公司	91.5
31	龙滩水库	河池市	绿洁公司
81.5
平均分	93.4	91.2	3

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2022年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	大王滩水库	南宁市	碧兴公司	97
总磷
2	仙葫水库	南宁市	碧兴公司	96.5
3	西津水库	南宁市	碧兴公司	97
总氮
4	濑派电站	南宁市	碧兴公司	95
5	宁武中桥	南宁市	碧兴公司
97
6	上局那	南宁市	碧兴公司	93
7	南新村	南宁市	碧兴公司
95	总氮
8	合堂沙场	南宁市	碧兴公司
97
9	坡桑	南宁市	碧兴公司
93
10	安宁	南宁市	碧兴公司
93
11	廖平桥	南宁市	碧兴公司
94
12	三津水厂	南宁市	碧兴公司	97
13	上中（重）	南宁市	碧兴公司	92
14	雁江（重）	南宁市	碧兴公司
95
15	平畲	南宁市	碧兴公司
94
16	旺盛江水库（北海）	北海市	碧兴公司	97.5	97.5
17	洪朝江水库（北海）	北海市	碧兴公司	97.5	95	高锰酸盐指数
18	牛尾岭水库	北海市	碧兴公司	94.5	38
19	江口大桥	北海市	碧兴公司	97	97
20	湖海运河东岭段	北海市	碧兴公司	98	98
21	江平镇	防城港市	碧兴公司	97	50
22	东兴（重）	防城港市	碧兴公司	91	50
23	小峰水库	防城港市	碧兴公司	96	99	电导率
24	赖恒屯	防城港市	碧兴公司	95	95.5
25	洪潮江水库（钦州）	钦州市	碧兴公司
98.5
26	金窝水库	钦州市	碧兴公司
92
27	加其村	钦州市	碧兴公司	100
28	罗泗	钦州市	碧兴公司	97
29	石马	钦州市	碧兴公司	89.5	96
30	合那高速桥	钦州市	碧兴公司	95	99
31	宠塘坪	钦州市	碧兴公司
97
32	兰东	钦州市	碧兴公司
33	青年水闸	钦州市	碧兴公司
34	小江水库（钦州）	钦州市	碧兴公司	95.5
35	棠梨江	钦州市	碧兴公司	81.5	91
36	灵东水库	钦州市	碧兴公司	98
37	白石坪	钦州市	碧兴公司	82	99.5
38	梓木村	钦州市	碧兴公司
98.5
平均分	94.6	90.0	5

厦门隆力德环境技术开发有限公司

2022年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	7月评分	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	旺村	梧州市	隆力德公司	92
98
2	白沙	梧州市	隆力德公司
99
3	龙母庙	梧州市	隆力德公司	84.5
4	平榔	梧州市	隆力德公司	43.5
5	蕨冲口	梧州市	隆力德公司
98
6	新华村	梧州市	隆力德公司	85.5
98
7	上伦坡	梧州市	隆力德公司
71.5	86
8	麦右	梧州市	隆力德公司	94
99
9	罗对	梧州市	隆力德公司
48	96.5
10	石良角（重）	梧州市	隆力德公司
64	77
11	京南（重）	梧州市	隆力德公司
28
12	白仓组（综）	梧州市	隆力德公司	39	70
13	界首	梧州市	隆力德公司
14	江口水库	玉林市	隆力德公司	93
98.5
15	罗田水库	玉林市	隆力德公司	60.5
96.5
16	小江水库（玉林）	玉林市	隆力德公司
95	99
17	旺盛江水库（玉林）	玉林市	隆力德公司
92.5	101
18	苏烟水库	玉林市	隆力德公司	101.5
19	车陂江	玉林市	隆力德公司	94
20	鹤木根	玉林市	隆力德公司
99
21	老虎头	玉林市	隆力德公司
83	95
22	长岐桥（综）	玉林市	隆力德公司	87.5	93
23	六司桥	玉林市	隆力德公司	96
24	鼠岭（综）	玉林市	隆力德公司	90.8
97.5
25	爽底坪	玉林市	隆力德公司
99
26	程石（综）	贺州市	隆力德公司	74
91
27	西湾（综）	贺州市	隆力德公司
41	90	高锰酸盐指数
28	龟石（综）	贺州市	隆力德公司	69.8
92	汞
29	扶隆码头（综）	贺州市	隆力德公司
83
高锰酸盐指数
30	贺街（重）	贺州市	隆力德公司
85
砷
31	桂花（重）	贺州市	隆力德公司
57	96
32	西鸦码头	贺州市	隆力德公司	43.5
33	平阳	贺州市	隆力德公司	93
34	富裕	贺州市	隆力德公司	42.5
94
35	新坝	贺州市	隆力德公司
91
36	龙母寨	贺州市	隆力德公司
92
平均分	76.9	77.2	94.7	4