附件2

各运维公司2023年第二季度各站点运维考核评分

杭州绿洁环境科技股份有限公司

| **序号** | **站点名称** | **归属市** | **运维公司** | **4月评分** | **5月评分** | **6月评分** | **盲样不合格指标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白额 | 贵港市 | 绿洁公司 | 94.5 | 99 | 99 |  |
| 2 | 大李村 | 贵港市 | 绿洁公司 | 100 | 100 | 99.5 |  |
| 3 | 泸湾江 | 贵港市 | 绿洁公司 | 99 | 101 | 97 |  |
| 4 | 莫屋屯 | 贵港市 | 绿洁公司 | 99.5 | 99 | 97.5 |  |
| 5 | 相思洲 | 贵港市 | 绿洁公司 | 100 | 98 | 99 |  |
| 6 | 武思江水库 | 贵港市 | 绿洁公司 | 100 | 100 | 99 |  |
| 7 | 平龙水库 | 贵港市 | 绿洁公司 | 99 | 99 | 99 |  |
| 8 | 达开水库 | 贵港市 | 绿洁公司 | 100 | 100 | 97.5 |  |
| 9 | 六陈水库 | 贵港市 | 绿洁公司 | 100 | 95 | 98 |  |
| 10 | 东江（综） | 河池市 | 绿洁公司 | 98 |  |  |  |
| 11 | 六甲（综） | 河池市 | 绿洁公司 | 95.5 |  | 96.5 | 砷 |
| 12 | 车河（综） | 河池市 | 绿洁公司 | 95 |  |  |  |
| 13 | 马陇（综） | 河池市 | 绿洁公司 | 96.5 |  |  |  |
| 14 | 那浪桥（综） | 河池市 | 绿洁公司 |  |  |  |  |
| 15 | 三岔（综） | 河池市 | 绿洁公司 | 99 |  | 98.5 |  |
| 16 | 拉城 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 98 |  |  |
| 17 | 牛鼻河口 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 96.5 |  |  |
| 18 | 平勇 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 99 |  |  |
| 19 | 百凌 | 河池市 | 绿洁公司 | 99.5 |  |  |  |
| 20 | 金上 | 河池市 | 绿洁公司 | 99.5 |  | 99 |  |
| 21 | 拉盘 | 河池市 | 绿洁公司 | 97.5 |  | 99.5 |  |
| 22 | 三江口 | 河池市 | 绿洁公司 |  |  | 88 |  |
| 23 | 纳老 | 河池市 | 绿洁公司 |  |  |  |  |
| 24 | 澄江口 | 河池市 | 绿洁公司 | 100 |  |  |  |
| 25 | 古王 | 河池市 | 绿洁公司 |  |  | 99 |  |
| 26 | 那彩屯 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 99.5 |  |  |
| 27 | 那雅小学 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 97 |  |  |
| 28 | 良湾电站 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 99 |  |  |
| 29 | 才勒屯 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 99 |  |  |
| 30 | 拉稿 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 97 |  |  |
| 31 | 叶茂电站 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 98.5 | 99.5 |  |
| 32 | 木棉 | 河池市 | 绿洁公司 |  | 96 | 98 |  |
| 33 | 六排（重） | 河池市 | 绿洁公司 |  |  | 97.5 |  |
| 34 | 龙滩水库 | 河池市 | 绿洁公司 |  |  | 98.5 |  |
| 平均分 | | | | 98.5 | 98.4 | 97.9 | 1 |

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

| **序号** | **站点名称** | **归属市** | **运维公司** | **4月评分** | **5月评分** | **6月评分** | **盲样不合格指标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大王滩水库 | 南宁市 | 碧兴公司 |  | 99.5 |  |  |
| 2 | 仙葫水库 | 南宁市 | 碧兴公司 |  | 99.5 |  |  |
| 3 | 西津水库 | 南宁市 | 碧兴公司 |  | 99 | 94 |  |
| 4 | 濑派电站 | 南宁市 | 碧兴公司 | 95 | 80.1 |  |  |
| 5 | 宁武中桥 | 南宁市 | 碧兴公司 | 97 | 45 |  |  |
| 6 | 上局那 | 南宁市 | 碧兴公司 |  |  |  |  |
| 7 | 南新村 | 南宁市 | 碧兴公司 | 99 |  | 95 | 总氮 |
| 8 | 合堂沙场 | 南宁市 | 碧兴公司 |  |  |  |  |
| 9 | 坡桑 | 南宁市 | 碧兴公司 | 98 |  | 95 | pH |
| 10 | 安宁 | 南宁市 | 碧兴公司 | 95.5 |  | 97 |  |
| 11 | 廖平桥 | 南宁市 | 碧兴公司 | 99 |  | 98 |  |
| 12 | 三津水厂 | 南宁市 | 碧兴公司 |  | 98.5 |  |  |
| 13 | 上中（重） | 南宁市 | 碧兴公司 | 94 |  |  |  |
| 14 | 雁江（重） | 南宁市 | 碧兴公司 |  | 99 |  |  |
| 15 | 平畲 | 南宁市 | 碧兴公司 | 96 |  | 92 |  |
| 16 | 旺盛江水库（北海） | 北海市 | 碧兴公司 | 99 | 99 | 96 |  |
| 17 | 洪朝江水库（北海） | 北海市 | 碧兴公司 | 101 | 99.5 | 94 |  |
| 18 | 牛尾岭水库 | 北海市 | 碧兴公司 | 101 | 99.7 | 96 |  |
| 19 | 江口大桥 | 北海市 | 碧兴公司 | 99 | 98.5 | 86.5 |  |
| 20 | 湖海运河东岭段 | 北海市 | 碧兴公司 | 101 | 99 | 97 |  |
| 21 | 江平镇 | 防城港市 | 碧兴公司 | 96.5 | 99 |  |  |
| 22 | 东兴（重） | 防城港市 | 碧兴公司 | 97 | 97 | 95 |  |
| 23 | 小峰水库 | 防城港市 | 碧兴公司 | 100 | 97 | 97 |  |
| 24 | 赖恒屯 | 防城港市 | 碧兴公司 | 100 | 100 |  |  |
| 25 | 洪潮江水库（钦州） | 钦州市 | 碧兴公司 |  |  | 99 |  |
| 26 | 金窝水库 | 钦州市 | 碧兴公司 | 99 |  | 99 |  |
| 27 | 加其村 | 钦州市 | 碧兴公司 | 99 | 99 |  |  |
| 28 | 罗泗 | 钦州市 | 碧兴公司 |  | 99 |  |  |
| 29 | 石马 | 钦州市 | 碧兴公司 | 99 |  |  |  |
| 30 | 合那高速桥 | 钦州市 | 碧兴公司 |  | 99 |  |  |
| 31 | 宠塘坪 | 钦州市 | 碧兴公司 | 99 |  | 99 |  |
| 32 | 兰东 | 钦州市 | 碧兴公司 |  | 99 | 99 |  |
| 33 | 青年水闸 | 钦州市 | 碧兴公司 |  |  | 99 |  |
| 34 | 小江水库（钦州） | 钦州市 | 碧兴公司 | 99 |  |  |  |
| 35 | 棠梨江 | 钦州市 | 碧兴公司 |  | 99 |  |  |
| 36 | 灵东水库 | 钦州市 | 碧兴公司 |  | 99 | 99 |  |
| 37 | 白石坪 | 钦州市 | 碧兴公司 | 99 |  |  |  |
| 38 | 梓木村 | 钦州市 | 碧兴公司 | 99 | 99 | 99 |  |
| 平均分 | | | | 98.4 | 95.8 | 96.3 | 2 |

力合科技（湖南）股份有限公司

| **序号** | **站点名称** | **归属市** | **运维公司** | **4月评分** | **5月评分** | **6月评分** | **盲样不合格指标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮石 | 柳州市 | 力合公司 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | 珠玉 | 柳州市 | 力合公司 | 100 |  | 100 |  |
| 3 | 秧湾 | 柳州市 | 力合公司 | 100 |  | 99 |  |
| 4 | 龙岩 | 柳州市 | 力合公司 |  | 99 | 100 |  |
| 5 | 洛古村 | 柳州市 | 力合公司 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | 柳西水厂 | 柳州市 | 力合公司 |  | 100 |  |  |
| 7 | 对亭 | 柳州市 | 力合公司 | 100 |  | 100 |  |
| 8 | 大敖屯 | 柳州市 | 力合公司 |  |  | 100 |  |
| 9 | 梅林（重） | 柳州市 | 力合公司 | 97 | 100 |  |  |
| 10 | 露塘（重） | 柳州市 | 力合公司 |  |  |  |  |
| 11 | 洛维(综) | 柳州市 | 力合公司 |  | 96 | 100 |  |
| 12 | 下良村 | 桂林市 | 力合公司 |  | 100 |  |  |
| 13 | 福兴 | 桂林市 | 力合公司 |  | 100 | 92 |  |
| 14 | 渡头村 | 桂林市 | 力合公司 | 95 |  |  |  |
| 15 | 冠岩 | 桂林市 | 力合公司 | 89 |  | 94 |  |
| 16 | 大溶江 | 桂林市 | 力合公司 | 97 |  | 95 |  |
| 17 | 大冲口 | 桂林市 | 力合公司 |  | 95.5 |  |  |
| 18 | 浮桥 | 桂林市 | 力合公司 | 94 |  | 95 |  |
| 19 | 下枫木 | 桂林市 | 力合公司 | 46 | 91 | 95 |  |
| 20 | 磨盘山 | 桂林市 | 力合公司 | 93 |  | 46 |  |
| 21 | 咸进 | 桂林市 | 力合公司 |  | 97 |  |  |
| 22 | 硚头 | 桂林市 | 力合公司 | 93.5 | 52 | 91 |  |
| 23 | 扒齿 | 桂林市 | 力合公司 | 95 |  |  |  |
| 24 | 江背拉 | 桂林市 | 力合公司 | 95.5 |  |  |  |
| 25 | 黄沙湾 | 桂林市 | 力合公司 |  | 71 | 95 |  |
| 26 | 白沙洲 | 桂林市 | 力合公司 |  | 92.5 |  |  |
| 27 | 双滩(综) | 桂林市 | 力合公司 |  | 98 |  | 六价铬 |
| 28 | 黄沙河(综) | 桂林市 | 力合公司 |  | 93 |  |  |
| 29 | 随滩（综） | 桂林市 | 力合公司 | 96.5 |  | 95 |  |
| 30 | 磨东水厂 | 来宾市 | 力合公司 |  | 99 | 99 |  |
| 31 | 城厢村 | 来宾市 | 力合公司 |  | 99 |  |  |
| 32 | 木乐屯 | 来宾市 | 力合公司 |  | 100 |  |  |
| 33 | 二塘物流园 | 来宾市 | 力合公司 | 98 | 100 | 99 |  |
| 34 | 鸡沙村 | 来宾市 | 力合公司 | 99 |  |  |  |
| 35 | 合山电厂 | 来宾市 | 力合公司 | 99 |  | 100 |  |
| 36 | 怀集村 | 来宾市 | 力合公司 | 99 |  | 100 |  |
| 37 | 江橫屯 | 来宾市 | 力合公司 |  |  | 99.5 |  |
| 38 | 马进村 | 来宾市 | 力合公司 | 100 | 100 |  |  |
| 39 | 垒亭（重） | 来宾市 | 力合公司 |  | 98 |  |  |
| 40 | 长塘 | 来宾市 | 力合公司 | 100 |  | 97 |  |
| 平均分 | | | | 94.8 | 94.6 | 94.8 | 1 |

厦门隆力德环境技术开发有限公司

| **序号** | **站点名称** | **归属市** | **运维公司** | **4月评分** | **5月评分** | **6月评分** | **7月评分** | **盲样不合格指标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旺村 | 梧州市 | 隆力德公司 |  | 97 | 99 | 99 |  |
| 2 | 白沙 | 梧州市 | 隆力德公司 | 101 |  | 101 | 68.5 |  |
| 3 | 龙母庙 | 梧州市 | 隆力德公司 | 94 |  | 98 | 98.5 |  |
| 4 | 平榔 | 梧州市 | 隆力德公司 | 97 | 97 | 99 |  |  |
| 5 | 蕨冲口 | 梧州市 | 隆力德公司 | 97 |  | 99 |  |  |
| 6 | 新华村 | 梧州市 | 隆力德公司 | 97 | 97 | 99 | 91.5 |  |
| 7 | 上伦坡 | 梧州市 | 隆力德公司 |  | 98 |  |  |  |
| 8 | 麦右 | 梧州市 | 隆力德公司 |  | 100 |  | 100 |  |
| 9 | 罗对 | 梧州市 | 隆力德公司 |  | 48 |  |  |  |
| 10 | 石良角（重） | 梧州市 | 隆力德公司 |  | 48 |  | 99 |  |
| 11 | 京南（重） | 梧州市 | 隆力德公司 | 98 |  | 78 | 49 |  |
| 12 | 白仓组（综） | 梧州市 | 隆力德公司 |  |  | 100 |  |  |
| 13 | 界首 | 梧州市 | 隆力德公司 | 99 |  |  |  |  |
| 14 | 江口水库 | 玉林市 | 隆力德公司 |  |  | 98 |  |  |
| 15 | 罗田水库 | 玉林市 | 隆力德公司 | 98 |  | 100 |  |  |
| 16 | 小江水库（玉林） | 玉林市 | 隆力德公司 | 96.5 |  | 102 |  |  |
| 17 | 旺盛江水库（玉林） | 玉林市 | 隆力德公司 |  |  | 102 |  | 高锰酸盐指数、电导率 |
| 18 | 苏烟水库 | 玉林市 | 隆力德公司 |  | 100 |  | 99 | 总氮 |
| 19 | 车陂江 | 玉林市 | 隆力德公司 | 83.5 | 89.5 |  | 97 |  |
| 20 | 鹤木根 | 玉林市 | 隆力德公司 |  | 93.5 |  |  |  |
| 21 | 老虎头 | 玉林市 | 隆力德公司 | 98.5 |  |  | 98 |  |
| 22 | 长岐桥（综） | 玉林市 | 隆力德公司 |  | 88 | 90 | 64 | 电导率 |
| 23 | 六司桥 | 玉林市 | 隆力德公司 |  | 92 |  | 98 |  |
| 24 | 鼠岭（综） | 玉林市 | 隆力德公司 | 82 | 89 | 95 | 90 | 电导率 |
| 25 | 爽底坪 | 玉林市 | 隆力德公司 | 98 |  |  |  |  |
| 26 | 程石（综） | 贺州市 | 隆力德公司 |  | 63 | 54 |  | 砷、电导率 |
| 27 | 西湾（综） | 贺州市 | 隆力德公司 |  | 95 | 94 |  | 高锰酸盐指 |
| 28 | 龟石（综） | 贺州市 | 隆力德公司 |  | 97 |  | 99 |  |
| 29 | 扶隆码头（综） | 贺州市 | 隆力德公司 | 99 |  | 100 | 99 |  |
| 30 | 贺街（重） | 贺州市 | 隆力德公司 | 106 |  |  | 100 |  |
| 31 | 桂花（重） | 贺州市 | 隆力德公司 | 103 |  |  |  |  |
| 32 | 西鸦码头 | 贺州市 | 隆力德公司 |  | 99 | 100 |  |  |
| 33 | 平阳 | 贺州市 | 隆力德公司 | 106 |  |  | 44 |  |
| 34 | 富裕 | 贺州市 | 隆力德公司 | 106 |  |  |  |  |
| 35 | 新坝 | 贺州市 | 隆力德公司 |  | 92 |  |  | 电导率 |
| 36 | 龙母寨 | 贺州市 | 隆力德公司 |  | 97 | 98 | 90 |  |
| 平均分 | | | | 97.8 | 88.4 | 95.1 | 88.0 | 9 |

广东盈峰科技有限公司

| **序号** | **站点名称** | **归属市** | **运维公司** | **4月评分** | **5月评分** | **6月评分** | **盲样不合格指标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东笋 | 百色市 | 盈峰公司 | 99 | 91 | 92.5 | 高锰酸盐指数、pH、浊度 |
| 2 | 那焕 | 百色市 | 盈峰公司 |  |  | 94 |  |
| 3 | 峒旗 | 百色市 | 盈峰公司 | 97 |  |  | PH、总磷、高锰酸盐指数 |
| 4 | 果芬 | 百色市 | 盈峰公司 |  |  |  | 氨氮、pH |
| 5 | 治塘 | 百色市 | 盈峰公司 |  | 50 |  | 高锰酸盐指数、PH |
| 6 | 香芒大桥 | 百色市 | 盈峰公司 |  | 97 |  |  |
| 7 | 那全 | 百色市 | 盈峰公司 | 95.5 |  |  |  |
| 8 | 百南 | 百色市 | 盈峰公司 | 95 |  |  |  |
| 9 | 土黄村（综） | 百色市 | 盈峰公司 | 93 |  | 85 |  |
| 10 | 张家寨 | 百色市 | 盈峰公司 | 95 |  | 96 | pH |
| 11 | 弄南 | 百色市 | 盈峰公司 | 97 |  | 98 | 总磷、高锰酸盐指数 |
| 12 | 弄瓦 | 百色市 | 盈峰公司 |  | 97 |  |  |
| 13 | 驼安村 | 百色市 | 盈峰公司 | 97 |  | 93.5 | 浊度、电导率、总氮 |
| 14 | 平改 | 百色市 | 盈峰公司 | 97 |  | 89 | 氨氮、高锰酸盐指数 |
| 15 | 田东收费站 | 百色市 | 盈峰公司 | 97 | 98 |  | 高锰酸盐指数 |
| 16 | 汪甸 | 百色市 | 盈峰公司 |  | 97 |  |  |
| 17 | 燕岩屯 | 百色市 | 盈峰公司 |  |  | 97 | 总磷、电导率 |
| 18 | 者合村 | 百色市 | 盈峰公司 | 97.5 | 62.5 | 49 | 氨氮、浊度、电导率 |
| 19 | 大利水库 | 百色市 | 盈峰公司 |  |  |  |  |
| 20 | 公篓（重） | 百色市 | 盈峰公司 |  | 97.5 |  | 汞 |
| 21 | 八大河（综） | 百色市 | 盈峰公司 |  |  |  |  |
| 22 | 隘屯（重） | 百色市 | 盈峰公司 | 98 |  |  | 六价铬 |
| 23 | 平班水库 | 百色市 | 盈峰公司 |  | 60 | 77.5 | 氨氮 |
| 24 | 罗村口 | 百色市 | 盈峰公司 |  | 98 |  |  |
| 25 | 木排 | 崇左市 | 盈峰公司 |  | 99 |  |  |
| 26 | 安定 | 崇左市 | 盈峰公司 |  | 85 | 89.5 |  |
| 27 | 客兰水库 | 崇左市 | 盈峰公司 | 84 | 97 |  |  |
| 28 | 新立 | 崇左市 | 盈峰公司 | 98 | 77 | 75 |  |
| 29 | 黑水河大桥 | 崇左市 | 盈峰公司 |  | 98.5 |  |  |
| 30 | 公益 | 崇左市 | 盈峰公司 | 98 | 100 |  |  |
| 31 | 龙寨 | 崇左市 | 盈峰公司 | 98 |  | 97 |  |
| 32 | 新湾 | 崇左市 | 盈峰公司 | 99 |  | 100 |  |
| 33 | 新龙 | 崇左市 | 盈峰公司 | 98 |  | 98 |  |
| 34 | 叫城 | 崇左市 | 盈峰公司 |  |  |  |  |
| 35 | 上渣大桥 | 崇左市 | 盈峰公司 |  |  |  |  |
| 36 | 伏漫水库 | 崇左市 | 盈峰公司 | 94 | 73 | 43.5 |  |
| 37 | 德天（综） | 崇左市 | 盈峰公司 | 93 |  | 79 |  |
| 38 | 平而关（综） | 崇左市 | 盈峰公司 |  |  | 60 |  |
| 39 | 八角电站（综） | 崇左市 | 盈峰公司 |  | 75 |  |  |
| 平均分 | | | | 96.0 | 86.3 | 84.1 | 27 |