附件

2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员大比武实施方案

为进一步提升我区生态环境监测机构监测人员综合素质及技术水平，营造扎实钻研生态环境监测业务的良好氛围，打造生态环境保护铁军，自治区生态环境厅、自治区人力资源社会保障厅、自治区总工会、自治区市场监管局和自治区党委区直机关工委定于2023年7月联合举办2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员大比武（以下简称大比武）活动。

# 一、指导思想

以党的二十大精神、习近平生态文明思想为指导，坚持生态环境监测“支撑、引领、服务”基本定位，强化“监测先行、监测灵敏、监测准确”，以更高标准保证监测数据“真、准、全、快、新”，助力构建生态环境保护“大格局”，激励我区生态环境监测机构广大技术人员刻苦钻研监测技术，努力提升技能水平，推动生态环境监测科学化、标准化、规范化，引导社会公众参与生态环境保护、了解生态环境监测，为擦亮广西“山清水秀生态美”金字招牌贡献力量。

# 二、组织机构

本次大比武活动由自治区生态环境厅、自治区人力资源社会保障厅、自治区总工会、自治区市场监管局和自治区党委区直机关工委共同举办（以下简称举办单位），自治区生态环境监测中心、广西环境科学学会、自治区海洋环境监测中心站承办（以下简称承办单位）。举办单位成立大比武活动组织委员会（以下简称组委会），组委会设办公室、专家委员会和监督委员会（人员名单见附件1）。组委会办公室设在自治区生态环境厅生态环境监测与应急处，负责本次大比武活动的组织协调和实施工作；专家委员会负责审定大比武活动的各项技术工作，监督委员会负责大比武活动全过程的公正性、公平性及合法合规的监督。承办单位负责大比武活动的方案编制、场地布置及其他与大比武活动相关具体工作的准备。

# 三、比赛内容

大比武活动分为水环境监测综合比武（以下简称水综合比武）、海洋环境监测综合比武（以下简称海洋综合比武）和环境管理服务人员专项比武（以下简称专项比武）。比武内容包括地表水、地下水、海洋、大气、温室气体、声、固体废物、土壤、生态（含生物）等环境要素的监测技术。重点考核参赛人员的理论知识、仪器分析、质控技术等综合能力（比武的技术方案参见附件3、附件4、附件5）。

# 四、实施安排

# （一）比赛时间

正式报名（截止至7月13日）：参赛单位报送参赛人员名单。

大比武比赛（7月26日至7月31日）：各参赛单位按照大比武技术方案开展大比武比赛。

# （二）比赛地点

比赛地点按照“集中+分散”的方式进行。分散场地为各自参赛单位（专项比武的理论知识比赛在各驻市中心准备的场地进行），集中场地为南宁市邕宁区龙亭路8号南宁学院。

# （三）比赛形式

大比武包括理论知识比赛和实际操作比赛两部分，理论知识比赛以闭卷笔试形式集中进行。水综合比武和海洋综合比武的理论知识比赛包括基础卷和专业卷（分值比为1:1），专项比武的理论知识比赛只考基础卷。实际操作比赛以分组形式集中进行，各代表队所用监测仪器设备自行准备。

理论知识比赛和实际操作比赛按照4:6的分值比重计算个人成绩，根据参加比赛选手的个人成绩，分别计算各类比武团体成绩。

# 五、参赛要求

参加各类比武的参赛单位应分别确定领队1名，负责对接组委会，组织人员参赛。各参赛队伍的比赛选手为4人，其中1人为实际操作比赛的候补选手。参赛单位还应根据机构总人数按比例报名参加基础理论知识比赛（基础卷）。

参赛机构需同时报名参加每项比武设定的比赛项目。

# （一）综合比武

本次大比武的水综合比武和海洋综合比武以监测（检测）机构为单位（一个单位可组织两支队伍分别参加），鼓励生态环境部门、其他部门以及社会化环境监测机构（资质认定地址在广西并且已在自治区生态环境厅备案）积极报名。凡是通过检验检测机构资质认定（CMA）、近三年经营管理中无违法记录和不良信用记录、从事生态环境监测业务一年以上且具备独立法人资格的各级各类监测（检测）机构均可参赛；参赛人员应在本机构工作满半年以上（以2023年1月1日前交纳社保为准，在编人员除外），且近三年无违规、违纪和违法不良记录，并由所在单位出具证明材料。报名时提交以上条件证明材料，社会化环境监测机构还需提供单位近六个月缴纳人员社保流水单（人员姓名及缴纳日期要清晰）的复印件。

# （二）专项比武

专项比武以市生态环境局为单位组队参加比赛。

# （三）参赛人数

如每类型比赛参加的人数（同时参加实际操作及理论笔试的人数，其中包括候补人员数量）少于 20 人（含20人），则取消此类型的比赛。

# 六、报名要求

请各参赛单位填写《2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员大比武活动报名表》（详见附件2）报名，报名表应于7月13日前将其电子版及盖章扫描件发送至组委会gxhjkxxh@163.com邮箱。参赛人员名单在自治区生态环境厅官网上公示7天。

# 七、大比武活动奖励办法

（一）设团体综合奖30名（水综合和海洋综合比武分别设一等奖2名、二等奖5名、三等奖5名，专项比武设置一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名），若团体成绩相同时，按实际操作比赛成绩排序。由自治区生态环境厅、自治区人力资源社会保障厅、自治区总工会、自治区市场监管局和自治区党委区直机关工委联合奖励并通报表扬。自治区生态环境监测中心、自治区海洋环境监测中心站作为大比武承办单位，不参与团体奖项的评比。

（二）设个人综合奖45名（水综合和海洋综合比武分别设一等奖3名、二等奖7名、三等奖8名，专项比武设置一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名），若个人综合成绩相同，则按个人实操比赛成绩排序。由自治区生态环境厅、自治区人力资源社会保障厅、自治区总工会、自治区市场监管局和自治区党委区直机关工委联合奖励并通报表扬。

（三）设专业理论知识比赛（基础卷+专业卷）个人奖40名（水综合和海洋综合比武各20人，从参加基础卷+专业卷的选手中评选），设基础理论知识比赛（基础卷）个人奖100名（从只参加基础卷的选手中评选），出现个人成绩相同时，并列获得相应等次奖项，获奖总人数不变。水综合比武实际操作比赛设理化监测类、金属监测类和有机监测类单项个人奖共18名（每个单项奖励一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名）；海洋综合比武实际操作比赛设容量法类、光度法类和仪器法类单项个人奖共18名（每个单项奖励一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名）；专项比赛实际操作设容量法类、光度法类单项个人奖各4名（一等奖1名、二等奖1名、三等奖2名），出现个人成绩相同时，按照准确度得分排序。由自治区生态环境厅奖励并通报表扬。

（四）设单位组织奖8名，个人突出贡献奖16名。根据大比武活动的组织和成效，对组织有力、成效显著的单位和个人进行奖励，由自治区生态环境厅奖励并通报表扬。

（五）原则按照以上奖项设置人数进行奖励，若参加某项综合比武的人数少于100人，则各奖项的获奖人数按照参赛人员总数的10%比例，由组委会进行调整。

# 八、其他事项和要求

（一）参赛单位按照要求，积极组队参赛，并服从组委会统一安排，坚持公平公正原则，严格遵守相关规则和纪律，确保大比武圆满成功。

（二）参赛单位应做好比赛的安全保障。

（三）各参赛单位要按照组委会统一要求和比武安排，坚持公平公正的原则，严格遵守相关规则和标准，确保大比武圆满成功。

（四）本次大比武所需设备物品由参赛单位自行准备和管理，统一提供的设备物品清单在技术方案中确定。

（五）本次比赛不收取报名费，各参赛单位的食宿自理。

（六）承办单位负责大比武活动的相关费用。自治区生态环境监测中心负责大比武活动保障服务采购、聘请部分专家和标准物质采购等费用的支出；广西环境科学学会负责工作服采购费用的支出；自治区海洋环境监测中心站负责场地租赁、印刷、聘请部分专家和标准物质采购等费用的支出。

（七）报名地址及联系人。

报名地址：南宁市佛子岭路16号，邮编：530028，

联系人及电话：韦江慧（自治区生态环境监测中心），18169600502；谢佳凝（广西环境科学学会），18978888192；邓琰（自治区海洋环境监测中心站），13877986031。

附件 ：1.2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武

活动组委会成员名单

2. 2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武活动参赛单位及选手报名表

3. 2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武活动技术方案（水综合比武）

4. 2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武活动技术方案（海洋综合比武）

5.2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武活动技术方案（专项比武）

# 附件1

2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员组委会成员名单

一、组委会

（一）人员组成

| 主 任： | 自治区生态环境厅二级巡视员 | 赖春苗 |
| --- | --- | --- |
| 副主任： | 自治区人力资源社会保障厅专业技术人员管理处处长 | 熊 艳 |
|  | 自治区总工会劳动与经济工作部部长 | 王 金 |
|  | 自治区市场监管局认证检测处处长 | 苏 骏 |
|  | 自治区党委区直机关工委群众工作部（统战部）部长 | 黄 劼 |
|  | 自治区生态环境厅人事处处长 | 潘国尧 |
|  | 自治区生态环境厅机关党委负责人 | 唐 焰 |
|  | 自治区生态环境厅生态环境监测与应急处正处长级监察专员 | 杨宏斌 |

（二）主要职责

负责本届大比武的领导工作，负责审定大比武实施方案，研究决定大比武的重大事项。

二、组委会办公室

（一）人员组成

| 主 任： | 自治区生态环境厅生态环境监测与应急处正处长级监察专员 | 杨宏斌 |
| --- | --- | --- |
| 副主任： | 自治区人力资源社会保障厅专业技术人员管理处处长 | 熊 艳 |
|  | 自治区总工会劳动和经济工作部部长 | 王 金 |
|  | 自治区市场监管局认证检测处处长 | 苏 骏 |
|  | 自治区党委区直机关工委群众工作部（统战部）副部长 | 宋小岑 |
|  | 自治区生态环境厅人事处处长 | 潘国尧 |
|  | 自治区环境保护宣传教育中心主任 | 梁雅丽 |
|  | 自治区生态环境监测中心主任 | 陈 蓓 |
|  | 自治区海洋环境监测中心站站长 | 郭梅修 |

（二）主要职责

具体负责本届大比武的组织和具体实施，协调日常管理工作。负责组建专家委员会和监督委员会，指导本届大比武活动技术责任单位和大比武保障负责单位的工作。

三、专家委员会

（一）人员组成

| 主 任： | 自治区生态环境厅生态环境监测与应急处正处长级监察专员 （兼） | 杨宏斌 |
| --- | --- | --- |
| 副主任： | 自治区市场监管局认证检测处处长 | 苏 骏 |
|  | 自治区生态环境监测中心主任 | 陈 蓓 |
|  | 自治区海洋环境监测中心站站长 | 郭梅修 |
| 委 员： | 自治区海洋环境监测中心站总工 | 覃秋荣 |
|  | 自治区生态环境监测中心副主任 | 洪 欣 |
|  | 自治区环境保护科学研究院副院长 | 谢 华 |
|  | 广西—东盟食品检验检测中心 | 王海波 |
|  | 自治区分析测试研究中心 | 谢 涛 |
|  | 广西大学 | 张超兰 |
|  | 南宁师范大学 | 莫莉萍 |

（二）主要职责

全面负责本届大比武的技术审定和技术争议的仲裁工作。

四、监督委员会

（一）人员组成

| 主 任： | 自治区生态环境厅机关纪委 | 赵 威 |
| --- | --- | --- |
| 副主任： | 自治区生态环境厅生态环境监测与应急处副处长 | 曾健华 |
| 委 员： | 自治区生态环境厅机关纪委 | 李国华 |

（二）主要职责

负责对本届大比武全过程的公正性进行监督,包括：

1.对本届大比武相关技术的公正性进行监督；

2.对参加本届大比武的选手参赛资格审核进行监督；

3.对本届大比武理论知识和实际操作公正性进行监督；

4.对本届大比武的最终审核结果进行监督；

5.完成组委会办公室交办的其他工作。

# 附件2

2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员大比武活动报名表

（      比武 ）

| 参赛单位 | （盖章） |
| --- | --- |
| 参赛人员 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职务/职称 | 是否参加实际操作比赛 | 联系电话 |
| 领 队 | 李XX | X | XXXXX | XXX | / | 159XXX |
| 队员1 | 张XX | X | XXXXX | XXX | 是 | 159XXX |
| 队员2 | 王XX | X | XXXXX | XXX | 是 | 159XXX |
| 队员3 | 潘XX | X | XXXXX | XXX | 是 | 159XXX |
| 队员4 | 何XX | X | XXXXX | XXX | 是（候补） | 159XXX |
| 队员5 | 韦XX | X | XXXXX | XXX | 否（只参加基础理论） | 159XXX |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 附件3

2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员大比武技术方案

（水环境监测综合比武）

为做好2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武（水环境监测综合比武）活动，制定本方案。

# 一、内容和形式

# （一）比赛方式

比武分理论知识比赛和实际操作比赛两个部分。

理论知识比赛采取闭卷笔试进行。

实际操作比赛，按实际操作结果的准确性、监测速度、规范性（含原始记录）评分，占比分别为7:2:1。

# （二）参赛人员

参赛单位参加理论知识比赛（基础卷）的人数不得少于本单位2022年度在岗总人数的40%；水综合比武选手应在参加理论知识比赛（基础卷）的人员中选定，每支参赛队伍的3名正式选手和1名候补选手均要参加基础卷和专业卷的考试。

监测系统内的参赛单位在岗人数参见2022年中国环境监测总站的监测机构信息表数据，社会化环境监测机构在岗人数按照机构缴纳社保的名单及数量统计。

# （三）比赛场地

比赛按照“集中+分散”的方式进行。所有参赛选手的理论知识比赛（基础卷）以及水综合比武选手实际操作比赛中的有机类项目在各自参赛单位进行。

水综合比武选手的理论知识比赛（专业卷）和实际操作比赛中的金属类和理化类项目均集中在承办单位准备的统一场地进行。

# （四）时间安排

大比武活动赛程共6天。

7月26日晚上：理论知识比赛（基础卷）；

7月27日全天：有机类项目操作比赛；

7月28日全天：比赛场地（南宁学院），报到、进场摆放设备；

7月29日上午：开幕式，理论知识比赛（专业卷）

下午：实际操作比赛（分组进行）；

7月30日上午：实际操作比赛（分组进行）；

下午：实际操作比赛（分组进行）；

7月31日上午：比赛评分统计；

下午：闭幕式。

# （五）比赛内容

1.比赛知识范围

理论知识比赛的基础卷考核内容包括习近平生态文明思想、生态环境保护形势与政策、生态环境监测业务知识，主要参考资料见表1。专业卷的考核内容主要由水环境监测（包括：地表水、地下水、降水）无机类和有机类等分析方法标准组成。

表1 主要参考资料清单

| 类 别 | 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 习近平生态文明思想 | 1 | 中国共产党第二十次全国代表大会会议精神 | 2022年10月 |
|  | 2 | 习近平：《加强生态文明建设必须坚持的原则》（《习近平谈治国理政》第三卷 | 外文出版社2020年版 |
|  | 3 | 习近平：《推动形成绿色发展方式和生活方式》（《习近平谈治国理政》第二卷 | 外文出版社2017年版 |
|  | 4 | 习近平：《努力走向社会主义生态文件新时代》（《习近平谈治国理政》第一卷 | 外文出版社2018年版 |
|  | 5 | 习近平总书记在全国生态环境保护大会上的讲话 | 2018年 |
| 形势 政策 | 1 | 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 | 中共中央国务院，2021年 |
|  | 2 | 《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》 | 生态环境部，2020年 |
|  | 3 | 《 “十四五”生态环境监测规划》 | 生态环境部，2022年 |
|  | 4 | 国家和各级生态环境主管部门对生态环境监测的工作要求（含2023年《全国环境监测质量提升专项行动方案》） | 近3年 |
| 数据质量及资质认定管理类规定 | 1 | 《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号） | 中共中央办公厅 国务院办公厅 |
|  | 2 | 《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号） | 最高人民法院 最高人民检察院 |
|  | 3 | 《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发〔2015〕175号) | 原国家环境保护部 |
|  | 4 | 《检验检测机构监督管理办法》（总局39号令） | 国家市场监督管理总局 |
|  | 5 | 检验检测机构资质认定有关管理办法、要求 | 国家市场监督管理总局 |
| 现行相关标准和技术规范 | 1 | 生态环境质量标准： 地表水环境质量标准（GB 3838-2002）、地下水质量标准（GB/T14848 -2017）、海水水质标准（GB 3097-1997）、环境空气质量标准（GB 3095-2012）、声环境质量标准（GB 3096-2008）等 | 包括相关修订单和补充说明 |
|  | 2 | 生态环境风险管控标准： 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618-2018）、土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600-2018）等 |  |
|  | 3 | 生态环境监测技术规范、生态环境监测分析方法标准 |  |
| 参考 书籍 | 1 | 环境监测人员持证上岗考核试题集（上册、下册）（第五版） | 中国环境监测总站.中国环境出版集团. 2021年 |
|  | 2 | 环境空气自动监测基础理论考核试题集 | 中国环境监测总站.中国环境出版集团. 2018年 |
|  | 3 | 第二届全国生态环境监测专业技术人员大比武理论试题集 | 生态环境部生态环境监测司、中国环境监测总站主编.中国环境出版集团. 2020年 |

2.比赛形式和题型

（1）理论知识比赛

闭卷笔试，基础卷100分，比赛时长120分钟；专业卷100分，比赛时长120分钟。水综合比武选手的理论知识比赛成绩（基础卷+专业卷）换算成100分制。题型包括选择题、判断题和计算题。理论考试所需的黑色签字笔、2B铅笔、橡皮、科学型计算器等文具由各参赛队伍自行准备。

（2）实际操作比赛

实际操作比赛涵盖以下3类监测项目的水样监测，每类项目的比赛时长为3小时，每个项目满分100分。每个参赛单位的3名正式参赛选手，均须独立完成3个比赛项目的比赛。

有机类：《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》（HJ 686-2014）测定1,1-二氯乙烯，二氯甲烷，反式-1,2-二氯乙烯，氯丁二烯，顺式-1,2-二氯乙烯，三氯甲烷，四氯化碳，1,2-二氯乙烷，三氯乙烯 9种挥发性有机物，样品无需前处理，经适当稀释后，使用电子捕获检测器（ECD）进行检测，不允许使用便携设备。

金属类：《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》（HJ 597-2011）测定总汞，重铬酸钾溶液、氯化亚锡溶液、氢氧化钠溶液可提前配制，其余试剂需现场配制。

理化类：《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989）中的酸性法测定高锰酸盐指数，草酸钠贮备液、高锰酸钾贮备液、硫酸溶液（1+3）可提前配制，其余试剂需现场配制。

除组委会提供的物资外，各参赛单位自行准备其余物资（包括能完成项目分析的仪器设备及各种辅助设备），并在承办单位指定的场地独立完成比赛。

3.评分方法

（1）理论知识比赛个人成绩

理论知识比赛试卷（基础卷+专业卷）满分200分，根据试卷卷面成绩，按照 100分制折算后，从高到低排名。

（2）实际操作单项比赛个人成绩

单项比赛项目满分为100分，评分标准按实际操作结果的准确性、监测速度、规范性（含原始记录）评分，占比分别为7:2:1。按个人单项实际操作得分从高到低排名。

（3）个人综合成绩

个人综合成绩由其理论知识比赛成绩和实际操作比赛成绩的平均分组成，其中理论知识比赛成绩占40%，实际操作比赛平均分占60%。

（4）团体综合成绩

团体综合成绩根据4名参赛队员理论知识比赛成绩和3名正式参赛队员实际操作成绩进行统计，其中理论知识比赛成绩占40%，实际操作比赛成绩占60%。

# 二、大比武现场工作人员及比赛准备

# （一）大比武现场工作人员

现场工作人员包括裁判员和监督员，裁判员不能参加比赛。

1.集中比赛场地

实际操作比赛现场，每个比赛现场由组委会选派至少3名裁判员，负责比赛比武评分及维持比武秩序。整个比赛现场由大比武活动组委派4名监督员，负责整个实际操作比赛现场的监督巡视，保障比赛的公平。

集中理论比赛场地（专业卷），由组委会委派4名裁判员和2名监督员负责现场监考工作，包括试卷的发放、回收及维护比赛纪律。

2.分散比赛场地

有机类比赛场地和基础理论比赛场地，每个比赛现场各由组委会委派2名裁判员和1名监督员，负责实际操作比赛现场的监督巡视和试卷的发放、回收及维护比赛纪律。

# （二）大比武现场工作人员组成

大比武现场工作人员由参赛单位和各市的人力资源社会保障局及市场监管局委派的人员组成。

每个参赛单位（专项比武的参赛单位除外）应向组委会推选3名裁判员候选人，自治区生态环境监测中心推选20名裁判候选人，自治区海洋环境监测中心站推选10名裁判候选人，高校推选10名裁判候选人，各单位推选的裁判员候选人需具备一定的实验室分析经验，名单应于7月13日前报到组委会办公室。裁判员的培训由组委会统一培训，时间另行通知。

监督员总人数根据比赛场所而定，由各市人力资源社会保障局和市场监管局联合选派。

# （三）大比武实际操作比赛物资准备

1. 组委会提供物资

比赛样品、结果报送表、原始记录表、计算用草稿纸、原始记录密封袋及封条、洗涤用水。

2. 禁用物资

比赛禁止使用各种文字材料（组委会提供的资料、自带的仪器设备检定校准证书和质控样品证书除外）、通讯设备和自动配液及滴定装置。

除测汞仪、气相色谱配备的电脑外，其余项目不允许携带电脑。

3. 参赛单位自带物资

除组委会提供的物资外，实际操作比赛所需的仪器设备、器皿量器、试剂材料、实验用水、科学型计算器、打印机（仅限打印仪器分析谱图及结果等原始信息）等其他物资均由各代表队自行准备，并对其安全负责。

# （四）大比武比赛过程规定

1.比赛起止时间

参赛选手领取考核样后，由组委会主任宣布“比赛开始”，即为比赛开始时间；比赛选手将原始记录装入原始记录密封袋，签封上交裁判员的时间，为比赛结束时间。

2.校准曲线

比赛过程使用的任何校准曲线必须现场配制及生成，不允许使用任何历史校准曲线，一旦发现调用历史校准曲线，将取消该参赛选手的所有项目参赛资格并且该项目团体总分以“0”分记。

3.比赛现场监控设备

有机类项目、金属类项目分析设备的电脑空余存储空间至少10G，满足比赛现场录屏空间需求。理论知识比赛（基础卷）和实际操作比赛有机类的现场监控工作（现场录像）由各参赛队负责准备及检查。

附表：1. 色谱/质谱类分析原始记录表

2. 冷原子吸收分光光度法分析原始记录表

3. 容量法分析原始记录表

# 附表1

# 色谱/质谱类分析原始记录表（多因子）

| 任务名称： | 分析日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 方法依据： | 仪器名称及型号： | 仪器编号： |
| 实验用水批号： | 检测器： | 进样体积： µL | 室温： ℃ | 相对湿度： % |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |
| □稀释倍数□浓缩倍数 |  |  |  |  |  |
| □水样/浸出液体积（ ） |  |  |  |  |  |
| 定容体积（ ） |  |  |  |  |  |
| 分析项目 | 检出限 （ ） | 测定值（ ） | 样品结果（ ） | 测定值（ ） | 样品结果（ ） | 测定值（ ） | 样品结果（ ） | 测定值（ ） | 样品结果（ ） | 测定值（ ） | 样品结果（ ） |
| 备注：校准曲线信息及仪器运行条件见打印记录。 |
| 分析人： | 校核人： |  | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附表2

# 冷原子吸收分光光度法分析原始记录表

方法记录（校准曲线信息见打印记录）

| 任务名称： | 分析日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 方法依据： | 室温： ℃ | 相对湿度： % |
| 分析项目： | 测定波长： nm | 方法检出限： |
| 仪器名称及型号： | 仪器编号： | 实验用水批号： |
| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 元素： 空白浓度： |
|  |  |  | 稀释倍数 | 测定值 （ ） | 样品结果 （ ） | 备注 |
| 分析人： | 校核人： | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

附表3

容量法分析原始记录表

| 任务名称： | 分析日期： |
| --- | --- |
| 方法依据： | 室温： ℃ | 相对湿度： % |
| 分析项目： | 实验用水批号： |
| 检出限： | 标准溶液： | 计算公式： |
| 仪器名称及型号： | 仪器编号： |  |
| 滴定管规格(mL)： | 滴定管编号： |  |
| 标准溶液信息 |
| 序号 | 标准溶液标定消耗量（ ） | 空白溶液消耗量（ ） | 标准溶液浓度 （ ） | 标准溶液浓度平均值 （ ） | 基准物质： |
|  | 始读 | 终读 | 消耗 | 始读 | 终读 | 消耗 |  |  | 浓度（ ）： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量（ ）： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量（ ）： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量（ ）： |
| 分析人： | 校核人： | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

容量法分析原始记录表（续）

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 稀释 倍数 | 分析取 样体积( ) | 标准溶液消耗量( ) | 测定浓度 （ ） | 样品结果（ ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 始读 | 终读 | 消耗 |  |  |  |
| 分析人： | 校核人： | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

# 附件4

2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员大比武技术方案

（海洋环境监测综合比武）

为做好2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武（海洋环境监测综合比武）活动，制定本方案。

# 一、内容和形式

# （一）比赛方式

比武分理论知识比赛和实际操作比赛两个部分。

理论知识比赛采取闭卷笔试进行。

实际操作比赛，根据实际操作结果的准确性、监测速度、规范性（含原始记录）评分，占比分别为7:2:1。

# （二）参赛人员

参赛单位参加理论知识比赛（基础卷）的人数不得少于本单位2022年度在岗总人数的40%；海洋综合比武选手应在参加理论知识比赛（基础卷）的人员中选定，每支参赛队伍的3名正式选手和1名候补选手均要参加基础卷和专业卷的考试。

监测系统内的参赛单位在岗人数参见2022年中国环境监测总站的监测机构信息表数据，社会化环境监测机构在岗人数按照机构缴纳社保的名单及数量统计。

# （三）比赛场地

与附件3的比赛场地安排一致。实际操作比赛中的容量法和仪器法类项目在各自参赛单位进行。

# （四）时间安排

与附件3的比赛时间安排一致。7月27日进行容量法和仪器法类项目操作比赛。

# （五）比赛内容

1.比赛知识范围

基础卷主要参考资料详见附件3表1。专业卷重点考核对海洋生态环境监测技术、质量保证与质量控制、综合评价等方面的基本概念、基础知识和基本技能的掌握和熟悉情况。比赛内容涵盖海洋生态环境监测技术重点工作，涉及海水、海洋沉积物、海洋生物质量、海水浴场、海洋垃圾、海洋生态监测调查以及海洋生态环境综合评价等领域。主要参考资料包括现行标准规范、海洋生态环境监测和综合评价类标准及相关书籍等，具体如下：

（1）质量标准：《海水水质标准》（GB 3097-1997）、《海洋沉积物质量》（GB 18668-2002）、《海洋生物质量》（GB 18421-2001）；

（2）综合监测与评价标准和规程：《近岸海洋生态健康评价指南》（HY/T 087-2005）、《海水质量状况评价技术规程（试行）》、《海洋沉积物质量综合评价技术规程（试行）》、《海洋垃圾监测与评价技术规程（试行）》、《海水浴场监测与评价指南》（HY/T 0276-2019）、《海洋微塑料监测技术规程（试行）》等。

（3）现行海洋生态环境监测方法标准、技术规范和质量保证与质量控制技术规范：《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2020）、《海洋监测规范》（GB 17378-2007）、《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）、《海洋监测技术规程》（HY/T 147-2013）、《国家近岸海域海水水质监测操作技术规程》（中国环境监测总站）、《红树林生态监测技术规程》（HY/T 081-2005）、《海草床生态监测技术规程》（HY/T 083-2005）、《珊瑚礁生态监测技术规程》（HY/T 082-2005）等。

2.比赛形式和题型

（1）专业理论知识比赛

闭卷笔试，基础卷100分，比赛时长120分钟；专业卷100分，比赛时长120分钟。海洋综合比武选手的理论知识比赛成绩（基础卷+专业卷）最后换算成100分制。题型包括选择、判断题和计算题。理论考试所需的黑色签字笔、2B铅笔、橡皮、科学型计算器等文具由各参赛队伍自行准备。

（2）实际操作比赛

实际操作比赛涵盖以下3类监测项目的水样监测，每类项目的比赛时长为3小时，每个项目满分100分。每个参赛单位的3名正式参赛选手均须独立完成3个比赛项目的比赛。

容量法类：容量法测定海水中化学需氧量，方法依据为《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4-2007）中化学需氧量—碱性高锰酸钾法。相关试剂中硫代硫酸钠、碘酸钾、高锰酸钾、氢氧化钠、淀粉和硫酸（1+3）允许提前配制，其中硫代硫酸钠需现场标定，其余要求现场配制。

光度法类：光度法测定海水中硝酸盐氮，方法依据为《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4-2007）中镉柱还原法测定硝酸盐氮。镉还原柱及相关试剂中氯化铵缓冲溶液、磺胺溶液、盐酸萘乙二胺溶液和储备液允许提前配制，其余要求现场配制。

仪器法类：原子荧光光谱法测海水中的砷，方法依据为《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4-2007）中原子荧光法。盐酸溶液（1:1）允许提前配制，其余要求现场配制。

3.评分方式

（1）理论知识比赛个人成绩

理论知识比赛试卷（基础卷+专业卷）满分200分，根据试卷卷面成绩，按照100分制折算后，从高到低排名。

（2）实际操作单项比赛个人成绩

单项比赛项目的满分为100分，评分标准按实际操作结果的准确性、监测速度、规范性（含原始记录）评分，占比分别为7:2:1。按个人单项实际操作得分从高到低排名。

（3）个人综合成绩

个人综合成绩由其理论知识比赛成绩和实际操作比赛成绩的平均分组成，其中理论知识比赛成绩占40%，实际操作比赛平均分占60%。

（4）团体综合成绩

团体综合成绩根据4名参赛队员理论知识比赛成绩和3名正式参赛队员实际操作成绩进行统计，其中理论知识比赛成绩占40%，实际操作比赛成绩占60%。

# 二、大比武现场工作人员及比赛准备

# （一）大比武现场工作人员

与附件3一致。

# （二）大比武现场工作人员组成

与附件3一致。

# （三）大比武实际操作比赛物资准备

1.组委会提供物资

比赛样品、结果报送表、原始记录表、计算用草稿纸、原始记录密封袋及封条、洗涤用水。

2.禁用物资

禁止使用各种文字材料（组委会提供的资料、自带的仪器设备检定校准证书和质控样品证书除外）、通讯设备、自动配液及滴定装置。

除原子荧光光谱仪配备的电脑外，其余项目不允许携带电脑。

3.参赛单位自带物资

除组委会提供的物资和禁用物资外，均由各代表队自行准备（包括便携式通风柜），并对其安全负责。

# （四）大比武比赛过程规定

1.比赛起止时间的规定

与附件3的规定一致。

2.校准曲线的规定

与附件3的规定一致。

3.比赛现场监控设备

仪器法类项目分析设备的电脑空余存储空间至少10G，满足比赛现场录屏空间需求。理论知识比赛（基础卷）和实际操作比赛容量法、仪器法类的现场监控工作（现场录像）由各参赛队负责准备及检查。

附表：1. 分光光度法测定记录表

2. 化学需氧量(锰法)分析记录表

3. 原子荧光光度法测定记录表

# 附表1

|  | 分光光度法测定记录表 |  |
| --- | --- | --- |
| 基本 情况 | 任务名称 | 测试日期 |
|  | 测试项目 | 技术依据 | 检 出 限 |
| 设备 情况 | 仪器名称 | 型号及编号 | 波长/nm | 比色皿厚度/cm |
|  | 测试环境温度/℃ | 测试环境相对湿度/％ | 显色条件 | 温度/℃ | 时间/min |
| 还原率情况 |  | 亚硝酸盐氮 | 硝酸盐氮 | 还原率/% |
|  |  | 空白1 | 空白2 | （ ） （mg/L） | （ ） （mg/L） | 空白1 | 空白2 | （ ） （mg/L） | （ ） （mg/L） |  |
|  | 吸光值 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 标准 曲线 | 标准 溶液 | 编号 | 名称 | 浓度/(mg/L) | 配制时间 | 参比液 | 标曲定容体积/mL |
|  | 标准系列 | 空白1 | 空白2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 计算公式 |
|  | 标准 加入量 | mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸光值 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A－A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回归方程 | a = |  | b = |  | r = |  |  |  |  |  |  |
| 分析人： |  |  |  |  | 复核人： |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |
| 2 |  | 年 月 日 |  | 年 | 月 | 日 |  | 年 | 月 日 |

|  | 分光光度法测定记录（续） |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称或编号 | 取样量 | 定容量 | 稀释 倍数 | 吸光值 | 扣空白值 | 测定值 | 样品含量 | 备 注 |
|  |  | /mL | /mL |  | A | A－A0 | （ ） | （ ） |  |
| 分析人： |  |  |  |  | 复核人： |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  | 年 | 月 | 日 |  | 年 | 月 | 日 |

附表2

化学需氧量(锰法)分析记录表

| 基本情况 | 任务名称 | 测试日期 |
| --- | --- | --- |
|  | 测试项目 | 技术依据 | 检 出 限 |
| 设备情况 | 仪器名称 | 型号及编号 | 测试环境温度/℃ | 测试环境相对湿度/% |
| 标准溶液 | 编号 | 名称 | 浓度 ( ) | 配制时间 |
| 硫代硫酸钠标准溶 液 | 序号 | 取用量/mL | 硫代硫酸钠溶液消耗量/mL | 标定浓度 ( ) |
|  |  |  | 始读数 | 终读数 | 消耗 | 结果 | 平均值 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 空白 | 序号 | 硫代硫酸钠溶液消耗量/mL | 计算公式： |
|  |  | 始读数 | 终读数 | 消耗 | 平均消耗 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

分析人：                                        复核人：                                    审核人：

年    月    日                                  年     月     日                            年     月     日

化学需氧量(锰法)分析记录表续

| 序号 | 样品名称或编号 | 取样量 mL | 硫代硫酸钠消耗量/mL | 样品含量 /( ) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 始读数 | 终读数 | 消耗 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：                                        复核人：                                    审核人：

年    月    日                                  年     月     日                            年     月     日

附表3

原子荧光光度法测定记录表

| 基本情况 | 任务名称 | 测试日期 |
| --- | --- | --- |
|  | 测试项目 | 技 术 依 据 | 检 出 限 |
| 设备情况 | 仪器名称 | 型号及编号 | 测试环境温度/℃ | 测试环境相对湿度/％ |
|  | 读数方式 | 读数时间/s | 延迟时间/s | 灯电流/mA | 负高压/V | 屏蔽气流量/(mL/min) |
|  | 原子化器高度/mm | 进样量/μL | 进样泵速/rmp | 进载流泵速/rmp | 泵转动时间/s | 载气流量/(mL/min) |
| 校准曲线 | 标准溶液 | 编号 | 名称 | 浓度/( ) | 配制时间 | 标曲配制时间 |
|  | 标准系列 | STD.1 | STD.2 | STD.3 | STD.4 | STD.5 | STD.6 | STD.7 | STD.8 | STD.9 | 说明 |
|  | 标准浓度（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：                                        复核人：                                    审核人：

年    月    日                                  年     月     日                            年     月     日

原子荧光光度法测定记录续表

| 序号 | 样品名称或编号 | 取样量 （ ） | 定容量 （ ） | 稀释倍数 | 测定值 （ ） | 样品含量 （ ） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：                                        复核人：                                    审核人：

年    月    日                                  年     月     日                            年     月     日

# 附件5

2023年广西壮族自治区生态环境监测专业技术人员大比武技术方案

（环境管理服务人员专项比武）

为做好2023年广西生态环境监测专业技术人员大比武（环境管理服务人员专项比武）活动，制定本方案。

# 一、内容和形式

# （一）比赛方式

分理论知识比赛和实际操作比赛两个部分。

理论知识比赛采取闭卷笔试进行。

实际操作比赛，按实际操作结果的准确性、监测速度、规范性（含原始记录）评分，占比分别为7:2:1。

# （二）参赛人员

参赛单位参加理论知识比赛（基础卷）的人数不得少于本单位2022年度在岗总人数的60%；实际操作比赛应在参加理论知识比赛（基础卷）的人员中选定。

参赛单位在岗人数参见2022年中国环境监测总站的监测机构信息表数据。

# （三）比赛场地

比赛按照“集中+分散”的方式进行。所有参赛选手的理论知识比赛（基础卷）在各驻市中心准备的场地进行。

实际操作比赛项目均集中在承办单位准备的统一场地进行。

# （四）时间安排

与附件3时间安排一致。

# （五）比赛内容

1.比赛知识范围

理论知识比赛内容包括习近平生态文明思想、生态环境保护形势与政策、生态环境监测业务知识，主要参考资料与附件3一致。

2.比赛形式和题型

（1）理论知识比赛（基础卷）

闭卷笔试，满分100分，比赛时长120分钟，题型包括选择题、判断题和计算题。理论考试所需的黑色签字笔、2B铅笔、橡皮、科学型计算器等文具由各参赛队伍自行准备。

（2）实际操作比赛

实际操作比赛包括2个监测项目，每个项目的比赛时长为3小时，每个项目满分100分。

光度法类：采用《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）测量水中氨氮，酒石酸钾钠溶液、纳氏试剂可提前配制，其余试剂需现场配制。

容量法类：采用《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989）中的酸性法测定高锰酸盐指数，草酸钠贮备液、高锰酸钾贮备液、硫酸溶液（1+3）可提前配制，其余试剂需现场配制。

3.比赛方式

由参赛单位选手自备硬件（包括能完成项目分析的仪器设备及各种辅助设备），在承办单位指定的场地独立完成比赛。每个参赛单位的3名正式选手，均须独立完成2个项目的比赛。

4.评分方式

（1）理论知识比赛（基础卷）个人成绩

理论知识比赛（基础卷）试卷满分100分，根据试卷卷面成绩，从高到低排名，与只参加理论知识比赛（基础卷）的所有选手（水综合比武和海洋综合比武选手除外）一起排名。

（2）实际操作单项比赛个人成绩

单项比赛项目的满分为100分，评分标准按实际操作结果的准确性、监测速度、规范性（含原始记录）评分，占比分别为7:2:1。按个人单项实际操作得分从高到低排名。

（3）个人综合成绩

个人综合成绩由其理论知识比赛（基础卷）成绩和实际操作比赛成绩的平均分组成，其中理论知识比赛成绩占40%，实际操作比赛平均分占60%。

（4）团体综合成绩

团体综合成绩根据4名参赛队员理论知识比赛成绩和3名正式参赛队员实际操作成绩进行统计，其中理论知识比赛成绩占40%，实际操作比赛成绩占60%。

# 二、大比武现场工作人员及比赛准备

# （一）大比武现场工作人员

与附件3一致。

# （二）大比武现场工作人员组成

与附件3一致。

# （三）大比武实际操作比赛物资准备

1. 组委会提供物资

比赛样品、结果报送表、原始记录表、计算用草稿纸、原始记录密封袋及封条、洗涤用水。

2. 禁用物资

禁止使用各种文字材料（组委会提供的资料、自带的仪器设备检定校准证书和质控样品证书除外）、通讯设备、电脑和自动配液及滴定装置。

3. 参赛单位自带物资

除组委会提供的物资和禁用物资外，均由各代表队自行准备，并对其安全负责。

# （四）大比武比赛过程规定

1.比赛起止时间的规定

与附件3的规定一致。

2.校准曲线的规定

与附件3的规定一致。

附表：1. 分光光度法分析原始记录表

2. 容量法分析原始记录表

# 附表1

# 分光光度法分析原始记录表

| 任务名称： | 分析日期： |
| --- | --- |
| 方法依据： | 室温： ℃ | 相对湿度： % |
| 分析项目： | 方法检出限： | 实验用水批号： |
| 仪器名称及型号： | 仪器编号： | 计算公式： |
| 参比溶液： | 比色皿厚度： cm |  |
| 测定波长： nm | 显色时间： min |  |
| 标准曲线 |
| 编号 | 空白 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标准溶液名称： 标准溶液浓度： 标准溶液编号： 标准溶液使用配制日期： 标准使用液浓度： |
| 标准 物质 | 体积（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □浓度（ ） □含量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸光度读数（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □A0-A □A-A0 □ln（A0/A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准曲线编号： 绘制日期： 回归方程： 相关系数： |
| 分析人： | 校核人： | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

分光光度法分析原始记录表（续）

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 稀释 倍数 | 试样体积V（ ） | 吸光度 A | □A0-A □A-A0 □ln（A0/A） | □样品浓度 □样品含量 （ ） | 样品结果 （ ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析人： | 校核人： | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

附表2

容量法分析原始记录表

| 任务名称： | 分析日期： |
| --- | --- |
| 方法依据： | 室温： ℃ | 相对湿度： % |
| 分析项目： | 实验用水批号： |
| 检出限： | 标准溶液： | 计算公式： |
| 仪器名称及型号： | 仪器编号： |  |
| 滴定管规格(mL)： | 滴定管编号： |  |
| 标准溶液信息 |
| 序号 | 标准溶液标定消耗量（ ） | 空白溶液消耗量（ ） | 标准溶液浓度 （ ） | 标准溶液浓度平均值 （ ） | 基准物质： |
|  | 始读 | 终读 | 消耗 | 始读 | 终读 | 消耗 |  |  | 浓度（ ）： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量（ ）： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量（ ）： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用量（ ）： |
| 分析人： | 校核人： | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

容量法分析原始记录表（续）

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 稀释 倍数 | 分析取 样体积( ) | 标准溶液消耗量( ) | 测定浓度 （ ） | 样品结果（ ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 始读 | 终读 | 消耗 |  |  |  |
| 分析人： | 校核人： | 审核人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |