	序号
	名称
	现场核查
	比对监测
	审核结果

	
	
	时间
	是否通过
	时间
	是否通过
	是否通过
	备注

	1
	大唐桂冠合山发电有限公司(1号机组)
	8月17日
	通过
	7月21日
	通过
	通过
	——

	2
	大唐桂冠合山发电有限公司(2号机组)
	9月27日
	通过
	7月21日
	通过
	通过
	——

	3
	广西方元电力股份有限公司来宾电厂(3号机组)
	9月27日
	通过
	7月22日
	通过
	通过
	——

	4
	广西方元电力股份有限公司来宾电厂(3、4号机组脱硫分塔)
	9月27日
	通过
	停机未比对
	通过
	——

	5
	广西方元电力股份有限公司来宾电厂(4号机组)
	9月27日
	通过
	7月22日
	通过
	通过
	——

	6
	广西来宾法资发电有限公司(脱硫1号机组)
	9月27日
	通过
	7月26日
	部分通过
	通过
	颗粒物比对不合格

	7
	广西来宾法资发电有限公司(脱硫2号机组)
	9月27日
	通过
	7月17日
	通过
	通过
	——

	8
	广西柳州发电有限责任公司（出口） *
	9月28日
	通过
	7月22日
	通过
	通过
	——

	9
	国电永福发电有限公司(3号机组)
	9月28日
	通过
	7月14日
	部分通过
	通过
	烟温、含氧量比对不合格

	10
	国电永福发电有限公司(4号机组)
	9月28日
	通过
	停机未比对
	通过
	——

	11
	国投北部湾发电有限公司(1号机组)
	9月15日
	通过
	8月10日
	通过
	通过
	——

	12
	国投北部湾发电有限公司(2号机组)
	9月15日
	通过
	8月10日
	通过
	通过
	——

	13
	国投钦州发电有限公司（1号机组出口）
	9月16日
	通过
	7月1日
	通过
	通过
	——

	14
	国投钦州发电有限公司（2号机组出口）
	9月16日
	通过
	停机未比对
	通过
	——

	15
	中电广西防城港电厂(1号机组)
	9月17日
	通过
	7月2日
	通过
	通过
	——

	16
	中电广西防城港电厂(2号机组)
	9月17日
	通过
	7月2日
	通过
	通过
	——

	17
	中国华电集团贵港发电有限公司(1号机组)
	9月26日
	通过
	7月19日
	通过
	通过
	——

	18
	中国华电集团贵港发电有限公司(2号机组)
	9月26日
	不通过
	7月19日
	通过
	通过
	10月10日已完成整改

	自动监测数据有效性审核完成率
	100%

	自动监测数据有效性审核合格率
	100%


* ：广西柳州发电有限责任公司2台机组出口烟气共用一套自动监测设备。

      

