广西壮族自治区生态环境厅文件

桂环审〔2021〕297号

广西壮族自治区生态环境厅关于博白县

人民医院申请重新核发辐射安全许可证的批复

博白县人民医院：

你单位《辐射安全许可证》重新核发的申请材料收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定，经审查，同意你单位《辐射安全许可证》重新核发，许可事项详见附件。

附件：博白县人民医院《辐射安全许可证》许可事项
广西壮族自治区生态环境厅

2021年10月14日

    （此件公开发布）
附件

博白县人民医院
《辐射安全许可证》许可事项

一、单位名称：博白县人民医院。

二、单位地址：广西壮族自治区玉林市博白县博白镇兴隆东路009号。
三、法定代表人：彭瑜
四、许可种类和范围：使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。（详见项目清单）。

五、许可证编号：桂环辐证[K0522]。

博白县人民医院申请核技术利用项目清单
	非密封放射性物质工作场所

	序号
	工作场所
	核素
	日等效操作量（Bq）
	年最大用量（Bq）
	类别
	活动

种类

	1
	住院大楼

1楼
	碘-131
	7.4E+8
	2.96E+11
	乙 级
	使 用

	射线装置

	序号
	装置名称
	用途
	类别
	台数
	活动

种类

	1
	医用X射线机
	影像学诊断
	Ⅲ
	15
	使 用

	2
	医用血管造影X射线机
	介入治疗
	Ⅱ
	1
	使 用


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

广西壮族自治区生态环境厅办公室
        2021年10月18日印发––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
— 2 —

— 1 —


