附件1

2023年二季度飞行抽检比对不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 抽检企业数（次） | 点位数 | 比对不合格数 | 合格率（%） | 合计抽检点位总数 | 比对监测不合格点位总数 | 比对监测**不合格**率（%） |
| 重点 | 非重点 | 水重点监控点 | 气重点监控点 | 水非重点监控点 | 气非重点监控点 | 重点 | 非重点 |
| 1 | 百色市 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 23.08 | 0 | 16 | 13 | 81.25  |
| 2 | 崇左市 | 10 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 12 | 8 | 66.67  |
| 3 | 防城港市 | 12 | 14 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 14 | 9 | 64.29  |
| 4 | 贵港市 | 13 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 100.00 | 16 | 10 | 62.50  |
| 5 | 玉林市 | 10 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 13 | 8 | 61.54  |
| 6 | 梧州市 | 19 | 10 | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 40.00 | 40.00 | 25 | 15 | 60.00  |
| 7 | 河池市 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 46.15 | 50.00 | 15 | 8 | 53.33  |
| 8 | 桂林市 | 19 | 19 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 52.63 | 0 | 21 | 11 | 52.38  |
| 9 | 钦州市 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 100.00 | 15 | 7 | 46.67  |
| 10 | 南宁市 | 10 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 61.54 | 50.00 | 15 | 6 | 40.00  |
| 11 | 贺州市 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 66.67 | 50.00 | 14 | 5 | 35.71  |
| 12 | 柳州市 | 11 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69.23 | 0 | 13 | 4 | 30.77  |
| 13 | 北海市 | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71.43 | 0 | 14 | 4 | 28.57  |
| 14 | 来宾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 163 | 175 | 28 | 48 | 43 | 6 | 11 | 48.00 | 39.29 | 203 | 108 | 53.20  |