附件3

2023年二季度运维单位运维情况统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运行单位 | 抽检点位数 | 不合格点位数 | 比对合格率（%） |
| 1 | 广东万为控制技术有限公司 | 3 | 0 | 100.00% |
| 2 | 四川润捷环保科技有限公司 | 3 | 0 | 100.00% |
| 3 | 广西瀚蓝科技有限公司 | 2 | 0 | 100.00% |
| 4 | 贺州博雅环保科技有限公司 | 2 | 0 | 100.00% |
| 5 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 2 | 0 | 100.00% |
| 6 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 7 | 广西泓淼环保科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 8 | 广西力合生态环境有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 9 | 桂林浩可环保科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 10 | 厦门布鲁众创环境技术有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 11 | 南宁正恒环保科技有限公司 | 10 | 1 | 90.00% |
| 12 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 3 | 1 | 66.67% |
| 13 | 广西尚逢笑科技有限公司 | 3 | 1 | 66.67% |
| 14 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 11 | 4 | 63.64% |
| 15 | 广西厚天环保科技有限公司 | 10 | 4 | 60.00% |
| 16 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 5 | 2 | 60.00% |
| 17 | 南宁市科之源环保科技有限公司 | 12 | 5 | 58.33% |
| 18 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 9 | 4 | 55.56% |
| 19 | 广西俊之宇科技有限公司 | 4 | 2 | 50.00% |
| 20 | 广西上善若水发展有限公司 | 4 | 2 | 50.00% |
| 21 | 广西华创环境工程有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 22 | 广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 23 | 广西正泽环保科技有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 24 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 25 | 广州正禹环保科技有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 26 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 6 | 3 | 50.00% |
| 27 | 梧州市睿能科技有限公司 | 8 | 4 | 50.00% |
| 28 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 7 | 4 | 42.86% |
| 29 | 广西科乐环保科技有限公司 | 6 | 4 | 33.33% |
| 30 | 广西微华环保工程有限公司 | 6 | 4 | 33.33% |
| 31 | 南宁进源环保科技有限公司 | 6 | 4 | 33.33% |
| 32 | 广西海佳环保科技有限公司 | 8 | 6 | 25.00% |
| 33 | 南宁希星环保科技有限公司 | 4 | 3 | 25.00% |
| 34 | 百色市净川环保科技有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
| 35 | 广西碧晴环保科技有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
| 36 | 广西开仪科技有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
| 37 | 广西烁洁环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
| 38 | 广西星兆环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
| 39 | 广州市保盈环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
| 40 | 浙江朝驰环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
| 41 | 广西洁润环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 42 | 广西精宜环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 43 | 广西联远环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 44 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 45 | 广西诺诚环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 46 | 广西思研环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 47 | 广西威莱机电设备有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 48 | 广西远拓环境检测有限责任公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 49 | 广州市林华环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 50 | 南宁市蓝浩环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |