附件5

2023年二季度飞行抽检超标明细表

| 序号 | 地市 | 抽检企业名称 | 监测点位名称 | 监测点类型 | 超标因子 | 测量值 | 标准值 | 超标倍数 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市 | 柳州市沁原纸业发展有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 145mg/L | 90mg/L | 0.61 | 2023/5/25 |
| 2 | 北海市 | 信义玻璃（广西）有限公司 | DA087烟气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 76.4mg/m3 | 50mg/m3 | 0.53 | 2023/6/7 |
| 3 | 防城港市 | 防城港捷康生物科技有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 774mg/L | 500mg/L | 0.55 | 2023/6/15 |
| 4 | 防城港市茅岭污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 115mg/L | 60mg/L | 0.92 | 2023/6/15 |
| 5 | 百色市 | 百色皓海科技研发有限公司 | 烟气排放口 | 废气 | 氮氧化物 | 249mg/m3 | 240mg/m3 | 0.04 | 2023/5/30 |
| 6 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 二分厂煅烧烟气排放口 | 废气 | 二氧化硫, | 2352mg/m3 | 850mg/m3 | 1.77 | 2023/6/1 |
| 颗粒物 | 291mg/m3 | 200mg/m3 | 0.46 | 2023/6/1 |
| 7 | 锅炉烟气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 117mg/m3 | 80mg/m3 | 0.46 | 2023/6/1 |
| 8 | 贺州市 | 广西金门建材有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | >41.4mg/m3 | 30mg/m3 | >0.38 | 2023/6/1 |
| 9 | 废气排放口3号 | 废气 | 颗粒物 | >57.6mg/m3 | 30mg/m3 | >0.92 | 2023/6/1 |
| 10 | 河池市 | 广西宜州凯立木业有限公司 | 废气排放口2 | 废气 | 氮氧化物排放速率 | 20kg/h | 12kg/h | 0.67 | 2023/6/15 |

注：当实测浓度大于测定方法上限时，以“＞上限值”表示，并以该上限值作为基准值纳入基准氧含量排放浓度计算，结果以“＞该基准氧含量折算值”表示。