附件1

2023年第三季度飞行抽检比对不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 抽检企业数（次） | 点位数 | | 比对不合格数 | | | | 合格率（%） | | 合计抽检点位总数 | 比对监测不合格点位总数 | 比对监测**不合格**率（%） |
| 重点 | 非重点 | 水重点监控点 | 气重点监控点 | 水非重点监控点 | 气非重点监控点 | 重点 | 非重点 |
| 1 | 河池市 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0 | 7 | 5 | 71.43 |
| 2 | 百色市 | 24 | 25 | 4 | 5 | 11 | 3 | 0 | 36.00 | 25.00 | 29 | 19 | 65.52 |
| 3 | 贺州市 | 10 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 12 | 7 | 58.33 |
| 4 | 南宁市 | 11 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 100.00 | 14 | 8 | 57.14 |
| 5 | 梧州市 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33 | 60.00 | 14 | 8 | 57.14 |
| 6 | 来宾市 | 23 | 27 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 40.74 | 100.00 | 29 | 16 | 55.17 |
| 7 | 贵港市 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 13 | 6 | 46.15 |
| 8 | 防城港市 | 10 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54.55 | 0 | 11 | 5 | 45.45 |
| 9 | 崇左市 | 20 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 55.00 | 66.67 | 23 | 10 | 43.48 |
| 10 | 钦州市 | 15 | 21 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 61.90 | 100.00 | 22 | 8 | 36.36 |
| 11 | 柳州市 | 17 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70.00 | 0 | 20 | 6 | 30.00 |
| 12 | 桂林市 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 76.92 | 0 | 14 | 4 | 28.57 |
| 13 | 玉林市 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90.91 | 33.33 | 14 | 3 | 21.43 |
| 14 | 北海市 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 7 | 0 | 0 |
| 合计 | | 195 | 207 | 22 | 37 | 59 | 8 | 1 | 53.62 | 59.09 | 229 | 105 | 45.85 |