附件3

2023年第三季度运维单位运维情况统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运行单位 | 抽检点位数 | 不合格点位数 | 比对合格率（%） |
| 1 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
| 2 | 广东重仪机械工程服务有限公司 | 4 | 0 | 100.00% |
| 3 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 4 | 0 | 100.00% |
| 4 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | 3 | 0 | 100.00% |
| 5 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 2 | 0 | 100.00% |
| 6 | 广西春晖环保工程有限责任公司 | 2 | 0 | 100.00% |
| 7 | 江西华悦环境科技有限公司 | 2 | 0 | 100.00% |
| 8 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 2 | 0 | 100.00% |
| 9 | 常州达亨自动化设备有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 10 | 广西华兰环境科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 11 | 广西铭意科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 12 | 广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 13 | 广西千逸环保科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 14 | 广西天绿环境科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 15 | 广西微华环保工程有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 16 | 广西正泽环保科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 17 | 桂林市佳境环保科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 18 | 玉林市清清环保科技有限公司 | 1 | 0 | 100.00% |
| 19 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 4 | 1 | 75.00% |
| 20 | 广西海佳环保科技有限公司 | 4 | 1 | 75.00% |
| 21 | 广西上善若水发展有限公司 | 4 | 1 | 75.00% |
| 22 | 浙江朝驰环保科技有限公司 | 8 | 2 | 75.00% |
| 23 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 11 | 3 | 72.73% |
| 24 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 7 | 2 | 71.43% |
| 25 | 南宁进源环保科技有限公司 | 7 | 2 | 71.43% |
| 26 | 南宁正恒环保科技有限公司 | 7 | 2 | 71.43% |
| 27 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 17 | 5 | 70.59% |
| 28 | 广西科乐环保科技有限公司 | 4 | 2 | 50.00% |
| 29 | 广西尚逢笑科技有限公司 | 6 | 3 | 50.00% |
| 30 | 广西星兆环保科技有限公司 | 6 | 3 | 50.00% |
| 31 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 32 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 4 | 2 | 50.00% |
| 33 | 南宁市盛大环境工程有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 34 | 清远市清新区伟力监控环保科技有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
| 35 | 广西俊之宇科技有限公司 | 11 | 6 | 45.45% |
| 36 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 5 | 3 | 40.00% |
| 37 | 广西厚天环保科技有限公司 | 9 | 6 | 33.33% |
| 38 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 3 | 2 | 33.33% |
| 39 | 广西万仓科技集团有限公司 | 6 | 4 | 33.33% |
| 40 | 湖南嘉淼环保科技有限公司 | 3 | 2 | 33.33% |
| 41 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 5 | 4 | 20.00% |
| 42 | 安徽净然环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 43 | 百色市净川环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 44 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 45 | 广东万为控制技术有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 46 | 广西百色昕昕环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 47 | 广西北流市广泰环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 48 | 广西北流市桂之测环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 49 | 广西东维环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 50 | 广西港清环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 51 | 广西贵港市六益环保有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 52 | 广西海之源环保设备有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 53 | 广西科绘环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 54 | 广西诺诚环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 55 | 广西顺展环保有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 56 | 广西元鹤环保有限责任公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 57 | 南宁市科之源环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 58 | 南宁市顺鸿环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 59 | 汕头市森蓝环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% |
| 60 | 广西华创环境工程有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
| 61 | 广西开仪科技有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
| 62 | 广西森朗环保科技有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
| 63 | 广西精宜环境科技有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |