附件4

2023年第三季度飞行抽检比对不合格明细表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 监控点名称 | 排口类型 | 运维单位 | 不通过因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 广西皇宝瓷业有限公司 | 1#废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 氮氧化物,颗粒物,烟气流速 |
| 2 | 广西皇宝瓷业有限公司 | 2#废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 颗粒物 |
| 3 | 广西壮美那食品有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 南宁市科之源环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 4 | 隆安海螺水泥有限责任公司 | 窑尾废气排放口 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 烟气流速 |
| 5 | 广西和发强纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮 |
| 6 | 广西金鲤水泥有限公司 | 2号生产线窑尾废气排放口 | 废气 | 广西尚逢笑科技有限公司 | 氮氧化物 |
| 7 | 广西云燕特种水泥建材有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 废气 | 广西尚逢笑科技有限公司 | 颗粒物 |
| 8 | 广西云燕特种水泥建材有限公司 | 3#回转窑窑尾 | 废气 | 广西尚逢笑科技有限公司 | 烟气温度 |
| 9 | 柳州市 | 柳州市鼎立废渣回收有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 烟气流速 |
| 10 | 柳州市安弘有色金属厂 | 回转窑废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 氮氧化物,烟气流速 |
| 11 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 锅炉废气排放口 | 废气 | 广西科绘环保科技有限公司 | 颗粒物 |
| 12 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司 | 焚烧炉烟囱 | 废气 | - | 颗粒物,烟气流速 |
| 13 | 广西融安鱼峰水泥有限公司 | 窑尾废气总排口 | 废气 | 广西森朗环保科技有限公司 | 烟气温度 |
| 14 | 柳州融水冠球活性炭有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 南宁市顺鸿环保科技有限公司 | 颗粒物,氧含量 |
| 15 | 桂林市 | 阳朔县田家河水源净化厂（三期） | 三期污水排放口 | 废水 | 广西科乐环保科技有限公司 | pH,化学需氧量 |
| 16 | 灌阳县环卫保洁有限公司灌阳县大竹凹生活垃圾填埋场 | 废水排放口 | 废水 | 广西诺诚环保科技有限公司 | pH |
| 17 | 平乐县榕津亿发新型建材有限责任公司 | 窑烟废气排气筒 | 废气 | 广西科乐环保科技有限公司 | 颗粒物 |
| 18 | 荔浦仁辉新型建材有限公司 | 废气排放口 | 废气 | - | 氮氧化物,颗粒物,烟气温度 |
| 19 | 梧州市 | 梧州市朗通环保工程有限公司（高新区污水处理厂） | 废水排放口 | 废水 | - | 总氮 |
| 20 | 梧州粤海环保发展有限公司（梧州市第二污水处理厂） | 废水排放口 | 废水 | 南宁市盛大环境工程有限公司 | 总氮 |
| 21 | 梧州市碧清源平浪水源净化有限公司（平浪污水厂） | 废水排放口 | 废水 | - | 氨氮 |
| 22 | 梧州华锡环保科技有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 广西森朗环保科技有限公司 | 氨氮,流量 |
| 23 | 梧州康恒再生能源有限公司 | 焚烧炉废气排放口2号 | 废气 | - | 氧含量 |
| 24 | 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 脱硫塔3（仿古窑炉） | 废气 | 清远市清新区伟力监控环保科技有限公司 | 氮氧化物,颗粒物,烟气流速 |
| 25 | 广西藤县国星陶瓷有限责任公司 | 喷雾塔废气排放口 | 废气 | 湖南嘉淼环保科技有限公司 | 颗粒物,烟气温度 |
| 26 | 广西新舵陶瓷有限公司 | 原料及窑炉废气排放口 | 废气 | 湖南嘉淼环保科技有限公司 | 颗粒物 |
| 27 | 防城港市 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 广西星兆环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 28 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 烟气排放口 | 废气 | 广西星兆环保科技有限公司 | 二氧化硫 |
| 29 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 烟气排放口 | 废气 | 广西星兆环保科技有限公司 | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,烟气流速,烟气温度 |
| 30 | 防城港富味乡油脂食品有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 南宁正恒环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 31 | 防城港市企沙新区污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 广西上善若水发展有限公司 | 总氮,总磷 |
| 32 | 钦州市 | 广西埃索凯新材料科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 废气 | 广西海之源环保设备有限公司 | 氮氧化物,颗粒物 |
| 33 | 钦州市钦北区（皇马）污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮,化学需氧量,总氮,总磷 |
| 34 | 广西华盛热能有限公司 | 1#35t废气排放口 | 废气 | 广西顺展环保有限公司 | 烟气流速 |
| 35 | 广西华谊能源化工有限公司 | 硫回收焚烧炉尾气排放口 | 废气 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 烟气温度 |
| 36 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 1#动力锅炉废气排放口 | 废气 | 浙江朝驰环保科技有限公司 | 烟气流速,烟气温度 |
| 37 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 3#动力锅炉废气排放口 | 废气 | 浙江朝驰环保科技有限公司 | 氮氧化物,烟气流速 |
| 38 | 广西新天德能源有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 二氧化硫,颗粒物 |
| 39 | 灵山县金利亚环保科技有限公司（灵山县生活垃圾焚烧发电项目） | 2#垃圾焚烧炉 | 废气 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 | 氮氧化物 |
| 40 | 贵港市 | 广西金茂生物化工有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 二氧化硫,颗粒物,烟气温度 |
| 41 | 广西世纺投资集团有限公司污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 广西元鹤环保有限责任公司 | 化学需氧量,总氮,总磷 |
| 42 | 广西桂平立泰隆针织印染有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西华创环境工程有限公司 | 二氧化硫 |
| 43 | 广西桂平立泰隆针织印染有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 广西华创环境工程有限公司 | 化学需氧量 |
| 44 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 废水排污口 | 废水 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 化学需氧量,总磷 |
| 45 | 桂平市家炜鑫陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西贵港市六益环保有限公司 | 氮氧化物,颗粒物 |
| 46 | 玉林市 | 玉林市美林污水处理有限公司（玉柴工业园污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | 汕头市森蓝环保科技有限公司 | 化学需氧量,总氮,总磷 |
| 47 | 陆川县生活垃圾卫生填埋场 | 废水排放口 | 废水 | 广西北流市桂之测环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量,流量 |
| 48 | 兴业县食品总公司 | 废水排放口 | 废水 | 广西北流市广泰环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 49 | 百色市 | 广西百色丰林人造板有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 广西东维环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 50 | 广西万仕智稀贵金属科技有限公司 | 烟气排放口 | 废气 | 广西精宜环境科技有限公司 | 氮氧化物 |
| 51 | 华润水泥（田阳）有限公司 | 窑尾废气排放口 | 废气 | 广西精宜环境科技有限公司 | 烟气温度 |
| 52 | 田阳中环水业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 总磷 |
| 53 | 百色百矿发电有限公司田东电厂 | 脱硫塔废气 | 废气 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 颗粒物 |
| 54 | 广西春盛纸业有限公司 | 2号锅炉烟气排放口 | 废气 | 广西精宜环境科技有限公司 | 二氧化硫,颗粒物 |
| 55 | 广西春盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 化学需氧量,总氮,总磷 |
| 56 | 广西登高（集团）田东水泥有限公司 | 2号窑尾烟气排放口 | 废气 | 广西精宜环境科技有限公司 | 颗粒物 |
| 57 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 污水总排口 | 废水 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 化学需氧量 |
| 58 | 广西华磊新材料有限公司 | 电厂1号脱硫排放口 | 废气 | 广西万仓科技集团有限公司 | 烟气温度,氧含量 |
| 59 | 广西华磊新材料有限公司 | 电厂3号脱硫排放口 | 废气 | 广西万仓科技集团有限公司 | 氮氧化物 |
| 60 | 广西强强碳素股份有限公司 | 1#煅烧二车间烟气排放口 | 废气 | 广西万仓科技集团有限公司 | 颗粒物,氧含量 |
| 61 | 广西强强碳素股份有限公司 | 四期煅烧四车间 | 废气 | 广西万仓科技集团有限公司 | 二氧化硫,颗粒物 |
| 62 | 平果海创环保科技有限责任公司 | 烟气排放口 | 废气 | - | 氮氧化物,二氧化硫,氧含量 |
| 63 | 广西德保江缘茧丝绸有限公司 | 污水处理站排放口 | 废水 | 百色市净川环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 64 | 那坡县恒安污水处理有限责任公司 | 污水排放口 | 废水 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 总氮 |
| 65 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 窑尾烟气排放口 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 烟气温度 |
| 66 | 田林县自来水厂（生活污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | - | 氨氮,总氮,总磷 |
| 67 | 隆林各族自治县污水处理有限公司城东污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 广西百色昕昕环保科技有限公司 | 总氮 |
| 68 | 贺州市 | 广西金门建材有限公司 | 废气排放口2号 | 废气 | - | 氮氧化物,烟气流速 |
| 69 | 贺州市丰源污水净化有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 南宁正恒环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量,总氮 |
| 70 | 广西昭平县通永蚕丝有限公司 | 废水排放口 | 废水 | - | 氨氮 |
| 71 | 贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司 | 废气总排放口 | 废气 | - | 颗粒物 |
| 72 | 华润电力（贺州）有限公司 | 1号脱硫出口 | 废气 | - | 氧含量 |
| 73 | 华润电力（贺州）有限公司 | 2号脱硫出口 | 废气 | - | 颗粒物 |
| 74 | 华润水泥（富川）有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 烟气温度 |
| 75 | 河池市 | 河池市污水处理有限责任公司 | 河池市污水处理厂总排口 | 废水 | 南宁进源环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 76 | 桂润环境科技股份有限公司罗城分公司（罗城污水处理厂） | 废水总排口 | 废水 | 广西厚天环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 77 | 广西环江环投水务集团有限责任公司县城区生活污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 总氮 |
| 78 | 都安县污水处理厂 | 都安污水处理厂出口 | 废水 | 广西厚天环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 79 | 广西盛都丝绸有限公司 | 都安万有茧丝有限公司排放口 | 废水 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 80 | 来宾市 | 广西来宾曙辉纸业有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学需氧量 |
| 81 | 广西植护云商实业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 广西港清环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 82 | 来宾华胜纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | pH |
| 83 | 广西洁丰生物科技有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 化学需氧量 |
| 84 | 广西来宾东糖纸业有限公司 | 废水排放口监控点 | 废水 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 化学需氧量 |
| 85 | 广西兴桂纸业有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 颗粒物 |
| 86 | 广西兴桂纸业有限公司 | 废水排放口监控点 | 废水 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 氨氮 |
| 87 | 来宾市迁江水质净化有限责任公司 | 污水排放口 | 废水 | - | pH,化学需氧量 |
| 88 | 来宾市水质净化有限责任公司（城东污水处理厂） | 废水总排口 | 废水 | - | 总氮,总磷 |
| 89 | 来宾市水质净化有限责任公司（河南污水处理厂） | 污水总排口 | 废水 | - | 化学需氧量,总氮,总磷 |
| 90 | 来宾粤丰环保电力有限公司 | 2号炉废气排放口监控点 | 废气 | 广东万为控制技术有限公司 | 烟气流速,氧含量 |
| 91 | 广西联壮科技股份有限公司 | 4号粗车间旋转窖废气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 氮氧化物,烟气温度 |
| 92 | 广西下田锰矿有限责任公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 颗粒物 |
| 93 | 象州理昂农林废弃物热电有限公司 | 烟气排放口 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 氮氧化物,二氧化硫 |
| 94 | （原新东运）广西京兰水泥有限公司 | 窑尾废气排放口监控点 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 烟气流速,烟气温度 |
| 95 | 武宣县汇丰实业有限责任公司 | 废气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 烟气流速 |
| 96 | 崇左市 | 崇左红狮水泥有限公司 | 窑尾废气排放口 | 废气 | 安徽净然环境科技有限公司 | 颗粒物 |
| 97 | 崇左市应急污水处理厂(崇左市城市水务有限公司) | 出水口 | 废水 | 广西海佳环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量,总氮,总磷 |
| 98 | 广西湘桂酵母科技有限公司 | 废水总外排口 | 废水 | 广西森朗环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 99 | 扶绥县侨丰新型墙体建材有限公司闽东分公司 | 隧道窑烟囱烟气排放口 | 废气 | - | 颗粒物 |
| 100 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 一号废气总外排口 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 烟气流速 |
| 101 | 龙州南华纸业有限公司 | 废气总外排口 | 废气 | 广西开仪科技有限公司 | 烟气温度 |
| 102 | 龙州南华纸业有限公司 | 碱炉烟气排放口 | 废气 | 广西开仪科技有限公司 | 颗粒物,烟气温度 |
| 103 | 广西东泥天等水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 废气 | 南宁进源环保科技有限公司 | 二氧化硫,颗粒物,烟气温度 |
| 104 | 广西沙钢锰业有限公司 | 2#烟气排放口 | 废气 | 广西开仪科技有限公司 | 烟气温度 |
| 105 | 凭祥桂润环境工程有限公司（凭祥市污水处理厂） | 废水总外排口 | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮 |