附件5

2023年第三季度飞行抽检超标明细表

| 序号 | 地市 | 抽检企业名称 | 监测点位  名称 | 监测点  类型 | 超标因子 | 测量值 | 标准值 | 超标  倍数 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 广西皇宝瓷业有限公司 | 1#废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 41.9mg/m3 | 30mg/m3 | 0.40 | 2023/8/1 |
| 2 | 广西云燕特种水泥建材有限公司 | 1#回转窑窑尾 | 废气 | 颗粒物 | >44.8mg/m3 | 30mg/m3 | >0.50 | 2023/8/3 |
| 3 | 柳州市 | 柳州市污水治理有限责任公司阳和污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 1.28mg/L | 1mg/L | 0.28 | 2023/7/6 |
| 4 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 锅炉废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | >61mg/m3 | 50mg/m3 | >0.22 | 2023/7/6 |
| 5 | 桂林市 | 平乐县榕津亿发新型建材有限责任公司 | 窑烟废气排气筒 | 废气 | 颗粒物 | 39.9mg/m3 | 30mg/m3 | 0.33 | 2023/8/16 |
| 6 | 荔浦建强丰业多孔砖厂 | 废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | >107mg/m3 | 30mg/m3 | >2.57 | 2023/8/15 |
| 7 | 梧州市 | 广西藤县国星陶瓷有限责任公司 | 喷雾塔废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | >54mg/m3 | 30mg/m3 | >0.80 | 2023/8/9 |
| 8 | 防城港市 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 烟气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 300mg/m3 | 80mg/m3 | 2.75 | 2023/8/29 |
| 9 | 钦州市 | 广西新天德能源有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 45.1mg/m3 | 30mg/m3 | 0.50 | 2023/7/6 |
| 10 | 贵港市 | 桂平市家炜鑫陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | >44.5mg/m3 | 30mg/m3 | >0.48 | 2023/8/11 |
| 11 | 百色市 | 百色百矿发电有限公司田东电厂 | 脱硫塔废气 | 废气 | 颗粒物 | 58mg/m3 | 30mg/m3 | 0.93 | 2023/8/21 |
| 12 | 广西春盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 103mg/L | 90mg/L | 0.14 | 2023/7/10 |
| 13 | 贺州市 | 贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司 | 废气总排放口 | 废气 | 颗粒物 | >60mg/m3 | 30mg/m3 | >1.00 | 2023/7/12 |
| 14 | 来宾市 | 广西植护云商实业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 397mg/L | 350mg/L | 0.13 | 2023/7/20 |
| 15 | 崇左市 | 广西东泥天等水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 废气 | 颗粒物 | 41.2mg/m3 | 30mg/m3 | 0.37 | 2023/8/2 |

注：当实测浓度大于测定方法上限时，以“＞上限值”表示，并以该上限值作为基准值纳入基准氧含量排放浓度计算，结果以“＞该基准氧含量折算值”表示。