附件1

2023年9-12月飞行抽检比对不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 抽检企业数（次） | 点位数 | | 比对不合格数 | | | | 合格率（%） | | 合计抽检点位总数 | 比对监测不合格点位总数 | 比对监测**不合格**率（%） |
| 重点 | 非重点 | 水重点监控点 | 气重点监控点 | 水非重点监控点 | 气非重点监控点 | 重点 | 非重点 |
| 1 | 防城港市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | 桂林市 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 7 | 6 | 85.71 |
| 3 | 梧州市 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 0 | 7 | 5 | 71.43 |
| 4 | 百色市 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 6 | 4 | 66.67 |
| 5 | 北海市 | 9 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 13 | 8 | 61.54 |
| 6 | 崇左市 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 16 | 9 | 56.25 |
| 7 | 柳州市 | 11 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 13 | 7 | 53.85 |
| 8 | 钦州市 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 44.44 | 50.00 | 13 | 7 | 53.85 |
| 9 | 来宾市 | 25 | 30 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 30 | 15 | 50.00 |
| 10 | 南宁市 | 26 | 28 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 60.71 | 100.00 | 31 | 11 | 35.48 |
| 11 | 河池市 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 0 | 21 | 6 | 28.57 |
| 12 | 玉林市 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.71 | 0 | 7 | 1 | 14.29 |
| 13 | 贵港市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 贺州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 139 | 151 | 14 | 27 | 44 | 7 | 2 | 52.98 | 35.71 | 165 | 80 | 48.48 |