附件4

2023年9-12月飞行抽检比对不合格明细表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 监控点名称 | 排口类型 | 运维单位 | 不通过因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 广西绿城水务股份有限公司南宁市物流园污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 2 | 南宁粤玻实业有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西南宁湛蓝环保科技有限公司 | 二氧化硫,颗粒物,烟气流速 |
| 3 | 南宁明阳制糖有限责任公司 | 废水总排口 | 废水 | 广西森悦环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 4 | 广西新奥美瓷业有限责任公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 颗粒物 |
| 5 | 广西鑫源陶瓷有限公司 | 1#废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 颗粒物 |
| 6 | 广西鑫源陶瓷有限公司 | 2#废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 颗粒物,烟气温度 |
| 7 | 南宁东江制糖有限责任公司 | 1号废气排放口 | 废气 | 广州市林华环保科技有限公司 | 烟气温度 |
| 8 | 南宁赢创美诗药业有限公司 | 废水总排口 | 废水 | 南宁市蓝浩环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 9 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 1号锅炉废气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 颗粒物 |
| 10 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 4号锅炉废气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 颗粒物,烟气流速,氧含量 |
| 11 | 广西金龙钛业股份有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 广西港清环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 12 | 柳州市 | 广西柳州鱼峰水泥有限公司 | 2号窑尾废气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 二氧化硫,烟气温度 |
| 13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司河西基地 | 西部涂装喷漆废气排放口 | 废气 | 广西邦骏工程机电设备有限公司 | 烟气流速 |
| 14 | 柳州双林汽车部件科技有限公司 | 喷涂车间VOCs废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 烟气流速 |
| 15 | 柳州桂格光电科技有限公司 | VOCs废气排放口 | 废气 | - | 烟气流速,烟气温度 |
| 16 | 柳州市沁原纸业发展有限公司 | 碱炉废气排放口 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 颗粒物 |
| 17 | 一汽解放汽车有限公司柳州分公司柳东基地 | 涂装线VOCs废气排放口 | 废气 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 烟气流速 |
| 18 | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 烟气温度 |
| 19 | 桂林市 | 阳朔县旺溢新型建材有限公司 | 窑烟囱废气排放口 | 废气 | 西安聚能仪器有限公司 | 颗粒物,烟气温度 |
| 20 | 桂林创兴页岩砖有限公司 | 窑烟囱废气排放口 | 废气 | - | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物 |
| 21 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | 3号锅炉废气排放口 | 废气 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 烟气温度 |
| 22 | 桂林金山新材料有限公司 | 废气排放口2 | 废气 | 浙江朝驰环保科技有限公司 | 颗粒物,烟气流速 |
| 23 | 灵川县闽盛页岩砖厂 | 窑烟囱废气排放口自动监测点 | 废气 | - | 颗粒物 |
| 24 | 国能永福发电有限公司 | 三号机组烟囱 | 废气 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | 氧含量 |
| 25 | 梧州市 | 广西碧清源水源净化有限公司（塘源污水处理厂） | 废水排放口 | 废水 | 贺州博雅环保科技有限公司 | 总氮 |
| 26 | 梧州永新嘉利印染有限公司 | 废水排放口（间接排放口） | 废水 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学需氧量,流量 |
| 27 | 梧州市烽明食品加工有限责任公司 | 废水排放口 | 废水 | 广西远拓环境检测有限责任公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 28 | 梧州兴源水美水务有限公司(第三污水处理厂） | 厂区总排口 | 废水 | 广西远拓环境检测有限责任公司 | 化学需氧量 |
| 29 | 广西金茂钛业有限公司（富吉） | 金茂公司三坡区废水排放口 | 废水 | 梧州市睿能科技有限公司 | 氨氮 |
| 30 | 北海市 | 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 废气监控点 | 废气 | 南宁正恒环保科技有限公司 | 颗粒物,烟气温度,氧含量 |
| 31 | 广西北港不锈钢有限公司 | 2号酸雾脱硝排放口 | 废气 | 广西万仓科技集团有限公司 | 烟气温度 |
| 32 | 广西北港金压钢材有限公司 | 1#2#酸洗线脱硝排放口 | 废气 | 广西万仓科技集团有限公司 | 烟气流速,烟气温度 |
| 33 | 广西北港新材料有限公司 | 2\_废气总排口 | 废气 | 广西万仓科技集团有限公司 | 颗粒物 |
| 34 | 广西北港新材料有限公司 | 废气总排口 | 废气 | 北海碧蓝信息科技有限公司 | 颗粒物 |
| 35 | 中粮北海糖业有限公司 | 废气监控点1\_30吨锅炉 | 废气 | 南宁进源环保科技有限公司 | 氮氧化物,氧含量 |
| 36 | 中粮北海糖业有限公司 | 废气监控点2\_35吨加40吨锅炉 | 废气 | 南宁进源环保科技有限公司 | 颗粒物,烟气温度 |
| 37 | 中粮北海糖业有限公司 | 废水总排口 | 废水 | 广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司 | 氨氮 |
| 38 | 防城港市 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 广西星兆环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 39 | 钦州市 | 广西戎鑫达资源有限公司 | 烧结机头排气筒 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 二氧化硫 |
| 40 | 广西华谊新材料有限公司 | 2#废水处理装置排气筒 | 废气 | 上海华谊环保科技有限公司 | 颗粒物,烟气流速 |
| 41 | 广西中马投控分布式能源有限公司 | 2#废气排放口 | 废气 | 广西顺展环保有限公司 | 烟气流速 |
| 42 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 重油催化裂化装置再生器脱硫脱硝排气筒 | 废气 | 新疆炼化建设集团有限公司 | 颗粒物 |
| 43 | 灵山县风光污水处理有限公司 | 废水总排口 | 废水 | - | 总氮 |
| 44 | 灵山县灵石风光污水处理有限公司 | 污水排放口 | 废水 | - | 化学需氧量 |
| 45 | 灵山县陆新风光污水处理有限公司 | 污水排放口 | 废水 | - | 流量,总氮,总磷 |
| 46 | 玉林市 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 一期窑尾 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 烟气流速 |
| 47 | 百色市 | 百色市田阳区常安保洁有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 广西厚天环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 48 | 百色新山开发投资有限责任公司 | 污水排放口 | 废水 | 广西力合生态环境有限公司 | pH,氨氮,总氮,总磷 |
| 49 | 广西田东石化工业园区污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 总氮 |
| 50 | 田东县生活污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | pH,总氮,总磷 |
| 51 | 河池市 | 广西河池蓝天化工科技有限公司 | 废水监测点 | 废水 | - | pH,化学需氧量 |
| 52 | 广西南丹南方金属有限公司 | 精炼厂尾气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 颗粒物 |
| 53 | 广西南丹南方金属有限公司 | 熔炼厂尾气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 颗粒物 |
| 54 | 广西东兰花神丝绸有限公司 | 废水监测点 | 废水 | - | 氨氮,化学需氧量 |
| 55 | 广西鑫华源水务有限公司 | 宜州污水处理厂出口 | 废水 | 广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司 | 化学需氧量 |
| 56 | 河池旺能环保能源有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 二氧化硫,氧含量 |
| 57 | 来宾市 | 广西海康启明颜料有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 广西厚天环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 58 | 广西来宾东糖迁江有限公司 | 9号130吨炉废气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 氮氧化物 |
| 59 | 广西来宾东糖迁江有限公司 | 废水排放口监控点 | 废水 | 南宁市科之源环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 60 | 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 130t炉废气排放口监控点 | 废气 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 颗粒物,氧含量 |
| 61 | 来宾富乔环保新能源有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 广西烁洁环保科技有限公司 | 二氧化硫,氧含量 |
| 62 | 来宾华锡冶炼有限公司 | 综合分厂挥发窑3#烟囱 | 废气 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 | 氮氧化物,颗粒物,烟气温度 |
| 63 | 来宾市桂诚纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | - | 氨氮,化学需氧量 |
| 64 | 来宾市迁江水质净化有限责任公司 | 污水排放口 | 废水 | - | 氨氮 |
| 65 | 来宾市水质净化有限责任公司（河南污水处理厂） | 污水总排口 | 废水 | - | 总氮,总磷 |
| 66 | 广西锦象水泥有限公司 | B线窑尾排气筒 | 废气 | 广西厚天环保科技有限公司 | 烟气温度 |
| 67 | 象州县华都祥盛环保科技有限公司 | 尾水达标排放口 | 废水 | 广西烁洁环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 68 | 华润水泥（武宣）有限公司 | 窑尾废气排放口监控点 | 废气 | 广西俊之宇科技有限公司 | 颗粒物 |
| 69 | 金秀瑶族自治县新艺污水处理厂 | 废水总排放口 | 废水 | 广西厚天环保科技有限公司 | 总氮 |
| 70 | 合山市祥星制糖有限责任公司 | 烟气排放口 | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 氧含量 |
| 71 | 合山市住房和城乡建设局 | 废水排放口监控点 | 废水 | 广西顺贤环保有限公司 | 总氮 |
| 72 | 崇左市 | 崇左市应急污水处理厂(崇左市城市水务有限公司) | 出水口 | 废水 | 广西海佳环保科技有限公司 | 总磷 |
| 73 | 广州方洲环保科技有限公司（崇左市濑湍污水处理厂） | 废水监控点 | 废水 | 广西海佳环保科技有限公司 | 氨氮,化学需氧量 |
| 74 | 中粮崇左糖业有限公司 | 废气排放口 | 废气 | - | 颗粒物,烟气温度 |
| 75 | 广西东亚扶南精糖有限公司 | 废气总外排口 | 废气 | 广西尚逢笑科技有限公司 | 颗粒物 |
| 76 | 崇左市环境卫生管理中心（崇左市生活垃圾卫生填埋场） | 污水排放口 | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮 |
| 77 | 崇左市明德投资建设有限公司（宁明工业污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | 广西开仪科技有限公司 | 流量,总氮 |
| 78 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 | 2号烟气总排放口（3#锅炉） | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 氮氧化物,烟气流速,氧含量 |
| 79 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 | 3号废气总外排口（4#锅炉） | 废气 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 颗粒物 |
| 80 | 天等桂润环境工程有限公司（天等县污水处理厂） | 废水排放口（二期） | 废水 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮 |