附件1

2020年四季度飞行抽检比对不合格情况统计表

| 序号 | 区域 | 抽检企业数 | 点位数 |  | 比对不合格数 |  |  |  | 不合格率 |  | 合计抽检点位总数 | 比对监测不合格点位总数 | 比对监测不合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点 | 非 重点 | 水重点监控点 | 气重点监控点 | 水非重点监控点 | 气非重点监控点 | 重点 | 非重点 |  |  |  |
| 1 | 防城港市 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% |
| 2 | 北海市 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 60.00% | 100.00% | 6 | 4 | 66.67% |
| 3 | 钦州市 | 15 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50.00% | 75.00% | 18 | 11 | 61.11% |
| 4 | 玉林市 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 60.00% | 50.00% | 12 | 7 | 58.33% |
| 5 | 南宁市 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28.57% | 80.00% | 12 | 6 | 50.00% |
| 6 | 桂林市 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | - | 6 | 3 | 50.00% |
| 7 | 柳州市 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 45.45% | 100.00% | 12 | 6 | 50.00% |
| 8 | 梧州市 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 40.00% | 60.00% | 15 | 7 | 46.67% |
| 9 | 贺州市 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 33.33% | 11 | 5 | 45.45% |
| 10 | 百色市 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30.00% | 100.00% | 12 | 5 | 41.67% |
| 11 | 贵港市 | 10 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41.67% | - | 12 | 5 | 41.67% |
| 12 | 河池市 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.00% | 0.00% | 11 | 4 | 36.36% |
| 13 | 崇左市 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 0.00% | 12 | 3 | 25.00% |
| 14 | 来宾市 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.22% | 0.00% | 10 | 2 | 20.00% |
| 合计 |  | 130 | 120 | 35 | 32 | 21 | 15 | 6 | 44.17% | 60.00% | 155 | 74 | 47.74% |

附件2

2020年四季度全飞行抽检超标情况统计表

| 序号 | 区域 | 抽检企业数 | 抽检点位数 |  | 超标点位数 |  |  |  | 超标率 |  | 合计抽检点位总数 | 超标点位总数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点 | 非重点 | 水重点监控点 | 气重点监控点 | 水非重点监控点 | 气非重点监控点 | 重点 | 非重点 |  |  |  |
| 1 | 梧州市 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 20.00% | 15 | 3 | 20.00% |
| 2 | 河池市 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 0.00% | 11 | 2 | 18.18% |
| 3 | 防城港市 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 6 | 1 | 16.67% |
| 4 | 钦州市 | 15 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00% | 12.50% | 18 | 2 | 11.11% |
| 5 | 玉林市 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00% | 0.00% | 12 | 1 | 8.33% |
| 6 | 南宁市 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% |
| 7 | 北海市 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% |
| 8 | 桂林市 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 6 | 0 | 0.00% |
| 9 | 柳州市 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% |
| 10 | 贺州市 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11 | 0 | 0.00% |
| 11 | 百色市 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% |
| 12 | 贵港市 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 12 | 0 | 0.00% |
| 13 | 来宾市 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10 | 0 | 0.00% |
| 14 | 崇左市 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% |
| 合计 |  | 130 | 120 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.00% | 8.57% | 155 | 9 | 5.81% |

附件3

2020年四季度运维单位运维情况统计表

| 序号 | 运维单位 | 抽检涉及点位数 |  | 比对不合格数 |  | 抽检监测点位总数 | 不合格点位总数 | 抽检比对合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点 | 非重点 | 重点 | 非重点 |  |  |  |
| 1 | 广西精宜环境科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
| 2 | 百色市净川环保科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
| 3 | 广州市林华环保科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
| 4 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 5 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 6 | 广西开仪科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 7 | 广西绿屏翠谷环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 8 | 南宁市蓝浩环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 9 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 81.82% |
| 10 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 80.00% |
| 11 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% |
| 12 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% |
| 13 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 66.67% |
| 14 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 60.00% |
| 15 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 15 | 2 | 7 | 0 | 17 | 7 | 58.82% |
| 16 | 南宁进源环保科技有限公司 | 11 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 58.33% |
| 17 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 18 | 广西微华环保工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 19 | 广州泰格测控技术有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 20 | 清远市清新区伟力监控环保科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 21 | 梧州市睿能科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 22 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 23 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 24 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 45.45% |
| 25 | 广西海佳环保科技有限公司 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 33.33% |
| 26 | 邦责工业科技（上海）有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 27 | 常州达亨自动化设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 28 | 广西华兰环境科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 29 | 广西厚天环保科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| 30 | 广西森朗环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 31 | 桂林云璟科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% |
| 32 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.00% |
| 33 | 广州正禹环保科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |

附件4

2020年四季度飞行抽检比对不合格明细表

| 序号 | 区域 | 企业名称 | 监控点名称 | 排口类型 | 是否重点 | 运维单位 | 不通过因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 1号窑炉废气排放口 | 废气 | 是 | - | 烟尘、二氧化硫、O2 含量 |
| 2 |  |  | 2号窑炉废气排放口 | 废气 | 是 | - | 烟气温度 |
| 3 |  | 广西绿城水务股份有限公司五象污水处理厂 | 出水口 | 废水 | 否 | 南宁进源环保科技有限公司 | 总磷 |
| 4 |  | 广西南宁北投心圩江环境治理有限公司心圩江下游污水处理厂 | 出水口 | 废水 | 否 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮、总氮 |
| 5 |  | 水塘江水质净化厂（光大水务） | 出水口 | 废水 | 否 | 桂林云璟科技有限公司 | 总氮 |
| 6 |  | 广西南宁粤玻实业有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 否 | - | 烟尘、二氧化硫、烟气温度 |
| 7 | 柳州市 | 柳州钢铁股份有限公司 | 120万吨球团焙烧废气排放口 | 废气 | 是 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 烟尘、二氧化硫 |
| 8 |  | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏基地一期生产线VOCs废气排放口 | 废气 | 是 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 烟气温度 |
| 9 |  | 柳州两面针纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 广西厚天环保科技有限公司 | 氨氮、总氮、总磷 |
| 10 |  | 鹿寨县深港环保工程技术有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 否 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 总氮、总磷 |
| 11 |  | 柳州市鹿寨佳利造纸厂 | 废水排放口 | 废水 | 是 | 广西厚天环保科技有限公司 | 氨氮、总氮、总磷 |
| 12 |  | 神华国华广投（柳州）发电有限责任公司 | 1号机组脱硫排放口 | 废气 | 是 | 常州达亨自动化设备有限公司 | 烟尘 |
| 13 | 桂林市 | 桂林市海容环保有限公司恭城分公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 氨氮 |
| 14 |  | 桂林日盛水务有限公司（桂林苏桥经济开发区污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量(COD) |
| 15 |  | 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司(兴安县城北污水处理厂) | 污水排放口 | 废水 | 是 | 广西华兰环境科技有限公司 | 氨氮 |
| 16 | 梧州市 | 蒙山县碧清源水资源有限责任公司 | 废水总排口 | 废水 | 否 | - | 总磷 |
| 17 | 梧州市 | 广西瑞远陶瓷有限公司 | 窑炉系统废气排放口 | 废气 | 是 | 清远市清新区伟力监控环保科技有限公司 | 烟尘 |
| 18 |  | 梧州德润环保实业有限公司（梧州市垃圾填埋场） | 废水排放口 | 废水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 氨氮 |
| 19 |  | 藤县工业集中区污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 否 | - | 化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总磷 |
| 20 |  | 梧州嘉名达科技纺织有限公司（原光华纺织） | 废水排放口 | 废水 | 是 | - | pH值 |
| 21 |  | 梧州市置高水务有限公司（西区） | 废水排放口 | 废水 | 是 | 梧州市睿能科技有限公司 | pH值、化学需氧量(COD)、氨氮 |
| 22 |  | 广西志冠实业开发有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 否 | - | 氨氮 |
| 23 | 北海市 | 斯道拉恩索（广西）浆纸有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 是 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 烟气流速 |
| 24 |  | 华润水泥（合浦）有限公司 | 窑尾废气排放口 | 废气 | 是 | 广西微华环保工程有限公司 | 烟尘、二氧化硫 |
| 25 |  | 中国石化北海炼化有限责任公司 | 4号烟气脱硫后排放口 | 废气 | 是 | 广州泰格测控技术有限公司 | 烟尘 |
| 26 |  | 合浦理昂农林废弃物热电有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 否 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 氮氧化物 |
| 27 | 防城港市 | 防城港宏源浆纸有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 是 | - | 总氮 |
| 28 |  | 广西防城港北投水务有限公司（防城港市污水处理厂） | 市污水处理厂废水排放口 | 废水 | 是 | - | 氨氮、总氮 |
| 29 |  | 上思县三华污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量(COD)、总氮 |
| 30 |  | 东兴市城东污水处理厂 | 二期废水排放口 | 废水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量(COD) |
| 31 |  | 防城港市茅岭通用水务有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 否 | - | pH值、化学需氧量(COD)、总磷 |
| 32 |  | 上思县在妙镇污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 否 | - | 总氮、总磷 |
| 33 | 钦州市 | 钦州市城市生活垃圾无害化处理场 | 污水排放口 | 废水 | 否 | 广西海佳环保科技有限公司 | pH值 |
| 34 |  | 钦州市钦北区（皇马）污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 否 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 总氮 |
| 35 |  | 钦州刚祥硅锰合金有限公司 | 2#废气排放口 | 废气 | 否 | - | 烟尘、烟气温度 |
| 36 |  | 灵山县城区污水处理厂 | 进水口 | 废水 | 是 | 广西海佳环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 37 | 钦州市 | 灵山县城区污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 广西海佳环保科技有限公司 | 化学需氧量(COD)、氨氮、总氮 |
| 38 |  | 钦州市金铖锰业有限公司 | 1#矿热炉废气排放口 | 废气 | 否 | - | 烟尘、二氧化硫、烟气流速 |
| 39 |  | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 1#矿热炉废气排放口 | 废气 | 否 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 40 |  | 广西埃索凯循环科技有限公司 | 2#废气排放口 | 废气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 烟尘 |
| 41 |  | 钦州胜科水务有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 化学需氧量(COD) |
| 42 |  |  | 进水口 | 废水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | pH值、氨氮 |
| 43 |  | 建华建材（广西）有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 否 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 烟尘、二氧化硫 |
| 44 | 贵港市 | 江南污水处理厂 | 污水进水口 | 废水 | 是 | 广西海佳环保科技有限公司 | 化学需氧量(COD) |
| 45 |  | 贵港市安和纸业有限公司（原贵港市金成纸业有限公司） | 污水排放口 | 废水 | 是 | 邦责工业科技（上海）有限公司 | 化学需氧量(COD)、氨氮 |
| 46 |  | 贵港理昂生物质发电有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 烟气流速 |
| 47 |  | 广西华怡纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | - | 总氮 |
| 48 |  | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2#530M3高炉废气排放口 | 废气 | 是 | - | 烟温、O2 含量 |
| 49 | 玉林市 | 玉林市富英制革有限公司 | 污水总排放口 | 废水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 氨氮 |
| 50 |  | 北流粤丰环保电力有限公司 | 1#烟气排放口 | 废气 | 是 | - | 氮氧化物、O2 含量 |
| 51 |  |  | 2#烟气排放口 | 废气 | 是 | - | O2 含量 |
| 52 |  | 博白绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟气排放口 | 废气 | 是 | 广州正禹环保科技有限公司 | 烟气流速 |
| 53 |  |  | 2#锅炉烟气排放口 | 废气 | 是 | 广州正禹环保科技有限公司 | O2 含量、烟气流速 |
| 54 |  | 广西陆川县隆田制丝有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | - | 氨氮 |
| 55 |  | 陆川县北部工业园集中区污水处理厂（一期） | 一期排放口 | 废水 | 否 | - | 总氮 |
| 56 | 百色市 | 广西春盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总磷 |
| 57 |  | 靖西市大禹污水处理有限责任公司 | 进水口 | 废水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学需氧量(COD)、氨氮 |
| 58 |  | 南宁茂朴盛生态技术开发有限公司靖西分公司（靖西市湖润镇生活污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | 否 | - | 化学需氧量(COD)、氨氮 |
| 59 | 百色市 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 污水总排口 | 废水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 氨氮 |
| 60 |  | 百色市工业区污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 否 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 化学需氧量(COD)、总氮 |
| 61 | 贺州市 | 贺州市金琪矿业有限责任公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | - | 化学需氧量(COD)、氨氮 |
| 62 |  | 钟山县利洁污水净化有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 总氮 |
| 63 |  | 富川瑶族自治县安洁污水净化有限公司 | 进水口 | 废水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学需氧量(COD)、氨氮 |
| 64 |  |  | 污水排放口 | 废水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 总氮 |
| 65 |  | 富川博世科水务有限公司（莲山镇污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | 否 | - | 氨氮、总氮、总磷 |
| 66 | 河池市 | 南丹县吉朗铟业有限公司 | 硫酸车间1#废气排放口 | 废气 | 是 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 烟尘、氮氧化物、O2 含量 |
| 67 |  | 广西大化县兴辉锰业有限公司 | 烟气排放口 | 废气 | 是 | 广西森朗环保科技有限公司 | 烟尘 |
| 68 |  | 河池市富源废渣再生利用金属有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 是 | - | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 69 |  | 南丹县吉朗铟业有限公司大厂冶炼厂 | 1线制酸尾气排放口 | 废气 | 是 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 氮氧化物、O2 含量 |
| 70 | 来宾市 | 来宾华锡冶炼有限公司 | 锌系统硫酸尾气4#烟囱废气排放口 | 废气 | 是 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 烟尘、氮氧化物 |
| 71 |  | 来宾市水质净化有限责任公司（河南厂） | 进水口 | 废水 | 是 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 化学需氧量(COD)、氨氮 |
| 72 | 崇左市 | 安琪酵母（崇左）有限公司 | 污水总排口 | 废水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 73 |  | 扶绥县华鸿污水处理有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 氨氮 |
| 74 |  | 凭祥桂润环境工程有限公司 | 污水排放口 | 废水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 总氮 |

附件5

2020年四季度飞行抽检超标明细表

| 序号 | 地市 | 抽检企业名称 | 监测点位名称 | 超标因子 | 测量值 | 标准值 | 超标倍数 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市 | 广西瑞远陶瓷有限公司 | 二期窑炉排放口 | 二氧化硫 | 62mg/m3 | 50mg/m3 | 0.24 | 2020/11/18 |
| 2 |  | 藤县工业集中区污水处理厂 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 62mg/L | 50mg/L | 0.24 | 2020/10/30 |
|  |  |  |  | 总氮 | 29.6mg/L | 15mg/L | 0.97 |  |
| 3 |  | 梧州市置高水务有限公司（东区） | 污水排放口 | 总磷 | 0.69mg/L | 0.5mg/L | 0.38 | 2020/11/24 |
| 4 | 防城港市 | 上思县在妙镇污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 13.7mg/L | 8mg/L | 0.71 | 2020/11/3 |
|  |  |  |  | 总氮 | 21.7mg/L | 20mg/L | 0.09 |  |
| 5 | 钦州市 | 钦州市城市生活垃圾无害化处理场 | 污水排放口 | 氨氮 | 170mg/L | 25mg/L | 5.80 | 2020/10/27 |
| 6 |  | 钦州胜科水务有限公司 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 139mg/L | 100mg/L | 0.39 | 2020/11/24 |
|  |  |  |  | 总氮 | 56.8mg/L | 28mg/L | 1.03 |  |
| 7 | 玉林市 | 广西陆川县隆田制丝有限公司 | 污水排放口 | 总磷 | 1.1mg/L | 0.5mg/L | 1.20 | 2020/11/3 |
| 8 | 河池市 | 河池市富源废渣再生利用金属有限公司 | 废气排放口 | 颗粒物 | 38.7mg/m3 | 30mg/m3 | 0.29 | 2020/10/14 |
| 9 |  | 河池市富源废渣再生利用金属有限公司 | 废气排放口 | 颗粒物 | 37.8mg/m3 | 30mg/m3 | 0.26 | 2020/11/25 |

注：当实测浓度大于测定方法上限时，以“＞上限值”表示，并以该上限值作为基准值纳入基准氧含量排放浓度计算，结果以“＞该基准氧含量折算值”表示。