## Sheet1
自治区河池生态环境监测中心2024年第四季度标准物质采购计划清单
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 建议品牌 | 货号 | 到货有效期 | 备注
一、标准样品
1 | 铁 | 支 | 3 | 20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1188-2000 | ﹥1年（最新批次）
2 | 硒 | 支 | 3 | 20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3172-2014 | ﹥1年（最新批次）
3 | 铝 | 支 | 3 | 20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1375-2001 | ﹥1年（最新批次）
4 | 土壤重金属GSS5 | 瓶 | 1 | 70g | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | GBW07405(GSS-5) | ﹥1年（最新批次）
5 | 土壤重金属GSS30 | 瓶 | 1 | 70g | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | GBW07386(GSS-30) | ﹥1年（最新批次）
6 | 底质GSD12 | 瓶 | 1 | 70g | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | GBW07312(GSD-12) | ﹥1年（最新批次）
7 | 底质GSD15 | 瓶 | 1 | 70g | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | GBW07358(GSD-15) | ﹥1年（最新批次）
8 | 土壤重金属DSS2 |  | 1 | 70g | 津标(天津)计量检测有限公司 | GBW(E)070380 | ﹥1年（最新批次）
9 | 土壤重金属DSS5 |  | 1 | 70g | 津标(天津)计量检测有限公司 | GBW(E)070383 | ﹥1年（最新批次）
10 | 土壤重金属DSS6 |  | 1 | 70g | 津标(天津)计量检测有限公司 | GBW(E)070384 | ﹥1年（最新批次）
11 | 21混质控样：镉、锑、铊、砷、铜、镍、铅、硒、银、铝、铍、硼、钡、钴、铬、铁、锰、钼、钛、钒、锌 | 瓶 | 2 | 20mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GBQC(E)21-0854 | ﹥1年（最新批次）
12 | 滤膜中锑、砷、铍、汞 | 套 | 1 | 3片/套 | 坛墨质检 | TMZJ-LMHB-0.8-003 | ﹥1年（最新批次）
13 | 五日生化需氧量 | 支 | 5 | 20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3160-2014 | ﹥1年（最新批次）
14 | 碳酸根 | 支 | 2 | 20mL | 坛墨质检 | BY400222 | ﹥1年（最新批次） | 有效期短，分开发货
15 | 重碳酸根 | 支 | 2 | 20mL | 坛墨质检 | BY400223 | ﹥1年（最新批次） | 有效期短，分开发货
16 | 氟化物 | 支 | 5 | 20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1194-2000 | ﹥1年（最新批次）
17 | 模拟雨水 | 瓶 | 6 | 30mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2241-2008 | ﹥1年（最新批次）
18 | 菌落总数 | 瓶 | 1 | B0421，102~104CFU/mL | CICC | FTQC-75-01 | ﹥1年（最新批次）
19 | 菌落总数 | 瓶 | 1 | 不同浓度，100-900 cfu/mL与1000-9000 cfu/mL各一支 | 爱德士 | HPCQC | ﹥1年（最新批次）
20 | 全盐量 | 瓶 | 4 | 100mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | BY400216 | ﹥1年（最新批次）
21 | pH | 支 | 20 | 7-8上下，不同浓度，20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3159-2014 | ﹥1年（最新批次）
22 | 电导率 | 支 | 30 | 在100-500之间,300-400多要一些，1000左右要2支 | 坛墨质检 | BY400159 | ﹥1年（最新批次）
23 | 叶绿素a | 支 | 2 | 低浓度 | 伟业计量 | BWQ9324-2016 | ﹥1年（最新批次）
24 | 浊度 | 支 | 48 | 200ml，浓度500NTU、400NTU、300NTU、200NTU、100NTU | 坛墨质检 | BY400172 | ﹥1年（最新批次） | 不同浓度，非整数值
25 | PolySeed B0D培养液 | 瓶 | 1 | / | 哈希 | 2918700 | ﹥1年（最新批次）
26 | 四氯乙烯中石油类 | 支 | 5 | 20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-4122-2023/ERM-1006-2021 | ﹥1年（最新批次）
| 小计 |  | 146
二、标准溶液
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 生产厂家 | 货号 | 到货有效期 | 备注
1 | 铜、锌、铅、镉、镍、铬、铁、锰8混 | 瓶 | 1 | 100mg/L，100mL | 坛墨质检 | BWT30242-100-100 | ﹥1年（最新批次）
2 | 锑 | 支 | 5 | 100mg/L，20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1277-2000 | ﹥1年（最新批次）
3 | 铼（Re） | 支 | 1 | 100 μg/mL,20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SRE-002-2013 | ﹥1年（最新批次）
4 | 铋（Bi） | 支 | 1 | 100 μg/mL,20ml | 坛墨质检 | BW30015-100-N-20 | ﹥1年（最新批次）
5 | 锗（Ge） | 支 | 1 | 100 μg/mL,20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SGE-002-2013 | ﹥1年（最新批次）
6 | 铟（In） | 支 | 1 | 100 μg/mL,20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GBW(E)085954(GNM-SIN-002-2013) | ﹥1年（最新批次）
7 | 镥（Lu） | 支 | 1 | 100 μg/mL,20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SLU-002-2013 | ﹥1年（最新批次）
8 | 铑（Rh） | 支 | 1 | 100 μg/mL,20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SRH-002-2013 | ﹥1年（最新批次）
9 | 钪（Sc） | 支 | 1 | 100 μg/mL,20ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-SSC-002-2013 | ﹥1年（最新批次）
10 | 8种内标混标（Li-6、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi） | 支 | 1 | 100μg/mL,50ml | 钢研纳克 | NCS141477 | ﹥1年（最新批次）
11 | 金属23混（Ag、Al、As、B、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Li、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、Tl、V、Zn） | 瓶 | 2 | 100μg/mL,100ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GNM-M237362-2013 | ﹥1年（最新批次）
12 | 17种ICP-MS用混标(铈、镝、铒、铕、钆、钬、镧、镥、钕、镨、钐、钪、铽、钍、铥、镱、钇) | 瓶 | 1 | 10μg/mL,50ml | 坛墨质检 | BWT30063-10-N-100 | ﹥1年（最新批次）
13 | 29种ICP-MS用混标(银、铝、砷、硼、钡、铍、铋、镉、铯、铬、钴、铜、镓、铟、铁、铅、锂、锰、钼、镍、锑、硒、锡、铷、锶、铊、铀、钒、锌) | 瓶 | 1 | 10μg/mL,100ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | ﹥1年（最新批次）
14 | 10种ICP-MS用混标(铑、钌、碲、锡、铂、钯、金、铪、铱、锑) | 瓶 | 1 | 10μg/mL,50ml | 钢研纳克 | NCS141571 | ﹥1年（最新批次）
15 | 12种ICP-MS用混标(硼、锗、钼、铌、磷、铼、硅、硫、钽、钛、钨、锆) | 瓶 | 1 | 10μg/mL,50ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | ﹥1年（最新批次）
16 | 19种ICP-MS用混标（Ag、As、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Cu、Li、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Sr、Tl、V、Zn） | 瓶 | 1 | 100 μg/mL,50ml | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | ﹥1年（最新批次）
17 | 氟化物 | 支 | 5 | 500mg/L，20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1266-2000 | ﹥1年（最新批次）
18 | 氰化物 | 瓶 | 2 | 50mg/L | 中国计量院 | GBW(E)080115 | ﹥1年（最新批次） | 有效期短，分批发货
19 | 钾钠钙镁铵5混 | 瓶 | 6 | 100mg/L，50mL | 坛墨质检 | BWT20011-100-W-50 | ﹥1年（最新批次）
20 | 总磷 | 支 | 6 | 500mg/L，20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-1018-2022 | ﹥1年（最新批次） | 有效期到2026年
21 | 总氮 | 支 | 8 | 500mg/L，20mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ERM-1019-2022 | ﹥1年（最新批次） | 有效期到2026年
22 | 四氯乙烯中石油类 | 支 | 3 | 1000μg/mL，20ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-4122-2023/ERM-1006-2021 | ﹥1年（最新批次）
23 | 纯汞液 | 瓶 | 1 | 电子级纯度99.9999% | 源叶 | W10027-25g | ﹥1年（最新批次）
24 | 4种阴离子混标（氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 瓶 | 2 | 1000mg/L，50mL | 金属院 | GNM-M040352-2013 | ﹥1年（最新批次）
| 小计 |  | 52
三、有机类标准溶液和标准样品
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 生产厂家 | 货号 | 到货有效期 | 备注
1 | 甲醇中10种挥发性有机物质控样 | 支 | 3 | 1.2mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-3140-2014 | ﹥1年（最新批次）
2 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 标准溶液 | 支 | 3 | 1.2mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-1208-2000 | ﹥1年（最新批次）
3 | 8种有机氯混标质控样 | 支 | 3 | 1.2mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GSB 07-2973-2013 | ﹥1年（最新批次）
4 | 环境空气中苯并a芘滤膜质控 | 张 | 6 | 3盒/套（1张/盒） | 伟业计量 | BWZ7457-2016 | ﹥1年（最新批次）
5 | 正己烷中邻苯二甲酸二（2-乙基己基酯）-d4 | 支 | 3 | 100μg/mL,1mL | TMstandard | 90899GB | ﹥1年（最新批次）
6 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯-d4 | 支 | 3 | 100μg/mL,1mL | TMstandard | 90890GB | ﹥1年（最新批次）
7 | 正己烷中邻苯二甲酸二戊酯-d4（脂类内标） | 支 | 3 | 100μg/mL,1mL | TMstandard | 90894GB | ﹥1年（最新批次）
8 | 甲醇中9种全氟羧酸内标混标溶 | 支 | 1 | 2μg/mL | 阿尔塔 | 1ST80226-2M | ﹥1年（最新批次） | 全氟丁酸-13C4,全氟十一酸-13C2,全氟十二酸-13C2,全氟壬酸-13C5,全氟已基磺酸钠-1802,全氟已酸-13C2,全氟癸酸-13C2,全氟辛酸-13C4,全氣辛烷磪酸钠-13C4
9 | 甲醇中 17种全氟化合物混标溶液 | 支 | 1 | 50ug/mL | 阿尔塔 | 1ST80219-50M | ﹥1年（最新批次） | 全氟丁酸（PFBA）、全氟戊酸（PFPeA）、 全氟己酸（PFHxA）、全氟庚酸（PFHpA）、全氟辛酸（PFOA）、全氟壬酸（PFNA）、全氟癸酸（PFDA）、全氟十一酸（PFUnDA）、全氟十二酸（PFDoDA）、全氟十三酸（PFTrDA）、全氟十四酸（PFTeDA）、全氟十六酸（PFHxDA）、全氟十八酸（PFODA）、全氟丁烷磺酸（PFBS）、全氟己烷磺酸（PFHxS）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟癸烷磺酸（PFDS）
10 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯类混标/HJ1242-2022 | 支 | 2 | 1000 ug/mL | TMstandard | 81846b | ﹥1年（最新批次） | 邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）
11 | 标准品/甲醇中6种邻苯二甲酸酯类同位素混标/HJ1242-2022 | 支 | 2 | 100 μg/mL | TMstandard | 81847a | ﹥1年（最新批次） | DMP-d4、DEP-d4、BBP-d4、DBP-d4、DEHP-d4和DNOP-d4
12 | 8种有机氯混标质控样 | 支 | 3 | 不同浓度 | 坛墨质检 | 81432 | ﹥1年（最新批次）
| 小计 |  | 33
| 总计 |  | 231